УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «Гусь- Хрустальное РТП»

___________________Пуртов С.В.

________________________2010г.

ПРАЙС - ЛИСТ

КЛАПАНЫ

| Таблица-фигура (номер чертежа) | Dn | Pn, кгс/см2 | Условная пропускная способность Kvy,м/ч | Рабочая среда. Температура рабочей (окружающей) среды Т С | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена, руб. с учетом НДС. | Цена комплекта ответных фланцев, руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 20Л

| 15с65нж/п (ГА22081) | 15 | 16 | - | Вода, пар, нефть До +425 (от -40 до +40) | 130 | 3,8 | 950 | 558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  |  | 150 | 4,7 | 1050 | 634 |
|  | 25 |  |  |  | 160 | 5,8 | 1450 | 658 |
|  | 32 |  |  |  | 180 | 7,3 | 1900 | 846 |
|  | 40 |  |  |  | 200 | 10,5 | 2180 | 910 |
|  | 50 |  |  |  | 230 | 13,5 | 3100 | 946 |
|  | 65 |  |  |  | 290 | 21,5 | 4850 | 1328 |
|  | 80 |  |  |  | 310 | 25 | 5000 | 1446 |
|  | 100 |  |  |  | 350 | 32 | 5360 | 2180 |
|  | 150 |  |  |  | 480 | 70 | 7950 | 3186 |
|  | 200 |  |  |  | 600 | 105 | 20000 | 4576 |

Клапан запорный фланцевый (вентиль)  из стали 12Х18Н9ТЛ

| 15нж65нж/п (ГА22081) | 10 | 16 | - | Вода, пар, нефть До +425 (от -40 до +40) |  |  | 4000 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |  | 130 | 3,4 | 4000 | 2032 |
|  | 20 |  |  |  | 150 | 3,7 | 4200 | 2058 |
|  | 25 |  |  |  | 160 | 4,5 | 6100 | 2092 |
|  | 32 |  |  |  | 180 | 6,7 | 7100 | 3184 |
|  | 40 |  |  |  | 200 | 9 | 7300 | 3508 |
|  | 50 |  |  |  | 230 | 12 | 8500 | 4004 |
|  | 65 |  |  |  | 290 | 18 | 11100 | 4676 |
|  | 80 |  |  |  | 310 | 21,5 | 14800 | 4912 |
|  | 100 |  |  |  | 350 | 27,5 | 19588 | 7632 |
|  | 150 |  |  |  | 480 | 62,5 | 39500 | 12554 |

Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 20Л

| 15с22нж/п (ГА22083) | 15 | 40 | - | Вода, пар, нефть До +425 (от -40 до +40) | 130 | 4,5 | 1284 | 588 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  |  | 150 | 5,75 | 1400 | 654 |
|  | 25 |  |  |  | 160 | 6,5 | 1600 | 698 |
|  | 32 |  |  |  | 180 | 10,5 | 2100 | 998 |
|  | 40 |  |  |  | 200 | 13,5 | 2360 | 1062 |
|  | 50 |  |  |  | 230 | 16,5 | 3100 | 1208 |
|  | 65 |  |  |  | 290 | 23 | 4850 | 1820 |
|  | 80 |  |  |  | 310 | 30 | 5150 | 2066 |
|  | 100 |  |  |  | 350 | 34,5 | 5200 | 2896 |
|  | 125 |  |  |  | 400 | 65 | 8000 | 4500 |
|  | 150 |  |  |  | 480 | 75 | 15000 | 4670 |
|  | 200 |  |  |  | 600 | 120 | 21000 | 10132 |

Клапан запорный сильфонный фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ

| 15нж66нж/п (ГА22080) | 10 | 16 | - | Вода, пар, нефть До +425 (от -40 до +40) | 130 | 4,5 | 6000 | 2212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |  | 130 | 4,8 | 6000 | 2212 |
|  | 20 |  |  |  | 150 | 5,5 | 6500 | 2248 |
|  | 25 |  |  |  | 160 | 7,1 | 10000 | 2272 |
|  | 32 |  |  |  | 180 | 9,9 | 11000 | 3664 |
|  | 40 |  |  |  | 200 | 18,4 | 13500 | 4018 |
|  | 50 |  |  |  | 230 | 22,6 | 15000 | 4594 |
|  | 65 |  |  |  | 290 | 28,5 | 18000 | 7362 |
|  | 80 |  |  |  | 310 | 43,2 | 22000 | 8078 |
|  | 100 |  |  |  | 350 | 67,2 | 35000 | 12524 |
|  | 150 |  |  |  | 480 | 112 | 70000 | 21682 |

Клапан запорный сильфонный фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ

| 15нж66нж/п (ГА22080) | Ру25/40 Производится под заказ. Цена клапанов договорная. |
| --- | --- |

ПРАЙС - ЛИСТ

ЗАДВИЖКИ

| Таблица-фигура, обозначение | Dn, мм | Pn, кгс/см2 | Строительная длина, мм | Масса, кг | ЦЕНА, руб. с учетом НДС |  |  | Цена комплекта ответных фланцев, шпилек, прокладок, руб. с учетом НДС |  | Рабочая среда. Температура рабочей (окружающей) среды. Т С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вода, пар | Нефть, нефтепродукты | Природный газ | Плоские | Воротниковые |  |

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, из стали 20Л

| 30с41нж/п | 50 | 16 | 180 | 14 | 2025 | 2250 | 2475 | 946 | 1041 | Неагрессивные жидкие и газообразные продукты До +425 (от-40 до+40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с41нж/п | 80 |  | 210 | 22 | 3115 | 3460 | 3800 | 1446 | 1591 |  |
| 30с41нж/п | 100 |  | 230 | 31 | 4125 | 4580 | 5038 | 2180 | 2398 |  |
| 30с41нж/п | 150 |  | 280 | 58 | 8600 | 9560 | 10500 | 3186 | 3503 |  |
| 30с41нж/п | 200 |  | 330 | 87 | 11840 | 13150 | 14450 | 4576 | 5040 |  |
| 30с41нж/п | 250 |  | 450 | 150 | 20200 | 22450 | 24600 | 7354 | 8090 |  |
| 30с41нж/п | 300 |  | 500 | 210 | 27850 | 30980 | 34000 | 9020 | 9930 |  |
| 30с41нж/п | 400 |  | 600 | 400 | 53000 | 67500 | 74000 | 20340 | 22380 |  |

Задвижка  фланцевая из стали 20Л, исполнение под электропривод производства ОАО «Тулаэлектропривод»

| 30с941нж | 50 | 16 | 180 | 18 | 2800 | 2950 | 3050 | 946 | 1041 | Рабочая среда – неагрессивная жидкая или газообразная. До +425 (от -40 до +40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с941нж | 80 |  | 210 | 25 | 4490 | 4700 | 4900 | 1446 | 1591 |  |
| 30с941нж | 100 |  | 230 | 30 | 6200 | 6500 | 6800 | 2180 | 2398 |  |
| 30с941нж | 150 |  | 280 | 60 | 12950 | 13600 | 14200 | 3186 | 3503 |  |
| 30с941нж | 200 |  | 330 | 90 | 19000 | 19950 | 20900 | 4576 | 5040 |  |
| 30с941нж | 250 |  | 450 | 158 | 28000 | 29400 | 30800 | 7354 | 8090 |  |
| 30с941нж | 300 |  | 500 | 220 | 44250 | 46000 | 48000 | 9020 | 9930 |  |
| 30с941нж | 400 |  | 600 | 420 | 81750 | 85000 | 88000 | 20340 | 22380 |  |
| 30с941нж | 500 |  | 700 | 800 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |  |
| 30с941нж | 600 |  | 800 | 1250 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |  |

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, из стали 20Л с редуктором

| 30с541нж | 300 | 16 | 500 | 220 | 55200 | 57900 | 60800 | 9020 | 9930 | Рабочая среда – неагрессивная жидкая или газообразная. До +425 (от -40 до +40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с541нж | 400 |  | 600 | 450 | 75330 | 79000 | 82950 | 20340 | 22380 |  |
| 30с541нж | 500 |  | 700 | 820 | 115000 | 120750 | 12300 | Дог. | Дог. |  |
| 30с541нж | 600 |  | 800 | 1300 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |  |

Задвижка фланцевая  с выдвижным шпинделем , из стали 20Л, с ручным управлением (от маховика)

| 30с64нж/п | 50 | 25 | 180 | 16 | 3558 | 3900 | 4100 | 896 | 990 | Неагрессивные жидкие и газообразные продукты До +425 (от-40 до+40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с64нж/п | 80 |  | 210 | 24 | 4783 | 5260 | 5500 | 1556 | 1710 |  |
| 30с64нж/п | 100 |  | 230 | 34 | 6350 | 7000 | 7300 | 2286 | 2520 |  |
| 30с64нж/п | 150 |  | 403 | 60 | 12050 | 13250 | 13900 | 3570 | 3927 |  |
| 30с64нж/п | 200 |  | 419 | 99 | 16800 | 18500 | 19400 | 4992 | 5995 |  |
| 30с64нж/п | 250 |  | 450 | 138 | 23700 | 26000 | 27300 | 8932 | 9825 |  |
| 30с64нж/п | 300 |  | 500 | 196 | 43700 | 48000 | 50400 | 12170 | 13390 |  |

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, из стали 20Л с редуктором

| 30с564нж | 300 | 25 | 500 | 330 | 57000 | 59800 | 60800 | 12170 | 13390 | Рабочая среда – неагрессивная жидкая или газообразная. До +425 (от -40 до +40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с564нж | 400 |  | 600 | 560 | 93200 | 97000 | 100000 | 18864 | 20750 |  |
| 30с564нж | 500 |  | 700 | 958 | 114500 | 12000 | 123000 | Дог. | Дог. |  |
| 30с564нж | 600 |  | 800 | 1600 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |  |

Задвижка фланцевая из стали 20Л, исполнение под электропривод производства ОАО «Тулаэлектропривод»

| 30с964нж | 300 | 25 | 500 | 418 | 64800 | 68000 | 69000 | 12170 | 13390 | Рабочая среда – неагрессивная жидкая или газообразная. До +425 (от -40 до +40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с964нж | 400 |  | 600 | 730 | 122700 | 128000 | 130000 | 18864 | 20750 |  |
| 30с964нж | 500 |  | 700 | 1200 | 165000 | 173250 | 173250 | Дог. | Дог. |  |
| 30с964нж | 600 |  | 800 | 1650 | 270500 | 284000 | 284000 | Дог. | Дог. |  |

| ОТВОДЫ 900 ТУ 1468-001 |  | ПЕРЕХОДЫ концентрические ТУ1468-001 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| размер | Цена за шт. | размер | Цена за шт. |
| 25*20(2,5) | 240 | 25*3-32*4 | 275 |
| 32*2,5 | 286 | 32*3-38*4 | 275 |
| 38*3 | 286 | 45*2,5-32-2,5 | 385 |
| 38*4 | 330 | 45*2,5-38*2,5 | 385 |
| 45*3 | 297 | 57*2,5-45*2,5 | 418 |
| 45*4 | 385 | 57*3-32*2,5 | 440 |
| 57*3 | 341 | 57*3-38*2,5 | 440 |
| 57*3,5 | 385 | 76*3,5-45*2,5 | 550 |
| 57*4 | 462 | 76*3,5-57*3 | 550 |
| 57*5 | 495 | 89*4-57*4 | 660 |
| 57*6 | 715 | 89*4-76*4 | 550 |
| 76*3,5 | 583 | 108*4-57*4 | 1100 |
| 76*4 | 627 | 108*4-76*4 | 979 |
| 78*5 | 682 | 108*4-89*4 | 990 |
| 76*6 | 935 | 133*5-89*5 | 1100 |
| 89*3,5 | 924 | 133*5-108*5 | 1045 |
| 89*4 | 968 | 159*6-89*5 | 2860 |
| 89*5 | 1100 | 159*5-76*5 | 2310 |
| 89*6 | 1430 | 159*5-108*5 | 2310 |
| 108*4 | 1452 | 159*5-133*5 | 2860 |
| 108*5 | 1716 | 219*8-108*6 | 6600 |
| 108*6 | 1870 | 219*8-133*5 | 6600 |
| 133*4 | 2310 | 219*10-159*8 | 8250 |
| 133*5 | 2750 | 273*10-159*10 | 8800 |
| 133*6 | 3300 | 273*12-219*10 | 9350 |
| 159*4,5 | 4400 | 273*12-219*12 | 9900 |
| 159*5 | 4620 | 325*10-273*10 | 11000 |
| 159*6 | 5830 | 325*10-219*10 | 11000 |
| 159*8 | 8250 |  |  |
| 219*6 | 8800 |  |  |
| 219*8 | 11000 |  |  |
| 219*10 | 13200 |  |  |
| 219*12 | 16500 |  |  |
| 273*6 | 15400 |  |  |
| 273*8 | 18700 |  |  |
| 273*12 | 25300 |  |  |
| 325*10 | 27500 |  |  |
| 325*12 | 30800 |  |  |

Доставка 3-х,5-ти,20-ти тонными контейнерами по железной дороге в регионы России, самовывоз, транспортом заказчика, транспортными компаниями.

Изготовитель ОАО «Гусь- Хрустальное РТП»

601501 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный, ул. Набережная д. 109

тел (факс) 49(241) 2-23 -96 отдел продаж.

rtp_gus@mail.ru; rtp_sales@mail.ru ;rtp_prod@mail.ru;  www.rtp.3dn.ru