## Прайс производства
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: 141103, Россия, Московская обл., Щелковский р-н,
Щелково-3 г, ул. Бахчиванджи, д.1, кв.108
ИНН 5050051240 КПП 505001001
Р/с № 407 028 107 400 000 00988
В ЗАО «ВТБ 24» БИК 044525716
К/с № 301 018 101 000 000 00716
т/ф (499)557 00 24
manager.psk2004@gmail.com
Сроки изготовления: | срок изготовления продукции по Вашим техническим параметрам от 10 до 60 календарных дней.
Скидки: | гибкая система скидок, индивидуальный подход.
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Задвижка |  | 40 | под заказ
с обрезиненным клином |  | 50 | 2831.90
чугунная, фланцевая |  | 65 | 3200.00
вода, РN 10, T 80°С |  | 80 | 3793.20
с ручным управлением |  | 100 | 5018.70
Корпус: Ковкий чугун |  | 125 | 6750.00
Диск: Ковкий чугун+СКЭПТ |  | 150 | 7901.00
Крышка: Чугун |  | 200 | 10345.60
Шток: Сталь 20Х13 |  | 250 | 15800.00
Сальник крышки: СКЭПТ |  | 300 | 23384.00
|  | 350 | под заказ
Управление: |  | 400 | 60725.00
- ручное |  | 450 | под заказ
- с редуктором |  | 500 | 114200.00
- под привод |  | 600 | 227400.00
Применение: |  | 700 | под заказ
С-мы холодного и горячего водоснабжения, жидкости к которым стойки материалы проточной части. |  | 800 | под заказ
|  | 900 | под заказ
|  | 1000 | под заказ
| NEW | 1200 | под заказ
ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Задвижка ножевая (шиберная) |  | 50 | 4704.81 |  | Задвижка ножевая (шиберная) |  | 50 | под заказ
межфланцевая |  | 65 | 5043.65 |  | межфланцевая, фланцевая |  | 65 | под заказ
Py 6, 16 - под заказ |  | 80 | 5309.60 |  | Ру 6, 10, 16 - под заказ |  | 80 | под заказ
|  | 100 | 5912.10 |  | Корпус: |  | 100 | под заказ
Корпус: ВЧ40 |  | 125 | 6992.75 |  | - Сталь 25Л |  | 125 | под заказ
Нож: |  | 150 | 10215.05 |  | - Сталь 08Х19Н9Г2С |  | 150 | под заказ
- Сталь 08Х19Н9Г2С |  | 200 | 13726.50 |  | - Сталь 10Х17Н13М2Т |  | 200 | под заказ
- Сталь 10Х17Н13М2Т |  | 250 | 16302.95 |  | Диск: |  | 250 | под заказ
Уплотнение: СКЭПТ |  | 300 | 20593.20 |  | - Сталь 08Х19Н9Г2С |  | 300 | под заказ
T -20 / +130 °C |  | 350 | под заказ |  | - Сталь 10Х17Н13М2Т |  | 350 | под заказ
|  | 400 | 46308.00 |  | Уплотнение: СКЭПТ / нж |  | 400 | под заказ
Применение: |  | 500 | 97405.00 |  | T -20 / +130 °C |  | 500 | под заказ
Пульпа, вода, сточные воды, |  | 600 | 135511.20 |  | Применение: |  | 600 | под заказ
вязкие, кристаллизованные |  | 800 | под заказ |  | Пульпа, вода, сточные воды, |  | 800 | под заказ
среды, порошкообразные |  | 1000 | под заказ |  | вязкие, кристаллизованные ср-ды |  | 1000 | под заказ
среды. | NEW | 1200 | под заказ |  | порошкообразные ср-ды | NEW | 1200 | под заказ
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ , СТАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Клапан стальной обратный |  | 25 | под заказ |  | Клапан чугунный |  | 40 | под заказ
поворотный |  | 32 | под заказ |  | с гидрокомпенсатором |  | 50 | под заказ
PN 16 |  | 40 | под заказ |  | PN 10 |  | 65 | под заказ
T<200°C |  | 50 | под заказ |  | T<130°C |  | 80 | под заказ
Корпус: Сталь 08Х18Н10Т |  | 65 | под заказ |  | Корпус: Серый чугун |  | 100 | под заказ
Крышка: Сталь 08Х18Н10Т |  | 80 | под заказ |  | Крышка: Серый чугун |  | 125 | под заказ
Уплотнение: СКЭПТ, СКФ |  | 100 | под заказ |  |  |  | 150 | под заказ
|  | 125 | под заказ |  |  |  | 200 | под заказ
Применение: |  | 150 | под заказ |  |  |  | 250 | под заказ
СКЭПТ: кислот. среды, орган./неорган. спирты |  | 200 | под заказ |  | Применение: |  | 300 | под заказ
соли, р-ры щелочей, горяч/холод. вода, |  | 250 | под заказ |  | Водоснабжение,
пар, воздух. Непригодно для углеводородов. |  | 300 | под заказ |  | для предотвращения гидроудара
СКФ: ароматизиров., алифатичес., галогениз. |  | 350 | под заказ |  | в водопроводе.
углеводороды, вода, пар. | NEW | 400 | под заказ |  |  |  |  | NEW
Клапан чугунный обратный |  | 15 | под заказ |  | Клапан чугунный обратный |  | 40 | под заказ
подъемный фланцевый |  | 20 | под заказ |  | фланц. шаровый |  | 50 | 2011.52
PN 16 |  | 25 | 894.40 |  | PN 16 |  | 65 | под заказ
T<120°C |  | 32 | 1065.25 |  | T<130°C |  | 80 | под заказ
Корпус: Ковкий чугун |  | 40 | 1615.80 |  | Корпус: Ковкий чугун |  | 100 | 3685.62
Диск: Ковкий чугун |  | 50 | под заказ |  | Крышка: Ковкий чугун |  | 125 | под заказ
Уплотнение: нержавеющая сталь |  | 65 | 2561.00 |  | Шар: Сталь+СКЭПТ |  | 150 | под заказ
|  | 80 | 3750.00 |  | Сальник крышки: СКЭПТ |  | 200 | 15198.92
Применение: |  | 100 | под заказ |  |  |  | 250 | под заказ
Холодная и горячая вода, |  | 125 | под заказ |  | Применение: |  | 300 | 38922.15
воздух, жидкости |  | 150 | под заказ |  | Пар, холод/горячая вода
к которым стойки |  | 200 | под заказ |  | воздух, жидкости к которым
материалы проточной части |  | 250 | под заказ |  | стойки материалы
| NEW | 300 | под заказ |  | проточной части |  |  | NEW
Возможен заказ трубопроводной арматуры по ВАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (материал, уплотнение, диаметр)!!!
ФИЛЬТР |  |  |  |  | ГРЯЗЕВИК
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Фильтр сетчатый чугунный фланц. |  | 15 | под заказ |  | Грязевик универсальный |  | 100 | под заказ
вода, пар |  | 20 | под заказ |  | фланцевый |  | 125 | под заказ
PN 16 |  | 25 | 634.48 |  | PN 10 / 16 |  | 150 | под заказ
T<180°C |  | 32 | 695.50 |  | T<200°C |  | 200 | под заказ
Корпус: Ковкий чугун |  | 40 | 915.16 |  | Выходная труба: Сталь 3кп |  | 250 | под заказ
Крышка: Ковкий чугун |  | 50 | под заказ |  | Входная труба: Сталь 3кп
Сальник: Графит |  | 65 | 1972.50 |  | Заглушка эллептич: Сталь 3кп
Сетка фильтра: нерж.ст. |  | 80 | под заказ |  | Переход: Сталь 3кп
|  | 100 | под заказ |  | Сетка: Сталь 40Х13
|  | 125 | 5433.00
|  | 150 | под заказ |  | Назначение:
|  | 200 | 11952.00 |  | для очистки воды от взвешанных
|  | 250 | 21200.00 |  | частиц грязи и примесей в с-ма
|  | 300 | 35307.00 |  | водяного отопления с Т
|  | 350 | под заказ |  | теплоносителя до 150°C
|  | 400 | под заказ |  | и рабочим давлением 10.
|  | 450 | под заказ
| NEW | 500 | под заказ |  |  |  |  | NEW
ЗАТВОРЫ ЧУГУННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Серия БЮДЖЕТНАЯ |  | 25 | под заказ |  | Серия БЮДЖЕТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ |  | 100 | под заказ
Затвор поворотн. диск. чугун. |  | 32 | под заказ |  | Затвор поворотн. диск. чугун. |  | 125 | под заказ
межфланц. типа Баттерфляй |  | 50 | 666.81 |  | фланц. с мягким уплотнением |  | 150 | под заказ
с мягким уплотнение |  | 65 | 771.15 |  | Корпус: Ковкий чугун |  | 200 | под заказ
Корпус: Ковкий чугун |  | 80 | 851.70 |  | Диск: чугун с шаровидным графитом |  | 250 | под заказ
Диск: чугун с шаровидным графитом |  | 100 | 1149.30 |  | с гальваническим покрытием |  | 300 | под заказ
с гальваническим покрытием |  | 125 | 1552.68 |  | Шток: нержавеющая сталь |  | 350 | под заказ
Шток: нержавеющая сталь |  | 150 | 1793.70 |  | Уплотнение: СКЭПТ |  | 400 | под заказ
Уплотнение: СКЭПТ |  | 200 | под заказ |  | Втулка: фторопласт |  | 450 | под заказ
Втулка: фторопласт |  | 250 | под заказ |  | PN 16 (DN 100 - 600) |  | 500 | под заказ
PN 16 (DN 50 - 350) |  | 300 | под заказ |  | PN 10 (DN 700 - 1200) |  | 600 | под заказ
PN 10 (DN 400 - 600) |  | 350 | под заказ |  | T<120°C |  | 700 | под заказ
T<120°C |  | 400 с редукт | 1678698 |  |  |  | 800 | под заказ
Применение: |  | 450 | под заказ |  | Применение: |  | 900 | под заказ
Вентиляция, водоснабжение, |  | 500 с редукт | 2920780 |  | Вентиляция, водоснабжение, |  | 1000 | под заказ
отопление. |  | 600 с редукт | 4932992 |  | отопление. |  | 1200 | под заказ
|  | 800 с редукт | 17381700
|  |  | NEW |  |  |  |  | NEW
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Серия ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ |  | 25 | под заказ |  | Серия ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 100 | под заказ
Затвор поворотн. диск. чугун. |  | 32 | под заказ |  | Затвор поворотн. диск. чугун. |  | 150 | под заказ
межфланц. с мягким уплотнением |  | 50 | под заказ |  | фланцевый |  | 200 | под заказ
Корпус: Ковкий чугун |  | 65 | под заказ |  | с двойным эксцентриситетом |  | 250 | под заказ
Диск: чугун с шаровидным графитом |  | 80 | под заказ |  | Корпус и Диск: |  | 300 | под заказ
с гальваническим покрытием |  | 100 | под заказ |  | чугун с шаровидным графитом |  | 350 | под заказ
или с никелированным покрытием |  | 125 | под заказ |  | с гальваническим покрытием |  | 400 | 59004.00
Шток: нержавеющая сталь |  | 150 | под заказ |  | Шток: нержавеющая сталь |  | 450 | под заказ
Уплотнение: СКЭПТ, СКФ |  | 200 | 2882.13 |  | Уплотнение: СКЭПТ |  | 500 | 79565.10
Втулка: фторопласт |  | 250 | 4297.56 |  | Втулка: бронза |  | 600 | 106912.50
PN 16 |  | 300 | 8201.00 |  | PN 10 |  | 700 | под заказ
T<170°C |  | 350 | под заказ |  | T<180°C |  | 800 | под заказ
|  | 400 | под заказ |  |  |  | 900 | под заказ
|  | 450 | под заказ |  |  |  | 1000 | под заказ
|  | 500 | под заказ |  |  |  | 1200 | под заказ
|  | 600 | под заказ
Применение: |  |  |  |  | Применение:
Химия, нефть, |  |  |  |  | Водоснабжение, хозяйственная и
газ, агрессивные среды |  |  | NEW |  | питьевая вода |  |  | NEW
ЗАТВОРЫ СТАЛЬНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Серия ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | 100 | под заказ |  | Серия ЭЛИТ |  | 80 | под заказ
Затвор поворотн. диск. |  | 125 | под заказ |  | Затвор поворотн. диск. |  | 100 | под заказ
с двойным эксцентриситетом |  | 150 | под заказ |  | с тройным эксцентриситетом |  | 125 | под заказ
PN 16 - 40 |  | 200 | под заказ |  | PN 16 - 100 |  | 150 | под заказ
Корпус и диск: |  | 250 | под заказ |  | Корпус и диск: |  | 200 | под заказ
- углеродистая сталь |  | 300 | под заказ |  | - углеродистая сталь |  | 250 | под заказ
- нержавеющая сталь |  | 350 | под заказ |  | - нержавеющая сталь |  | 300 | под заказ
Уплотнение |  | 400 | под заказ |  | Уплотнение |  | 350 | под заказ
- металл/металл |  | 450 | под заказ |  | - металл/металл |  | 400 | под заказ
- ламинированное |  | 500 | под заказ |  | - ламинированное |  | 450 | под заказ
Тип корпуса: |  | 600 | под заказ |  | Тип корпуса: |  | 500 | под заказ
- фланцевый |  | 700 | под заказ |  | - фланцевый |  | 600 | под заказ
- под приварку |  | 750 | под заказ |  | - под приварку |  | 700 | под заказ
T < 500 °C |  | 800 | под заказ |  | T < 500 °C |  | 750 | под заказ
|  | 900 | под заказ |  |  |  | 800 | под заказ
|  | 1000 | под заказ |  |  |  | 900 | под заказ
|  | 1200 | под заказ |  |  |  | 1000 | под заказ
[7 empty] | 1200 | под заказ
Применение: |  |  |  |  | Применение:
Отопление |  |  |  |  | Отопление
Нефтехимия |  |  |  |  | Нефтехимия
Гасоснабжение |  |  | NEW |  | Гасоснабжение |  |  | NEW
Компенсаторы резиновые
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Dy | Цена с НДС
Компенсатор |  | 50 | 1105.00
резиновый, фланцевый |  | 65 | 1403.00
(антивибрационный) |  | 80 | 1692.00
PN 16 |  | 100 | 2098.00
Т=-20до+115С |  | 125 | 2719.00
Корпус : |  | 150 | 3659.00
- СКЭПТ |  | 200 | 5981.30
|  | 250 | 7899.00
Применение: |  | 300 | 11900.00
Воздух |  | 400 | 19044.00
Горячая и холодная вода |  | 500 | 27500.00
Неагресивные жидкости |  | 600 | 38900.00
Возможен заказ трубопроводной арматуры по ВАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (материал, уплотнение, диаметр)!!!
Возможно изготовление задвижки
со строительной длиной ГОСТ 3706-93 (ряд1) соответствует стандарту DIN 3202 для замены чугунной задвижки.
Общество с ограниченной ответственностью
"Полимерстройкомплект"

## РЕГУЛЯТОРЫ, приборы измерения
2010-11-22
РЕГУЛЯТОРЫ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | Dy | Цена с НДС | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Ду | Цена с НДС
Регулятор давления | 25 | под заказ | Регулятор расхода |  | 25 | под заказ
прямого действия РД НО (после себя), | 32 | под заказ | прямого действия РР |  | 32 | под заказ
НЗ (до себя) | 40 | под заказ | НО (после себя), Нз (до себя) |  | 40 | под заказ
Ру=16 t<180°С Вода, пар | 50 | под заказ | Ру=16 t<180°С Вода, пар |  | 50 | под заказ
Диапазон настройки | 80 | под заказ | Диапазон настройки |  | 80 | под заказ
регулятора давления | 100 | под заказ | регулятора давления: |  | 100 | под заказ
0,04-0,16 MРa; |  |  | 0,04-0,16 MPa; 0,1-0,4 MPa;
0,1-0,4 MРa; |  |  | 0,16-0,63 Mpa
0,16-0,63 MРa |  |  | ОАО "Теплоконтроль", г. Сафоново
ОАО "Теплоконтроль", г. Сафоново |  |  | Регулятор температуры |  | 15 | под заказ
|  |  | прямого действия РТС |  | 20 | под заказ
Регулятор давления сильфонный | 15 | под заказ | ДО (норм. открыт), |  | 25 | под заказ
прямого действия РДС | 20 | под заказ | ДЗ (норм. закрыт) |  | 32 | под заказ
НО (после себя), НЗ (до себя) | 25 | под заказ | Диапазон настройки |  | 40 | под заказ
Ру=16 t<225°С | 32 | под заказ | регулятора t°С |  | 50 | под заказ
Вода, пар, газообразные | 40 | под заказ | 0-100 °С, 100-200°С |  | 65 | под заказ
неагрессивные среды | 50 | под заказ | Dy =15-50, Ру=1,6 MPa |  | 80 | под заказ
Диапазон настройки | 65 | под заказ | Dy =65-150, Ру=1,0 MPa |  | 100 | под заказ
регулятора давления | 80 | под заказ |  |  | 125 | под заказ
0,025-0,63 MPa; | 100 | под заказ | ОАО "Теплоконтроль", г. Сафоново |  | 150 | под заказ
0,4-1,0 MPa | 125 | под заказ
| 150 | под заказ | Регулятор температуры |  | 15 | под заказ
|  |  | РТ-ДО(ДЗ) |  | 25 | под заказ
ОАО "Теплоконтроль", г. Сафоново |  |  | Диапазон настройки |  | 40 | под заказ
|  |  | регулятора t°С |  | 50 | под заказ
|  |  | 0-40, 20-60, 40-80, 60-100, 80-120, 100-140, 120-160, 140-180°С |  | 80 | под заказ
Dy =15-50, Ру=1,0 MPa
Dy =80, Ру=0,63 MPa
ОАО "Теплоконтроль", г. Сафоново
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | № | Цена c НДС | НАИМЕНОВАНИЕ |  | № | Цена c НДС
Термометры |  |  | Указатель уровня 12кч11бк (рамка) |  | №2 | под заказ
ТЖСТ50 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 11350 | Ру=25 t<250 |  | №5 | 93600
ТЖСТ100 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 11350 |  |  | №6 | 183702
ТЖСТ160 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 12020 |  |  | №8 | под заказ
ТЖСТУ50 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 14522
ТЖСТУ100 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 16291 | Стекло Клингера |  | длина(мм)
ТЖСТУ160 (0-100С, 0-150С, 0-200С) |  | 17520 | Для указателя | № 2 | 140 | под заказ
|  |  | уровня 12кч11бк | №4 | 190 | под заказ
Оправа к термометру |  |  |  | №6 | 250 | 66647
прямая | 63 | под заказ
| 100 | 11590 | Манометры
| 160 | 11590 | МП-50М (0-10/0-16/0-25атм.) |  |  | 6210
угловая | 63 | 16632 | МП-100М (0-6/0-10/0-16/0-25атм.) |  |  | 18360
| 100 | 16632 | МП-160М (0-6/0-10/0-16/0-25атм.) |  |  | 56237
| 160 | под заказ
ОАО "Стеклоприбор" (Украина)
стр 9

## Краны, фитинги Ferro
2010-11-22
Краны шаровые латунные FERRO
|  | Dy | Цена с НДС |  |  | Dy | Цена с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ
Кран латунь вн/вн | КР1 | 1/2" | 75.66 | Кран латунь вн/вн | КРР1D | 1/2" | 232.64
усиленный рычаг | КР2 | 3/4" | 113.60 | усиленный | КРР2D | 3/4" | 267.99
Ру=4 МРа | КРS1 | 1/2" | 61.08 | для скрытой
(для КР9 Ру=3,2 МРа ) | КР3 | 1" | 176.11 | системы, рычаг
(для КРS1 Ру=3,0 МРа ) | КР4 | 5/4" | 276.59 | Ру=3 МРа,t=100°C
t=100°C | КР5 | 6/4" | 406.14
| КР6 | 2" | 619.86 | FERRO
| КР7 | 2 1/2" | 1350.46
| КР8 | 3" | 1771.20 | Кран латунь вн/вн | КРР1P | 1/2" | 247.93
FERRO | КР9 | 4" | 2844.95 | усиленный | КРР2P | 3/4" | 282.32
для скрытой системы,
Кран латунь вн/вн | КМ1 | 1/2" | 76.98 | маховик
усиленный, бабочка | КМS1 | 1/2" | 61.08 | Ру=3 МРа, t=100°C
(для KMS1 Py=3,0) | КМ2 | 3/4" | 108.42
Ру=4 МРа | КМ3 | 1" | 186.27 | FERRO
t=100°C
|  |  |  | Кран латунь с переходом | КС1 | 1/2" | 88.92
FERRO |  |  |  |  | КС2 | 3/4" | 125.15
для шланга, рычаг
Кран латунь вн/нар усиленный | КМ11 | 1/2" | 90.20 | Ру=1 МРа
| КМ21 | 3/4" | 115.60 | t=100°C
бабочка | КМ31 | 1" | 194.90 | FERRO
Ру=4 МРа
t=100°C |  |  |  | Кран латунь вн/вн | КZF1 | 1/2" | 145.32
FERRO |  |  |  | с фильтром рычаг | КZF2 | 3/4" | 210.19
Ру=3 МРа
Кран латунь "американка" | КS1 | 1/2" | 120.12 | t=100°C
| КS2 | 3/4" | 197.82 | FERRO
усиленный бабочка | КS3 | 1" | 290.72
Ру=4 МРа |  |  |  | Кран латунь вн/нар. | КR1 | 1/2" | 62.40
t=100°C |  |  |  | мини
FERRO |  |  |  | Ру=1 МРа
t=100°C
Кран латунь для воды с декор. экраном | Z260 | 1/2"-1/2" | 76.32 | FERRO
| Z280 | 1/2"-3/8" | 82.45
Ру=1 МРа |  |  |  | Кран латунь вн/вн. мини | КR2 | 1/2" | 66.87
t=100°C |  |  |  | Ру=1 МРа
t=100°C
FERRO
Кран латунь для воды с декор. экр. и | Z310 | 1/2"-1/2" | 87.90 | FERRO
| Z330 | 1/2"-3/4" | 78.96
фильтр. хром |  |  |  | Кран латунь наружный | ZS1 | 1/2" | 93.60
Ру=1 МРа |  |  |  | спускной | ZS2 | 3/4" | 143.78
t=100°C |  |  |  | с заглушкой
Ру=1 МРа
t=100°C
FERRO |  |  |  | FERRO
Воздухоотводчик | ОО6 | 15 | 253.94 | Кран Маевского | O21 | 15 | 41.82
автоматический |  |  |  | никилированный
с пятовым клапаном Ferro
|  |  |  | Кран Маевского | 018Y | 15 | 17.88
механический
с поворотным выходом для воздуха
FERRO |  |  |  | FERRO
Краны шаровые латунные
Кран шаровый 11б27п1 |  | 15 | 119.52 | Кран КВ-15 |  | 15 | 112.50
полнопроход., Латунь, муфтовый, |  | 20 | 156.35 | латунь, цапковый, вода |  | 20
вода, пар t<119 |  | 25 | 276.54 | Ру 6 Т 90
|  | 32 | 420.30 | Пензенский армат.з-д (Пенза)
|  | 40 | 549.24
|  | 50 | 1024.50 | Кран КРДП Ру=10, t<150 |  | 15 | 125.04
|  | 65 | 1148.58 | Латунь, муфтовый, вода |  | 20 | 138.24
ОАО"Бологовский армат.з-д"(Бологое) |  | 80, 100 | под заказ
Пензенский армат.з-д (Пенза)
11Б27п |  | 15 | 104.64
Латунь,муфтовый, шаровый, прир. газ |  | 20 | 156.78 | 11Б6бк |  | 15 | 90.60
Ру=16, t<-60+48 |  | 25 | 235.93 | Латунь, муфтовый, конусно-сальниковый, |  | 20 | 95.69
|  | 32 | 227.79 | самосмазывающиеся, жидкости и вода |  | 25 | 176.10
|  | 40 | 581.79 | Ру=10, t<78 |  | 32 | 309.00
|  | 50 | 923.66 |  |  | 40 | 467.27
ОАО "Бологовский армат.з-д"(Бологое) | [5 empty] | 50 | 703.92
Семеновский армат-й завод
11Б18бк (11Б38бк) |  | 15 (с площадк) | 204.30
Ру=16, Т<225 |  | 15 | 163.92 | 11Б12бк /11Б34бк, |  | 15 | 3 1.52/1 6.26
муфт, трехход, |  |  |  | Латунь, муфтовый, конусный, |  | 20 | 3 2.46/
вода, пар, нефтепр. |  |  |  | природный газ |  | 25 | 4 3.20/
Пензенский армат.з-д (Пенза) |  |  |  | Ру=0.1, t<50
Пензенский армат.з-д (Пенза)
Краны для радиаторов FERRO (Польша)
Кран латунь | ZG2Y | 1/2" | 117.06 | Кран латунь | ZG5Y | 1/2" | 11.066
для радиатора |  |  |  | для радиатора
входной прямой |  |  |  | входной угловой
Ру=1 МРа t=100°C |  |  |  | Ру=1 МРа t=100°C
FERRO |  |  |  | FERRO
Кран латунь | ZР2Y | 1/2" | 97.80 | Кран латунь | ZК2Y | 1/2" | 93.67
для радиатора |  |  |  | для радиатора
обратный прямой |  |  |  | обратный угловой
Ру=1 МРа t=100°C |  |  |  | Ру=1 МРа t=100°C
FERRO |  |  |  | FERRO
ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ
Фитинг латунный угловой | SG4 | 3/8" | под заказ | Фитинг латунный прямой "американка" NEW | SG1 | 3/8" | под заказ
| SG5 | 1/2" | 66.87 |  | SG2 | 1/2" | 50.68
"американка" | SG6 | 3/4" | 99.35 |  | SG3 | 3/4" | 77.22
NEW | SG8 | 1" | 177.71 |  | SG7 | 1" | 131.84
FERRO | SG10 | 5/4" | 278.98 |  | SG9 | 5/4" | 218.74
FERRO
Муфта-удлиннитель вн/н хром | Р66 | 1/2"х20 | 26.27
| Р85 | 1/2"х10 | 18.62 | Муфта вн/н (футорка) хром | R05 | 3/4"х1/2" | 22.45
| Р480 | 3/4"х45 | 68.78 |  | R08 | 3/8"х1/2" | 32478
NEW | Р49 | 1/2"х15 | 21.49 |  | R09 | 1/2" | под заказ
FERRO |  |  |  |  | R17 | 3/4"х1/2" | 18.14
FERRO
Ниппель | N11Z | 1/2"х3/8" | 14.64
перех., прямой | N10Z | 3/4"х1/2" | 22.55 | Соединение | SG2 | 15 | 50.67
FERRO |  |  |  | разборное | SG3 | 20 | 77.22
|  |  |  | "американка" | SG7 | 25 | 131.84
Ниппель | N03Z | 1/2" | 17.58 | FERRO | SG9 | 32 | 209.71
нар/нар | N05Z | 1" | 37.32
желтый |  |  |  | Угольник | SG5 | 15 | 66.87
FERRO |  |  |  | разборный | SG6 | 20 | 99.36
|  |  |  | "американка" | SG8 | 25 | 177.71
Заглушка | ZAS2Z | 1/2" | 13.32 | вн/нар | SG10 | 32 | 278.98
FERRO |  |  |  | FERRO
стр 14
2635855
1404432
Материал:
Корпус - сталь 20; Шар - нержавеющая сталь;
Седло шара, сальник - фторопласт; Уплотнительное кольцо- фторокаучук
Рабочая среда: вода, пар, природный газ, нефтепродукты.
Присоединение: фланец/фланец.
Класс герметичности “А”

## Смесители Ferro
2010-11-22
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Код | Цена с НДС | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Код | Цена с НДС
Серия "Smile" |  |  |  | Серия "Standard"
Смеситель "Smile" |  | BSM2 | 789.06 | Смеситель "Standard"
для |  |  |  | для мойки |  | BST4 | 662.34
умывальника |  |  |  | консольный
консольный |  |  |  | с поворотным
|  |  |  | изливом |  | NEW BSTC 4 | 1505.43
Смеситель"Smile" |  | BSM3 | 810.48
настенный |  |  |  | Смеситель "Standard" |  | BST2 | 673.62
с длинным |  |  |  | для умывальника
изливом |  |  |  | консольный
Смеситель"Smile" |  | BSM77 | 1080.36 |  |  | NEW BSTC2 | 1519.24
настенный
с направленным душем |  | BSM11 | 1050.70 | Смеситель "Standard" |  | BST77А | 1340.22
для ванны
Смеситель"Smile" |  | BSM4 | 714.06 | настенный
для умывальника |  |  |  | с передвижным душем
консольный
|  |  |  | Смеситель "Standard" |  | BST11A | 1287.42
для ванны с поворотным
Смеситель"Smile" |  | BSM11 | 1438.99 | длинным изливом, |  | BSTС11A (керамич.кран буксы)
для ванны в комплекте с |  |  |  | комплект |  |  | 1500.42
душевой лейкой и шлангом |  |  |  | со шлангом и душем
Смеситель "Standard" • хром
для ванны настенный с душем,
Серия "FERRO" |  |  |  | • поворотные головки, |  | BST11 | 1447.32
Смеситель "FERRO" |  | BR5 | 922.56 | • переключатель ванна/душ,
с длинным изливом |  |  |  | •эксцентриковый присоединительный элемент G½ расстояние 150 ± 20 мм
настенный
для мойки |  |  |  | Серия "RETRO"
|  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XR4 | 729.96
Смеситель "FERRO" |  | BR2 | 984.84 | для мойки |  | XR2 | 747.24
для умывальника |  |  |  | консольный |  | XR4G (керамич.
|  |  |  | с поворотным изливом |  | кран буксы) | 915.12
|  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XR11 | 1860.12
для ванны настенный
Смеситель "FERRO" |  | BR4 | 783.06 | с шлангом и душем
для мойки
консольный |  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XR5 | 844.80
для мойки настенный
с поворотным изливом
Смеситель "FERRO" |  | BR1 | 1498.74
для ванны без лейки |  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XR3 | 1084.30
для умывальника
для ванны с лейкой |  | BR11 | 1615.20 | настенный
с поворотным изливом
|  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XD2 | 1254.24
Смеситель "FERRO" |  | BR4S | 1069.08 | для умывальника
для мойки |  |  |  | консольный
консольный
в сатине |  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XD4 | 1211.44
для умывальника
консольный
|  |  |  | Смеситель "RETRO" |  | XR11A | 1596.66
для ванны настенный
Серия "Ancona" |  |  |  | с душем |  | XR11AG (керам. | 2152.74
Смеситель "Ancona" |  | BAN4 | 554.82 | поворотные головки |  | кран буксы ) | ,
для мойки |  |  |  | автоматический переключатель
консольный
поворотный излив
Серия "Kolorado"
смеситель "Ancona" |  | BAN2 | 867.36 | Смеситель "Kolorado" |  | BКО11 | 1790.00
для умывальника |  |  |  | для ванны
кансальный |  |  |  | настенный
с направленным душем
автомат.переключатель
ванна/душ
смеситель "Ancona" |  | BAN11 | 1311.30 | Смеситель "Kolorado" |  | BКО4 | 883.60
для ванны настенный |  |  |  | для мойки
с направленным душем |  |  |  | поворотный излив
автоматический |  |  |  | консольный
переключатель ванна/душ
|  |  |  | Смеситель "Kolorado" |  | BКО5А | 2057.81
для ванны
|  |  |  | для умывальника |  | BКО5 | 1233.00
Серия "Senseo"
Смеситель "Senseo" |  | BBBO1 | 9913.84 | Серия "Термостатический"
для умывальника |  |  |  | Смеситель "Термостатический" |  | TА7 | 4308.13
беcконтактный |  |  |  | для душа
с держателем, |  |  |  | настенный
регулирующим |  |  |  | без комплекта для душа
температуру воды |  |  |  | термостатический регулятор
блокада горячей воды
Серия "Padwa Medico"
Смеситель "Padwa Medico" |  | BTPM4 | 1571.60 | Смеситель "Термостатический" |  | TА4 | 5562.10
для мойки |  |  |  | для мойки
консольный |  |  |  | консольный
с поворотным изливом
термостатический регулятор
блокада горячей воды
Смеситель "Padwa Medico" |  | BTPM2 | 1846.87 | Смеситель "Термостатический" |  | TА2 | 6041.00
для умывальника |  |  |  | для умывальника
консольный |  |  |  | консольный
термостатический регулятор
блокада горячей воды
стр 15
Серия "Padwa" |  |  |  | Серия "Modena"
Смеситель "Padwa" |  | BTР2 | 1418.16 | Смеситель "Modena" |  | ВТМ4 | 2386.32
для умывальника |  |  |  | для мойки
консольный |  |  |  | консольный
поворотный излив
Смеситель "Padwa" |  | BTР1 | 2004.78
для ванны настенный |  |  |  | Смеситель "Modena" |  | ВТМ1 | 2441.40
без душа |  |  |  | для ванны
настенный
Смеситель "Padwa" |  | BTР4 | 1214.40 | автоматич. переключатель
для мойки |  |  |  | ванна/душ
консольный |  |  |  | Смеситель "Modena" |  | ВТМ2 | 1998.78
для умывальника
Смеситель "Padwa" |  | BTР5 | 1234.32 | консольный
для мойки настенный
|  |  |  | Смеситель "Modena" |  | ВТМ7
для душа настенный
Смеситель "Padwa" |  | BTР7 | 1106.28 | без комплекта
для душа настенный |  |  |  | для душа
без комплекта для душа |  |  |  | Смеситель "Modena" |  | ВТМ7P
для душа скрытого
монтажа
Смеситель "Padwa" |  | BTP6 | 1447.98
для биде
Смеситель "Padwa" |  | ВТР4S | 2065.14
для мойки в |  |  |  | Серия "Siena"
сатине |  |  |  | Смеситель "Siena" |  | BRS4A | 1418.82
с ассиметричным
Смеситель "Padwa" |  | BTP92A | 2570.42 | изливом
для ванны с дивертером |  |  |  | для мойки
консольный
Серия "Milo" |  |  |  | Серия "Capri"
смеситель "Milo" |  | BMI4 | 781.74 | Смеситель "Capri" |  | BTC1 | 2116.92
для умывальника |  |  |  | для ванны
консольный |  |  |  | без комплекта душа
настенный
Cмеситель "Milo" |  | BMI1 | 1565.00
для ванны настенный
автоматический |  |  |  | Смеситель "Capri" |  | BTC7 | 1803.40
переключатель ванна/душ |  |  |  | для душа настенный
без комплекта душа
Cмеситель "Milo" |  | BMI11 | 1511.04
для ванны настенный
с направленным душем
автоматический
переключатель ванна/душ |  |  |  | Смеситель "Capri" |  | BTC2 | 2156.04
для умывальника
Cмеситель "Milo" |  | BMI2 | 935.04 | консольный
для умывальника
консольный
Серия "Venezia" |  |  |  | Серия "Milano"
Смеситель "Venezia" |  | BVE4 | 3582.20 | Смеситель "Milano" |  | BRM1 | 1478.30
для мойки |  |  |  | для ванны
консольный |  |  |  | без комплекта душа
поворотный излив |  |  |  | настенный
|  |  |  | Смеситель "Milano" |  | BRM8 | 1374.00
для умывальника
Смеситель "Venezia" |  | BVE7P | 5657.88 | с выдвижным душем
для душа |  |  |  | консольный
скрытого монтажа
автоматический |  |  |  | Смеситель "Milano" |  | BRM2 | 1818.10
переключатель |  |  |  | для умывальника
ванна/душ |  |  |  | консольный
Смеситель "Venezia" |  | BVE1 | 4645.60
для ванны настенный
без душа |  |  |  | Смеситель "Milano" |  | BRM7 | 1467.00
для душа настенный
Смеситель "Venezia" |  | BVE2 | 3535.70 | без комплекта
для умывальника |  |  |  | для душа
консольный
|  |  |  | Смеситель "Milano" |  | BRM4А | 1643.40
Смеситель "Venezia" |  | BVE7 | 3666.00 | для умывальника
для душа консольный |  |  |  | консольный/асимметричный/
без комплекта для душа |  |  |  | поворотный излив
боковой
Серия "Prima-Bis" |  |  |  | Серия "Delfin 40"
Смеситель "Prima-Bis" |  | BNPB4S | 905.82 | Смеситель |  | Del24005092A | 2169.36
для мойки |  |  |  | для ванны
сатин |  |  |  | "Delfin 40"
настольный
Серия "Roma" |  |  |  | Комплект для душа
Смеситель "Roma" |  | MR1 | 2151.42 | Комплект для душа |  | NPG01 | 985.64
для аанны |  |  |  | с головкой с 2-мя функциями,
с системой быстрого удаления
|  | MR2 | 1829.17 | известкового камня
для умывальника |  |  |  | плечо душа L=120 мм,
консольный |  |  |  | с шаровым шарниром
Серия "Monza" |  |  |  | ПОДСТАВКА ПОД СМЕСИТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ , ХРОМ
Смеситель "Monza" |  | BMO1 | 2868.78 |  |  | Р52 | 217.15
для ванны настенный
без душа
автоматический
переключатель ванна/душ
Смеситель "Monza" |  | BMO2 | 2148.06
для умывальника
консольный
Смеситель "Monza" |  | BMO4 | 2333.88 |  | Серия " WERONA"
для мойки консольный |  |  |  | Смеситель "Werona" |  | BTW4 | 838.14
для мойки
консольный
| Душевые стойки |  |  | Керамическая головка для смесителя
Душевая стойка "GARDA" |  | NP2 | 4863.96 | для |  | G 05 | 102.90
душевой гарнитур из 2-х частей |  |  |  | двухрычжного смесителя
дождевая струя и направленная |  |  |  | /многоклин 15/
струя
сатин |  |  |  | для |  | G 08 | 163.26
однорычажного смесителя
35 мм - низкая
Душевая стойка "Vita" |  | N44 | 720.18 |  |  | GW 2
с одной функцией |  |  |  | для однорычажного смесителя
с мыльницей и душем |  |  |  | 40 мм - низкая
хром
Вентильная головка для смесителя
Душевая стойка Ametyst |  | N 46S | 1121.46 | для гайки |  | G02 | 49.20
душ передвижной |  |  |  | d=15(1/2")
с 3-мя функциями |  |  |  | для маховика керамич. |  | G02С (Китай) | 50.16
с мыльницей, хром |  |  |  | d=15(1/2") |  | G02С (Польша) | 82.38
|  |  |  | Редукция для смесителя | 3/4"x1/2"(d=20x15) | R05 | 22.45
|  |  |  | хром | 3/4"x1/2"(d=20x15) | R17 | 18.14
Душевая стойка Ago |  | N 51 | 1416.48
душ передвижной |  |  |  |  | 3/8"x1/2"(d=10x15) | R08 | 13.89
с 1-й функцией, хром
Душевая стойка "RIMINI" |  | NP1 | 4336.80 | Подводка для воды
душевой гарнитур из 2-х частей |  |  |  | Подводка для воды "Флексилайн" нержавейка 1/2"-1/2" |  |  | нж./ ал.
дождевая струя и направленная |  |  |  | гайка/гайка 1/2" |  | 0,4 г/г, г/ш | 46.49/40.12
струя |  |  |  | гайка/штуцер 1/2" |  | 0,5 г/г, г/ш | 44.40/37.90
сатин |  |  |  | Шланг EPDM, нить нж./ ал. |  | 0,6 г/г, г/ш | 62.38/42.40
|  |  |  | Ру 10 Т 110 °С |  | 0,8 г/г, г/ш | 72.23/43.70
|  |  |  | Срок эксплуатации |  | 1,0 г/г, г/ш | 90.00/55.90
|  |  |  | 10 лет |  | 1,2 г/г, г/ш | 82.10/53.60
[6 empty] | 1,5 г/г, г/ш | 87.20/68.80
[6 empty] | 1,8 г/г, г/ш | */82.10
|  |  |  | гайка/штуцер 1/2"-3/8 н/ж |  | 0,5 г/ш | 42.60
|  |  |  | гайка/штуцер 1/2"-3/8 н/ж |  | 0,8 г/ш | 51.90
Душ |  |  |  | гайка/штуцер 1/2"-3/8 н/ж |  | 1,0 г/г | 58.10
Душ направленный "Alloro" |  | U24 | 518.46 | ООО "ФЛЕКСИЛАЙН" Россия
с двумя функциями
FERRO
Душ направленный "Pera" |  | U21 | 458.46 | Подводка к смесит. (пара) FERRO |  | 0,6 м | 139.90
с одной функцией |  |  |  | ( 1/2" - М10 ) |  | 0,8 м | 162.20
хром |  |  |  | 0,6м |  | 1,0 м | 193.00
0,8м
Душевая ручка Amber |  | S948 | 270.48 | 1м
с 5-ю функциями |  |  |  |  | FERRO
хром |  |  |  | Подводка к смесит. с длинным наконечником
|  |  |  | ( 1/2" - М10 ) | 0,6 м | WBS 26 | 59.58
Душевая ручка Lido |  | S13 | 225.60 | 0,6м | 0,8 м | WBS 28 | 67.80
с 5-ю функциями |  |  |  | 0,8м | 1,0 м | WBS 20 | 81.12
хром |  |  |  | 1м
Подводка к смесит. с коротким наконечником
Душевая ручка Riva |  | S14 | 343.50 | ( 1/2" - М10 ) | 0,6 м | WBS 82 | 52.62
с 5-ю функциями |  |  |  | 0,6м | 0,8 м | WBS 84 | 61.50
хром |  |  |  | 0,8м | 1,0 м | WBS 86 | 73.50
1м
Душевая ручка Ametyst |  | S718 | 279.43 | Душевой шланг с конической гайкой, усиленный
с 3-мя функциями |  |  |  | L=175см хром |  | W 11 | 182.22
хром |  |  |  | L=150см силикон |  | W 40 | 224.34
|  |  |  | L=150см хром |  | W 47 | 208.38
|  |  |  | L=200см хром |  | W 72 | 353.10
Душ направленный "Milo" |  | S 318 | 83.88
с 1-ой функцией |  |  |  | Редукция , хром
хром |  |  |  |  | 1/2"x10 (d=15x10) | P85 | 18.31
[5 empty] | 1/2"x15 (d=15x15) | P49 | 21.13
[5 empty] | 1/2"x20 (d=15x20) | P66 | 25.83
[5 empty] | 3/4" | P480 | 67.64
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка

## Электропривода
2010-11-22
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | Цена с НДС | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Цена с НДС
Механизм МЭОФ-40/25-0,25У-11 |  |  | под заказ | Электропривод | НА-01 | под заказ
11ВТ4-00 У2-КВ,17 |  |  | под заказ |  | НА-01 квадрат | под заказ
[5 empty] | НА-03 | под заказ
Электропривод | В-А2-01 |  | под заказ |  | НА-04 | под заказ
| В-А2-02 |  | под заказ |  | НА-04(в ящике) | под заказ
[5 empty] | НА-05 | под заказ
Электропривод | В-Б1-06 |  | под заказ |  | НА-07 | под заказ
| ВГ-03 |  | под заказ |  | НА-11 | под заказ
Электропривод | ВА-05 |  | под заказ | Электропривод | НБ-02 | под заказ
| ВА-10 |  | под заказ |  | НБ-03 | под заказ
| ВА-11 |  | под заказ |  | НБ-05 | под заказ
| ВА-13 |  | под заказ |  | НА-06 | под заказ
[5 empty] | НБ-08 | под заказ
Электропривод | ВБ-01 |  | под заказ |  | НБ-12 | под заказ
| ВБ-05 |  | под заказ
| ВБ-06 |  | под заказ | Электропривод | НВ-02 | под заказ
[5 empty] | НВ-03 | под заказ
Электропривод | ВВ-05 |  | под заказ |  | НВ-06 | под заказ
| ВВ-02 |  | под заказ |  | НВ-08 | под заказ
[5 empty] | НВ-12 | под заказ
Электропривод | ВД-03 |  | под заказ |  | НВ-16 | под заказ
| ВД-06 |  | под заказ |  | НВ-19У2 | под заказ
Электропривод | ПБ-01 |  | под заказ | Электропривод | НГ-03 | под заказ
| ПК-150 |  | под заказ |  | НГ-05 | под заказ
| ПК-250 с 40 |  | под заказ |  | НГ-06 | под заказ
| ПК-50 с 11У2 |  | под заказ |  | НГ-15 | под заказ
| ПЭМ-Б7М У2 |  | под заказ |  | НД-03 | под заказ
[5 empty] | НД-06 | под заказ
Электропривод | Тип-А |  | под заказ |  | НМ-03 | под заказ
| Тип-В |  | под заказ
| Тип-Г |  | под заказ
Электроприводы "Pecky" (Чехия)
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МНОГООБОРОТНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЙ
Обозначение и исполнение | Крутящий мом. на вых. валу(кгс*м) | Число обор. для откр. | Цена с НДС
Взрывозащищенное 1Exd¦¦BT4 | 25-60 | 10…45
В-А-2-01 | 0,25кВт |  | 6620760
В-А-2-02 | 0,37кВт |  | 6620760
Взрывозащищенное 1Exd¦¦BT4 | 100-300 | 36…200
В-Б-1-06 | 1,5кВт |  | 6494748
Электроприводы "Pecky" (Чехия)
- Гарантийный и постгарантийный сервис, ремонт.
- Контроль и наладка электроприводов.
- Ввод в эксплуатацию.
- Подбор нестандартных исполнений.
- Поставка запасных частей.
- Техническая поддержка, консультации.
- Обучение персонала.
- Абсолютное снятие положения и момента.
- Собственная диагностика ошибок.
- Слежение за рабочим состоянием.
- Интегрированное местное управление и настройка.
- Простая интеграция с управляющими системами.
- Легкое расширение системы.
- Нефтегазовая промышленность.
- Химическая промышленность.
- Водное хозяйство.
- Атомная энергетика.
- Тепловая энергетика.
- Однооборотные
- Многооборотные
- Рычажные
- Прямоходные

## фитинги
|  | ПРАЙС-ЛИСТ |  |  |  | Цены в рублях без НДС
Отвод 90 гр | Ст 20 | Оцинк | Переход | Ст 20 | Оцинк | Фланец ГОСТ 12820 плоский
Отводы из бесшовных труб |  |  | ГОСТ 17378, исп.1 |  |  | Ст3(20) Ру6 |  | Ру10 | Ру16 | Ру25
ГОСТ 17375, исп.1 |  |  | 26,9х21,3(20х15) | 15.95 | 18 | 15 | 34.65 | 37.4 | 39.6 | 40.15
21,3х2,0 (15) | 11.55 | 12.65 | 33,7х21,3(25х15) | 20.9 | 24 | 20 | 41.8 | 51.15 | 53.9 | 61.05
26,9х2,0 (20) | 17.33 | 18.7 | 33,7х26,9(25х20) | 17.05 | 20 | 25 | 52.25 | 61.05 | 67.65 | 67.65
33,7х2,3 (25) | 21.73 | 24.75 | 42,4х21,3(32х15) | 26.4 | 30 | 32 | 67.65 | 84.7 | 92.95 | 100.1
42,4х2,6 (32) | 29.43 | 33.55 | 42,4х26,9(32х20) | 21.45 | 25.5 | 40 | 81.95 | 100.65 | 108.9 | 109.45
48,3х2,6 (40) | 29.43 | 35.2 | 42,4х33,7(32х25) | 19.25 | 23 | 50 | 99 | 120.45 | 141.35 | 154
60,3х2,9 (50) | 37.13 | 47.85 | 48,3х26,9(40х20) | 31.35 | 37 | 65 | 129.25 | 160.6 | 184.25 | 187
ГОСТ 17375, исп.2 |  |  | 48,3х33,7(40х25) | 25.85 | 31.5 | 80 | 163.35 | 182.05 | 215.6 | 252.45
38х2-2,5 | 28.05 | 31.9 | 48,3х42,4(40х32) | 25.85 | 31.5 | 100 | 195.8 | 248.05 | 287.1 | 353.1
45х2,5-3 | 28.05 | 33.55 | ГОСТ 17378, исп.2 |  |  | 125 | 315.7 | 356.95 | 433.4 | 532.4
57х3-3,5 | 37.13 | 47.85 | 38х3-25х2 | 12.1 | 16 | 150 | 348.7 | 474.65 | 529.65 | 749.1
57х5 | 57.2 | 71.5 | 38х3-32х2 | 12.1 | 16 | 200 | 544.5 | 578.6 | 700.7 | 988.9
76х3-3,5 | 63.8 | 81.95 | 45х2,5-25х1,6 | 13.75 | 17.5 | 250 | 764.5 | 788.7 | 1072.5 | 1534.5
76х5 | 86.9 | 112.2 | 45х2,5-32х2 | 13.75 | 17.5 | 300 | 836 | 954.8 | 1315.6 | 1864.5
76х6 | 96.8 | 127.6 | 45х2,5-38х2 | 13.75 | 17.5 | 350 |  | 1172.6 | 1692.9
89х3-3,5 | 83.05 | 108.35 | 57х3-25х1,6 | 18.7 | 23.5 | 400 | 1314.5 | 1595 | 2189
89х5 | 127.6 | 161.7 | 57х3-32х2 | 18.7 | 23.5 | 500 |  | 2048.2 | 4216.3
89х6 | 148.5 | 189.75 | 57х3-38х2 | 18.15 | 23 | 600 |  | 2781.9 | 5649.6
108х3,5-4 | 126.5 | 171.6 | 57х3-45х2,5 | 18.15 | 23 | 700 |  | 5373.5 | 7427.2
108х6 | 242 | 306.35 | 76х3,5-38х2,5 | 30.25 | 37.5 | 800 |  | 7465.7 | 9434.7
114х3,5-4 | 130.9 | 177.65 | 76х3,5-45х2,5 | 30.25 | 37.5 | 1000 |  | 10698.6 | 18005.9
114х6 | 287.1 | 355.3 | 76х3,5-57х3 | 25.3 | 32.5 | 1200 |  | 17837.6 | 26901.6
133х3,5-4 | 225.5 | 293.7 | 89х3,5-45х2,5 | 44.55 | 55.5 | Фланец ГОСТ 12820 оцинкованный
133х6 | 463.1 | 565.4 | 89х3,5-57х3 | 37.95 | 49 | 15 | 45.1 | 51.7 | 56.1 | 58.3
159х4,5-5 | 400.95 | 510.4 | 89х3,5-76х3.5 | 28.6 | 39.5 | 20 | 56.65 | 70.95 | 76.45 | 86.9
159х6 | 539 | 684.2 | 108х4-57х3 | 61.05 | 77.5 | 25 | 70.4 | 85.25 | 97.9 | 97.9
159х8 | 757.9 | 954.8 | 108х4-76х3.5 | 51.7 | 68 | 32 | 94.6 | 121 | 133.65 | 145.2
219х5-6 | 980.1 | 1248.5 | 108х4-89х3.5 | 40.7 | 57 | 40 | 114.4 | 144.65 | 158.9 | 163.9
219х7-8 | 1319.45 | 1676.95 | 114х4-76х3.5 | 50.6 | 69 | 50 | 135.3 | 173.25 | 206.8 | 223.3
273х7-8 | 2068 | 2550.35 | 114х4-89х3.5 | 50.6 | 69 | 65 | 174.9 | 232.1 | 270.6 | 269.5
273х9-10 | 3137.2 | 3834.05 | 133х4-57х3 | 121.1 | 150 | 80 | 228.25 | 263.45 | 310.75 | 358.05
325х7 | 3142.7 | 3946.8 | 133х5-76х3.5 | 86.9 | 116 | 100 | 272.25 | 351.45 | 409.75 | 506
325х8-9 | 3142.7 | 3946.8 | 133х4-89х3.5 | 83.6 | 112.5 | 125 | 424.05 | 499.95 | 603.35 | 749.1
325х10 | 3891.8 | 4892.25 | 133х5-108х4 | 75.9 | 105 | 150 | 470.8 | 653.4 | 737.55 | 1024.65
377х8 | 5593.5 |  | 133х5-114х4 | 83.6 | 112.5 | 200 | 717.75 | 795.85 | 970.75 | 1351.9
377х9-10 | 6215 |  | 159х4,5-57х3 | 129.8 | 166 | 250 | 992.75 | 1078.55 | 1466.8 | 2061.95
426х8 | 7322.7 |  | 159х4,5-76х3.5 | 125.4 | 161.5 | 300 | 1123.1 | 1305.7 | 1799.05 | 2525.05
426х9-10 | 8166.4 |  | 159х4,5-89х3.5 | 138.6 | 180 | Фланцевая заглушка ГОСТ 12820
530х9-10 | 9850.5 |  | 159х4,5-108х4 | 133.1 | 174.5 | 25 |  | 67.65 | 67.65
ГОСТ 30753, исп.2 |  |  | 159х4,5-114х4 | 133.1 | 174.5 | 32 |  | 87.45 | 87.45
89х3-3,5 | 70.95 | 89.1 | 159х4,5-133х4 | 108.9 | 150.5 | 40 |  | 102.85 | 102.85
108х3,5-4 | 107.8 | 138.6 | 219х6-57х3 | 278.3 | 341.5 | 50 |  | 138.6 | 138.6
133х4-5 | 191.95 | 234.85 | 219х6-76х3,5 | 278.3 | 341.5 | 65 |  | 179.85 | 179.85
530х9-10 | 9234.5 |  | 219х6-89х3,5 | 278.3 | 341.5 | 80 |  | 214.5 | 214.5
530х12 | 9894.5 |  | 219х6-108х4 | 278.3 | 341.5 | 100 |  | 254.1 | 272.25
630х10-12 | 18694.5 |  | 219х6-133х4 | 238.7 | 329 | 125 |  | 372.9 | 372.9
Отводы из шовных труб для ЖКХ |  |  | 219х6-159х4.5 | 238.7 | 329 | 150 |  | 483.45 | 545.6
21,3х2,8 (15) | 8.25 | 9.35 | 273х7-108х4 | 425.7 | 561 | 200 |  | 1125.3 | 1395.35
26,9х2,8 (20) | 9.35 | 11 | 273х7-159х4,5 | 425.7 | 605.5 | 250
33,7х3,2 (25) | 14.03 | 17.05 | 273х7-219х6 | 385 | 565 | Фланец ГОСТ 12821 воротниковый
42,4х3,2 (32) | 17.33 | 21.45 | 325х8-108х4 | 696.3 | 876.5 | Ст20 Ру16 |  | Ру25 | Ру40 | Ру63
48,3х3,5 (40) | 22.83 | 28.6 | 325х8-159х4,5 | 696.3 | 912.5 | 25 | 125.4 | 148.5 | 148.5
57х3-3,5 (50) | 31.9 | 41.25 | 325х8-219х7 | 984.5 | 1200.5 | 32 | 188.1 | 193.6 | 193.6
76х3-3,5 | 54.45 | 72.6 | 325х8-273х7 | 935 | 1144 | 40 | 165 | 202.4 | 202.4
89х3-3,5 | 70.95 | 96.25 | 377х10-219х8 | 2602.6 |  | 50 | 210.1 | 258.5 | 258.5
108х3,5-4 | 109.45 | 154.55 | 377х10-273х7 | 2543.2 |  | 65 | 293.7 | 341.55 | 341.55
114х3,5-4 |  |  | 377х10-325х8 | 2531.1 |  | 80 | 384.45 | 409.75 | 409.75
133х4 |  |  | 426х10-273х8 | 3074.5 |  | 100 | 455.4 | 594 | 594
159х4,5 |  |  | 426х10-325х8 | 2898.5 |  | 125 | 619.3 |  | 917.4
219х6 |  |  | 426х10-377х10 | 2898.5 |  | 150 | 761.2 |  | 1193.5
273х7 |  |  | 530х10-325х8 | 8101.5 |  | 200 | 1081.3 |  | 2239.6
325х8 |  |  | 530х12-426х10 | 9201.5 |  | 250 | 1590.6 |  | 3294.5
377х10 |  |  | 530х12-377х10 | 8673.5 |  | 300 | 2085.6 |  | 5227.2
426х10 | 6484.5 |  |  |  |  | 350 | 3025
530х10 | 7474.5 |  |  |  |  | 400 | 5123.8
Тройник | Ст 20 Оцинк |  | Заглушка | Ст 20 | Оцинк | Детали трубопроводов из
|  |  | ГОСТ 17379 |  |  | нержавеющей стали 12Х18Н10Т
ГОСТ 17376, исп.1 |  |  | 32х2-3 | 12.5 | 14.5 | Фланец плоский ГОСТ 12820
21,3х2 | 236.5 | 281.05 | 38х2-3 | 13.5 | 15.5 |  | Ру10 | Ру16
26,9х2,3 | 242 | 288.75 | 45х2,5-3 | 19.5 | 22.5 | 15 - 12Х18Н10Т | 324.5 | 295
33,7х2,6 | 275 | 332.75 | 57х3-4 | 25.5 | 30 | 20 - 12Х18Н10Т | 324.5 | 295
38х2,6 | 280.5 | 344.3 | 76х3.5-4 | 36 | 44.5 | 25 - 12Х18Н10Т | 347.6 | 316
42,4х2,6 | 286 | 356.4 | 89х3,5-4 | 51 | 64 | 32 - 12Х18Н10Т | 441.1 | 401
48,3х2,6 | 313.5 | 394.35 | 108х4-5 | 61.5 | 79.5 | 40 - 12Х18Н10Т | 640.2 | 582
|  |  | 114х4-5 | 78.5 | 96.5 | 50 - 12Х18Н10Т | 836 | 760
ГОСТ 17376, исп.2 |  |  | 133х4-5 | 78.5 | 104 | 65 - 12Х18Н10Т | 955.9 | 869
45х2,5 | 308 | 370.15 | 159х4,5-5 | 117.5 | 152 | 80 - 12Х18Н10Т | 1293.6 | 1176
57х3-45х2,5 | 199.1 | 244.2 | 159х6 | 129 | 165 | 100 - 12Х18Н10Т | 1530.1 | 1391
57х3 | 199.1 | 244.2 | 219х6-7 | 204.5 | 287.5 | 125 - 12Х18Н10Т | 1881 | 1710
57х5 | 259.6 | 319.5 | 219х8 | 225 | 308 | 150 - 12Х18Н10Т | 2655.1 | 2141
76х3,5-45х3 | 328.35 | 409.2 | 273х7 | 331 | 439 | 200 - 12Х18Н10Т | 2813.8 | 2558
76х3,5-57х3 | 328.35 | 409.2 | 273х8 | 331 | 439
76х3,5 | 305.25 | 382.25 | 325х8 | 566 | 746
76х6 | 353.1 | 445.5 | 325х10 | 692 | 890
89х3,5-57х3 | 423.5 | 536.25 | 377х10 | 1030.5 |  | Труба | Цена за | Цена за
89х3,5-76х3,5 | 423.5 | 536.25 | 426х10 | 1251 |  | Ст 20 | 1 кг | 1 рез
89х3,5 | 423.5 | 536.25 | 530х10 | 2020 |  | ГОСТ 8731-8732 - бесшовная
89х6 | 557.7 | 698.5 | 630х10 | 7043.5 |  | 33,7х3-4
108х4-76х3,5 | 584.1 | 748 |  |  |  | 38х3-4
108х4-89х4 | 584.1 | 748 | Детали трубопроводов из |  |  | 42х3-4
108х4 | 584.1 | 748 | нержавеющей стали 12Х18Н10Т |  |  | 45х3-4
108х6 | 717.2 | 916 | Отвод 90 ТУ 1468-001-17652876-05 |  |  | 48х3-4
133х4-89х3,5 | 863.5 | 1091.2 | 45х2,5 | 230 | 12Х18Н10Т | 57х3,5-4
133х4-108х4 | 874.5 | 1103.5 | 57х3 | 292 | 12Х18Н10Т | 76х3,5-4
133х4 | 909.7 | 1145.1 | 57х3,5 | 319 | 12Х18Н10Т | 89х3,5-4
133х6 | 909.7 | 1159.95 | 76х3,5 | 520 | 12Х18Н10Т | 108х4-4,5
159х4,5-108х4 | 1174.8 | 1508.65 | 76х4 | 617 | 12Х18Н10Т | 114х4-5
159х4,5-133х4 | 1259.5 | 1606.55 | 89х3,5 | 720 | 12Х18Н10Т | 133х4-5
159х4,5 | 1162.7 | 1494.35 | 89х4 | 857 | 12Х18Н10Т | 159х4,5-6
159х6 | 1257.3 | 1626.9 | 108х4 | 1119 | 12Х18Н10Т | 219х6-8
219х6-133х5 | 2585 | 3304.95 | 133х4-5 | 2075 | 12Х18Н10Т | 273х8-10
219х6-159х4,5 | 2373.8 | 3060.25 | 159х4,5-5 | 3005 | 12Х18Н10Т
219х6 | 2373.8 | 3060.25 | 219х6 | 6728 | 12Х18Н10Т | Труба | Цена 1кг | Цена 1кг
219х8 | 2654.3 | 3431.45 | 273х7 | 15436 | 12Х18Н10Т |  | черн. | оцинк.
273х7-108х6 |  |  | 325х8 | 18895 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 3262 - водогазопроводная
273х7-159х4,5 | 3820.3 | 4998.4 |  |  |  | Ду 15 (1/2") Дн=21,3
273х7-219х6 | 3734.5 | 4898.85 | Переход ТУ 1468-001-17652876-05 |  |  | Ду 20 (3/4") Дн=26,9
273х7-8 | 4039.2 | 5252.5 | 45х3(4)-25х3 | 232 | 12Х18Н10Т | Ду 25 (1") Дн=33,7
273х10 | 4394.5 | 5761.25 | 45х3(4)-32х3 | 205 | 12Х18Н10Т | Ду 32 (1 1/4") Дн=42,4
273х12 | 5445 | 7112.6 | 45х3(4)-38х3 | 205 | 12Х18Н10Т | Ду 40 (1 1/2") Дн=48,3
325х10-108х6 |  |  | 57х3,5(4)-32х3 | 330 | 12Х18Н10Т | Ду 50 (2") Дн=60,3
325х10-219х6 | 6297.5 | 8091.6 | 57х3,5(4)-38х3 | 260 | 12Х18Н10Т
325х10-273х7 | 6352.5 | 8155.4 | 57х3,5(4)-45х3 | 215 | 12Х18Н10Т
325х8 | 4832.3 | 6391.55 | 76х3,5(4)-57х3 | 325 | 12Х18Н10Т
325х10 | 7304 | 9345.6 | 89х3,5(4)-57х3 | 395 | 12Х18Н10Т
325х12 | 7304 | 9521.6 | 89х3,5(4)-76х3,5 | 320 | 12Х18Н10Т
377х10-273х7 | 8965 |  | 108х4-57х3 | 965 | 12Х18Н10Т
377х10-325х8 | 10309.2 |  | 108х4-76х3,5 | 655 | 12Х18Н10Т
377х10 | 10309.2 |  | 108х4-89х3,5 | 655 | 12Х18Н10Т
426х10-325х8 | 14778.5 |  | 133х4-108х3 |  | 12Х18Н10Т
426х10-377х10 | 16067.7 |  | 159х4,5-89х3,5 | 2295 | 12Х18Н10Т
426х10-12 | 12094.5 |  | 159х4,5-108х4 | 2250 | 12Х18Н10Т
426х16 | 19503 |  | 159х4,5-133х4 |  | 12Х18Н10Т
|  |  | 219х6-159х4,5 | 3900 | 12Х18Н10Т