## Титул
ПРАЙС-ЛИСТ
ООО "АТРИЕС"
Официальный представитель ОАО Завод им. Гаджиева (Россия) "SENSUS" (Германия) "SV Technics s.r.o." (Чехия)
Поставка трубопроводной арматуры, приборов учета воды и тепловой энергии. Проектирование, монтаж, техническое обслуживание узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии.
Тел. (499) 650-52-05
www.atries.ru
e-mail : atries@atries.ru
2026-07-30

## Водосчетчики резьбовые
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 | [5 empty] | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
[8 empty] | 2026-07-30 |  | 1 € = | 67 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
Счетчики воды (присоединение резьбовое)
№ | Наименование | Артикул | Резьба счетчика воды | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Кол-во в упаковке | Условия поставки | Цена*, € | Цена, руб. с НДС
коробка
Счетчики воды производства SENSUS
1 | Счетчик воды Residia-Jet QN 1.5/30 110мм | RJETBMT1 | G3/4" | 15 | 10 | от 5 до 30 | 110 | 20 | Со склада | 22 | 1470
| Счетчик воды Residia-Jet QN 1.5/30 80мм | RJETBMU1 | G3/4" | 15 |  | от 5 до 30 | 80 | 20 | Со склада | 22 | 1470
| Счетчик воды Residia-Jet QN 1.5/90 110мм | RJETBMS1 | G3/4" | 15 |  | от 5 до 90 | 110 | 20 | Со склада | 21 | 1410
| Счетчик воды Residia-Jet QN 1.5/90 80мм | RJETBMV1 | G3/4" | 15 |  | от 5 до 90 | 80 | 20 | Со склада | 21 | 1410
| Счетчик воды Residia-Jet QN 2.5/30 | RJETCET1 | G1" | 20 |  | от 5 до 90 | 130 | 20 | Со склада | 25 | 1680
| Счетчик воды Residia-Jet QN 2.5/90 | RJETCEU1 | G1" | 20 |  | от 5 до 90 | 130 | 20 | Со склада | 25 | 1680
2 | Счетчик воды Residia-Jet-C QN 1.5/30 | RJTCBDD1 | G3/4" | 15 | 10 | от 5 до 30 | 110 | 20 | Со склада | 18 | 1210
| Счетчик воды Residia-Jet-C QN 1.5/90 | RJTCBDE1 | G3/4" | 15 |  | от 5 до 90 | 110 | 20 | Со склада | 18 | 1210
3 | Счетчик воды мокроход 420 DN15 Qn1,5 | S420BI41 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 40 | 165 | 10 | Со склада | 47 | 3150
| Счетчик воды мокроход 420 DN20 Qn2,5 | S420CR81 | G1" | 20 |  |  | 165 | 10 | Заказ | 44 | 2950
| Счетчик воды мокроход 420 DN20 Qn2,5 | S420CHB1 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Со склада | 44 | 2950
| Счетчик воды мокроход 420 DN25 Qn3,5 | S420DZT1 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 84 | 5630
| Счетчик воды мокроход 420 DN25 Qn6,0 | S420DZ51 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Заказ | 84 | 5630
| Счетчик воды мокроход 420 DN32 Qn6,0 | S420ETE1 | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 84 | 5630
| Счетчик воды мокроход 420 DN40 Qn10,0 | S420FJT1 | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 | Со склада | 136 | 9110
4 | Счетчик воды полумокроход 420РС DN15 Qn1,5 класс "С" | S420BG81 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 40 | 165 | 10 | Со склада | 54 | 3620
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN20 Qn2,5 класс "С" | S420C6B1 | G1" | 20 |  |  | 165 | 10 | Заказ | 53 | 3550
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN20 Qn2,5 класс "С" | S420CRC1 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Со склада | 53 | 3550
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN25 Qn3,5 класс "С" | S420DH71 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 92 | 6160
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN25 Qn6,0 класс "С" | S420D4C1 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Заказ | 92 | 6160
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN32 Qn6,0 класс "С" | S420ETG1 | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 96 | 6430
| Счетчик воды полумокроход 420РС DN40 Qn10,0 класс "С" | S420FLF1 | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 | Со склада | 145 | 9720
5 | Счетчик холодной воды сухоход MT50 DN15 QN1,5 | 94019427 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 40 | 165 | 10 | Заказ | 53 | 3550
| Счетчик холодной воды сухоход MT50 DN20 QN2,5 | 94019426 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Заказ | 54 | 3620
| Счетчик холодной воды сухоход MT50 DN25 QN3,5 | 94019425 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 92 | 6160
| Счетчик холодной воды сухоход MT50 DN32 QN6,0 | 94019424 | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 102 | 6830
| Счетчик холодной воды сухоход MT50 DN40 QN10,0 | 94019423 | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 | Со склада | 145 | 9720
6 | Счетчик горячей воды M-T 90 QN 1.5 AN DN15 | 88188391 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 90 | 165 | 10 | Заказ | 109 | 7300
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 1.5 AN DN20 | 88188390 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Заказ | 111 | 7440
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 2.5 AN DN20 | 88188590 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Заказ | 108 | 7240
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 3.5 AN DN25 | 88188790 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Заказ | 134 | 8980
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 6.0 AN DN25 | 88188890 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Заказ | 134 | 8980
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 6.0 AN DN32 | 88188891 | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 | Заказ | 151 | 10120
| Счетчик горячей воды M-T 90 QN 10.0 AN DN40 | 88188990 | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 | Заказ | 205 | 13740
7 | Счетчик горячей воды M-T 150 QN 1.5 AN ZB K10 DN15 | 88188301 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 150 | 165 | 10 | Со склада | 119 | 7970
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 1.5 AN ZB K10 DN20 | 88188300 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Со склада | 121 | 8110
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 2.5 AN ZB K10 DN20 | 88188500 | G1" | 20 |  |  | 190 | 10 | Со склада | 120 | 8040
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 3.5 AN ZB K10 DN25 | 88188700 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 143 | 9580
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 6.0 AN ZB K10 DN25 | 88188800 | G1"1/4 | 25 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 142 | 9510
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 6.0 AN ZB K10 DN32 | 88188801 | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 | Со склада | 158 | 10590
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 10.0 AN ZB K10 DN40 | 88188900 | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 | Со склада | 208 | 143
Счетчики воды производства ЗАО "Тепловодомер"
| Счетчик воды ВСХ-15-02 110 мм |  | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 50 | 110 | 20 |  | 10.71 | 720
| Счетчик воды ВСХ-15-02 80 мм |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 50 | 80 | 20 |  | 10.19 | 680
| Счетчик воды ВСХд-15-02 110 мм с имп выходом |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 50 | 110 | 20 |  | 14.6 | 980
| Счетчик воды ВСХд-15-02 80 мм с имп. Выходом |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 50 | 80 | 20 |  | 14.28 | 960
| Счетчик воды ВСГ-15-02 110 мм |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 110 | 20 |  | 10.71 | 720
| Счетчик воды ВСГ-15-02 80 мм |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 80 | 20 |  | 10.19 | 680
| Счетчик воды ВСГд-15-02 110 мм с имп. выходом |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 110 | 20 |  | 14.6 | 980
| Счетчик воды ВСГд-15-02 80 мм с имп. выходом |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 80 | 20 |  | 14.28 | 960
| Счетчик воды ВСХ-15-03 110 мм в композитном корпусе |  | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 50 | 110 | 20 |  | 8.93 | 600
| Счетчик воды ВСХд-15-03 110 мм в композитном корпусе с имп. вых. |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 50 | 110 | 20 |  | 12.92 | 870
| Счетчик воды ВСГ-15-03 110 мм в композитном корпусе |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 110 | 20 |  | 8.93 | 600
| Счетчик воды ВСГд-15-03 110 мм в композитном корпусе с имп. вых. |  | G3/4" | 15 |  | от 5 до 95 | 110 | 20 |  | 12.92 | 870
| Счетчик воды ВСХ-20 |  | G1" | 20 | 16 | от 5 до 50 | 130 | 20 |  | 17.43 | 1170
| Счетчик воды ВСХд-20 с имп. выходом |  | G1" | 20 |  | от 5 до 50 | 130 | 20 |  | 27.51 | 1840
| Счетчик воды ВСГ-20 |  | G1" | 20 |  | от 5 до 95 | 130 | 20 |  | 17.43 | 1170
| Счетчик воды ВСГд-20 с имп. выходом |  | G1" | 20 |  | от 5 до 95 | 130 | 20 |  | 27.51 | 1840
| Счетчик воды ВСТ-15 с имп. выходом |  | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 95 | 110 | 20 |  | 33.18 | 2220
| Счетчик воды ВСТ-20 с имп. выходом |  | G1" | 20 |  |  | 130 | 20 |  | 38.43 | 2570
| Счетчик холодной воды ВСХН-25 |  | G1"1/4 | 25 | 16 |  | 260 | 10 |  | 72.98 | 4890
| Счетчик холодной воды ВСХН-32 |  | G1"1/2 | 32 |  | от 5 до 50 | 260 | 10 |  | 75.6 | 5070
| Счетчик холодной воды ВСХН-40 |  | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 |  | 88.52 | 5930
| Счетчик холодной воды ВСХНд-25 с имп. выходом |  | G1"1/4 | 25 | 16 |  | 260 | 10 |  | 82.53 | 5530
| Счетчик холодной воды ВСХНд-32 с имп. выходом |  | G1"1/2 | 32 |  | от 5 до 50 | 260 | 10 |  | 84.84 | 5680
| Счетчик холодной воды ВСХНд-40 с имп. выходом |  | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 |  | 98.28 | 6580
| Счетчик горячей воды ВСГН-25 |  | G1"1/4 | 25 | 16 | от 5 до 150 | 260 | 10 |  | 89.46 | 5990
| Счетчик горячей воды ВСГН-32 |  | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 |  | 92.82 | 6220
| Счетчик горячей воды ВСГН-40 |  | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 |  | 109.2 | 7320
| Счетчик горячей воды ВСТН-25 с имп. выходом |  | G1"1/4 | 25 | 16 | от 5 до 150 | 260 | 10 |  | 112.25 | 7520
| Счетчик горячей воды ВСТН-32 с имп.выходом |  | G1"1/2 | 32 |  |  | 260 | 10 |  | 115.5 | 7740
| Счетчик горячей воды ВСТН-40 с имп. выходом |  | G2" | 40 |  |  | 300 | 5 |  | 129.36 | 8670
Счетчик воды крыльчатый "ТАЙПИТ" для учета расхода горячей или холодной воды (универсальный) межповерочный период 6 лет!
8 | ОХТА ГЛ 15 80мм 90°C | ГЛ1580 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 90 | 80 | 20 | Со склада |  | 750
| ОХТА ГЛ 15И 80мм 90°C (с импульсным выходом) | ГЛ15И80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 1000
| ОХТА ГЛ 15 110мм 90°C | ГЛ15110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 750
| ОХТА ГЛ 15И 110мм 90°C (с импульсным выходом) | ГЛ15И110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 1000
Счетчики воды производства "Завод Водоприбор"
9 | Счетчик воды СКБ-20 |  | G1" | 20 | 16 | от 5 до 90 | 130 |  | Со склада |  | 3900
| Счетчик воды СКБ-25 |  | G1"1/4 | 25 |  |  | 170 |  | Со склада |  | 4100
| Счетчик воды СКБ-32 |  | G1"1/2 | 32 |  |  | 170 |  | Со склада |  | 4500
| Счетчик воды СКБ-40 |  | G2" | 40 |  |  | 190 |  | Со склада |  | 5900
| Счетчик воды СКБИ-20 (с импульсным выходом) |  | G1" | 20 |  |  | 130 |  | Со склада |  | 4200
| Счетчик воды СКБИ-25 (с импульсным выходом) |  | G1"1/4 | 25 |  |  | 170 |  | Со склада |  | 4500
| Счетчик воды СКБИ-32 (с импульсным выходом) |  | G1"1/2 | 32 |  |  | 170 |  | Со склада |  | 4800
| Счетчик воды СКБИ-40 (с импульсным выходом) |  | G2" | 40 |  |  | 190 |  | Со склада |  | 6300
Присоединители (монтажные наборы для водосчетчиков)
10 | Присоединители DN15 (R 1/2") | 94001586 | G3/4" | 15 | 16 | от 5 до 150 |  |  | Со склада |  | 120
| Присоединители DN20 (R 3/4") | 94001689 | G1" | 20 | [6 empty] | 190
| Присоединители DN25 (R 1") | 94001589 | G1"1/4 | 25 | [6 empty] | 340
| Присоединители DN32 (R 5/4") | 94001587 | G1"1/2 | 32 | [6 empty] | 470
| Присоединители DN40 (R 1 1/2") | 94003115 | G2" | 40 | [5 empty] | 20.3 | 1360

## Водосчетчики фланцевые
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 | [5 empty] | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
[8 empty] | 2026-07-30 |  | 1 € = | 67 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
Счетчики воды (присоединение фланцевое)
№ | Наименование | Артикул | Метрологический класс | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Масса, кг | Условия поставки | Цена*, € | Цена, руб. с НДС
Счетчики воды производства SENSUS
1 | Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 40/50 (IP 68) | 50844AYY1CBCB1X | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 220 | 7.5 | Со склада | 344 | 23050
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 50/50 (IP 68) | 50844BYY1ABCB1X |  | 50 |  |  | 200 | 7.8 | Со склада | 298 | 19970
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 65/50 (IP 68) | 50844CYY1ABCB1X |  | 65 |  |  | 200 | 10.1 | Со склада | 310 | 20770
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 80/50 (IP 68) | 50844DYY1DBCB1X |  | 80 |  |  | 225 | 14.2 | Со склада | 387 | 25930
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 100/50 (IP 68) | 50844EYY1EBCB1X |  | 100 |  |  | 250 | 18.2 | Со склада | 406 | 27200
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 125/50 (IP 68) | 50844FYY1EBCB1X |  | 125 |  |  | 250 | 20.7 | Со склада | 545 | 36520
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream 150/50 (IP 68) | 50844GYY1GB1B1X |  | 150 |  |  | 300 | 35.9 | Со склада | 778 | 52130
2 | Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 40/50 | 51844AYY1CBCA1X | C | 40 | 16 | от 5 до 50 | 220 | 7.5 | Со склада | 380 | 25460
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 50/50 | 51844BYY1ABCA1X |  | 50 |  |  | 200 | 7.8 | Со склада | 377 | 25260
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 65/50 | 51844CYY1ABCA1X |  | 65 |  |  | 200 | 10.1 | Со склада | 388 | 26000
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 80/50 | 51844DYY1DBCA1X |  | 80 |  |  | 225 | 14.2 | Со склада | 451 | 30220
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 100/50 | 51844EYY1EBCA1X |  | 100 |  |  | 250 | 18.2 | Со склада | 463 | 31020
| Турбинный счетчик холодной воды MeiStream Plus 150/50 | 51844GYY1GB1A1X |  | 150 |  |  | 300 | 35.9 | Со склада | 875 | 58630
3 | Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 40/50 (IP 68) | WPDMF171 | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 220 | 7.4 | Заказ | 303 | 20300
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 50/50 (IP 68) | WPDMG171 |  | 50 |  |  | 200 | 7.7 | Заказ | 298 | 19970
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 65/50 (IP 68) | WPDMH171 |  | 65 |  |  | 200 | 10 | Заказ | 320 | 21440
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 80/50 (IP 68) | WPDMI171 |  | 80 |  |  | 225 | 14 | Заказ | 397 | 26600
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 100/50 (IP 68) | WPDMK171 |  | 100 |  |  | 250 | 18 | Заказ | 422 | 28270
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 125/50 (IP 68) | WPDML171 |  | 125 |  |  | 250 | 20.5 | Заказ | 531 | 35580
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 150/50 (IP 68) | WPDMM171 |  | 150 |  |  | 300 | 35.5 | Заказ | 689 | 46160
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 200/50 (IP 68) | WPDMN171 |  | 200 |  |  | 350 | 50.5 | Со склада | 997 | 66800
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 250/50 (IP 68) | WPDMOBF1 |  | 250 |  |  | 450 | 72.3 | Заказ | 1746 | 116980
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 300/50 (IP 68) | WPDMP171 |  | 300 |  |  | 500 | 99.3 | Заказ | 2145 | 143720
| Турбинный счетчик холодной воды WP-Dynamic 400/50 (IP 68) | WPDMQAZ1 |  | 400 |  |  | 500 | 187 | Заказ | 5182 | 347190
4 | Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 40/150 (IP 68) | WPDMFFQ1 | В | 40 | 16 | от 5 до 150 | 220 | 7.4 | Заказ | 347 | 23250
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 50/150 (IP 68) | WPDMGPW1 |  | 50 |  |  | 200 | 7.7 | Со склада | 342 | 22910
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 65/150 (IP 68) | WPDMHCT1 |  | 65 |  |  | 200 | 10 | Заказ | 362 | 24250
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 80/150 (IP 68) | WPDMICD1 |  | 80 |  |  | 225 | 14 | Со склада | 434 | 29080
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 100/150 (IP 68) | WPDMKDJ1 |  | 100 |  |  | 250 | 18 | Со склада | 451 | 30220
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 125/150 (IP 68) | WPDMLAC1 |  | 125 |  |  | 250 | 20.5 | Заказ | 565 | 37860
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 150/150 (IP 68) | WPDMMEY1 |  | 150 |  |  | 300 | 35.5 | Заказ | 771 | 51660
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 200/150 (IP 68) | WPDMNDH1 |  | 200 |  |  | 350 | 50.5 | Заказ | 1146 | 76780
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 250/150 (IP 68) | WPDMOBG1 |  | 250 |  |  | 450 | 72.3 | Заказ | 1852 | 124080
| Турбинный счетчик горячей воды WP-Dynamic 300/150 (IP 68) | WPDMPBD1 |  | 300 |  |  | 500 | 99.3 | Заказ | 2242 | 150210
5 | Комбинированный счетчик холодной воды MeitWin 50/20 | MTWMGLL1 | С | 50 | 16 | от 5 до 50 | 270 | 23 | Со склада | 1351 | 90520
| Комбинированный счетчик холодной воды MeitWin 80/20 | MTWMIKI1 |  | 80 |  |  | 300 | 26.1 | Со склада | 1364 | 91390
| Комбинированный счетчик холодной воды MeitWin 100/20 | MTWMKKD1 |  | 100 |  |  | 360 | 31 | Со склада | 1391 | 93200
6 | Счетчик горячей воды M-T 150 QN 1.5 ANF ZB K10 DN20 | 88188304 | В | 20 | 16 | от 5 до 150 | 190 | 3.5 | Заказ | 183 | 12260
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 2.5 ANF ZB K10 DN20 | 88188504 |  | 20 |  |  | 190 | 3.5 | Заказ | 183 | 12260
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 3.5 ANF ZB K10 DN25 | 88188704 |  | 25 |  |  | 260 | 4.8 | Заказ | 209 | 14000
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 6.0 ANF ZB K10 DN25 | 88188804 |  | 25 |  |  | 260 | 4.8 | Заказ | 208 | 13940
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 6.0 ANF ZB K10 DN32 | 88188805 |  | 32 |  |  | 260 | 4.8 | Заказ | 223 | 14940
| Счетчик горячей воды M-T 150 QN 10.0 ANF ZB K10 DN40 | 88188904 |  | 40 |  |  | 300 | 8 | Заказ | 287 | 12260
Счетчики воды производства ЗАО "Тепловодомер"
| Счетчик холодной воды ВСХН-40 |  | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 200 | 7.9 |  | 110.25 | 7390
| Счетчик холодной воды ВСХН-50 |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 143.43 | 9610
| Счетчик холодной воды ВСХН-65 |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 151.83 | 10170
| Счетчик холодной воды ВСХН-80 |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 169.68 | 11370
| Счетчик холодной воды ВСХН-100 |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 180.81 | 12110
| Счетчик холодной воды ВСХН-125 |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 203.91 | 13660
| Счетчик холодной воды ВСХН-150 |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 370.65 | 24830
| Счетчик холодной воды ВСХН-200 |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 484.47 | 32460
| Счетчик холодной воды ВСХН-250 |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 573.3 | 38410
| Счетчик холодной воды ВСХН-40 (IP 68) |  | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 200 | 7.9 |  | 122.12 | 8180
| Счетчик холодной воды ВСХН-50 (IP 68) |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 155.93 | 10450
| Счетчик холодной воды ВСХН-65 (IP 68) |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 164.43 | 11020
| Счетчик холодной воды ВСХН-80 (IP 68) |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 182.18 | 12210
| Счетчик холодной воды ВСХН-100 (IP 68) |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 193.31 | 12950
| Счетчик холодной воды ВСХН-125(IP 68) |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 216.3 | 14490
| Счетчик холодной воды ВСХН-150 (IP 68) |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 383.15 | 25670
| Счетчик холодной воды ВСХН-200 (IP 68) |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 496.97 | 33300
| Счетчик холодной воды ВСХН-250 (IP 68) |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 585.8 | 39250
| Счетчик холодной воды ВСХНд-40 (IP 68) с имп. выходом |  | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 200 | 7.9 |  | 147.32 | 9870
| Счетчик холодной воды ВСХНд-50 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 173.25 | 11610
| Счетчик холодной воды ВСХНд-65 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 187.64 | 12570
| Счетчик холодной воды ВСХНд-80 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 192.05 | 12870
| Счетчик холодной воды ВСХНд-100 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 208.85 | 13990
| Счетчик холодной воды ВСХНд-125 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 238.14 | 15960
| Счетчик холодной воды ВСХНд-150 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 407.19 | 27280
| Счетчик холодной воды ВСХНд-200 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 538.86 | 36100
| Счетчик холодной воды ВСХНд-250 (IP 68) с имп. выходом |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 625.17 | 41890
| Счетчик холодной воды ВСХНд-40 с имп. выходом |  | В | 40 | 16 | от 5 до 50 | 200 | 7.9 |  | 135.45 | 9080
| Счетчик холодной воды ВСХНд-50 с имп. выходом |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 160.65 | 10760
| Счетчик холодной воды ВСХНд-65 с имп. выходом |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 175.25 | 11740
| Счетчик холодной воды ВСХНд-80 с имп. выходом |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 179.66 | 12040
| Счетчик холодной воды ВСХНд-100 с имп. выходом |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 196.35 | 13160
| Счетчик холодной воды ВСХНд-125 с имп. выходом |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 225.65 | 15120
| Счетчик холодной воды ВСХНд-150 с имп. выходом |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 394.7 | 26440
| Счетчик холодной воды ВСХНд-200 с имп. выходом |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 526.47 | 35270
| Счетчик холодной воды ВСХНд-250 с имп. выходом |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 612.68 | 41050
| Счетчик горячей воды ВСГН-40 |  | В | 40 | 16 | от 5 до 150 | 200 | 7.9 |  | 120.02 | 8040
| Счетчик горячей воды ВСГН-50 |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 162.86 | 10910
| Счетчик горячей воды ВСГН-65 |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 173.46 | 11620
| Счетчик горячей воды ВСГН-80 |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 187.64 | 12570
| Счетчик горячей воды ВСГН-100 |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 202.44 | 13560
| Счетчик горячей воды ВСГН-125 |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 220.82 | 14790
| Счетчик горячей воды ВСГН-150 |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 437.12 | 29290
| Счетчик горячей воды ВСГН-200 |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 533.93 | 35770
| Счетчик горячей воды ВСГН-250 |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 664.44 | 44520
| Счетчик горячей воды ВСТН-40 с имп. выходом |  | В | 40 | 16 | от 5 до 150 | 200 | 7.9 |  | 143.43 | 9610
| Счетчик горячей воды ВСТН-50 с имп. выходом |  |  | 50 |  |  | 200 | 9.9 |  | 190.37 | 12750
| Счетчик горячей воды ВСТН-65 с имп. выходом |  |  | 65 |  |  | 200 | 10.6 |  | 203.28 | 13620
| Счетчик горячей воды ВСТН-80 с имп. выходом |  |  | 80 |  |  | 225 | 13.3 |  | 213.15 | 14280
| Счетчик горячей воды ВСТН-100 с имп. выходом |  |  | 100 |  |  | 250 | 15.6 |  | 225.33 | 15100
| Счетчик горячей воды ВСТН-125 с имп. выходом |  |  | 125 |  |  | 250 | 18.1 |  | 246.12 | 16490
| Счетчик горячей воды ВСТН-150 с имп. выходом |  |  | 150 |  |  | 300 | 40.1 |  | 468.83 | 31410
| Счетчик горячей воды ВСТН-200 с имп. выходом |  |  | 200 |  |  | 350 | 51.1 |  | 589.26 | 39480
| Счетчик горячей воды ВСТН-250 с имп. выходом |  |  | 250 |  |  | 450 | 75.1 |  | 725.87 | 48630
Счетчики воды производства Завод Водоприбор
7 | Счетчик холодной воды ВМХ50 | ВМХ-50 | В | 50 | 16 | от 5 до 50 | 200 | 9 | Со склада |  | 14170
| Счетчик холодной воды ВМХ65 | ВМХ-65 |  | 65 |  |  | 200 | 12 | Со склада |  | 14800
| Счетчик холодной воды ВМХ80 | ВМХ-80 |  | 80 |  |  | 225 | 16 | Со склада |  | 19000
| Счетчик холодной воды ВМХ100 | ВМХ-100 |  | 100 |  |  | 250 | 20 | Со склада |  | 19700
| Счетчик холодной воды ВМХ150 | ВМХ-150 |  | 150 |  |  | 300 | 36 | Со склада |  | 33400
| Счетчик холодной воды ВМХ200 | ВМХ-200 |  | 200 |  |  | 350 | 51 | Заказ |  | 59500
8 | Счетчик горячей воды ВМГ50 | ВМГ-50 | В | 50 | 16 | от 5 до 150 | 200 | 9 | Со склада |  | 17750
| Счетчик горячей воды ВМГ65 | ВМГ-65 |  | 65 |  |  | 200 | 12 | Со склада |  | 18900
| Счетчик горячей воды ВМГ80 | ВМГ-80 |  | 80 |  |  | 225 | 16 | Со склада |  | 21900.8
| Счетчик горячей воды ВМГ100 | ВМГ-100 |  | 100 |  |  | 250 | 20 | Заказ |  | 23073.72
| Счетчик горячей воды ВМГ150 | ВМГ-150 |  | 150 |  |  | 300 | 36 | Заказ |  | 38100
| Счетчик горячей воды ВМГ200 | ВМГ-200 |  | 200 |  |  | 350 | 51 | Заказ |  | 56900

## Передатчики импульсов
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 |  |  |  | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
[6 empty] | 2026-07-30 |  | 1 € = | 67 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
Передатчики импульсов для счетчиков и системная техника
№ | Наименование | Артикул | Делитель: D= (л/имп) | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина кабеля, м | Степень защиты | Условия поставки | Цена*, € | Цена, руб. с НДС
1 | Передатчик импульса Residia P (индуктивный) для квартирных счетчиков воды D1 | AMRAS01B | 1 | от -10 до +65 | 1.5 | IP 65 | Заказ | 37 | 2480
| Передатчик импульса Residia P (индуктивный) для квартирных счетчиков воды D10 | AMRAS02B | 10 |  | 1.5 | IP 65 | Со склада | 37 | 2480
| Передатчик импульса Residia P (индуктивный) для квартирных счетчиков воды D100 | AMRAS03B | 10 |  | 1.5 | IP 65 | Заказ | 37 | 2480
| M-Bus модуль Residia-M (Modul AMR RES-M BUS, 1,5m) | AMRAR012 | 1 |  | 1.5 | IP 65 | Заказ | 50 | 3350
2 | Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit A1/D1 | AMRAA01B | 1 | от -10 до +65 | 1.5 | IP 68 | Со склада | 46 | 3080
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit A4/D1 | AMRAA11B | 1 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 46 | 3080
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit A4/D10 | AMRAA12B | 10 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 46 | 3080
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit A4/D100 | AMRAA13B | 100 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 48 | 3220
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit В4/D1 | AMRAB152 | 1 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 54 | 3620
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit В4/D10 | AMRAB162 | 10 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 54 | 3620
| Модуль импульсного выхода HRI Pulse Unit В4/D100 | AMRAB192 | 100 |  | 1.5 | IP 68 | Со склада | 57 | 3820
3 | Интелектуальный передатчик данных HRI-Mei | 112112 | 10,100,1000 | до +50 | 3 | IP 68 | Со склада | 121 | 8110
4 | Герконовый передатчик импульса REED RD01 с защитой от короткого замыкания | 117801 |  | до +50 | 3 | IP 68 | Со склада | 37 | 2480
| Герконовый передатчик импульса REED RD011 | 117803 |  | до +50 | 3 | IP 68 | Со склада | 28 | 1880
| Герконовый передатчик импульса REED RD02 с защитой от короткого замыкания | 117802 |  | до +150 | 3 | IP 68 | Со склада | 38 | 2550
| Герконовый передатчик импульса REED RD022 | 117804 |  | до +150 | 3 | IP 68 | Со склада | 28 | 1880
5 | Оптический передатчик импульса OD01 | 117806 | от 1 до 10 | до +50 | 3 | IP 68 | Со склада | 104 | 6970
| Оптический передатчик импульса OD03 | 117809 | от 10 до 100 | до +50 | 3 | IP 68 | Со склада | 131 | 8780
| Оптический передатчик импульса OD02 | 117807 | от 1 до 10 | до +150 | 3 | IP 68 | Со склада | 99 | 6630
| Оптический передатчик импульса OD04 | 117810 | от 10 до 100 | до +150 | 3 | IP 68 | Со склада | 122 | 8170
6 | Частотно-импульсный преобразователь FM-1D/K | 182021 |  | от 0 до +70 | 6000 | IP 40 | Заказ | 426 | 28540
| Частотно-импульсный преобразователь FM-2D/K | 182084 |  |  | 6000 | IP 40 | Заказ | 662 | 44350
7 | Модуль M-Bus для PolluStat | 68504020 |  |  |  |  | Заказ | 37 | 2480
| Модуль M-Bus для PolluStat с двумя импульсными входами для подключения внешних счетчиков | 68504686 |  |  |  |  | Заказ | 60 | 4020
| Модуль импульсного выходa PolluStat для пeрeдачи кол-вa тепла с питанием от батареи | 68503922 |  |  |  |  | Заказ | 40 | 2680
| Модуль импульсного выходa PolluStat для пeрeдачи количествa тепла и объeмa с питанием от сети | 68503920 |  |  |  |  | Заказ | 36 | 2410
| USB модуль для прямого подключения PolluStat к РС | 68504688 |  |  |  |  | Заказ | 109 | 7300
| Модуль питания от сети 230 V AC для PolluStatE Qp 25 - 60 | 68503876 |  |  |  |  | Заказ | 49 | 3280
8 | Втулки термодатчиков для устaновки в трубопровод DN ≤ 80 мм TMP 5.2 рeзьбa G 1/2", длинa втулки 100 мм, устaновкa в косой нaплaвок - пара | 94001594 |  |  |  |  | Заказ | 104 | 6970
| Втулки термодатчиков для устaновки в трубопровод DN 100-125мм TMP 5.6 рeзьбa G 1/2", длинa втулки 100 мм, устaновкa в пeрпeндик. нaплaвок - пара | 94001596 |  |  |  |  | Заказ | 102 | 6830
| Втулки термодатчиков для устaновки в трубопровод DN ≥ 150 мм TMP 5.4 рeзьбa G ½", длинa втулки 150 мм, устaновкa в пeрпeндик. нaплaвок - пара | 94003124 |  |  |  |  | Заказ | 122 | 8170
9 | Термодатчик сопротивления OT 5.1 длинa подводящeго проводa 1,4 м, длинa ОТ 5.1 – 105 мм (устaновкa в трубопровод DN ≤ 125 мм) | 94001590 |  |  |  |  | Заказ | 94 | 6300
| Термодатчик сопротивления OT 5.7 длинa подводящeго проводa 2,9 м, длинa ОТ 5.7 – 105 мм (устaновкa в трубопровод DN ≤ 125 мм) | 94001592 |  |  |  |  | Заказ | 110 | 7370
| Термодатчик сопротивления OT 5.8 длинa подводящeго проводa 2,9 м, длинa ОТ 5.8 – 140 мм (устaновкa в трубопровод DN > 125 мм) | 94003121 |  |  |  |  | Заказ | 110 | 7370

## Теплосчетчики
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 | [5 empty] | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
[8 empty] | 2026-07-30 | 1 € = | 67 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
Теплосчетчики
№ | Наименование | Артикул | Резьба счетчика воды | DN | Qn м3/ч | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Условия поставки | Цена*, € | Цена, руб. с НДС
1 | Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn0,6 DN15 (в подающей линии) | 30001100000O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 167 | 11190
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn0,6 DN15 (в обратной линии) | 30001000000O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 167 | 11190
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn0,6 DN15 (в подающей линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30001300030O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 221 | 14810
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn0,6 DN15 (в обратной линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30001200030O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 221 | 14810
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn0,6 DN15 (в подающей линии) M-Bus | 30001100010O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Заказ | 198 | 13270
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn0,6 DN15 (в обратной линии) M-Bus | 30001000010O | G3/4" | 15 | 0.6 | от -20 до +150 | 110 | Заказ | 198 | 13270
2 | Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn1,5 DN15 (в подающей линии) | 30002100000O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 165 | 11060
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn1,5 DN15 (в обратной линии) | 30002000000O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 165 | 11060
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn1,5 DN15 (в подающей линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30002300030O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 219 | 14670
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn1,5 DN15 (в обратной линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30002200030O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 219 | 14670
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn1,5 DN15 (в подающей линии) M-Bus | 30002100010O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Заказ | 196 | 13130
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn1,5 DN15 (в обратной линии) M-Bus | 30002000010O | G3/4" | 15 | 1.5 | от -20 до +150 | 110 | Заказ | 196 | 13130
3 | Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn2,5 DN20 (в подающей линии) | 30003100000O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Со склада | 169 | 11320
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn2,5 DN20 (в обратной линии) | 30003000000O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Со склада | 169 | 11320
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn2,5 DN20 (в подающей линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30003300030O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Со склада | 223 | 14940
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn2,5 DN20 (в обратной линии) имп. выход, дата логгер, сплит 0,3 м | 30003200030O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Со склада | 223 | 14940
| Компактный теплосчетчик PolluCom EX Qn2,5 DN20 (в подающей линии) M-Bus | 30003100010O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Заказ | 201 | 13470
| Компактный теплосчетчик PolluCom E Qn2,5 DN20 (в обратной линии) M-Bus | 30003000010O | G1" | 20 | 2.5 | от -20 до +150 | 130 | Заказ | 201 | 13470
4 | Монтажный набор PolluCom E DN15 | 68500515 | G3/4" | 15 | 0,6-1,5 | от -20 до +150 | 110 | Со склада | 20 | 1340
| Монтажный набор PolluCom E DN20 | 68500517 | G1" | 20 | 2.5 |  | 130 |  | 26 | 1740
5 | Счетчик тепла PolluCom M Qn 3,5V, 260 mm, (в обратной линии) | PCM3.5 37 M04Q34006O | G1"1/4 | 25 | 3.5 | от -20 до +150 | 260 | Заказ | 478 | 32030
| Счетчик тепла PolluCom MХ Qn 3,5V, 260 mm, (в подающей линии) | 88505806 | G1"1/4 | 25 | 3.5 | от -20 до +150 | 260 | Заказ | 478 | 32030
| Счетчик тепла PolluCom M Qn 6V, 260 mm, (в обратной линии) | PCM6 37M06Q34006O | G1"1/2 | 32 | 6 | от -20 до +150 | 260 | Заказ | 485 | 32500
| Счетчик тепла PolluCom MХ Qn 6V, 260 mm, (в подающей линии) | 88525801 | G1"1/2 | 32 | 6 | от -20 до +150 | 260 | Заказ | 485 | 32500
| Счетчик тепла PolluCom M Qn 10V, 300 mm, (в обратной линии) | PCM10 37M07Q34006O | G2" | 40 | 10 | от -20 до +150 | 300 | Заказ | 571 | 38260
| Счетчик тепла PolluCom MХ Qn 10V, 300 mm, (в подающей линии) | 88525809 | G2" | 40 | 10 | от -20 до +150 | 300 | Заказ | 490 | 32830
6 | Монтажный набор PolluCom М R1" | 68504767 |  | 25 |  |  | 260 | Заказ | 110 | 7370
| Монтажный набор PolluCom М R1"1/4 | 68504768 |  | 32 |  |  | 260 | Заказ | 140 | 9380
| Монтажный набор PolluCom М R1"1/2 | 68504770 |  | 40 |  |  | 300 | Заказ | 250 | 16750
7 | Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 15, 270mm, 100мм/6mm/2m (в обратной линии) Data Logger | PSTHG PSTHGGA3 | фланцевый | 50 | 15 | от +5 до +150 | 270 | Заказ | 1644 | 110150
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 15, 270mm, 100мм/6mm/2m (в подающей линии) Data Logger | PSTHG PSTHGSH3 |  | 50 | 15 |  | 270 | Заказ | 1644 | 110150
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 25, 300mm, 100/6mm/2m (в подающей линии) | PSTHH PSTHHFC3 |  | 65 | 25 |  | 300 | Заказ | 1706 | 114300
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 25, 300mm, 100/6mm/2m (в подающей линии) Data Logger | PSTHH PSTHHAS3 |  | 65 | 25 |  | 300 | Заказ | 1765 | 118260
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 25, 300mm, 100/6mm/2m (в обратной линии) | PSTHH PSTHHCS3 |  | 65 | 25 |  | 300 | Заказ | 1706 | 114300
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 25, 300mm, 100/6mm/2m (в обратной линии) Data Logger | PSTHH PSTHHHJ3 |  | 65 | 25 |  | 300 | Заказ | 1765 | 118260
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 40, 300mm, 100мм/6mm/2m (в обратной линии) | PSTHI PSTHI033 |  | 80 | 40 |  | 300 | Заказ | 1726 | 115640
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 40, 300mm, 100мм/6mm/2m (в обратной линии) Data Logger | PSTHI PSTHIGV3 |  | 80 | 40 |  | 300 | Заказ | 1775 | 118930
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 40, 300mm, 100/6mm/2m (в подающей линии) Data Logger | PSTHI PSTHIDQ3 |  | 80 | 40 |  | 300 | Заказ | 1775 | 118930
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 60, 360mm, 100мм/6mm/2m (в обратной линии) Data Logger | PSTHK PSTHKGJ3 |  | 100 | 60 |  | 360 | Заказ | 2113 | 141570
| Ультразвуковой счетчик тепла PolluStat E Qp 60, 360mm, 100мм/6mm/2m (в подающей линии) Data Looger | PSTHK PSTHKGI3 |  | 100 | 60 |  | 360 | Заказ | 2113 | 141570
Note on J4: * - Оптовая цена действительна при единовременном соблюдении условий заказа: не менее трех штук товара (условие по минимальному колличеству) и общей суммы заказа не менее 100 000.00 рублей.

## Задвижки
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 |  |  |  |  | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
[7 empty] | 2026-07-30 | 1 € = | 67 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
Задвижки чугунные
№ | Наименование | Артикул | Масса, кг. | DN | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Условия поставки | Цена*, € | Цена, руб. с НДС
Задвижка чугунная фланцевая с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином (производство ОАО "Завод им. Гаджиева)
1 | 30ч39р Ду50 (ХВС) | 30ч39р DN50 | 11 | 50 | до +90 | 150 | Со склада |  | 4285
| 30ч39р Ду80 (ХВС) | 30ч39р DN80 | 18.5 | 80 | до +90 | 180 | Со склада |  | 5800
| 30ч39р Ду100 (ХВС) | 30ч39р DN100 | 22.5 | 100 | до +90 | 190 | Со склада |  | 6900
| 30ч39р Ду150 (ХВС) | 30ч39р DN150 | 45 | 150 | до +90 | 210 | Со склада |  | 11700
| 30ч39р Ду200 (ХВС) | 30ч39р DN200 | 74 | 200 | до +90 | 230 | Со склада |  | 19700
| 30ч39р Ду50 (ГВС) | 30ч39р DN50 hot | 11 | 50 | до +150 | 150 | Со склада |  | 4800
| 30ч39р Ду80 (ГВС) | 30ч39р DN80 hot | 18.5 | 80 | до +150 | 180 | Со склада |  | 6500
| 30ч39р Ду100 (ГВС) | 30ч39р DN100 hot | 22.5 | 100 | до +150 | 190 | Со склада |  | 7200
| 30ч39р Ду150 (ГВС) | 30ч39р DN150 hot | 45 | 150 | до +150 | 210 | Со склада |  | 12300
Задвижка чугунная фланцевая с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином ATRIES
2 | Задвижка чугунная ATRIES DN50 мм (ХВС) | ATRIES DN50 Т-75 | 12.5 | 50 | до +75 | 150 | Со склада |  | 4200
| Задвижка чугунная ATRIES DN80 мм (ХВС) | ATRIES DN80 Т-75 | 21 | 80 | до +75 | 180 | Со склада |  | 5800
| Задвижка чугунная ATRIES DN150 мм (ХВС) | ATRIES DN150 Т-75 | 46 | 150 | до +75 | 210 | Со склада |  | 10500
| Задвижка чугунная ATRIES DN200 мм (ХВС) | ATRIES DN200 Т-75 | 74 | 200 | до +75 | 230 | Со склада |  | 14500
| Задвижка чугунная ATRIES DN250 мм (ХВС) | ATRIES DN250 Т-75 | 118 | 250 | до +75 | 250 | Со склада |  | 29460
| Задвижка чугунная ATRIES DN300 мм (ХВС) | ATRIES DN300 Т-75 | 160 | 300 | до +75 | 270 | Со склада |  | 36780
| Задвижка чугунная ATRIES DN50 мм (ГВС) | ATRIES DN50 Т-150 | 12 | 50 | до +150 | 150 | Со склада |  | 4800
| Задвижка чугунная ATRIES DN80 мм (ГВС) | ATRIES DN80 Т-150 | 20 | 80 | до +150 | 180 | Со склада |  | 6500
| Задвижка чугунная ATRIES DN100 мм (ГВС) | ATRIES DN100 Т-150 | 26 | 100 | до +150 | 190 | Со склада |  | 7200
Задвижка чугунная фланцевая с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином FAF 6000 (30ч39р) Корпус - чугун GG25 / GGG40 (Турция)
3 | FAF 6000 (30ч39р) Ду40 PN1,6 |  | 8.5 | 40 | до +130 | 140 | Со склада | 70.6 | 4730
| FAF 6000 (30ч39р) Ду50 PN1,6 |  | 12 | 50 |  | 150 | Со склада | 74.6 | 5000
| FAF 6000 (30ч39р) Ду65 PN1,6 |  | 15 | 65 |  | 170 | Со склада | 99.9 | 6690
| FAF 6000 (30ч39р) Ду80 PN1,6 |  | 17.5 | 80 |  | 180 | Со склада | 125.2 | 8390
| FAF 6000 (30ч39р) Ду100 PN1,6 |  | 22 | 100 |  | 190 | Со склада | 146.5 | 9820
| FAF 6000 (30ч39р) Ду125 PN1,6 |  | 34 | 125 |  | 200 | Со склада | 225 | 15080
| FAF 6000 (30ч39р) Ду150 PN1,6 |  | 52 | 150 |  | 210 | Со склада | 283.6 | 19000
| FAF 6000 (30ч39р) Ду200 PN1,0/1,6 |  | 78 | 200 |  | 230 | Со склада | 448.8 | 30070
| FAF 6000 (30ч39р) Ду250 PN1,0/1,6 |  | 106 | 250 |  | 250 | Со склада | 711.1 | 47640
| FAF 6000 (30ч39р) Ду300 PN1,0/1,6 |  | 130 | 300 |  | 270 | Со склада | 876.2 | 58710
| FAF 6000 (30ч39р) Ду350 PN1,0/1,6 |  | 230 | 350 |  | 290 | Заказ | 2231.2 | 149490
| FAF 6000 (30ч39р) Ду400 PN1,0/1,6 |  | 260 | 400 |  | 310 | Заказ | 2602 | 174330
| FAF 6000 (30ч39р) Ду500 PN1,0 |  | 432 | 500 |  | 350 | Заказ | 5326.6 | 356880
| FAF 6000 (30ч39р) Ду600 PN1,0 |  | 530 | 600 |  | 390 | Заказ | 7120.3 | 477060
| FAF 6000 (30ч39р) Ду800 PN1,0 |  | 950 | 800 |  | 470 | Заказ | 11239.3 | 753030

## Вантузы и коверы
|  | ООО "Атриес" тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 |  |  |  | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
Вантузы водопроводные чугунные В6
№ | Наименование | Артикул | Масса, кг. | DN | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Условия поставки | Цена, руб. с НДС
производство ОАО "Завод им. Гаджиева
1 | Вантуз В6 Ду50мм |  | 28 | 50 | до +50 | Со склада | 10100
2 | Вантуз В6 Ду100мм |  | 37 | 100 | до +50 | Со склада | 10700
Ковер газовый чугунный большой
3 | Ковер газовый чугунный большой МГ |  | 37 | 150 | до +90 | Со склада | 2300

## Измерительные приборы
|  | ООО "Атриес" Тел. (499) 650-52-05 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр.7 |  |  |  |  | www.atries.ru atries@atries.ru Часы работы: с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья
SV Technics | [6 empty] | 2026-07-30 |  | 1 € = | 70 | Нажмите на кнопку "€ =" или введите курс вручную
№ | Наименование | Атрикул | Описание | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Устройства из этой серии |  | Условия поставки | Цена базовая*, € | Цена, руб. с НДС
1 | PPlus 1000 – простой измерительный прибор для балансировки | PPlus 1000 | Этот прибор измеряет дифференциальное давление (перепад давления) в гидравлических системах. Если известно значение KV для клапана, на котором измеряются параметры среды, это значение можно ввести в прибор, и на его дисплее отображается величина расхода через данный клапан. Расход и давление могут выражаться в различных единицах, которые выбираются в меню. | 10 | от – 5 до 90 °C | Danfoss PFM100 |  | Со склада | 822 | 57540
Afriso HMG01
Cimberio Cindronic DM10
Econosto PM3450
Giacomini R225E
NMA Minor
2 | T550 – балансировочно-измерительный прибор | T550 | Внутренняя память балансировочно-измерительного прибора T550 содержит характеристики балансировочных клапанов основных европейских производителей. Благодаря точной цифровой обработке измеряемых параметров, компенсации температурных воздействий и нелинейности датчика T550 позволяет достигнуть исключительной точности измерения. |  |  | Broen Balancing Computer BC2 |  | Со склада | 2164 | 151480
Econosto PFM3500
Herz T550
KSB T550
Tecofi RCC
Tiemme T550
3 | SBS5000 – балансировочно-измерительный прибор | SBS5000 | SBS5000 ST – представитель нового поколения измерительных приборов, который пришел на смену предыдущей успешной модели SBS3000. Он содержит ряд значительных усовершенствований и отличается абсолютно новым подходом к измерению параметров и балансировке гидравлических систем. Эти качества делают его уникальным продуктом на рынке балансировочно-измерительных приборов. |  |  | Danfoss PFM5000 |  | Со склада | 2950 | 206500
Danfoss PFM5000 MS
GRK SBS5000