ООО “Альфа-импэкc”

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Альфа-импэкс»,   ИНН 7724720824   КПП 7722401001

Адрес:  115516,  город  Москва,  Промышленная  улица, дом 11, стр. 3, офис 419. ОГРН 1097746598905

р/с 40702810300290002521, в ОАО "УРАЛСИБ", 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8. БИК 044525787, к./с.30101810100000000787.                       тел./факс 8 (495) 3647790. E-mail:alfaimpex09@rambler.ru

от 01.07.10.

Прайс-лист на неразъемные соединения полиэтилен-сталь (НСПС) и цокольные ввода с

переходом полиэтилен-сталь (ЦНС), выполненные без сварного стыка с использованием трубы с двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена с толщиной изоляции 2,5-2,8 мм.

| наименование | ед. изм. | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразъемное соединение полиэтилен-сталь |  | ПЭ 80 | ПЭ 100 |  | ПЭ 100 |  |
| НСПС D=32/25 ГОСТ 3262-75 | шт. | 165-00 |  |  |  |  |
| НСПС D=32/32 ГОСТ 8732-78 | шт. | 198-00 |  |  |  |  |
| НСПС D=40/38 ГОСТ 8732-78 | шт. | 198-00 |  |  |  |  |
| НСПС D=63/75 ГОСТ 10705-80 | шт. | 286-00 | 300-00 |  | 725-00 |  |
| НСПС D=90/98 ГОСТ 10705-80 | шт. | 484-00 | 545-00 |  | 1850-00 |  |
| НСПС D=110/108 ГОСТ 10705-80 | шт. | 600-00 | 660-00 |  | 2000-00 |  |
| НСПС D=160/159 ГОСТ 10705-80 | шт. | 1150-00 | 1250-00 |  | 7500-00 |  |
| НСПС D=225/219 ГОСТ 10705-80 | шт. | 2150-00 | 2400-00 |  | 15000-00 |  |
| НСПС D=315/273 ГОСТ 8732-78 | шт. | 10500-00 | 11500-00 |  | 28500-00 |  |
| НСПС D=400/377 ГОСТ 8732-78 | шт. |  | 23000-00 |  | 43000-00 |  |
| Цокольный ввод |  | С изгибом |  | прямой |  |  |
| ЦНС D=32/25 (1х2) ГОСТ 3262-75 | шт. | 770-00 |  | 1150-00 |  |  |
| ЦНС D=32/25 (2х2) ГОСТ 3262-75 | шт. | 980-00 |  | 1150-00 |  |  |
| ЦНС D=32/32 (1х2) ГОСТ 8732-78 | шт. | 980-00 |  | 1350-00 |  |  |
| ЦНС D=32/32 (2х2) ГОСТ 8732-78 | шт. | 1250-00 |  | 1350-00 |  |  |
| ЦНС D=40/38 (2х2) ГОСТ 8732-78 | шт. | 1350-00 |  | 1350-00 |  |  |
| ЦНС D=63/57 (1х2) ГОСТ 10705-80 | шт. | 1265-00 |  | 1500-00 |  |  |
| ЦНС D=63/57 (2х2) ГОСТ 10705-80 | шт. | 1800-00 |  | 1500-00 |  |  |
| ЦНС D=90/89 (1х2) ГОСТ 8732-78 | шт. | 4800-00 |  | 3700-00 |  |  |
| ЦНС D=110/108 (х2) ГОСТ 8732-78 | шт. | 5200-00 |  | 4200-00 |  |  |
| Возможно изготовление НСПС для водоснабжения и канализации,а также изготовление изделий по индивидуальным заказам, не противоречащим СНиП 42-01-2002 ПБ 12-529-03. |  |  |  |  |  |  |