## Лист1
ООО НПО "Энергосервис" тел. 916 114 19 09
Перечень оборудования на реализацию
№ | Наименование |  |  |  | Цена | Кол-во
Автоматические регуляторы
1 | РС - 29.1.12 М |  |  |  | 12000 | 1
2 | РС - 29.3.42 М |  |  |  | 12000 | 1
3 | РС - 29.0.12 М |  |  |  | 12000 | 2
4* | Р 25 - 1.1. |  |  |  | 4500 | 2
5* | Р 25 - 1.2. |  |  |  | 4500 | 2
6 | Р 25 - 2.2. |  |  |  | 4500 | 1
7 | Р - 31 М |  |  |  | 4300 | 2
8 | Щит ЩДЕ с регуляторами РС 29.1.12 |  |  |  | 100000 | 1
9 | Щит ЩК-2 с регулятором Р 25.1 |  |  |  | 90000 | 1
10* | Усилитель У29М |  |  |  | 3000 | 10
11* | Пускатель безконтактный ПБР 3А |  |  |  | 3500 | 2
12* | Пускатель безконтактный ПБР 2М |  |  |  | 3000 | 2
13 | Измеритель регулятор технологический ИРТ 5920 |  |  |  | 6000 | 2
14 | РП 160-09 100% 2,5сек |  |  |  | 5000 | 2
15 | РП 160-08 100% 2,5сек |  |  |  | 5000 | 2
Регулятор температуры
1 | Т419 М1 05 А1 |  | ( +50 +100)С |  | 600 | 3
2 | Т419 М1 01 А1 |  | ( -50 - 0 )С |  | 600 | 7
3 | Т419 М1 03 А1 |  | ( 0 +50)С |  | 600 | 6
4 | Т419 М1 А1 |  | ( -25 +25)С |  | 600 | 4
5 | Т419 М1 А1 |  | ( +25 +75)С |  | 600 | 2
6 | Т419 М1 02 Б1 |  | ( -25 +25 )С |  | 600 | 3
7 | ТЭ 4П 3М |  |  |  | 600 | 30
8 | РТ-П гр. 23 t= 30-80С |  |  |  | 600 | 1
9 | РТДО 40 | 0-100С |  |  | 6000 | 1
Датчики
1 | Дифтягомер |  | Дт - 2 - 100 |  | 600 | 26
2 | Дифтягомер |  | Дт - 2 - 200 |  | 600 | 9
3 | Дифтягомер |  | Дт - 2 - 300 |  | 600 | 2
4 | МЭД |  |  | Р - 1,6 кГс/см2 | 3000 | 3
5 | МЭД |  |  | Р - 2,5 кГс/см2 | 3000 | 4
6 | МЭД |  |  | Р - 6 кГс/см2 | 3000 | 1
7 | МЭД |  |  | Р - 10 кГс/см2 | 3000 | 3
8 | МЭД |  |  | Р - 60 кГс/см2 | 3000 | 5
9 | МЭД |  |  | Р - 600 кГс/см2 | 3000 | 3
10 | Дифманометр |  | ДМ - 35273 | Р=2500 кг/м2 | 4500 | 1
13 | Дифманометр |  | ДМ - 35273 | Р=1600кгс/м2 | 4500 | 1
14 | Сапфир 22М - ДИ - 2160 - 02 УХЛ 0-5/2,5 |  |  |  | 5000 | 2
15 | Сапфир 22М - ДИ - 2151 - 11 УХЛ 0-5/ 0,4 |  |  |  | 5000 | 13
16 | Сапфир 22М - ДИ - 2161 - 11 УХЛ 0-5/0,4 |  |  |  | 5000 | 2
17 | Сапфир 22М- ДИ- 2161 - 11УХЛ 0-5/4 |  |  |  | 5000 | 4
18 | Сапфир 22М - ДИ - 2160 - 11 УХЛ 0-5/4 |  |  |  | 5000 | 2
19 | Сапфир 22М - ДД - 2440 - 02 УХЛ 0-5/100 - 100 кПа |  |  |  | 6000 | 1
20 | МТ - 100 21,61 0,5-2,5 Мпа |  |  |  | 8000 | 1
21 | МПЭ - Ми 0 - 16 кг/см2 |  |  |  | 3500 | 1
22 | МПЭ - Ми 0 - 4 кгс/см2 |  |  |  | 3500 | 1
23 | ДМЭР - Ми Р = 1600 кг/м2 |  |  |  | 5000 | 1
24 | ДМЭР - Ми Р = 2500 кг/м2 |  |  |  | 5000 | 1
25 | ДМЭР - Ми Р = 1 кг/см2 |  |  |  | 5000 | 2
26 | ДМЭУ - МИ Р = 6,3 кПа |  |  |  | 5000 | 1
27 | ФДЧ |  |  |  | 2000 | 40
28 | ФД-1 |  |  |  | 2000 | 1
29 | Датчик реле давления Д220 А13 220В (0-8ати, 0-4ати) |  |  | (для помещений В16) | 1600 | 1
30 | Контрольный электрод КЭ-2 |  |  |  | 1500 | 3
31 | Реле давления РДМ-5 380В (0 - 4ати) |  |  |  | 1600 | 3
32 | Реле давления РНД-1 24В (0,1 - 100ати) |  | ти) |  | 1600 | 6
33 | ДН 2,5 |  | ( 0 -250кПа ) |  | 1200 | 1
34 | ДН -6 |  |  |  | 500 | 1
35 | ДН-40 |  |  |  | 1500 | 1
36 | ДНТ-1 |  |  |  | 1500 | 1
37 | ДТ 2,5 |  | (0-250кПа) |  | 1600 | 12
38 | ДД 0,25 |  | (0 -25ати) |  | 1600 | 10
39 | ДД 1,6 |  | (0-16ати) |  | 1600 | 2
40 | СИП - 0,1 прерыватель |  |  |  | 380 | 60
41 | РО - 001 сигнализатор уровня |  | JP 54 с датчиками |  | 1000 | 80
42 | РО - 101 сигнализатор уровня |  |  |  | 1500 | 1
43 | ДУП-М |  |  |  | 1000 | 70
44 | Датчик реле температуры ТР-5К 50-150С |  |  |  | 600 | 6
45 | ДЕМ 103 |  | 0,15-0-0,15кПа |  | 2000 | 1
46 | ДЕМ 202-1-01-3 |  |  |  | 2000 | 1
47 | РКС-1 |  |  |  | 2000 | 2
42
48 | Электрозапальник газовый к котлам Е, ДКВр, ДЕ мат. н.ж. L=350, L=700 |  |  |  | 3500 | 8+1
Терморегуляторы
1 | ТУДЭ - 2М1 - 3 JP54 |  | ( 0 - 100 )С | L = 500 мм | 1200 | 10
2 | ТУДЭ - 2М1 - Р JP54 |  | ( 0 - 100 )С | L = 500 мм |  | 4
3 | ТУДЭ - 1М1 - 3 JP54 |  | ( - 60 + 40 )С | L = 250 мм |  | 1
4 | ТУДЭ - 1М1 - Р JP54 |  | ( - 60 + 40 )С | L = 250 мм |  | 2
5 | ТУДЭ - 3М1 - Р JP54 |  | ( 30 -100 )С | L = 250 мм |  | 4
6 | ТУДЭ - 4М1 - Р JP54 |  | (0 - 250 )С | L = 250 мм |  | 2
7 | ТУДЭ - 4М1 - З JP54 |  | (0 - 250 )С | L = 250 мм |  | 3
8 | ТУДЭ - 6М1 -З JP54 |  | ( 200-500 )С | L = 400 мм |  | 1
9 | ТУДЭ - 8М1 - Р JP54 |  | ( 0 - 40 )С | L = 250 мм |  | 1
10 | ТУДЭ - 1М1 -З JP54 |  | (-60 +40)С | L = 500мм |  | 3
11 | ТУДЭ - 1М1 -Р JP54 |  | (-60 +40)С | L = 500мм |  | 5
12 | ТДЭ -4М1 JP54 |  | (-60 +100)С | L = 250 мм |  | 9
13 | Регулятор температуры электр. ТЭ 4П ЭМ |  | (0 - 40) С |  |  | 11
14 | Датчик реле температуры ТР-5К |  | (+50-150 )С |  |  | 4
Манометры эл. контактные
1 | ДМ - 2010 сГу - 2 Исп VI |  | ( 0 - 100 ) кГс/см2 |  | 650 | 10
2 | ДМ - 2010 сГу - 2 cиние |  | ( 0 - 4 ) кГс/см2 |  | 650 | 2
3 | ДМ - 2005 сГу |  | ( 0 - 25 ) кГс/см2 |  | 650 | 1
4 | ДМ - 2010 сГу |  | ( 0 - 25 ) кГс/см2 |  | 650 | 2
5 | ДМ - 2010 сГу |  | ( 0 - 16 ) кГс/см2 |  | 650 | 2
6 | ЭКМ - 1 - У |  | ( 0 - 2,5 ) кГс/см2 |  | 650 | 8
7 | ЭКМ - 1 - У |  | ( 0 - 4 ) кГс/см2 |  | 650 | 3
8 | ЭКМВ - 1 - У |  | ( -1-0 - 5 ) кГс/см2 |  | 650 | 1
9 | ЭКМВ - 1 - У |  | (-1- 0 -3 ) кГс/см2 |  | 650 | 6
10 | ЭКМ - 1 - У |  | ( 0 - 10 ) кГс/см2 |  | 650 | 1
11 | ЭКМ - 1 - У |  | ( 0 - 6 ) кГс/см2 |  | 650 | 1
12 | ЭКМ - 1 - У |  | ( 0 - 40 ) кГс/см2 |  | 650 | 1
13 | ДМ - 2010 сГу - 2 синие/ красные |  | ( - 1 - 0 - 3 )кГс/см2 |  | 650
14 | ДМ - 2010 сГу - 2 синие 1-0-5 |  |  |  | 650 | 2
15 | ДМ 2005 СгУЗ исп.V |  | ( 0 - 2,5 )кГс/см2 |  | 650 | 9
16 | ВЭ 16рб 1Е*d11 ВТУ JP54 |  | ( 0 -2, 5 ) кГс/см2 |  | 1500 | 5
17 | ВЭ 16рб 1Е*d11 ВТУ JP54 |  | ( 0 -16 ) кГс/см2 |  | 1500 | 2
18 | ВЭ 16рб 1Е*d11 ВТУ JP54 |  | ( 0 -25 ) кГс/см2 |  | 1500 | 7
19 | ВЭ 16рб 1Е*d11 ВТУ JP54 |  | ( 0 -40 ) кГс/см2 |  | 1500 | 2
Манометрические термометры
1 | ТКП - 100 эк |  | t - (0 - 100 )С | L = 10 м, L=6м | 700 | 11
2 | ТКП 100 эк |  | t - ( 0 - 150 )С | L = 10 м | 700 | 2
3 | ТКП - 160 эк |  | t - ( 0 - 120 )С | L = 6 м | 700 | 3
4 | ТПГ ск |  | t +- 50 С | L = 6 м | 700 | 2
5 | ТПГ ск |  | t 0-100С | L = 6 м | 700 | 1
6 | ТПГ ск |  | t 0- 200С | L = 6 м | 700 | 2
7 | ТГ2С711 |  | t 0- 150С | L = 6 м | 1000 | 2
8 | ТГ2С711 |  | t 0- 60С | L = 10 м | 1000 | 2
9 | ТГ2С711 |  | t 0-100С | L = 10 м | 1000 | 2
10 | ТГС712 |  | t - ( 0 - 450 )С | L = 1,5 м-6м | 1000 | 1
Тягонапоромеры мембранные
1 | ТМП - 52 У3 |  | 25кПА |  | 1000 | 2
2 | ТНМП -52 УЗ |  | +- 5 кПа |  | 1000 | 1
3 | ТНМП - 52 УЗ |  | +-20 кПа |  | 1000 | 1
4 | ТНМП - 52 УЗ |  | +- 8 кПа |  | 1000 | 1
5 | НМП - 52 УЗ |  | 40 кПа |  | 1000 | 1
6 | ТНМП - 52 М1 |  | +-12,5мм в.ст. |  | 1000 | 11
7 | ТНМП - 52М1 |  | +-2 кПа |  | 1000 | 1
8 | ТНМП - 52М1 |  | +-5 кПа |  | 1000 | 1
9 | ТНМП - 52М1 |  | +-8 кПа |  | 1000 | 1
10 | НМП - 52М1 |  | + 600 Па |  | 1000 | 1
11 | НМП - 52М1 |  | + 25 кПа |  | 1000 | 1
12 | НМП - 52М1 |  | 6 кПа |  | 1000 | 4
13 | НМП - 52М1 |  | 40 кПа |  | 1000 | 1
14 | НМП - 52М1 |  | 1,6кПа |  | 1000 | 1
15 | НМП - 52М1 |  | 4кПа |  | 1000 | 1
16 | ТНМП - 100 |  | +- 2 кПа |  | 2000 | 5
17 | ТНМП - 100 |  | + 3 кПа |  | 2000 | 2
18 | ТНМП - 100 |  | +-20 кПа |  | 2000 | 1
19 | ТНМП - 100 |  | 0,8кПа |  | 2000 | 1
20 | НМП - 100 |  | 10 кПа |  | 2000 | 1
21 | НМП - 100 |  | 40кПа |  | 2000 | 8
22 | ТМП - 100 |  | -600 кПа |  | 2000 | 2
Тягонапоромеры жидкостные
1 | ТДЖ - 2 - 250 |  |  |  | 620 | 10
2 | ТДЖ - 1 - 250 |  |  |  | 580 | 10
3 | ТДЖ - 1 - 400 |  |  |  | 590 | 10
4 | ТДЖ - 1 - 160 |  |  |  | 570 | 10
5 | ТДЖ - 2 - 160 |  |  |  | 620 | 10
6 | ТДЖ - 1 - 630 |  |  |  | 630 | 10
7 | ТНЖ - Н-40 |  | 0-400Па |  | 480 | 57
8 | ТНЖ - Н-160 |  | 0-1600Па |  | 480 | 57
9 | ТНЖ -Н- 60 |  | 0-630Па |  | 480 | 50
10 | ТНЖ - Н-25 |  | 0-250Па |  | 480 | 14
11 | ТНЖ - Н-100 |  | 0-1000Па |  | 480 | 40
Дифманометры сильфонные
1 | ДСС - 712 Ин с вент. Блоком Р раб=63ати |  | Р = 2500 кГс/м2 | G = 8 т/ч | 4500 | 1
2 | ДСС - 712 Ин с вент. блоком |  | Р = 100 кПа | Q = 32 м3/ч | 4500 | 1
3 | ДСС- 712 Ин с вент. Блоком |  | Р=100 кПа | Q = 32 м3/ч | 4500 | 1
4 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р=25кПа | Q = 125 м3/ч | 4500 | 1
5 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 100 кПа | Q = 32 м3/ч | 4500 | 1
6 | ДСС - 2С 711 Ин с вент. Блоком Р=0-10ати |  | Р = 25 кПа | Q = 2 т/ч | 4500 | 1
7 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 10 кПа | G = 6,3 т/ч | 4500 | 1
8 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 100 кПа | Q = 32 т/ч | 4500 | 2
9 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 10 кПа | Q = 32 т/ч | 4500 | 1
10 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 100 кПа | G = 1,25 т/ч | 4500 | 1
11 | ДСС - 2С 711 Ин с вент. Блоком 0-0,6 кг/см2 |  | Р = 100 кПа | G = 32 т/ч | 4500 | 1
12 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 16 кПа | Q = 32 м3/ч | 4500 | 1
13 | ДСС - 711 - 2С с вент. Блоком 0-16ати |  | Р = 160 кПа | Q = 6300 м3/ч | 4500 | 1
14 | ДСС - 711 с вент. Блоком |  | Р = 160 кПа | Q = 1600 м3/ч | 4500 | 1
15 | ДСС -2С 711 с вент. Блоком 0-16ати |  | Р = 160 кПа | Q =1 6т/ч | 4500 | 1
16 | ДСС - 711 Ин с вент. блоком |  | Р = 16 кПа | G = 200м3/ч | 4500 | 1
17 | ДСС - 712 Ин с вент. блоком |  | Р =16кПа | G = 500 м3/ч | 4500 | 1
18 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | (-+)31,5см |  | 10000 | 1
19 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | 160см |  | 7500 | 1
20 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | 40 кПа | 6,3 Т/ч | 7500 | 1
21 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | 25кПа |  | 7500 | 1
22 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | 63кПа | 20т/ч | 7500 | 1
23 | ДСП 4сг c вент.блоком |  | 630см |  | 7500 | 2
24 | ДСП-160 |  | 63кПа | 16т/ч | 4000 | 2
25 | ДСП-160 |  | 40 кПа | 10т/ч | 4000 | 2
26 | ДСП-160 |  | 100кПа | 32т/ч | 4000 | 3
27 | ДСП-160 |  | 6,3кПа | 10т/ч | 4000 | 1
28 | ДСП-160 |  | 10кПа | 6,3т/ч | 4000 | 1
29 | ДМ-35273 |  | 2500кг/м2 |  | 4500 | 1
30 | ДМ-35273 |  | 1600кг/м2 |  | 4500 | 1
Манометры самопишущие
1 | МТ2С - 712 |  | Р = 16 кГс/см2 |  | 750 | 1
2 | МТ2С - 712 |  | Р = 25 кГс/см2 |  | 750 | 1
3 | МТ2С - 712 |  | Р = 6 кГс/см2 |  | 750 | 1
4 | МТ2С - 712 |  | Р = 10 кГс/см2 |  | 750 | 1
5 | МТС - 712 |  | Р = 0,6 кГс/см2 |  | 750 | 1
6 | МТС - 712 |  | Р = 1,6 кГс/см2 |  | 750 | 1
7 | ВТС - 711 |  | Р = - 1 - 0 кГс/см2 |  | 750 | 1
Приборы регистрирующие
1 | Прибор регистрирующий |  | РП-160-08 шк.100% (0 - 5)ма, Т=25сек |  | 5000 | 2
2 |  |  | РП-160-09 шк.100% |  |  | 2
Манометры технические
1 | МП - 521 кл.т. 0,05 |  | (0-4) кГс/см2 |  | дог | 4
1 | МВП - 4У |  | ( - 1 - 0 - 3 ) кГс /см2 |  | 250 | 15
2 | МП - 4У |  | ( 0 - 4 ) кГс/см2 |  | 250 | 10
3 | МП - 4У |  | ( 0 - 2,5 ) кг/см2 |  | 250 | 10
4 | ДМ - 1001 |  | ( 0 - 1,6 ) мПа |  | 100 | 80
5 | ДМ - 1001 |  | (0 - 0,6) мПа |  | 100 | 80
6 | ДМ - 1001 |  | (0-1)мПа |  | 100 | 80
7 | МТП-160/3 |  | (0-16)кг/см2 |  | 250 | 1
8 | МТП-160/3 |  | (0-6)кг/см2 |  | 250 | 3
7 | Отборное сильфонное уст-во с 3х ходовым краном |  |  |  | 450 | 12
Термометры ртутные (прямые)
1 | Термометр |  | 100/103 |  | 50 | 500
2 | Термометр |  | 100/163 |  | 50 | 500
3 | Гильза с оправой ГОСТ 3029-75 |  | Р200/64 | Lг=250, Lо=200 |  | 6
|  |  |  | Lг=250, Lо=250 |  | 70
4 |  |  |  | Lг=85, Lо=250 |  | 100
5 | [5 empty] | 100
5 | Гильза ГОСТ 3029-75 |  | Lг=85 |  |  | 40
6 | Гильза ГОСТ 3029-75 |  | Lг=250 |  |  | 60
Механизмы исполнительные
1 | МЭО - 250 /10 -ИК-84 |  |  |  | 10000 | 7
2 | МЭО - 250/10 - 0,25 РК 84 |  |  |  | 12000 | 6
2 | МЭО - 630/25 - 0,25 ИК-84 |  |  |  | 15000 | 6
3 | МЭО - 630/10-0,25 ИК 84 |  |  |  | 15000 | 1
5 | МЭО- 100/25 0,25 Р 87 |  |  |  | 15000 | 2
4 | МЭО - 250/63 - 0,25 Р 87 |  |  |  | 15000 | 4
5 | МЭО - 250/25 0,25И 87 |  |  |  | 15000 | 4
6 | МЭО- 40/63 0,63 И ГОСТ 7192- 80 |  |  |  | 2000 | 5
7 | ДУП-М |  |  |  | 1000 | 30
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Воздуходувка 2АФ - 463 - 52Ш с эл. двигателем АИР - 9012 12ВФ - 1,7/1,5 |  |  |  | 40000 | 2
2 | Воздуходувка 12ВФ - 1,7/1,5 -ОМ 2У3 V 25,8л/сек Р 50кПа |  |  |  | 40000 | 1
3 | Дымосос ДН 3,5 |  |  |  | 10000 | 5
4 | Подогреватель воды 20/40т/час |  |  |  | 35000 | 2
5 | Охладитель выпара вакуумный |  |  | ОВВ-8 | 60000 | 2
6 | Охладитель выпара вакуумный |  |  | ОВВ-16 | 80000 | 1
7 | Охладитель выпара атмосферный |  |  | ОВА-2М | 35000 | 2
8 | Подогреватель мазутный |  |  | ПМ-25-6 | 80000 | 1
9 | Фильтр мазутный |  |  | ФМ-25-30-40 | 35000 | 1
10 | Фильтр мазутный |  |  | ФМ-40-30-40 | 40000 | 1
11 | Фильтр мазутный |  |  | ФМ-40-30-5 | 40000 | 1
12 | Подогреватель водоводяной 09-168-2000р | атель водоводяной 13-273-2000р |  |  | 30000 | 1
13 | Подогреватель пароводяной |  | ПП2-9-7 |  | 50000 | 1
14 | Барабаны к котлу ДКВр 4/13 |  |  |  | дог | 1к-т
15 | Клапан мигалка (для системы золоудаления) |  |  | Ду150 | 3500 | 8
16 | Насос консольный К50-80-125 |  |  |  | 10000 | 1
17 | Воздушная заслонка с ручным приводом 400*400 |  |  |  | 1000 | 12
18 | Трубы для обдувки поверхностей нагрева котлов н.ж. Д=57 |  |  | 57 L=3м | 3500 | 10
19 | Эжектор для водосоляного р-ра к фильтрам Д 1000мм |  |  |  | 3500 | 1
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
1 | Заслонка поворотная газовая |  |  | ПРЗ - 100 мм | 1000 | 6
2 |  |  |  | ПРЗ - 150 мм | 1100 | 11
3 |  |  |  | ПРЗ - 200 мм | 1200 | 15
6 | Клапан регулирующий Т-36Б |  |  | Ду - 150 | 25000 | 3
7 | Клапан регулирующий 6С-9-1 Ру=100, |  |  | Ду - 80 | 5000 | 4
8 | Клапан регулирующий 6С-9-2 Ру=100 |  |  | Ду100 | 6000 | 9
9 | Клапан регулирующий 6С-9-3 Ру=100 |  |  | Ду150 | 25000 | 3
10 | Клапан регулирующий 6С-7-4 Ру=25 |  |  | Ду 150 | 15000 | 1
11 | Клапан регулирующий 6С-8-3 Ру=64 |  |  | Ду250 | 40000 | 2
12 | Клапан регулирующий 9С-4-2 |  |  | Ду32 Ру63 | 5000 | 3
13 | Клапан регулирующий 9С-3-3-2 |  |  | Ду50 Ру63 | 8000 | 3
14 | Клапан отсекатнль Ду15, Ру63 |  |  | ЗСК 15 | 10000 | 3
15 | Клапан отсекатель Ду25, Ру63 |  |  | ЗСК 25 | 14000 | 3
16 | Клапан мигалка (для системы золоудаления) Ду150 |  |  | Ду150 | 3500 | 3
17 | Регулятор температуры РТДО-40 (-60 -100С) |  |  |  | 6000 | 1
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
1 | Клапан предохранительный пружинный Ду80, Ру16 17с 28 нж |  |  |  | 8000 | 1
2 | Клапан предохранительный пружинный Ду50, Ру16 17с 28 нж |  |  |  | 5000 | 1
3 | Клапан предохранительный рычажный Ду25, Ру9 |  |  |  | 1000 | 10
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
1 | Клапан обратный вертикальный с ДУ80, Ру63,с КОФ |  |  | 19с 38 НЖ | 5000 | 10
2 | Клапан обратный вертикальный Ду40 ,Ру63,с КОФ |  |  | 19с 38 НЖ | 2000 | 5
3 | Клапан обратный вертикальный Ду32, Ру63 с КОФ |  |  | 19с 38 НЖ | 1500 | 3
3 | Клапан обратный вертикальный Ду80,Ру40 УФ 4408 |  |  | 19нж 11бк | 5000 | 5
5 | Клапан обратный вертикальный Ду50,Ру40 УФ 4408 |  |  | 19нж 11бк | 4000 | 1
4 | Клапан обратный вертикальный Ду250,Ру16 |  |  | 19ч 21 р | 2000 | 2
7 | У
5 | Клапан обратный горизонтальный Ду ,Ру25 |  |  | 16 кч 9п | 500 | 33
6 | Клапан обратный горизонтальный Ду40,Ру25 |  |  | 16 кч 9п | 800 | 2
7 | Клапан обратный латунный муфтовый Ду 50 |  |  |  | 400 | 5
Вентиля и клапаны с электроприводом
1 | Вентиль запорный с электромагнитной защелкой 220В |  |  | 15кч 892п,Ду25 | 2500 | 11
2 | Клапан газовый КГ 10
3 | Клапан газовый КГ 40
4 | Клапан газовый КГ 50
5 | Клапан бронзовый с электроприводом Ду 20 |  |  | Ду20
6 | Клапан регулирующий ЕСПА 0,2 РГ 85 |  |  | 25ч 943нж Ду80 | 16000 | 1
7 | Клапан питания котла ОРП-50 |  |  | ОРП-50 | 4000 | 1
8 | Вентиль запорный вакуумный фланц. сильфонный стальной с эл. Приводом КLIMACT 1EX
|  |  |  | Ру16 Ду65 | 20000 | 2
9 | Электропривод КLIMACT 1ЕХ |  |  |  | 12000 | 1
Вентиля, краны, задвижки
1 | Вентиль 15кч, 16п, Ду32, Ру 16 |  |  |  | 600 | 6
2 | Вентиль 15кч, 16п, Ду40, Ру25 |  |  |  | 650 | 2
3 | Вентиль 15кч, 16п, Ду50, Ру25 |  |  |  | 700 | 3
4 | Вентиль 15кч, 16п, Ду65, Ру25 |  |  |  | 1000 | 1
5 | Вентиль фланцевый Ру-16, Ду-32 |  |  |  | 300 | 17
6 | Вентиль фланцевый Ру-16, Ду-40 |  |  |  | 350 | 7
7 | Вентиль фланцевый Ру-16, Ду-65 |  |  |  | 400 | 6
8 | Вентиль запорный с ответными фланцами |  | Ду25 Ру63 | 15с52нж | 1500 | 13
9 | Вентиль запорный с ответными фланцами |  | Ду32 Ру63 | 15с52нж | 2000 | 1
10 | Вентиль диафраг. гумированный флан Ду15, Ру16. |  |  | 15ч73гм | 500 | 16
11 | Вентиль сильфонный вакуумный |  |  | 15мн13бк | 300 | 4
12 | Вентиль чугунный 15 кч 18 п ДУ50 Ру 16 |  |  | 15 Кч 18П | 200 | 25
13 | Кран пожарный Ду50 15б 3Р |  |  | 15 Б 3 р | 500 | 6
14 | Кран муфтовый бронзовый Ду40 |  |  | 15 Б 1 р | 250 | 30
15 | Кран муфтовый бронзовый 15 б 3 р Ду50 |  |  | 15 Б 1 р | 300 | 2
16 | Краны бронзовый Ду 50 |  |  | 11б 6 бк | 800 | 8
17 | Краны бронзовый Ду 32 |  |  | 11б 6 бк | 300 | 3
18 | Краны бронзовый Ду 20 |  |  | 11 б12 бк | 125 | 40
19 | Краны бронзовый Ду 40 |  |  | 11б 6 бк | 500 | 1
20 | Кран 3х ходовой регулирующий Ду 20 Ру10 |  |  | КРТП | 80 | 100
21 | Кран 4х ходовой Ду15 Ру10 |  |  | 11б 23 бк | 500 | 5
22 | Кран Ду 10 Ру 6 |  |  | 11 ч 6 бк | 50 | 20
23 | ПСК 50 |  |  |  | 500 | 10
24 | Заглушка к чугунным радиаторам |  |  |  | 10 | 100
25 | Задвижка Ду 80 Ру 63 |  |  | ЗИЛ 30с76нж | 6000 | 5
26 | Задвижка Ду 50 Ру 63 |  |  |  |  | 3
Вентиля игольчатые
1 | Вентиль игольчатый Ру=160 |  |  | ПЗ22038 | 250 | 9
2 | Вентиль игольчатый Ру=160 |  |  | ВИ | 150 | 76
3 | Вентиль игольчатый цапковый 764-2А Ру-25, Ду-6 |  |  | 805-6-0 | 150 | 20
4 | Вентиль игольчатый ЧЗЭ-IV 1213-60 РУ-100, Ду-6 |  |  |  | 300 | 20
5 | Вентиль игольчатый В3 100- 15 (20) |  |  |  | 1200/1500
Сосуды
1 | Сосуд конденсационный СК 10-5-а ОСТ251160-84 |  |  |  | 1000 | 23
2 | Сосуд конденсационный СК 10-1-а |  |  |  | 1000 | 6
3 | Сосуд конденсационный СК 4МПА-4-а |  |  |  | 1000 | 14
4 | Сосуд уравнительный 5423 УХЛ-2 ТУ 25-02.030460-78 |  |  |  | 2000 | 3
5 | Сосуд уравнительный СУ -6,3 МПА-2А ОСТ251160-84 |  |  |  | 1500 | 40
6 | Сосуд разделительный СР 6,3 МП 4Б ОСТ 251160-84 |  |  |  | 3500 | 16
7 | Сосуд конденсационный, уравнительный, разделительный СКУР -10а |  |  |  | 2000 | 3
8 | Сосуд уравнительный, СУ-25-2а |  |  |  | 1500 | 4
9 | Разделители мембранные РМ5320-б |  |  |  | 2000 | 5
Комплектующие к водоуказательным колонкам
1 | Стекло клингер |  |  | 280 х 34 х 17 | 100 | 580
2 |  |  |  | 250 х 34 х 17 | 200 | 10
3 |  |  |  | 190 х 34 х 17 | 50 | 170
4 |  |  |  | 160 х 34 х 17 | 50 | 200
5 |  |  |  | 220 х 34 х 17 | 50 | 40
6 | Стекло "ТИСС" №4 №5 №7 |  |  |  | 5 | 1000
7 | Водоуказательная колонка |  |  | № 1 12 КЧ 11 бк | 1000 | 10
8 | Водоуказательная колонка |  |  | № 5 12 КЧ 11 бк | 1000 | 22
9 | Водоуказательная колонка |  |  | № 8 12 КЧ 11 бк | 1200 | 10
10 | Запорная арматура к водоуказательнымстеклам 12 б1 бк |  |  |  | 800 | 45
11 | Запорная арматура к водоуказательным колонкам 12 б 2 бк |  |  |  | 1100 | 5
12 | Запорная арматура к водоуказательным колонкам 12 нж 13 бк |  |  |  | 2000 | 8
13 | Колонка с электродами к котлу Е1/9 |  |  |  | 2000 | 4
Сантехническая и газовая арматура
1 | Кран 3х ходовой регулирующий Ду20, Ру10 |  |  | 14М1 | 20 | 20
2 | Кран регулирующий для системы отопления Ду10, Ру6 (чугун) |  |  |  | 20 | 50
3 | Кран пробко-сальниковый 4х ходовой Ду15, Ру10 (латунь) |  |  |  | 45 | 50
4 | Заглушка к чугунным радиаторам |  |  |  | 10 | 100
5 | ПСК-50Н,В |  |  |  | 500 | 10
6 | Счетчик воды ВСКМ 10/32 |  |  | Q=50м3/ч | 1000 | 5
7 | Электрозапальник газовый к котлам Е, ДКВр, ДЕ мат. н.ж. L=350 |  |  |  | 3500 | 8
|  |  |  | L=700 | 3000 | 1
Диафрагмы камерные
1 | ДКС 06-50 А/Б-3 |  |  |  | 500 | 6
2 | ДКС 06-50 А/Б-4 |  |  |  | 500 | 1
3 | ДКС 10-50 А/Б-16 |  |  |  | 500 | 1
4 | ДКС 06-65 А/Б-3 |  |  | без диска | 1000 | 1
5 | ДКС 06-80 А/Б-3 |  |  | 1 без диска+ | 1000 | 6
6 | ДКС 06-80- 1А/Б-3 |  |  |  | 1000 | 3
7 | ДКС 06-100-1 А/Б-3 |  |  | 2без диска+ | 1000 | 4
8 | ДКС 06-100 А/Б-3 |  |  |  | 1000 | 1
9 | ДКС 06-125-1 А/Б-2 |  |  |  | 1000 | 1
10 | ДКС 06-150 А/Б-3 |  |  |  | 1200 | 1
11 | ДКС 06-200 А/Б-2 d20=135 |  |  |  | 1500 | 1
12 | ДКС 25-300-1 Б/Б-1 d20=130 ГОСТ 43-21-73 |  |  |  | 2000 | 1
Электротехническое оборудование
1 | Ключ управления |  |  | УП - 5311 С - 23 | 450 | 63
2 | Ключ управления |  |  | УП - 5311 И- 25 | 450 | 45
3 | Ключ управления |  |  | УП 5311 А-187 | 450 | 9
4 | Ключ управления |  |  | УП 5311 С-33 | 450 | 9
5 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 И - 43 | 550 | 45
6 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 С - 71 | 550 | 41
7 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 Ф - 105 | 550 | 40
8 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 А - 29 | 450 | 13
9 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 Ф - 343 | 450 | 16
10 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 С - 86 | 450 | 4
11 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 С - 426 | 450 | 3
10 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 142 | 200 | 20
12 | Ключ управления |  |  | УП - 5312 Ж - 70 | 450 | 10
13 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 М - 557 | 500 | 25
14 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 322 | 500 | 1
14 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 Ж - 70 | 200 | 20
15 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 Л - 368 | 500 | 1
16 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 322 | 200 | 20
16 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 322 | 500 | 1
18 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 62 | 200 | 20
19 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С - 70 | 200 | 20
20 | Ключ управления |  |  | УП - 5111 С - 33 | 200 | 20
17 | Ключ управления |  |  | УП - 5313 С-70 | 500 | 10
18 | Ключ управления |  |  | УП-5313 Ф - 150 | 500 | 2
19 | Ключ управления |  |  | УП-5313 С - 62 | 500 | 11
20 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5402 С - 225 | 800 | 14
21 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5402 С - 23 | 800 | 4
22 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5404 С- 86 | 800 | 4
23 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5402 И - 26 | 900 | 5
24 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5404 С - 71 | 900 | 7
25 | Ключ управления JP=54 |  |  | УП-5802 Е - 440 | 1000 | 1
| Ключ управления JP=54 |  |  | 30 УП-25 У
Ключ управления
Ключ управления
Ключ управления
26 | 30 УП 25 У | JР=54 I=25А
| Кнопки |  |  | КУ 123-11-У2 | дог | 10
|  |  |  | МП 2105 Л УХЛ4 | дог | 30
|  |  |  | МП 1102 Л УХЛ4 | дог | 50
|  |  |  | МП 1103 Л УХЛ4 | дог | 50
|  |  |  | ПКЕ 222-3У2 | дог | 100
|  |  |  | КМЗ-2-У3 IP=40 | 50 | 200
|  |  |  | ПКВ 25-44-15 Ip=54 | 1000 | 20
| ПТ1 2-35-20-8У 35кВ 20А |  |  |  | дог
| ПНО-35У1 35 кВ |  |  |  | дог
ПТО-50-31,5У2 10кВ 50А
Переключатели
| ПВК-1 | 660В 400В J=10А |  |  | дог | 20
1 | ПВК-2 | 660В 400В J=10А |  |  | дог | 8
2 | ПВК-3 | 660В 400В J=10А |  |  | дог | 14
| Трансформатор тока |  |  |  | дог
| Т-0,66 УЗ 100/5 |  |  |  | дог | 6
| Т-0,66 УЗ 200/5 |  |  |  | дог | 9
| ТВК-10,УХЛ-3 |  |  |  | дог | 2
| ТПЛ-10 |  |  |  | дог | 5
|  | Трансформатор понижающий ОСО-0,25-У3 220/12 |  |  | дог | 50
27 | ПМОВФ 113355/1Д71 У3 |  |  |  | 1200 | 4
28 | ПМОВФ 113365/1Д71 У3 |  |  |  | 1200 | 2
Наконечник кабельный медно-алюминевый ГОСТ 9581-80
Марка меди М1, марка алюмин. Сплава АД1М
1 | 120-12-19 |  |  |  | дог | 72
2 | 120-12-14 |  |  |  | дог | 200
3 | 150-12-17 |  |  |  | дог | 130
| 2008-06-25 |  |  |  |  | 150
Наконечник кабельный алюминевый
1 | 240-20-22 |  |  |  | дог | 20
Наконечник кабельный медный ТУ 36-33-83
1 | ПУЗ L10 М9*13 |  |  |  | дог | 70
Реле
1 | ВС 43-62 УХЛ4 220В |  |  |  | 1000 | 6
2 | РПУ-2М | 24В |  |  | 100 | 50
3 | РУ-21-У-4 (б/у) |  |  |  | дог | 11
4 | РТ 40/20 |  |  |  | дог | 1
5 | РТ 40/12 |  |  |  | дог | 1
6 | РТ40/10 |  |  |  | дог | 2
7 | РП-9-04 |  |  |  | 400 | 1
8 | РП-18 |  |  |  | дог | 2
9 | РП-23 УХЛ-4- РП 25 УХЛ4 | РП 25 УХЛ4 220В |  |  | 450 | 4
10 | РП-20М |  |  |  | 100 | 5
11 | ЕЛ-10-243 |  |  |  | 200 | 2
12 | РП 256 УХЛ-4 220В |  |  |  | 1000 | 3
13 | РП 23 УХЛ-4 |  |  |  | 450 | 3
14 | РВ-248 |  |  |  | 1400 | 1
15 | РВ-245 | УХЛ4 2-18мин. |  |  | 1400 | 1
16
17
16 | РТТ 111 УХЛ-4 | 4 6,3А |  |  | 150 | 35
17 | РТТ 211П УХЛ-4 34-45А |  |  |  | 200 | 9
18 | РТЛ 1021 (с КРЛ) 18-25А |  |  |  |  | 48
19 | ТРН 10 УХЛ4 25А |  |  |  | дог | 11
20 | ПКЛ 4004А |  |  |  | дог | 30
21 | ПКЛ 1104А |  |  |  | дог | 70
22 | КРЛ 204 |  |  |  | 50 | 80
19 | РВ-248 | 220в |  |  | 1000 | 1
20 | РВ-245 | 220в 0-20мин |  |  | 1000 | 1
23 | РТД 12 УХЛ4 | 220в |  |  | 1000 | 1
24 | РЭУ-11-20-2-40 У3 | 220в |  |  | 300 | 2
Магнитные пускатели
1 | ПМЕ 022 | МВ УХЛ1 2,5А 220В |  |  |  | 22
2 | ПМЕ 052 | М3 УХЛ1 3,2А Uкат 220В |  |  |  | 3
3 | ПМЕ 083 | 6,3А Uкат 220В |  |  |  | 3
4 | ПМЕ 084 | М8 УХЛ-3 Uк-220 |  |  | дог | 100
5 | ПМЕ 074 | М8 УХЛ-3 Uк-220 |  |  | дог | 100
6 | ПМЕ 212 | 380V 25A Uк-220v |  |  | дог | 20
7 | ПМЕ 027 | 380V 3,2A Uк-220v |  |  | дог | 20
8 | ПМА 56 02 | УХЛ-4В (реверс) с РТЛ |  |  | дог | 1
9 | ПМА 0112 | УХЛ4 6,3А Uкат 380В |  |  |  | 6
10 | ПМА 0315 У3 | 6,3А Uкат 380В |  |  |  | 10
11 | ПМА 52 02 | УХЛ-4 с РТЛ |  |  | дог | 6
12 | ПМА 42 00 П | УХЛ 4в Uкат=200в |  |  | дог | 1
13 | ПМА 3102 | УХЛ-4 Uкат=200в |  |  |  | 1
14 | ПМЕ 211 | с РТЛ |  |  | дог | 20
9
15 | П6-122 У 3Б | 380В 10А | Iр=30 |  | дог | 32
16 | ПМА 310 | УХЛ-4 |  |  |  | 1
17 | ПМЛ 2130-02В 10А |  |  |  |  | 1
18 | ПМЛ 1220 -02В 10А |  |  |  |  | 1
Автоматические выключатели и контакторы
1 | Автомат АК 50Б 3МТ ОМЗ 31,5А |  |  |  | дог | 20
2 | Автомат ВА-51-65-340010-20 УХЛ 3,1 250А Ip 3000 |  |  |  | дог | 4
3 | Автомат АЕ-2046 10-25А |  |  |  | дог | 50
4 | Автомат АЕ-2046 М 100 У3 УХЛ-4 2А |  |  |  | 100 | 3
5 | Автомат АЕ-2046 М 100 У3 УХЛ-4 20А |  |  |  | 100 | 6
6 | Автомат АЕ-2046 М 10Р 00 У3А 16А |  |  |  | 100 | 20
7 | Автомат АЕ-2046 М 10Р 00 У3А 20А |  |  |  | 100 | 6
8 | Автомат АЕ-2046 М 100-00 У36 50А |  |  |  | 100 | 1
9 | Автомат А-2046 10Р-003-А 50А |  |  |  | 100 | 1
10 | Автомат АЕ-2056 М 100 00 У3А 50А |  |  |  | 200 | 3
11 | Автомат АЕ-2056 МП 100 00 У3 16А |  |  |  | 200 | 6
12 | Автомат АЕ-2066 00 У3 УХЛ 4А 31,5А |  |  |  | 200 | 1
13 | Автомат АЕ-2056 МП 100 00 У3 А 100А |  |  |  | 200 | 3
14 | Автомат А3738033 J 320А |  |  |  | дог | 1
15 | Автомат А3718 J= 160А |  |  |  | дог | 1
16 | Автомат А3145 J= 600А, эл. Магнит. Расцепитель 4200А, Jт 750А |  |  |  | дог | 1
17 | Автомат А 3796 J= 250А, |  |  |  | дог | 1
18 | Контактор КТ 6063 1000А |  |  |  | 5000 | 2
19 | Контактор КТ 7013 Uкат. 380В |  |  |  | 2000 | 1
20 | Контактор КТ 6033
21 | АП 50 Б-3МТ 50А |  |  |  | 300 | 2
22 | АП 50 Б-3МТ 40А |  |  |  | 300 | 3
23 | АП 50 Б-3МТ 25А |  |  |  | 300 | 9
24 | АП 50 Б-3МТ 10А |  |  |  | 300 | 1
АП 50 Б-3МТ 10А
25 | АП 50 Б-2МТ 1,6А |  |  |  | 300 | 1
25 | АП 50 Б-3МТ 4А |  |  |  | 300 | 1
26 | АП 50 Б-2МТ 1,6А |  |  |  | 250 | 4
Кнопки, переключатели, выключатели
1 | Выключатель путевой |  | ВП-16 Г-23 А-23 1,55 |  | 300 | 10
2
2 | ПКВ 25 -44 -15 Ip-54 |  |  |  | дог | 50
3 | ПКЕ 222 3У2 |  |  |  | дог | 50
4 | ПВП 14-27 40А -380В |  |  |  |  | 100
5 | ПВП 14-27 25А -380В |  |  |  |  | 100
6 | ПВ 2-16 (карболитовый корпус) |  |  |  | 100 | 100
7 | ПВ 3-16 |  |  |  | 25 | 100
8 | ПП З-60/ Н3 60А |  |  |  | дог | 5
9 | ПВ 3-16/М1 56 | Jр=54, 16А 220В 10А 380В | (сулуминовый корпус) |  | дог | 15
10 | ПП З-16/ Н М1 56 Jр=54, 16А-220В 10А-380В |  | (сулуминовый корпус) |  | дог | 28
11 | ПКП 25-29-У3
12 | ПНВС -10 У2 |  |  |  |  | 30
13 | ПВК-13 |  |  | Jр 54 1exd 111 ст6 |  | 20
14 | ПВК-23 |  |  | Jр 54 1exd 111 ст6 |  | 8
15 | ПВК-33 |  |  | Jр 54 1exd 111 ст6 |  | 14
16 | КУ 123-11-У2 |  |  |  | 1000 | 10
17 | КУ 123-50-У2 |  |  |  |  | 1
18 | ГПП 2-25 К2 М1 16А 380В
19 | ПКП 25-44-27 20А
20 | ПКП 25-44-15 20А
21 | МП 2105 Л УХЛ4 |  |  |  |  | 30
22 | МП 1102 Л УХЛ4 |  |  |  |  | 50
23 | МП 1103 Л УХЛ4 |  |  |  |  | 50
24 | КМЗ-2-У3 Jр40 |  |  |  | 15 | 100
25 | КМЕ 4522У2 |  |  |  | 100 | 30
26 | Пост тельферный ПКТ-40 |  |  |  | 160 | 20
27 | ПМОВФ 113355/ 1Д71 У3 |  |  |  |  | 2
28 | ПМОВФ 113365/ 1Д71 У4 |  |  |  |  | 4
Приставки
1 | ПКЛ 1104А |  |  |  |  | 70
2 | ПКЛ 4004А 16А |  |  |  |  | 30
Изоляторы
1 | ИОС 35-500-01УХЛ |  |  |  |  | 4
2 | ИОС 35-3,75 |  |  |  |  | 60
3 | ИЧ-50 |  |  |  |  | 12
Щиты
1 | Щиты управления сигнализацией 1, 2-ух,3-ёх фидерные от 1,6А до 80А |  |  |  | дог | 60
2 | Щит с понижающим трансформатором ОСО 0,25 220/12 |  |  |  |  | 50
3 | Щит ЯВШ 3-25У2 380В 25А Jр 54 ТУ 1653600772 |  |  |  |  | 2
4 | Ящик распределительный со штепсельным соединением ЯРШ 3-631 |  |  |  |  | 5
Амперметры / вольтметры
1 | Э 365-1, 600В |  |  |  |  | 1уп
2 | Э 365-1, 100/5 |  |  |  |  | 1уп
3 | Э 377, 100А |  |  |  |  | 1шт
4 | Э 6030, 400/5 |  |  |  |  | 4уп
5 | Э 365, 500В |  |  |  |  | 1уп
Трансформаторы тока
1 | Т-0,66 У3 100/5 |  |  |  |  | 6
2 | Т-0,66 У3 200/5 |  |  |  |  | 9
3 | ТВК-10 УХЛ-3 |  |  |  |  | 2
4 | ТПЛ-10 75/5 |  |  |  | 3000 | 5
Предохранители
1 | ПТ1 2-35-20-8У 35кВ 20А
2 | ПНО-35У1 35 кВ
3 | ПТО-50-31,5У2 10кВ 50А