|  | - ООО «АЛЬЯНС-ИНВЕСТ» - 400038,г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Портовская,9 ИНН/КПП 3446023000/344601001 - тел./факс: 8(8442)40-02-03; 41-47-19 тел./моб.: 8-902-362-73-07;8-917-848-00-58 - e-mail:alyansinvest@yandex.ru; http://www.alyansinvest.ru |
| --- | --- |

ООО  «Альянс-Инвест» изготавливает и поставляет следующее инженерно-техническое оборудование для защитных сооружений гражданской обороны и подземных вентиляционных коммуникаций:

| № | Наименование | Обозначение | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан избыточного давления модернизированный | КИДМ-100 | 4,1 |
| 2 | Клапан избыточного давления модернизированный | КИДМ-150 | 7,6 |
| 3 | Клапан избыточного давления модернизированный | КИДМ-200 | 8,5 |
| 4 | Клапан избыточного давления модернизированный | КИДМ-300 | 11 |
| 5 | Клапан избыточного давления | КИД-150 |  |
| 6 | Клапан герметический с ручным приводом | КГ-150 | 7,9 |
| 7 | Клапан герметический с ручным приводом | КГ-200 | 10,6 |
| 8 | Клапан герметический с ручным приводом | КГ-300 | 18,8 |
| 9 | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-ИА-01013-200А | 34 |
| 10 | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-ИА-01010-300А | 82 |
| 11 | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-ИА-01010-400А | 194 |
| 12 | Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом | ГК-ИА-01010-600А | 230 |
| 13 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01012-200А | 50 |
| 14 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01009-300А | 106 |
| 15 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01009-400А | 158 |
| 16 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01009-600А | 293 |
| 17 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01009-800А | 544 |
| 18 | Клапан герметический вентиляционный с эл. приводом | ГК-ИА-01009-1000А | 971 |
| 19 | Противовзрывная защитная секция(малая) | МЗС |  |
| 20 | МЗС в коробке МЗ-2 | МЗС в коробке МЗ-2 |  |
| 21 | Коробка МЗ-2 для МЗС | МЗ-2 |  |
| 22 | МЗС для установки на головке воздухозабора | МЗС в коробке МЗ-1 |  |
| 23 | Противовзрывная защитная секция(унифицированная) | УЗС-1 | 43 |
| 24 | Противовзрывная защитная секция(унифицированная) | УЗС-8 | 76 |
| 25 | Противовзрывная защитная секция(унифицированная) | УЗС-25 | 350 |
| 26 | Коробка УЗ-3 для УЗС-1 | УЗ-3 |  |
| 27 | УЗС-1 в коробке УЗ-3 |  |  |
| 28 | Ставень защитно-герметический | СУ-I-1 | 330 |
| 29 | Ставень защитно-герметический | СУ-II-2 | 340 |
| 30 | Ставень защитно-герметический | СУ-III-2 | 200 |
| 31 | Ставень герметический | СУ-IV-1 | 75/110 |
| 32 | Клапан расходомер отсекатель | КРО-1 |  |
| 33 | Клапан расходомер отсекатель | КРО-2 |  |
| 34 | Клапан расходомер отсекатель | КРО-3 |  |
| 35 | Дверь защитно-герметическая распашная | ДУ -I-7 | 600 |
| 36 | Дверь защитно-герметическая распашная | ДУ -I-8 | 1050 |
| 37 | Дверь защитно-герметическая распашная | ДУ -III-5 | 500 |
| 38 | Дверь защитно-герметическая распашная | ДУ -III-6 | 400 |
| 39 | Дверь герметическая распашная | ДУ -IV-2 | 400 |
| 40 | Дверь герметическая распашная | ДУ -IV-3 | 350 |
| 41 | Дверь герметическая откатная | ДУ -IV-4 |  |
| 42 | Расширительная камера | РК-0,5 | 190 |
| 43 | Расширительная камера | РК-2-I | 220 |
| 44 | Расширительная камера | РК-2-II | 237 |

Все клапана укомплектованы ответными фланцами, крепежами, уплотнительной резиной.

Продукция сертифицирована.