## Задвижки,затворы,гидранты
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49 тел.
Наименование |  | Ду | Цена | Наименование |  |  | Ду | Цена
Задвижка 30ч6бр |  | 50 | 1000 | Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) МЗТА |  |  | 50 | 3100
паралельн. с выдвижн. |  | 80 | 1650 | стальная клиновая |  |  | 80 | 4620
шпинделем,фланцевая. |  | 100 | 2450 | литая, фланцевая |  |  | 100 | 6580
Россия |  | 125 | 4680 | Россия |  |  | 150 | 12100
Ру10 T-225°С |  | 150 | 4400 | Ру16 Т-425°С |  |  | 200 | 18800
вода,пар |  | 200 | 9000 | вода,пар,нефтепродукты |  | Армагус | 50 | 2720
|  | 250 | 13000 |  |  |  | 80 | 4450
|  | 300 | 18100 |  | 150 | 11800 | 100 | 5500
Задвижка 30ч7бк |  | 50 | 1620 | Задвижка 30с41нж |  |  | 50 | 3470
паралельн. с выдвижн. |  | 80 | 2510 | с выдвижн. шпинделем |  |  | 80 | 4780
шпинделем,фланцевая, |  | 100 | 3310 | литая, клин,фланцевая |  |  | 100 | 6400
кл.гермет. "А" |  | 150 | 5650 |  |  |  | 150 | 13100
Ру6 T-200°С |  |  |  | прир. и топлив.газ |  |  | 200 | 18800
природн. и топливн.газ | [6 empty] | 250 | 38200
Задвижка 30ч906бр |  | 100 | 4410 | Задвижка 30с64нж |  |  | 50 | 4350
парал. с выдв. |  | 150 | 6240 | с выдвижн. шпинделем |  |  | 80 | 6250
шпинделем |  | 200 | 12300 | литая, клин,фланцевая |  |  | 100 | 8450
фланцевая | [6 empty] | 150 | 18100
под электропривод |  |  |  | Ру25 Т-425оС
Ру20 Т-225°С |  |  |  | вода,пар, нп
вода,пар
Электропривод НА |  | НА-04 | 22800 | Задвижка 30с15нж(ЗКЛ-2-40) |  |  | 50 | 5100
чугун Ду 100,150; сталь Ду 50,80 |  | НА-05 | 22800 | с выдвижн. шпинделем |  |  | 80 | 5460
сталь Ду 50,80 |  | НА-08 | 22800 | литая, клин,фланцевая |  |  | 100 | 8900
|  | НА-10 | 22800 |  |  |  | 150 | 18600
|  | ГЗ-А 70/24 | 23900 | Ру40 Т-450оС |  |  | 200 | 40500
|  | ГЗ-А100/24 | 25800 | вода,пар, нп,газ |  |  | 250
|  |  |  | Задвижка 30с941нж |  |  | 50 | 3900
Наименование |  | Н |  | с выдвижн. шпинделем |  |  | 80 | 5380
Гидрант пожарный | Можга |  | Гомель | литая,клин, фланцевая |  |  | 100 | 6550
ГОСТ 5525-88 | 10200 | 1,00 м | 6480 | под электропривод |  |  | 150 | 13200
Сталь | 10700 | 1,25 м | 6730
| 11100 | 1,50 м | 6980 | Ру16 Т-450оС
| 11400 | 1,75 м | 7200 | вода,пар, нп
| 11700 | 2,00 м | 7480
| 11700 | 2,00м | 7480 | Наименование |  |  | Ду | Цена
Гидрант пожарный |  | 1,00 м | 8150 | Колонка водоразборная КВ-4 исп.3 |  |  |  | 3650
ГОСТ 8220-85 |  | 1,25 м | 8620 | исп.4 |  |  |  | 3800
Чугун |  | 1,50 м | 8970 | Приемник КВ-4 |  |  |  | 2200
г.Воронеж |  | 1,75 м | 9450 | нижняя часть колонки
|  | 2,00 м | 10000 | Пружина КВ-4 |  |  |  | 110
|  |  |  | Нижняя часть эжектора |  |  |  | 490
Колонка пожарная КПА |  |  | 8420 | Верхняя часть эжектора |  |  |  | 76
Раб.давление 10МПа |  |  |  | Наименование |  |  | Ду | Цена
Число выход. патрубков - 2 |  |  |  | Затвор дисковый БАЗ (Россия) |  |  | 50 | 1170
Условный проход патрубка, мм: |  |  |  | чугунный,межфл. |  |  | 65 | 1670
вход-125мм. выход 80мм. |  |  |  | диск-нерж, поворотный |  |  | 80 | 1840
Подставка под гидрант |  |  |  | Ру16 T-130°С |  |  | 100 | 2285
Двойник |  |  | 5015 | вода, пар |  |  | 125 | 3850
Тройник |  |  | 5300 |  |  |  | 150 | 4300
|  |  |  | с редуктором |  |  | 200 | 6800
Подставка под гидрант
ППС-200 |  |  | 2840 |  |  |  | 250 | 12160
[7 empty] | 300 | 18780
|  |  |  | Наименование |  |  | Ду | Цена
Фланец 330-350 под гидрант |  |  | 1980 | Клапан VT1831 / OR1831 (Италия) |  |  | 15 | 900/1080
Вантуз В6-50 |  | 50 | 8120 | предохранительный |  |  | 20 | 1050/1440
Раб.давление 10МПа |  |  |  | регулируемый (1-12 бар) |  |  | 25 | 1445/1820
Т-15+50° |  |  |  | пружинный, max t - 180°С |  |  | 32 | 2755/2800
|  |  |  | завод.настройка - 3 бара |  |  | 40 | 3120/3300
Лента ФУМ Valtec |  |  | 15 |  |  |  | 50 | 4100/4530
Кроме запорной арматуры осуществляем поставку насосного оборудования, котельного оборудования, вентиляторов и электротехнического оборудования. Постоянным клиентам – скидки и отсрочка платежей.
ИП Салахутдинов И.А

## Вентиля
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
Вентиль 15кч18п(8п,33п) | 15 | 65 | Вентиль 15с22нж | 32 | 3480
муфтовый,запорный | 20 | 85 | фланцев,запорный | 40 | 3600
| 25 | 120 |  | 50 | 4500
Ру16 Т-225оС | 32 | 190 | Ру40 Т-425оС | 65 | 5480
вода,пар | 40 | 230 | вода,пар | 80 | 7620
| 50 | 350 |  | 100 | 9800
| 65 | 600 |  | 150 | 15550
Вентиль 15кч33п (15кч18п1) | 15 | 110 | Вентиль 15с52нж9 (27нж) | 15 | 2000
муфтовый,запорный | 20 | 130 | фланцевый,запорный | 20 | 3100
| 25 | 195 | с приемн. фланцами | 25 | 3900
Ру16 Т-225оС | 32 | 250 | Ру63 Т-400оС | 32 | 5750
вода,пар | 40 | 480 | вода,пар | 40 | 5600
г.Семенов | 50 | 615
Вентиль 15кч19п(15кч34п) |  |  | Вентиль 15с51п3(12п)
фланцевый,запорный |  |  | фланцев,запорный | 20 | 1750
| 25 | 250 |  | 25 | 1770
Ру16 Т-225оС | 32 | 360 | Ру25 Т-40+150оС | 32 | 2200
вода,пар | 40 | 450 | жидк.и газообp. аммиак
| 50 | 640 | хладон
Вентиль 15ч14п | 65 | 1580 | Вентиль 15с18п | 40 | 3620
фланцевый,запорный | 80 | 2860 | фланцев,запорный | 50 | 4740
| 100 | 3190 |  | 80 | 9250
Ру16 Т-225оС | 125 | 3870 | Ру25 Т-40+150оС | 100 | 12040
вода,пар | 150 | 4970 | жидк.и газообp. аммиак | 125 | 10450
| 200 | 7450 | хладон | 150 | 10800
| 250 | 12500 |  | 200 | 12080
Вентиль 15кч16п1 | 32 | 2280 | Вентиль 15с54бк1 | 6 | 240
фланцевый,запорный | 40 | 2485 | муфтовый, игольчатый | 15 | 250
с уплот. фторопласт | 50 | 2895 | запорный | 20 | 305
Ру25 Т-225°С | 65 | 3360 | Ру160 Т-200оС | 25 | 350
вода,пар | 80 | 5920 | газ, жидкость нейтральная к
основным деталям
Вентиль 15кч16нж | 32 | 2690 | Вентиль 15б3р | 15 | 112
фланцевый,запорный | 40 | 2800 | муфтовый,запорный | 20 | 147
| 50 | 3790 | латунь | 25 | 198
Ру25 Т-20+45оС | 65 | 4700 | Ру10 Т-70оС | 32 | 361
вода,пар | 80 | 4980 | вода | 40 | 537
|  |  | г.Бологое | 50 | 730
Вентиль 15кч888р | 25 | 3220 | Вентиль 15б1п | 15 | 119
фланцевый,проходной,мембранный | 40 | 3500 | муфтовый,запорный | 20 | 160
с эл.магн.пр. СВМ | 50 | 4500 | латунь | 25 | 208
Ру16 Т-300оС | 65 | 5600 | Ру16 Т-200оС | 32 | 384
вода,вз,р |  |  | вода,пар | 40 | 676
|  |  | г.Бологое | 50 | 838
Вентиль 15кч11р |  |  | Вентиль 1б1р | 50 | 875
пожарный, с муфт. цапк. | 50 | 870 | пожарный
соединением, угловой
Ру10 Т-50
вода |  |  | Задвижка WATERGATE (Италия) | 15 | 170
Вентиль КПЛ латунь | 50 м/ц | 780 | латунная, муфтовая | 20 | 230
пожарный, с муфт/цапк., | 65 м/ц | 1250 | T-120°С, Ру-16 | 25 | 320
цапк/цапк.соедин-м, угловой | 50 ц/ц | 740 | вода,пар, | 32 | 500
Ру16 Т-50 | 65 ц/ц | 1170 |  | 40 | 530
|  |  |  | 50 | 850

## КРАНЫ
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование |  |  | МАЗ | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
| Кран 11б27п1 (Бологое) |  | 80 | 15 | 100 | Кран 10б8бк1 пробно-спускн. | 6 | 157
| муфтовый,шаровый |  | 120 | 20 | 163 | с изогн. спуск, цапковый | 10 | 164
| латунь |  | 195 | 25 | 239 | Ру10 Т-80оС вода,Т-100оС нп | 15 | 261
| Ру10 Т-100°С |  | 330 | 32 | 482 |  | 20 | 418
| вода |  | 495 | 40 | 645 | Кран 11б12бк пробковый | 15 | 92
|  |  | 780 | 50 | 890 | конусн.проходн.,муфтовый | 20 | 102
Ру0,1 Т-50оС газ
| Кран 11б27п (Бологое) |  |  | 15 | 113 | Кран 11б34бк пробковый | 15 | 52
| муфтовый,шаровый |  |  | 20 | 166 | конусн.проходн.,муфтовый | 20 | 73
| латунь |  |  | 25 | 253 | Ру0,1 Т-50оС газ
| Ру16 Т(-60+50оС) |  |  | 32 | 507 | Кран 11б39бк пробковый | 25 | 190
| газ |  |  | 40 | 692 | конусн.проходн.,муфтовый
|  |  |  | 50 | 955 | Ру0,1 Т-50оС газ
| Кран Valtec VT 214(Италия) |  |  | 15 | 110 | Кран 11б6к / 11б6бк1 ГАЗ | 15 | 115 / 135
| муфтовый,шаровый |  |  | 20 | 165 | проход. пробков. | 20 | 130 / 160
| латунь |  |  | 25 | 260 | сальниковый муфт. | 25 | 208 / 255
| Ру16 |  |  | 32 | 420 | Ру10 Т-80оС | 32 | 340 / 490
| вода |  |  | 40 | 670 | вода | 40 | 520 / 630
|  |  |  | 50 | 960 | Ру6 Т-50оС | 50 | 858 / 980
|  |  |  | 65 | 2150 | природн. газ
|  |  |  | 80 | 2200 | Кран 11б18бк трехходовой (без площад.) | 15 | 100
|  |  |  | 100 | 2990 | Кран 11б38бк (с площадкой) | 15 | 130
| Кран Valtec (Италия) |  |  | 15 | 195 | натяжной муфтовый
| шаровый с фильтром |  |  | 20 | 290 | под манометр
Ру16 Т100
вд,нф,мс,п
[6 empty] | Кран КВ-15 | 15 | 100
| Кран Маевского |  |  | 10 | 18 | латунный
| Ру6 Т-150оС |  |  | 15 | 22 | Ру6 Т-90°С
| вода,пар |  |  | 20 | 30 | вода
| Наименование |  |  | Ду | Цена | Наименование | Ду | Цена
| Кран 11с67п Маршал |  |  | 15 | 1380 | Кран 11с41п Breeze | 50/49 | 2350
| фланцевый,шаровый |  |  | 20 | 1630 | фланцевый,шаровый | 65/49 | 2930
| шар-нерж. сталь, проходн. |  |  | 25 | 1950 | шар-нерж. сталь, проходн. | 80/75 | 3150
|  |  |  | 32 | 2260 |  | 100/75 | 4050
| Ру16 Т-(-30+180оС) |  |  | 40 | 2510 | Ру16 Т-(-30+160оС) | 125/98
| ГАЗ, вода |  |  | 50/48 | 2450 | вода,пар,нф, ГАЗ | 150/98 | 9000
|  |  |  | 65/48 | 2980 | кл.гермет. "А" | 200/148 | 15600
|  |  |  | 80/76 | 3470 | Кран 10c9пм | 15 | 1300
|  |  |  | 100/98 | 7920 | фланцевый,шаровый | 20 | 1420
|  |  |  | 125/98 | 8860 | кл.гермет. "А" | 25 | 1680
|  |  |  | 150/148 | 15900 | Ру16 Т-180ос | 32 | 1590
|  |  |  | 200/198 | 34200 | вода,пар,жидк. и газобр. нф | 40 | 1900
|  | с редуктором |  | 250/248 | 91200 |  | 50 | 2270
|  |  |  | 300/248 | 105900 | Кран LD Ду 15 - 1120 | 65 | 2640
| Кран 11с33п Breeze |  |  | 50/40 | 2070 | Кран LD Ду 20 - 1270 | 80 | 3050
| фланцевый, шаровый |  |  | 65/50 | 2320 | Кран LD Ду 25 - 1540 | 100/80 | 3720
| шар-нерж. сталь, проходн. |  |  | 80/65 | 2780 | Кран LD Ду 32 - 1690 | 100 | 6470
| Ру 16 Т -30+150° |  |  | 100/80 | 3290 | Кран LD Ду 50 - 1940 | 150 | 13385
| вода,пар,нф,газ |  |  | 150/100 | 7750 | Кран LD Ду 65 - 2380 | 200 | 16400
| кл.гермет "А" |  |  |  |  | Кран 10c9пм под приварку | 15 | 1150
[6 empty] | фланцевый,шаровый | 20 | 1230
| Кран 11с32п Breeze |  |  | 32/25 | 1640 | кл.гермет. "А" | 25 | 1320
| фланцевый, шаровый |  |  | 40/32 | 1960 | Ру16 Т-180ос | 32 | 1440
| шар-нерж. сталь, проходн. |  |  | 50/40 | 2150 | вода,пар,жидк. и газобр. нф | 40 | 1620
| Ру25 Т -30+150° | [5 empty] | 50 | 1820
| вода,пар,нф,газ | [5 empty] | 65 | 2500
| 11с31п Breeze |  |  | 20 | 960 |  | 80 | 2600
| под приварку,шаровый |  |  | 25/20 | 1030 |  | 100 | 3480
| шар-нерж.ст. |  |  | 32/25 | 1095 |  | 125 | 6120
| Ру16 Т- -30+150ос |  |  | 40/32 | 1400 |  | 150 | 7800
| Вода,пар,сжатый воздух |  |  | 50/40 | 1530 |  | 200 | 14760

## Краны чугун. и клапана
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Наименование |  | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
Клапан 16Б1бк |  | 15 | 180 | Кран 11ч18бк трехход. |  | 25 | 330
обратный, подъемный |  | 20 | 230 | конусн. сальн. фланц. |  | 40 | 700
муфтовый |  | 25 | 280 |  |  | 50 | 1060
Ру16, Т-200° |  | 50 | 520 | Ру6,3 |  | 65 | 2290
вода,пар |  |  |  | вода,нф,мс |  | 80 | 4600
[6 empty] | 100 | 7500
Кран 11ч38п |  | 15 | 120 | Клапан 16ч6п |  | 50 | 1250
муфтовый,шаровый |  | 20 | 160 | обратный, подъемный |  | 65 | 1200
сальников., запорный |  | 25 | 210 | фланцевый |  | 80 | 2800
|  | 32 | 280 | Ру16, Т-225° |  | 100 | 4180
Ру10 Т-100оС |  | 40 | 370 | вода, пар |  | 150 | 6870
вода,нф, мс |  | 50 | 720
|  | 65 | 870
|  | 80 | 1620
Наименование |  | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
Клапан 16кч9п |  | 32 | 1750 | Клапан 19с53нж(КОП-40) |  | 50 | 4960
обратный подъемный |  | 40 | 2070 | обратн. поворотн. |  | 80 | 5350
фланцевый. |  | 50 | 2780 | фланцевый |  | 100 | 7500
Ру25 Т-225оС |  | 65 | 4250 | Ру40 Т-(-40+450)оС |  | 150 | 14100
вода,пар |  | 80 | 6100 | ж,агр.,нф |  | 200 | 42800
Клапан 16кч11р |  | 15 | 95 | Клапан 19с38нж |  | 50 | 880
обратный подъемный |  | 20 | 115 | обратн. поворотн.в сборе |  | 80 | 1600
муфтовый,шаровый |  | 25 | 185 | и п/пр. |  | 100 | 4000
Ру16 Т-50оС |  | 32 | 235 | Ру63 Т-425оС |  | 150 | 13690
вода,пар |  | 40 | 485 | вода,пар |  | 200 | 26250
|  | 50 | 560 | Наименование | Ру | Ду | Цена
Клапан 16ч42р |  | 50 | 2320 | Клапан 25ч940нж запорн. | 16 | 25 | 28900
обратный приемный |  | 80 | 2930 | регулирующий |  | 40 | 29800
с сеткой, фланцевый |  | 100 | 3750 | фланцевый |  | 50 | 31100
Ру2,5 Т-50оС |  | 150 | 7050 | с электроприводом |  | 80 | 37600
вода,нф, неагр. жидкости |  | 200 | 11400 | жидкая и газообразная
|  | 250 | 17200 | среда
Клапан 16кч3р,п |  | 25 | 260 | Словакия
подъемный фланцевый |  | 32 | 560
Ру16 Т-50оС |  | 40 | 860 | Клапан 17б5бк (для котлов Е1/9)
вода |  | 50 | 1200 | предохранит., пружинн.,муфтовый |  | 25 | 7800
Клапан обратный (Италия) |  | 15 | 80 | Ру-16, Т - 225°С
латун,пружинный |  | 20 | 120 | вода,пар, неагр. жидкости
муфтовый |  | 25 | 150
Ру10 Т-80оС |  | 32 | 205
вода |  | 40 | 400
|  | 50 | 450 | Наименование | Ру | Ду | Цена
Клапан 17б2бк |  | 20 | 1600 | Клапан КТЗ
предохранит. малоподъемн. |  |  |  | термозапорный, муфтовый | 6 | 15 | 210
латун. на вх. цапк. |  | 20 | 1600 | природ.газ |  | 20 | 300
Ру 6, 10, 22 |  | 20 | 1600 | T - 100°C |  | 25 | 460
Т-100оС вода пар | [5 empty] | 32 | 920
Клапан 17с28нж(СППКР) | 50пр.0(0,5-1) |  | 9950 |  |  | 40 | 1100
угл. предохранит. | 50пр.1(1,5-3,5) |  | 9950 |  | 16 | 50 | 3800
пружинн. фланцевый | 50пр.2(3,5-7,0) |  | 9950 | Наименование | Ру | Ду | Цена
с р/подрывом | 50пр.3(7,0-10,0) |  | 9950 | Клапан BR86 (Италия) |  | 15 | 2550
Ру16 Т-450оС | 50пр.4(10,0-16,0) |  | 9950 | электромагнитный (соленоидный) |  | 20 | 2850
ж, г | 80пр.0(0,5-1,5) |  | 12300 | нормально закрытый |  | 25 | 3280
| 80пр.1(1,5-3,5) |  | 12300 | мощность 6Вт |  | 32 | 5460
| 80пр.2(3,5-7,0) |  | 12300 |  |  | 40 | 6200
Клапан 19ч21бр("Хлопушка") |  | 50 | 460 |  |  | 50 | 9800
обратный поворотный |  | 80 | 660 | Клапан Т-31МС3 | 64 | 50 | 26200
межфланцевый |  | 100 | 890 | для котлов ДКВР и ДЭ |  | 80 | 28400
Ру16 Т-225оС |  | 150 | 2100 | Клапан 17ч3бр |  | 50 | 4200
вода,пар |  | 200 | 4200 | Клапан СДМК |  | 50-250 | от 2 400
|  | 250 | 6260 | Клапан ЗСК |  | 15-32 | от 10 600
Клапан Dendor (Польша) |  | 50 | 1120 | Регулятор температуры РТЕ-21М |  | 50 | 4600
обратный подъемный |  | 80 | 1650 | (аналог ТРЖ)
межфланцевый |  | 100 | 2100
Ру16 Т-40+150° |  | 150 | 3875
Клапан Dendor (Польша) |  | 50 | 920
обратный двухстворчатый |  | 80 | 1450
межфланцевый |  | 100 | 1800
Ру16 T+130° |  | 125 | 3500
150

## Фильтры, КиП, ИФС
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
| Наименование | Ду | Цена | Наименование |  | Ду | Цена
| ФМФ фильтр магнит-механ. | 50 | 1920 | Фильтр латунный (Италия) |  | 15 | 70
| фланцевый | 65 | 2400 | сетчатый,муфтовый |  | 20 | 130
| Ру16 Т-150оС | 80 | 2900 |  |  | 25 | 240
|  | 100 | 3720 | Ру16 Т-100оС |  | 32 | 360
|  | 150 | 14600 | вода |  | 40 | 400
|  | 200 | 26200 |  |  | 50 | 560
| ФММ фильтр магнит. | 25 | 850 | Грязевик вертикальный |  | 40 | 3300
| механический, муфт. | 32 | 1050 | стальной |  | 50 | 3200
| Ру16 Т-150оС | 40 | 1320 | Ру10 Т-150оС |  | 80 | 5500
| 40с10бк элеватор водоструйн. | 1 | 2500 | вода |  | 100 | 7300
| для сниж. темп. | 2 | 2500 | фланцевый |  | 150 | 11150
| и циркул. воды | 3 | 3700 |  |  | 200 | 14500
| Ру16 Т-150оС | 4 | 3900 |  |  | 250 | 33150
| 45с13нж конденсатоотводчик | 15 | 1200 | 45ч12нж конденсатоотводчик |  | 15 | 340
| термодинамич., п/пр | 20 | 2200 | термодинамич., муфтовый |  | 20 | 660
|  | 25 | 1690 |  |  | 25 | 640
| Ру40 Т-300оС | 32 | 1690 | Ру16 Т-200оС |  | 32 | 480
| вода,пар | 40 | 1900 | вода,пар |  | 40 | 570
|  | 50 | 3120 |  |  | 50 | 720
| Наименование | Ду | Цена | Наименование | Ножка,мм |  | Цена
| 12б1бк запорное устройство | 20 | 1800 | Термометр жидкостный | 66.103 |  | 130
| указ-ля уровня, Ру16 Т-225, цапк |  |  | Т-°С 100, 150 , 200
| 12б2бк запорное устройство |  | 2250
указ-ля уровня, Ру16 Т-225, фланц.
| 12б3бк запорное устройство |  | 3160 | Оправа для термометра | 63 |  | 140
указ-ля уровня, Ру25 Т-225, фланц.
| Наименование | № | Цена |  | 100 |  | 140
| 12кч11бк указатель уровня | 2 | 1600
| Ру25 Т-250оС | 6 | 2280 | Бобышка к термометру БП1-М27х2-25 |  |  | 55
| Рамки поставляются в |  |  | Бобышка к термометру БП1-М27х2-50 |  |  | 62
| сборе с плоским |  |  | Наименование | T,оС |  | Цена
| рифленым стеклом |  |  | Термометр биметаллический | 120 |  | 170
|  |  |  | 60 мм | 160 |  | 170
| Стекло (Клингера) | 2 | 380 |  | 200 |  | 170
| рифленное | 6 | 720 | Термометр биметаллический | 120 |  | 170
|  |  |  | 100 мм | 160 |  | 170
|  |  |  | Наименование |  |  | Цена
Оправа для термометра |  |  |  | Манометр МП-3У Ø100 Кл.т - 1,5 |  |  | 380
| Наименование | Ду | Цена | Манометр МП-4У Ø160 Кл.т - 1,5 |  |  | 480
| Счетчик воды ВСКМ | 15 | 440 | Манометр МТ-100 Ø160 кл.т - 1,5 |  |  | 200
| муфтовый,крыльчатый | 20 | 760 | Манометр ДМ 2010 (ЭКМ) Ø160 |  |  | 1140
| Ру10 Т (5-90°С) | 25 | 2250 | Манометр ДМ 2005 (ЭКМ) Ø100 |  |  | 1240
|  | 32 | 2680
|  | 40 | 3800 | Изолирующее фланцевое соединение (ИФС)
|  | 50 | 6100 | Ду | Ру10 |  | Ру16
|  | 50 ф. | 6100 | 25 | дог |  | дог
| Счетчик воды ВМХ | 50 | 8000 | 32 | 1780 |  | 2145
| фланцевый, турбинный | 65 | 9800 | 40 | дог |  | 2575
| Ру16 | 80 | 9700 | 50 | 2060 |  | 2200
|  | 100 | 9900 | 80 | 2750 |  | 2940
|  | 150 | 12800 | 100 | 3120 |  | 3250
|  | 200 | 19600 | 150 | 4450 |  | 4620
| Счетчик СТВХ | 50 |  | 200 | 6950 |  | дог
| турбин, фл. | 65 | 8320 | 250 | дог |  | дог
| Ру10 | 80 | 9360 | 300 | дог |  | дог
|  | 100 | 9640 | Наименование |  | Ду | Цена
|  | 150 | 12500 | Клапан питания КРП-50 |  | 50 | 8200
| Наименование |  | Цена | УРРД-М-25 |  | 25 | 6500
| Блок БПГ-2 |  | 12900 | УРРД-М-50 |  | 50 | 8000
| Тр-р ОС-33 |  | 3600 | Ф - 34.2 |  |  | 9200
| Датчик ДН-6 |  | 2400 | Датчик уровня РОС-301 |  |  | 4200
| Датчик ДН-2,5 |  | 2400
| Напоромер НМП |  | 2800

## Отводы,переходы, заготовка
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Отводы изготавливаются методом горячей протяжки в соответствии с ГОСТ 17375 «Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру≤10 МПа (≥100 кг/см²). Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры»
Отводы
Проход, мм | Наружный диаметр,мм |  | Стенка, мм | Цена, руб. |  | Отводы под углом 30, 45, 60 по цене с понижающим коэффициентом 0,85. | Проход, мм | Наружный диаметр,мм |  | Стенка,мм | Цена, руб.
|  |  |  | Сталь 20 | Оцинк*** | [5 empty] | Сталь 20 | Оцинк
15 | 21.3 |  | 2.8 | 16 | 17 |  | 150 | 159 |  | 4,5-5,0 | 480 | 653
20 | 26.9 |  | 2.8 | 25 | 26 |  |  |  |  | 6 | 760 | 908
25 | 33.7 |  | 3.2 | 30 | 30 |  |  |  |  | 8 | 1020 | 1248
32 | 42.4 |  | 3.2 | 32 | 35 |  | 200 | 219 |  | 5 | 1335 | 1514
40 | 45 |  | 2,5-3 | 35 | 42 |  |  |  |  | 6 | 1335 | 1560
50 | 57 |  | 3,0-3,5 | 45 | 60 |  |  |  |  | 7,0-8,0 | 1950 | 2160
|  |  | 4 | 62 | 74 |  | 250 | 273 |  | 7,0-8,0 | 2840 | 3103
|  |  | 5 | 77 | 90 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 4120 | 4280
65 | 76 |  | 3,0-4,0 | 79 | 100 |  | 300 | 325 |  | 7,0-8,0 | 4380 | 4500
|  |  | 5 | 117 | 140 |  |  |  |  | 10 | 5615 | 6500
|  |  | 6 | 130 | 170 |  | 350 | 377 |  | 8 | 7500 | -
80 | 89 |  | 3,0-4,0 | 110 | 140 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 8400 | -
|  |  | 5 | 185 | 232 |  | 400 | 426 |  | 8 | 9820 | -
|  |  | 6 | 220 | 265 |  |  |  |  | 9,0-10,0 | 10750 | -
100 | 108 |  | 3,5-4,0 | 160 | 236 |  | 500 | 530 |  | 9,0-10,0 | дог. | -
|  |  | 6 | 340 | 434
| 114 |  | 3,5-4,0 | 190 | 260 |  | 600 | 630 |  | 10,0-12,0 | дог. | -
|  |  | 6 | 385 | 440
125 | 133 |  | 4,0-5,0 | 305 | 415 |  | ***- цинкование термодиффузионным методом по ГОСТ Р.316-2006 (ТДЦ)
|  |  | 6 | 625 | 706
Переход концетрический ГОСТ 17378-2001
Типоразмер |  | Цена,руб. | Размер |  | Цена,руб.
26,9х21,3 (20х15) |  | 28 | 114х4,0-76х3,5 |  | 90 |  | Заглушка эллиптическая, ГОСТ 17379-2001
33,7х21,3 (25х15) |  | 29 | 114х4,0-89х3,5 |  | 90 |  | Ду | Цена,руб | Ду | Цена,руб | Ду | Цена,руб
38х3-25х1,6 |  | 21 | 133х4,0-57х3,0 |  | 190 |  | 32х3 | 21 | 108х4,0 | 99 | 273х8,0 | 480
45х2,5-25х1,6 |  | 25 | 133х5,0-76х3,5 |  | 130 |  | 38х3 | 21 | 114х4-5 | 125 | 325х8,0 | 870
45х2,5-32х2,0 |  | 25 | 133х4,0-89х3,5 |  | 130 |  | 45х3 | 32 | 133х4,0 | 125 | 377х10,0 | 1640
45х2,5-38х2,0 |  | 25 | 133х5,0-108х4,0 |  | 120 |  | 57х3 | 40 | 159х4,5 | 175 | 426х10,0 | 1990
57х3,0-25х1,6 |  | 30 | 133х5,0-114х4,0 |  | 120 |  | 76х3,5 | 60 | 219х6,0 | 310 | 530х10,0 | 3300
57х3,0-32х2,0 |  | 30 | 159х4,5-57х3,0 |  | 210 |  | 89х3,5 | 81 | 219х8,0 | 340 | 630х10,0 | 11100
57х3,0-38х2,0 |  | 30 | 159х4,5-76х3,5 |  | 205
57х3,0-45х2,5 |  | 30 | 159х4,5-89х3,,5 |  | 195
76х3,5-45х2,5 |  | 40 | 159х4,5-108х4,0 |  | 185
76х3,5-57х3,0 |  | 40 | 159х4,5-114х4,0 |  | 185 | Трубная заготовка
89х3,5-45х2,5 |  | 60 | 159х4,5-133х4,0 |  | 180 | Ду | Сгон |  | Резьба |  | Бочонок
89х3,5-57х3,0 |  | 55 | 219х6,0-57х3,0 |  | 410
89х3,5-76х3,5 |  | 50 | 219х6,0-76х3,5 |  | 410 | 15 | 14 |  | 7 |  | 8
108х4,0-57х3,0 |  | 95 | 219х6,0-89х3,5 |  | 410 | 20 | 17 |  | 9 |  | 10
108х4,0-76х3,5 |  | 80 | 219х6,0-108х4,0 |  | 410 | 25 | 25 |  | 12 |  | 13
108х4,0-89х3,5 |  | 70 | 219х6,0-159х4,5 |  | 380 | 32 | 30 |  | 17 |  | 19
*-Переходы вплоть до 530х12,0-377х10, ГОСТ 17378, также оцинкованные. | [5 empty] | 40 | 38 |  | 22 |  | 28
[6 empty] | 50 | 45 |  | 27 |  | 34
Радиаторы |  |  |  | Кол-во секций | Цена | Люки
Радиатор биметаллический Bantal GLZ7880-500 | [5 empty] | Наименование | [5 empty] | Цена
Давление номинальное PN, кг/см2 : 16. |  |  |  | 4 | 1520 | Люк полимерный композитный легкий | [5 empty] | 1150
Материал корпуса : сталь, алюминий. |  |  |  | 6 | 2250 | Срок эксплуатации 50 лет (от -50 до +50 С)
Мощность 1-й секции при t-70 °С, Вт-175. |  |  |  | 8 | 2980 | Нагрузка номинальная 6 т
Высота, мм : 550 |  |  |  | 10 | 3750 | Общий вес: 12.6кг Размер: 780х635х110
Межосевое расстояние, мм: 500 |  |  |  | 12 | 4980 | Люк канализационный Тип Т ГОСТ 3634-99 | [5 empty] | 3400
Расчетный срок службы: 25 лет |  |  |  | 14 | 5250 | Предельная нагрузка 25 т
Радиатор чугунный МС-140-500 пос.Любохны | [5 empty] | Общий вес: 89кг Размер: 805х646х100
Мощность 1-й секции при Т-70°С, Вт :160 |  |  |  | 4 | 1450
Строительная длина 1-й секции: 108 |  |  |  | 7 | 2530
[6 empty] | Люк чугунный для смотровых колодцев Тип Л | [5 empty] | 2280
Пробка радиаторная Ду15 Ду20 |  |  |  |  | 28 | ГОСТ 3634-89
Ниппель чугун. радиаторный |  |  |  |  | 20 | Предельная нагрузка 3 т
Кронштейн чугун. радиаторный |  |  |  |  | 25 | Общий вес: 70кг Размер: 770х626х90

## Фланцы,фитинги,радиаторы
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80.
Условный проход Ду, мм |  | Внутренний Дв, мм |  | Масса, кг. |  |  |  | Цена, руб.
|  |  |  | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ст3сп не ниже 2ой категории,стали 20,25
15 |  | 19 |  | 0.33 | 0.51 | 0.61 | 0.7 | 50 | 50 | 55 | 65
20 |  | 26 |  | 0.53 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 55 | 65 | 70 | 90
25 |  | 33 |  | 0.64 | 0.89 | 1.17 | 1.17 | 65 | 80 | 85 | 110
32 |  | 39 |  | 1.01 | 1.4 | 1.58 | 1.77 | 85 | 100 | 125 | 150
40 |  | 46 |  | 1.21 | 1.71 | 1.96 | 2.18 | 103 | 120 | 135 | 180
50 |  | 59 |  | 1.33 | 2.06 | 2.58 | 2.71 | 125 | 150 | 185 | 205
65 |  | 78 |  | 1.63 | 2.8 | 3.42 | 3.22 | 160 | 220 | 242 | 270
80 |  | 91 |  | 2.44 | 3.19 | 3.71 | 4.06 | 210 | 245 | 290 | 330
100 |  | 110 |  | 2.85 | 3.96 | 4.73 | 5.92 | 260 | 300 | 385 | 460
125 |  | 135 |  | 3.88 | 5.4 | 6.38 | 8.26 | 410 | 420 | 550 | 790
150 |  | 161 |  | 4.39 | 6.62 | 7.81 | 10.12 | 465 | 600 | 710 | 1100
200 |  | 222 |  | 5.89 | 8.05 | 10.1 | 13.34 | 1000 | 1000 | 990 | 1650
250 |  | 273 |  | 7.67 | 10.65 | 14.49 | 18.9 | 1150 | 1050 | 1650 | 2200
300 |  | 325 |  | 10.28 | 12.9 | 17.78 | 23.95 | 1160 | 1350 | 2000 | 3400
ГОСТ 12820 плоские оцинкованные и нержавеющие 12Х18Н10Т, ГОСТ 12821 воротниковые- по договорной цене
Фланцевая заглушка ГОСТ 12820 |  |  |  |  | Прокладка паронитовая |  |  | Резиновая
Условный проход Ду, мм |  | Цена, руб |  |  | Ду | Цена |  | Цена | Шпилька оцинкованная
|  | Ру 10 | Ру 16 |  | 15 | 7 |  |  | Шпилька 8х1000 |  | 25
25 |  | 90 | 89 |  | 20 | 7 |  | 3 | Шпилька 10х1000 |  | 40
32 |  | 115 | 114 |  | 25 | 8 |  | 4 | Шпилька 12х1000 |  | 55
40 |  | 135 | 165 |  | 32 | 8 |  | 4 | Шпилька 16х1000 |  | 95
50 |  | 180 | 245 |  | 40 | 9 |  | 5 | Шпилька 20х1000 |  | 150
65 |  | 235 | 266 |  | 50 | 9 |  | 10 | Шпилька 24х1000 |  | 210
80 |  | 280 | 299 |  | 65 | 12 |  | 10
100 |  | 350 | 350 |  | 80 | 12 |  | 11
125 |  | 480 | 715 |  | 100 | 14 |  | 14
150 |  | 600 | 710 |  | 125 | 18 |  | 16 | Метизы, за кг |  |  | и другие типоразмеры
200 |  | 1465 | 1800 |  | 150 | 20 |  | 25 | Болт м16х65 |  | 80
250 |  | 1680 | 1700 |  | 200 | 40 |  | 58 | Болт м20х90 |  | 80
300 |  | 2900 | 2050 |  | 250 | 70 |  | 64 | Гайка М16 |  | 90
[5 empty] | 300 | 90 |  |  | Гайка М20 |  | 90
Фитинги
Ду | Контр-ка |  | Муфта | Муфта стальная | Тройник |  | Угольник |  | Типо размер |  | Тройник перех.
15 | 5 |  | 10 | 11 | 15 |  | 12 |  | 20х15 |  | 17
20 | 6 |  | 14 | 14 | 22 |  | 18 |  | 25х15 |  | 23
25 | 9 |  | 17 | 18 | 30 |  | 26 |  | 25х20 |  | 23.5
32 | 11 |  | 24 | 25 | 49 |  | 35 |  | 32х15 |  | 36
40 | 15 |  | 27 | 28 | 60 |  | 48 |  | 32х20 |  | 36
50 | 20 |  | 45 | 40 | 117 |  | 81 |  | 32х25 |  | 33
Наименование |  |  |  | Ду | Цена |  | Наименование |  |  |  |  | Цена
СИКЗ |  |  |  | 15 |  |  | Головка цапковая (алюмин.) ГЦ-50 |  |  |  |  | 65
Системы индивид. |  |  |  | 20 | 4900 |  | Головка цапковая (алюмин.) ГЦ-70 |  |  |  |  | 95
контроля |  |  |  | 25 | 5200 |  | Головка муфтовая (алюмин.) ГМ-50 |  |  |  |  | 80
загазованности |  |  |  | 32 | 6100 |  | Головка муфтовая (алюмин.) ГМ-70 |  |  |  |  | 95
[7 empty] | Ствол ручной (алюмин.) РС-50 |  |  |  |  | 135
Ствол ручной (алюмин.) РС-70.

## Резинотехнические изделия
www.klapan73.com (8422) 34-83-74 тел/факс; 72-16-49.
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Наименование |  |  | Ед. | Цена | Наименование |  |  | Ед. | Цена
Класс "В" - техническая вода |  |  |  |  | Класс "Б" для бензинов,керосинов, масел.
В ф38 (L = 8м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 230 | Б ф38 (L = 8м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) |  |  | 1 метр | 230
В ф50 (L = 8м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 340 | Б ф38 (L = 10м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) |  |  | 1 метр | 250
В ф65 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 360 | Б ф50 (L = 8м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) |  |  | 1 метр | 400
В ф75 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 485 | Б ф75 (L = 8м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) |  |  | 1 метр | 480
В ф75 (L = 6м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 560 | Б ф50 (L = 10м; Р = 0,3 – 0,8 Мпа) |  |  | 1 метр | 350
В ф100 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 590 | Класс «П» - для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт и др.)
В ф100 (L = 6м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 780 | П ф25 (L = 8м; Р = 0,3 Мпа) |  |  | 1 метр | 155
В ф125 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 650 | П ф32 (L = 8м; Р = 0,3 Мпа) |  |  | 1 метр | 180
В ф150 (L = 4м; Р = 0,3 – 1,0 Мпа) |  |  | 1метр | 980 | П ф38 (L = 8м; Р = 0,3 Мпа) |  |  | 1 метр | 275
[5 empty] | П ф50 (L = 4м; Р = 0,3 Мпа) |  |  | 1 метр | 390
Рукава напорные ТУ 38-105998-91 |  |  |  |  | Техпластина (t от -30С до +80С)
Класс "ВГ" - для воды (t = от -35+100°С) |  |  |  |  | ТМКЩ-С – средней твердости.
ВГ ф 16мм. (Р = 1 Мпа) |  |  | 1 метр | 60 | ТМКЩ – С 3мм, 4мм, 5мм. |  |  | 1 кг. | 85
ВГ ф 18мм. (Р = 1 Мпа) |  |  | 1 метр | 80 | МБС-С – средней твердости.
ВГ ф 20мм. (Р = 1 Мпа) |  |  | 1 метр | 88 | МБС – С 3мм, 4мм. |  |  | 1 кг. | 80
ВГ ф 25мм. (Р = 0,69 Мпа) |  |  | 1 метр | 96 | МБС – С 5мм. |  |  | 1 кг. | 90
Фторопласт (стержень) от 18мм.до ф80мм. |  |  | 1 кг. | 530 | Лента ФУМ-1 20мм. (толщ. 0,1) |  |  | 1 кг. | 710
Фторопласт пластина толщ. 2мм. |  |  | лист | 530 | Лента ФУМ-1 60мм. (толщ. 0,1) |  |  | 1 кг. | 710
Фторопласт пластина толщ. 3мм. |  |  | лист | 530 | Лен сантехнический (в косах) 500г. |  |  | шт. | 260
Фторопласт пластина толщ. 4мм. |  |  | лист | 530 | Лен сантехнический (в косах) 200г. |  |  | шт. | 80
Насосы
Консольные |  |  |  |  | Насосы консольные моноблочные
Марка | М3/ч | Эл/двигатель |  | Цена, руб. | Марка насоса | М3/ч | Эл/двигатель |  | Цена с НДС
К 8/18 | на раме завода-изготовителя |  |  | 4810 | КМ 50-32-125 | без эл/двиг. |  |  | 3895
| 8*18 | 80А2 | 1,5кВт | 8170 |  | 12,5*20 | 80В2 | 2,2кВт | 8650
| 8*22 | 80В2 | 2,2кВт | 8350 | КМ 65-50-160 | без эл/двиг. |  |  | 5300
К 20/30 | на раме завода-изготовителя |  |  | 5150 |  | 25*30 | 100L2 | 5,5кВт | 12220
| 20*25 | 90L2 | 3кВт | 8490 | КМ 80-65-160 | без эл/двиг. |  |  | 6390
| 20*30 | 100S2 | 4кВт | 10550 |  | 50*32 | 112 М2 | 7,5кВт | 14820
| 25*32 | 100L2 | 5,5кВт | 11090 | КМ 80-50-200 | без эл/двиг. |  |  | 8380
К 20/18 | на раме завода-изготовителя |  |  | 4730 |  | 50*50 | 160S2 | 15кВТ | 27490
| 20*18 | 80В2 | 2,2кВт | 8400 | Вакуумные
К 45/30 | на раме завода-изготовителя |  |  | 7520 | Насос ВВН-1-3 |  | агрегат |  | 32600
| 35*25 | 100 L2 | 5,5кВт | 13460 | ВВН-1-6 |  | агрегат |  | 44960
| 45*30 | 112 М2 | 7,5кВт | 15650 | Насос ВВН-1-3 |  | на раме |  | 24200
К 50-32-125 | на раме завода-изготовителя |  |  | 4990 | ВВН-1-6 |  | на раме |  | 28800
| 10*16 | 80А2 | 1,5кВт | 8400 | Насос УВД-001 |  |  |  | 7600
| 12,5*20 | 80В2 | 2,2кВт | 8580 | Насос РВН |  |  |  | 7600
К 65-50-125 | на раме завода-изготовителя |  |  | 5960 | Насос КО - 503 |  |  |  | 18200
| 25*20 | 80В2 | 2,2кВт | 9600 | Корпус КО - 503 |  |  |  | 8100
К 65-50-160 | на раме завода-изготовителя |  |  | 5960 | Насосы глубинные ЭЦВ.
| 20*30 | 100S2 | 4кВт | 11460 | Марка | Цена | Марка |  | Цена
| 25*32 | 100L2 | 5,5кВт | 12000 | 6-6,5-85 | 17770 | 6-16-110 |  | 26340
К 80-65-160 | на раме завода-изготовителя |  |  | 7000 | 6-6,5-125 | 19060 | 8-25-100 |  | 29260
| 35*23 | 100L2 | 5,5кВт | 13130 | 6-16-75 | 22630 | 8-25-125 |  | 29545
| 50*32 | 112М2 | 7,5кВт | 15320 | 6-10-80 | 17 900 | 8-25-150 |  | 34400
К 80-50-200 | на раме завода-изготовителя |  |  | 8380 | 6-10-110 | 19770 | 6-10-185
| 45*40 | 132М2 | 11кВт | 19200 | 6-10-140 | 22340 | 8-16-140 |  | 29700
| 50*50 | 160S2 | 15кВТ | 25050 | 10-65-110 | 53400
Насосы Гном |  |  |  |  | Разное
Насос ГНОМ 10/10 220В |  |  |  | 6650 | Насос ГНОМ 25/20 220В
Насос ГНОМ 10/10 380В |  |  |  | 5650 | Насос ГНОМ 25/20 380В |  |  |  | 10670
Насос ГНОМ 16/16 220В |  |  |  | 7690 | Дымосос Д-3,5 (2,2х1000) |  |  |  | 18200
Насос ГНОМ 16/16 380В |  |  |  | 6420 | Вентилятор ВД-2,7 (1,1х3000) |  |  |  | 14800