## Фланцы
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
2011-01-11
Фланцы
Фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 | Ду, мм | Сталь 20 |  |  |  |  | Фланцы воротниковые приварные ГОСТ 12821-80 | Ду, мм | Сталь 20 |  |  | Сталь 12Х18Н10Т
|  | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |  |  |  | Ру 10 | Ру 16 | Ру 40 | Ду, мм | ГОСТ 12820-80 |  |  | ГОСТ 12821-80
| до 25 | * | 105 | 120 | 195 |  |  | 15 / 21,6 | * | 120 | 120 |  | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 40
| 32 / 38 | * | 135 | 150 | 225 |  |  | 20 / 26,9 | * | 135 | 135 | 15 / 21,6 | 450 | 450 |  | * | 525 | 525
| 40 / 45 | 142.5 | 165 | 180 | 270 |  |  | 25 / 33,7 | * | 165 | 165 | 20 / 26,9 | 450 | 450 | 480 | * | 525 | 525
| 50 / 57 | 153 | 180 | 195 | 360 |  |  | 32 / 42,4 | * | 240 | 255 | 25 / 33,7 | 495 | 525 | 480 | * | 555 | 675
| 65 / 76 | 180 | 240 | 292.5 | 405 |  |  | 40 / 48,3 | * | 285 | 315 | 32 / 42,4 | 630 | 705 | 795 | * | 795 | 960
| 80 / 89 | 285 | 255 | 300 | 480 |  |  | 50 / 57 | 300 | 315 | 405 | 40 / 48,3 | 765 | 885 | 1050 | * | 960 | 1147.5
| 100 / 108 | 330 | 375 | 450 | 720 |  |  | 65 / 76 | 405 | 450 | 525 | 50 / 57 | 922.5 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | 1470
| 125 / 133 | 450 | 495 | 615 | 990 |  |  | 80 / 89 | 450 | 555 | 675 | 65 / 76 | 1252.5 | 1530 | 1530 | 1800 | 1665 | 1942.5
| 150 / 159 | 510 | 705 | 795 | 1185 |  |  | 100 / 108 | 570 | 645 | 1050 | 80 / 89 | 1425 | 1665 | 1950 | 1920 | 2205 | 2512.5
| 200 / 219 | 675 | 900 | 1035 | 1650 |  |  | 125 / 133 | 825 | 900 | 1425 | 100 / 108 | 1800 | 2115 | 2655 | 2550 | 2565 | 3870
| 250 / 273 | 930 | 1290 | 1530 | 2175 |  |  | 150 / 159 | 975 | 1020 | 1725 | 125 / 133 | 2422.5 | 2850 | 3705 | 3510 | 3525 | 5235
| 300 / 325 | 1275 | 1485 | 1950 | 2775 |  |  | 200 / 219 | 1260 | 1470 | 3375 | 150 / 159 | 2970 | 3502.5 | 4950 | 4290 | 4725 | 6435
| 350 / 377 | 1650 | 1725 | 2625 | * |  |  | 250 / 273 | 1800 | 2175 | 5190 | 200 / 219 | 3645 | 4530 | 5985 | 5940 | 6750 | *
| 400 / 426 | 1875 | 2550 | 3450 | 5250 |  |  | 300 / 325 | 3000 | 3150 | 7425 | 250 / 273 | 4777.5 | 6495 | 8475 | 7650 | 9090 | *
| 500 / 530 | 2520 | 3375 | 6150 | 7800 |  |  | 350 / 377 | * | 5250 | * | 300 / 325 | 5775 | 7965 | 10740 | 10050 | 11910 | *
| 600 / 630 | 3375 | 4350 | 8325 | 10200 |  |  | 400 / 426 | 6000 | 7500 | *
| 700 / 720 | * | 8325 | 11550 | * |  |  | 500 / 530 | 7500 | 12000 | * | ГОСТ 12820-80 |  |  |  | ст.09Г2С
| 800 / 820 | * | 11175 | 16350 | * |  |  | 600 / 630 | 9750 | 16500 | * | Диаметр | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25
| 900 / 920 | * | 12900 | * | * |  |  | 800 / 820 | 15000 | 24000 | * | ДУ 15 | 142.2 | 142.2 | 156.6 | 203.4
| 1000/1020 | * | 16425 | 26325 | * |  |  | 1000/1020 | * | 45000 | * | ДУ 20 | 178.2 | 178.2 | 180 | 234
| 1200/1220 | * | 28275 | 40500 | * |  |  | 1200/1220 | * | 60000 | * | ДУ 25 | 192.6 | 192.6 | 252 | 327.6
| 1400/1420 | * | 40050 | * | * | [6 empty] | ДУ 32 | 280.8 | 280.8 | 313.2 | 408.6
[12 empty] | ДУ 40 | 352.8 | 352.8 | 396 | 514.8
Цена+ * - уточнять у менеджера | [11 empty] | ДУ 50 | 325.8 | 325.8 | 376.2 | 489.6
* Все цены указаны с учетом НДС | [11 empty] | ДУ 65 | 482.4 | 482.4 | 615.6 | 799.2
* На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно. | [11 empty] | ДУ 80 | 532.8 | 532.8 | 712.8 | 927
* При оптовых заказах применяются индивидуальные скидки | [11 empty] | ДУ 100 | 590.4 | 590.4 | 855 | 1110.6
* По Вашей заявке Фланцы могут быть укомплектованы крепежом и прокладками. | [11 empty] | ДУ 125 | 1062 | 1062 | 1357.2 | 1764
[12 empty] | ДУ 150 | 1378.8 | 1378.8 | 1600.2 | 2080.8
[12 empty] | ДУ 200 | 2097 | 2097 | 2318.4 | 3015
ГОСТ 12821-80 | [6 empty] | ст.09Г2С |  |  |  |  | ДУ 250 | 2692.8 | 2692.8 | 3317.4 | 4312.8
Диаметр | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 100 | Ру 160 | Ру 200 |  |  |  |  | ДУ 300 | 3389.4 | 3389.4 | 4638.6 | 6030
ДУ 15 | 239 | 239 | 239 | 349 | 557 | 557 | 763 |  |  |  |  | ДУ 350 | 5005.8 | 5005.8 | 6904.8 | 8976.6
ДУ 20 | 260 | 260 | 260 | 395 | 646 | 646 | 1001 |  |  |  |  | ДУ 400 | 6278.4 | 6278.4 | 8901 | 11572.2
ДУ 25 | 295 | 295 | 295 | 434 | 673 | 673 | 1290 |  |  |  |  | ДУ 500 | 8384.4 | 8424 | 13770 | 16952.4
ДУ 32 | 366 | 366 | 366 | 474 | 602 | 933 | 1133 |  |  |  |  | ДУ 600 | 10908 | 10177.2 | 20448 | 24382.8
ДУ 40 | 413 | 413 | 413 | 582 | 801 | 959 | 1117 |  |  |  |  | ДУ 700 | 13572 | 14940 | 20916 | 37261.8
ДУ 50 | 365 | 437 | 437 | 616 | 1520 | 1641 | ** |  |  |  |  | ДУ 800 | 16524 | 21312 | 36180 | 55569.6
ДУ 65 | 699 | 719 | 719 | 751 | 3407 | ** | 3407 |  |  |  |  | ДУ 1000 | 19494 | 30960 | 61668 | **
ДУ 80 | 527 | 600 | 600 | 839 | 2183 | 2318 | 6087 |  |  |  |  | ДУ 1200 | 29880 | 48600 | 69480 | **
ДУ 100 | 690 | 857 | 857 | 1222 | 3316 | 3316 | 14319
ДУ 125 | 868 | 1070 | 1070 | ** | ** | ** | **
ДУ 150 | 1012 | 1412 | 1412 | 2646 | 6031 | 5670 | **
ДУ 200 | 1464 | 2785 | 2785 | 3869 | 14007 | 14940 | **
ДУ 250 | 2349 | 4123 | 4123 | 11344 | ** | ** | **
ДУ 300 | 3014 | 6453 | 6453 | 16052 | 29682 | 36900 | **
ДУ 350 | 9260 | 15697 | 15697 | 27258 | ** | ** | **
ДУ 400 | 11257 | 15107 | 33276 | 33276 | 49038 | ** | **
ДУ 500 | 18092 | 26651 | 38990 | ** | ** | ** | **
ДУ 600 | 27583 | 32617 | ** | ** | ** | ** | **
ДУ 700 | 22300 | 32300 | 45200 | 67600 | ** | ** | **
ДУ 800 | 28000 | 43700 | ** | ** | ** | ** | **
ДУ 1000 | 43700 | 68800 | ** | ** | ** | ** | **
ДУ 1200 | 67000 | ** | ** | ** | ** | ** | **

## Детали трубопроводов
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
2011-01-11
Детали трубопроводов
Отводы к/з 90гр. ст. 20 |  | Переходы конц. ст. 20 |  | Переходы конц. ст. 09Г2С
по ГОСТ 17375-01 |  | по ГОСТ 17378-01 |  | по ГОСТ 17378-01
Типоразмер | Цена в руб./шт. | Типоразмер | Цена в руб./шт. | Типоразмер | Цена в руб./шт.
15*2 | 18 | 32х2-25х1,6 | 28.5 | 57*5-45*4 | 105
20*2 | 24 | 38х3-25х2 | 31.5 | 89*6-76*5 | 142.5
25*2,5 | 34.5 | 38х3-32х2 | 31.5 | 108*6-76*5 | 190.5
32*2,6 | 42 | 45х3-25х2 | 33 | 273*12-219*10 | 1800
38*2 | 49.5 | 45х2,5-32х2 | 33 | 325*12-108*6 | 1950
40*3 | 52.5 | 45х2,5-38х2 | 33 | 325*12-159*8 | 2550
45*3 | 52.5 | 57х3-25х1,6 | 42
57*3,5 | 60 | 57х5-25х3 | 120 | Переходы эксц. ст. 20
76*3,5 | 99 | 57х3-32х2 | 45 | по ГОСТ 17378-01
89*3,5 | 133.5 | 57х5-32х3 | 127.5 | Типоразмер | Цена в руб./шт.
108*3,5 | 232.5 | 57х3-38х2 | 45 | 57*4-45*3 | 270
114*4 | 375 | 57х3,5-45х3 | 43.5 | 76*4-57*3 | 300
114*6 | 397.5 | 76х3,5-38х2,5 | 63 | 76*6-57*5 | 375
133*4 | 495 | 76х3,5-45х3 | 61.5 | 89*4-76*4 | 450
159*4,5 | 682.5 | 76х3,5-57х3 | 57 | 159*8-108*6-57*5 | 1950
219*6 | 1800 | 89х3,5-45х2,5 | 82.5 | 159*4,5-133*4 | 1350
273*7 | 3750 | 89х3,5-57х3 | 81
325*8 | 6000 | 89х3,5-76х3,5 | 63 | Тройники
377*8 | 9000 | 108х4-57х3 | 93 | по ГОСТ 17376-01
426*8 | 12000 | 108х4,5-57х4 | 135 | Типоразмер | Цена в руб./шт.
530*9 | 16500 | 108х4-76х3,5 | 111 | 45*3 | 750
630*10 | 32250 | 108х4-89х3,5 | 94.5 | 219*10 | 6750
|  | 133х5-57х3,5 | 319.5 | 89*6-76*6 | 1354.5
Отводы к/з 90гр. ст. 12Х18Н10Т |  | 133х5-76х3,5 | 204 | 219*10-159*6 | 6750
по ГОСТ 17375-01 |  | 133х5-89х3,5 | 202.5 | 325*10-219*8 | 15000
Типоразмер | Цена в руб./шт. | 133х5-108х4 | 184.5 | 325*10-219*10 | 15000
25x2,5 | 255 | 159х4,5-57х3,5 | 328.5
32x2,5 | 270 | 159х4,5-76х3,5 | 328.5 | Заглушки эллипт. ст. 20
38x3 | 300 | 159х4,5-89х3,5 | 294 | по ГОСТ 17379-01
45x3 | 375 | 159х8-89х6 | 300 | Типоразмер | Цена в руб./шт.
57x3,5 | 450 | 159х4,5-108х4 | 285 | 38*3 | 63
57x4,5 | 525 | 159х4,5-133х4 | 228 | 76*6 | 195
76x3,5 | 675 | 219х6-57х3 | 720 | 89*3,5 | 172.5
76x4,5 | 750 | 219х6-76х3,5 | 720 | 219*10 | 450
89x3,5 | 1125 | 219х6-89х3,5 | 720 | 325*12 | 1950
89x4,5 | 1200 | 219х6-108х4 | 720
108x4 | 1500 | 219х10-108х8 | 1095
108x5 | 1800 | 219х6-133х4 | 546
133x4 | 2550 | 219х6-159х4,5 | 495
133x5 | 3000 | 273х7-108х4 | 1110
159x4,5 | 5100 | 273х7-133х4 | 1218
159x6 | 6750 | 273х7-159х4,5 | 1110
219x6 | 10500 | 273x7-219х6 | 870
219x8 | 13500 | 325х8-108х4 | 1821
219x10 | 15000 | 325х8-159х4,5 | 1821
|  | 325х8-219х7 | 2419.5
|  | 325х8-273х7 | 2419.5
|  | 325х8-273х10 | 1500
|  | 325х14-273х12 | 1800
|  | 377х8-273х7 | 6105
* Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
* На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
* Все цены с учетом НДС

## Запорная арматура
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
Запорная арматура | [6 empty] | 2011-01-11
Задвижки |  |  |  |  | Вентили, клапаны
Марка | Характеристика | Ру | Ду | Цена в руб. | Марка | Характеристика | Ру | Ду | Цена в руб.
30с41нж | Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная | 16 | 50 | 3920 | 15кч18п | Вентиль запорный проходной муфтовый из ковкого чугуна | 16 | 15 | 61.6
[8 empty] | 25 | 102.2
[6 empty] | Раб. среда: вода, пар; t=до +225°C |  | 32 | 112
30с941нж | Задвижка клиновая фланцевая под эл.привод | 16 | 50 | 4543 |  |  |  | 40 | 420
[5 empty] | 15кч19п | Вентиль запорный проходной фл. из к/ч | 16 | 32 | 210
| Раб. среда: вода, пар, нефть; +природный газ t = от -60°C до 450°C |  | 100 | 8780.8 |  | Раб. среда: вода, пар; t=до +225°C |  | 40 | 280
[5 empty] | 15б1п | Вентиль запорный муфтовый | 16 | 15 | 161
30ч6бр | Задвижка параллельная с выдв. шпинделем фл. ручная Раб. среда: вода, пар; t=до +225°C | 10 | 50 | 1033.2 |  |  |  | 25 | 203
[6 empty] | Раб. среда: вода; t= до +70 |  | 32 | 249.2
[5 empty] | 15б3р | Вентиль запорный муфтовый | 10 | 25 | 134.4
[6 empty] | Раб.среда: вода t=до+70°С |  | 32 | 196
Краны |  |  |  |  | 15с22нж | Вентиль запорный, фланцевый | 40 | 100 | 10080
КВО-Арм | Кран шаровый фланцевый Раб. среда: вода, пар; t = от-40 до +200°C | 16 | 15 | 1890 |  | Раб. среда: вода, пар, нефтепродукты
|  |  | 20 | 2135 | 15с57бк | Вентиль запорный | 160 | 15 | 980
|  |  | 25 | 2380 |  | Раб.среда:вода,пар,газ,нефтепрод; t= до +200°С
|  |  | 40 | 2982 | 15с54бк |  | 160 | 15 | 252
|  |  | 50 | 3570 |  | Клапан регулирующий игольчатый |  | 20 | 266
|  |  | 65 | 4984 |  | Раб.среда:аммиак,кислоты;t=от-40до+300°С |  | 25 | 280
11ч38п1 | Кран шаровый муфтовый Раб.среда: природный газ; t= от -30 до+50°C | 10 | 15 | 98 | 15с54бк2 |  |  | 25 | 280
|  |  | 20 | 105 | 16б1бк | Клапан обратный подъемный; Раб среда:вода, пар: t= до +225°С | 16 | 25 | 182
|  |  | 32 | 126
КРДП | Кран латунный муфтовый | 10 | 15 | 70 | 16кч11р | Клапан обратный подъемный; Раб среда:вода, пар: t= до +225°С | 16 | 25 | 119
Раб.среда: вода; t= до+90°C
КШИ | Кран шаровый изол. Раб.среда:углевод.газы;t=от-40 до +40°C | 16 | 65 | 18900
Затворы
ЯГТ | Кран шаровый п/прив | 160 | 25 | 2884 | 19ч21бр | Затвор обратный поворотный фл. | 16 | 50 | 700
| Кран шаровый фланцевый | 16 | 15 | 1680 |  | Раб.среда: вода, пар; t= до +225°С
| Раб.среда: нефтепрод,прир.газ, вода,кислоты, щелочи; t= от-60 до +150°С |  | 25 | 2415 | Затвор дисковый поворотный, межфл. Раб. среда: вода; t= до +120°С |  | 10 | 150 | 2800
11с67п | Кран шаровый муфтовый Раб.среда: вода,пар, газ, нефтепрд.; t= от -30 до+200°C | 16 | 25 | 1400
Naval | Кран шаровый фланцевый | 40 | 25 | 1400
11б39бк | Кран пробковый конусный | 10 | 25 | 140
10с9пм1 | Кран шаровый фланцевый | 16 | 32 | 1946
| Кран шаровый штуцерный | 100 | 15 | 3080
| Кран шаровый нерж. приварной | 100 | 15 | 3080
* Все цены указаны с учетом НДС
* При оптовых заказах применяются индивидуальные скидки
* Продукция сопровождается обязательными паспортами и сертификатами
* По вашей заявке возможна поставка других марок трубопроводной арматуры по договорным ценам

## Прокладки, крепеж
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
2011-01-11
Прокладки
Ду | 15-25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Цена, руб. | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 100 | 108
Ду | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
Цена, руб. | 130 | 180 | 320 | 450 | 730 | 800 | 1000 | 1200 | 2100 | 2700

## Фильтры,грязевеки
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
ФИЛЬТРЫ, ГРЯЗЕВИКИ, ПАТРУБКИ, ВАНТУЗЫ
| Сетка, микрон | Dy | Цена с НДС |  |  | Dy | Цена с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ
Фильтр сетчатый | 400 | 15 | 58 |  | Фильтр ФММ | 25 | 680
Seagull | 400 | 20 | 90 |  | чугун, муфтовый, | 32 | 800
| 400 | 25 | 138 |  | магнитомеханический, | 40 | 960
латунь, муфтовый, | 500 | 32 | 232 |  | для улавливания стойких
вода, | 500 | 40 | 318 |  | механических примесей,
Ру 16, T 120оС | 500 | 50 | 500 |  | в т.ч. ферромагнетиков
Ру 16, T 150оС
Фильтр сетчатый | 400 | 15 | 60
(Бологое) | 400 | 20 | 92.8
латунь, муфтовый, | 400 | 25 | 138.8 |  | Фильтр ФМФ | 50 | 1650
вода, Ру 16, T 100оС | 500 | 32 | 217 |  | чугун, фланцевый, | 65 | 2050
| 500 | 40 | 345 |  | магнитомеханический, | 80 | 2550
| 500 | 50 | 507 |  | для улавливания стойких | 100 | 3120
[5 empty] | механических примесей, | 150 | 11500
Фильтр сетчатый | 400 | 25 | 123 |  | в т.ч. ферромагнетиков | 200 | 20600
(Беларусь) |  |  |  |  | Ру 16, T 150оС
латунь, муфтовый,
вода, Ру 16, T 90оС
[5 empty] | Узел соединительный ПФРК | 50 | 2500
Грязевик вертикальный |  | 40 | 2470 |  | чугун, | 65 | 2850
сталь, фланцевый, |  | 50 | 2690 |  | с резиновыми уплотнениями, | 80 | 3600
для очистки воды |  | 65 | 3900 |  | вода, Ру 10, Т от 5 до 50˚С | 100 | 3750
от взвешенных частиц, грязи |  | 80 | 4750 |  |  | 125 | 4650
в системах водяного отопления, |  | 100 | 5820 |  |  | 150 | 5000
Ру 10, T 150оС |  | 125 | 7260 |  |  | 200 | 6650
|  | 150 | 8710 |  |  | 250 | 7550
|  | 200 | 12340 |  |  | 300 | 8900
[6 empty] | 400 | 14200
[6 empty] | 600 | 39900

## Изготовление деталей по чертежа
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
Изготовление деталей любой сложности по чертежам заказчика

## Счетчики воды
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
СЧЁТЧИКИ ВОДЫ
|  | Qnom, м3/час | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена без НДС |  |  | Qnom, м3/час | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена без НДС
| НАИМЕНОВАНИЕ | [5 empty] | НАИМЕНОВАНИЕ
| СВК | 1.5 | 15 | 10 | 312 |  | ВМХ | 45 | 50 | 1 | 8400
| (Арзамас) | [5 empty] | фланцевый, турбинный, | 60 | 65 | 1 | 8750
| муфтовый, крыльчатый, | [5 empty] | Ру 16, T от 5оС до 40оС | 120 | 80 | 1 | 10700
| Ру 10, T от 5оС до 90оС | [6 empty] | 150 | 100 | 1 | 11200
| (с монтажным комплектом) | [6 empty] | 250 | 150 | 1 | 16500
| СВК | 1.5 | 15 | 10 | 380 |  |  | 500 | 200 | 1 | 25300
(Бологое)
| муфтовый, крыльчатый, | [5 empty] | ВМГ | 15 | 50 | 1 | 9450
| Ру 16, T от 5оС до 90оС | [5 empty] | фланцевый, турбинный, | 25 | 65 | 1 | 9700
| (с монтажным комплектом) | [5 empty] | Ру 16, T от 5оС до 150оС | 45 | 80 | 1 | 11700
| ВСКМ | 1.5 | 15 | 10 | 370 |  |  | 70 | 100 | 1 | 12200
| муфтовый, крыльчатый | 2.5 | 20 | 20 | 650 |  |  | 150 | 150 | 1 | 19100
| Ру 10, T от 5оС до 90оС | 3.5 | 25 | 1 | 1880 |  |  | 250 | 200 | 1 | 27900
| (с монтажным комплектом) | 6 | 32 | 5 | 2260
|  | 10 | 40 | 1 | 3220 |  | СТВХ | 15 | 50 | 1 | 5690
|  | 15 | 50 | 1 | 5000 |  |  | 25 | 65 | 1 | 6490
[7 empty] | фланцевый, | 40 | 80 | 1 | 7180
| фланцевый | 15 | 50 | 1 | 4950 |  | турбинный, | 60 | 100 | 1 | 7790
[7 empty] | Ру 16, T от 5оС до 40оС | 150 | 150 | 1 | 11100
| ВСКМ ДГ | 1.5 | 15 | 1 | 670
| муфтовый, крыльчатый | 2.5 | 20 | 1 | 1310 |  | СТВУ | 15 | 50 | 1 | 6600
| с импульсным выходом, | 3.5 | 25 | 1 | 2370 |  |  | 25 | 65 | 1 | 7390
| Ру 10, T от 5оС до 90оС | 6 | 32 | 1 | 2750 |  | фланцевый, турбинный, | 40 | 80 | 1 | 8060
| (с монтажным комплектом) | 10 | 40 | 1 | 3980 |  | Ру 16, T от 5оС до 90оС | 60 | 100 | 1 | 8990
[8 empty] | 150 | 150 | 1 | 13980
| СКБ | 2.5 | 20 | 1 | 2270
| муфтовый, крыльчатый, | 3.5 | 25 | 1 | 2580
| Ру 16, T от 5оС до 90оС | 6 | 32 | 1 | 2670 |  | ВСХН | 30 | 40 | 1 | 4580
|  | 10 | 40 | 1 | 3270 |  | фланцевый, турбинный, | 50 | 50 | 1 | 5820
| СКБи | 2.5 | 20 | 1 | 2550 |  | Ру 16, T от 5оС до 50оС | 60 | 65 | 1 | 6150
| муфтовый, крыльчатый, | 3.5 | 25 | 1 | 2850 |  |  | 120 | 80 | 1 | 7100
| с импульсным выходом, | 6 | 32 | 1 | 2920 |  |  | 230 | 100 | 1 | 7530
| Ру 16, T от 5оС до 90оС | 10 | 40 | 1 | 3540 |  |  | 250 | 125 | 1 | 8450
| ОСВУ | 3.5 | 25 | 10 | 1770 |  |  | 400 | 150 | 1 | 13100
| латунный корпус, | 6 | 32 | 5 | 1980 |  |  | 750 | 200 | 1 | 17150
| муфтовый, крыльчатый, | 10 | 40 | 3 | 2600 |  |  | 1100 | 250 | 1 | 23100
Ру 10, T от 5оС до 90оС
| ВСХ | 1.5 | 15 | 1 | 505
| муфтовый, крыльчатый, | 2.5 | 20 | 1 | 900 |  | ВСГН | 15 | 40 | 1 | 5070
| Ру 16, T от 5оС до 50оС | 3.5 | 25 | 1 | 3470 |  | фланцевый, турбинный, | 15 | 50 | 1 | 6600
|  | 6 | 32 | 1 | 3900 |  | Ру 16, T от 5оС до 150оС | 30 | 65 | 1 | 7200
|  | 10 | 40 | 1 | 4500 |  |  | 45 | 80 | 1 | 7800
[8 empty] | 70 | 100 | 1 | 8450
| ВСГ | 1.5 | 15 | 1 | 505 |  |  | 100 | 125 | 1 | 9380
| муфтовый, крыльчатый, | 2.5 | 20 | 1 | 900 |  |  | 150 | 150 | 1 | 15600
| Ру 16, | 3.5 | 25 | 1 | 4130 |  |  | 250 | 200 | 1 | 19400
| T от 5оС до 90оС (Ду 15-20), | 6 | 32 | 1 | 4560 |  |  | 500 | 250 | 1 | 24900
| T от 5оС до 150оС (Ду 25-40) | 10 | 40 | 1 | 5580
| Комплект монтажный КМ |  | 15 | 1 | 54 |  | Датчик герконовый ДГКИ |  |  | 1 | 745
| для счетчиков воды |  | 20 | 1 | 73 |  | для счетчиков воды ВМХ/ВМГ
| Ру 16, T 90оС | [5 empty] | T от 5оС до 150оС

## Обогреватели
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Темп. на выходе, ºС | Размеры, см | Вес, кг | Цена, €
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева
| B 180 new | 48 | 550 | диз./керос. | 3.8 | 170 | 120x40x53 | 42 | 1083.6113
| B 230 | 65 | 3000 | диз./керос. | 5.4 | 181 | 120x65x100 | 72 | 1630.8622
| B 360 | 111 | 3300 | диз./керос. | 8.83 | 214 | 159x75x117 | 123 | 1938.5207
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева
| B 35 CED | 10 | 280 | диз./керос. | 0.86 | 175 | 80x35x47 | 16.9 | 530.9151
| B 70 CED | 20 | 400 | диз./керос. | 1.7 | 250 | 81x36x46 | 17.7 | 544.5283
| B 65 CEL | 18.5 | 400 | диз./керос. | 1.7 | 250 | 81x36x46 | 17.7 | 450
| B 100 CED | 29 | 800 | диз./керос. | 2.45 | 250 | 101x47x49 | 30 | 639.8207
| B 150 CED | 44 | 900 | диз./керос. | 3.72 | 300 | 101x47x50 | 30.3 | 702.4415
Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева
| BV 77E | 20 | 550 | диз./керос. | 1.67 | 93 | 118x41x53 | 61 | 1119.0056
| BV 110 E | 33 | 1800 | диз./керос. | 2.71 | 71 | 120x65x100 | 79 | 1756.1037
| BV 170 E | 47 | 1800 | диз./керос. | 3.9 | 98 | 133x66x100 | 86 | 1973.915
| BV 290 E | 81 | 3300 | диз./керос. | 6.8 | 105 | 159x75x117 | 126 | 2178.1131
| BV 465 E | 134 | 8000 | диз./керос. | 11.3 | 52 | 182x70x121 | 195 | 4492.3583
| BV 470 F | 134 | 8000 | диз./керос. | 11 | 52 | 173x73x112 | 267 | 4492.3583
| BV 690 F | 220 | 12500 | диз./керос. | 18.5 | 38 | 199x81x134 | 340 | 6493.4997
| BV 685 E | 220 | 12500 | диз./керос. | 18.6 | 38 | 227x79x144 | 385 | 6493.4997
Газовые нагреватели воздуха прямого нагрева
| BLP 14 M | 15 | 300 | пропан/бутан | 1.07 | - | 49x21x30 | 6 | 141
| BLP 15 M | 11 - 15 | 300 | пропан/бутан | 1.07 | - | 49x21x30 | 6 | 168.8038
| BLP 25 M | 30 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | - | 56x26x36 | 8.95 | 224
| BLP 30 M | 16 - 30 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | - | 56x26x36 | 8.95 | 269.5415
| BLP 50 M | 31 - 46 | 1450 | пропан/бутан | 3.29 | - | 64x29x46 | 16.4 | 318.89
| BLP 53 M new | 36-52 | 1450 | пропан/бутан | 3.78 | - | 68х32х51 | 14.3 | 389.3377
| BLP 70 M | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | - | 70x34x51 | 19 | 414
| BLP 73 M new | 49-69 | 2300 | пропан/бутан | 5.02 | - | 77x31x51 | 16.8 | 449.2358
| BLP 30 E | 16 - 30 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | - | 59x26x36 | 9.5 | 373.45
| BLP 33 E new | 16-33 | 1000 | пропан/бутан | 2.14 | - | 59x26x36 | 9 | 430.1773
| BLP 50 E | 31 - 46 | 1450 | пропан/бутан | 3.29 | - | 66x30x46 | 17 | 526.08
| BLP 53 E | 23-46 | 1450 | пропан/бутан | 3.29 | - | 65x30x46 | 17 | 585.3679
| BLP 70 E | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | - | 70x34x51 | 19 | 580
| BLP 73 E | 39 - 69 | 2300 | пропан/бутан | 4.95 | - | 70x34x51 | 19 | 626.2075
| BLP 100 E | 53 - 86 | 2300 | пропан/бутан | 6.3 | - | 93x40x63 | 28 | 1157.1226
Стационарные нагреватели на отработанном масле
| WA 29 A | 30 | 1000 | отработка | 3 | - | 54х87х137 | 74 | 2840
| WA 33 B | 33/21 | 1000 | отработка | 2,9/1,8 | - | 54x86x137 | 97 | 2001.1414
Газовые печки
| 450 CR | 4,2 | - | пропан/бутан | 0.31 | - | 46х33х76 | 15 | 136.1321
Корпусный нагреватель
| BF 30 E | 35 | 2400 | диз./керос. | 2.9 | 55 | 159х107х202 | 154 | 3675.5659
| BF 60 E | 70 | 4000 | диз./керос. | 5.9 | 55 | 108х62х167, | 193 | 4247.3205
| BG 100 PW new | 102 | 7600 | универс.топливо | 8.6 | - | 75x116x192 | 259 | 8712.4524
| BG 100 PD | 134 | 7.600 | диз./керос. | 10.2 | 70 | 75x116x192 | 269 | 5145.7922
Профессиональные осушители воздуха
| Модель | Производ., л/сут | Поток воздуха, м³/ч | Мощность эл., кВт | Вместимость резервуара, л | Усл. примен., ºС | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, €
| DH 44 | 36 | 460 | 0.8 | 10 | 5-32 | 630х540х840 | 41 | 1129.9
| DH 62 | 52 | 650 | 0.95 | 12 | 5-35 | 410x400x740 | 52 | 1334.0943
| DH 92 | 80 | 1000 | 1.35 | 15 | 5-35 | 580х560х1080 | 76 | 1742.4905
Электрические тепловентиляторы
| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Макс. потребляемый ток, А | Напряжение | Термостат | Размеры, см | Вес, кг | Цена, €
| B 2 EPB | 1-2 | 184 | 8.7 | 230/50 | есть | 22x20,5x33,5 | 4 | 78.9566
| B 2 ECA | 1-2 | 184 | 8.7 | 230/50 | есть | 22x20,5x33,5 | 4 | 78.9566
| B 3 EPB | 1,65-3,3 | 510 | 14.5 | 230/50 | есть | 26x26x42 | 5.6 | 89.8472
| B 3,3 EPA | 1,65-3,3 | 288 | 14.5 | 230/50 | есть | 26х26х40 | 5.6 | 89.8472
| B 3,3 ECA | 1,65-3,3 | 288 | 14.5 | 230/50 | есть | 26х26х40 | 5.6 | 79
| B 5 EPA (1ф.) | 2,5-5 | 510 | 24 | 230/50 | есть | 36х26х38 | 9 | 140
| B 5 EPA (3ф.) | 2,5-5 | 510 | 24 | 400/50 | есть | 36х26х38 | 9 | 140
| B 5 EPB new | 2,5-5 | 510 | 3х7,2 | 400/50 | есть | 31x37x39 | 7.1 | 141.5774
| B 9 EPA | 4,5-9 | 800 | 3х13 | 400/50 | есть | 45х34х53 | 13.5 | 168
| B 9 EPB | 4,5-9 | 800 | 3х13 | 400/50 | есть | 46х35х54 | 13.5 | 176.9717
| B 15 EPA | 7,5-15 | 1700 | 3х22 | 400/50 | есть | 38х49х58 | 19 | 296.7679
| B 18 EPR new | 4,5/9/13,5/18 | 1700 | 3x26 | 400/50 | optional | 62x39x43 | 29.2 | 620.76
| B 22 EPB | 11-22 | 2200 | 3х32 | 400/50 | есть | 36x55x60 | 21 | 435.6226
| B 22 EPA | 11-22 | 2200 | 3х32 | 400/50 | есть | 44,5х58х65 | 27 | 410
Инфракрасные нагреватели воздуха на дизельном топливе
| XL 9 | 43 | - | диз./керос. | 3.2 | - | 120x75x115 | 85 | 2308.7999
| XL 9-S (2 step) | 29-43 | - | диз./керос. | 2,3-3,1 | - | 120x75x115 | 89 | 2469.4357
Термостаты
| Модель | Применение |  |  | Кабель, м | Точн., ºС | Диапазон, ºС |  | Цена, €
| TH 2 | B 35 - B 150 |  |  | 3 | ±1,5 | 0 - 36 |  | 62.43
| TH 5 | В230/360, BV77 - BV290, BV470, BLP , XL9 |  |  | 3 | ±1,5 | 0 - 36 |  | 62.43
| TH 5A | BV 465E-685E, BV 470E-690E |  |  | 3 | ±1,5 | 0 - 36 |  | 62.43
Аксессуары
| 4103.925 | Тележка для нагревателей B35, B70 | [6 empty] | 61.07
| 4032.951 | Гибкий шланг для BV77E (L=3 м) | [6 empty] | 73.35
| 4031.402 | Гибкий шланг для BV100E, BV170E (L=7,6 м) | [6 empty] | 188.84
| 4031.038 | Гибкий шланг для BV290E (L=7,6 м) | [6 empty] | 327.73
| 4515.553 | Гибкий шланг для BV 465 ,BV 685,BV 470, BV 690 , B 18 EPR (L=7,6 м) | [6 empty] | 181.03
| 4032.950 | Комплект соединительных элементов для шланга (BV77E) | [6 empty] | 23.13
| 4031.909 | Комплект соединительных элементов для шланга (BV100E, BV170E) | [6 empty] | 25.29
| 4031.910 | Комплект соединительных элементов для шланга (BV290E) | [6 empty] | 32.97
| 4517.099 | Воздухораспределительная камера для BG 100 PW | [6 empty] | 181.77
| 4031.460 | Топливный шланг для BV465E/470, BV685E/690 (длина 4м) | [6 empty] | 55.18
| 4031.120 | Устройство предварительного разогрева топлива для BV, B 230, XL9 | [6 empty] | 171.42
| 4515.901 | Дополнительный газовый шланг для BLP 15 - 100 | [6 empty] | 21.23
| 4515.902 | Соединительный элемент для газовых шлангов для BLP 15 - 100 | [6 empty] | 34.34

## Запорная арматура 2
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
Запорная арматура
I.ЗАДВИЖКИ | [8 empty] | II. КРАНЫ ШАРОВЫЕ
Задвижка чугунная 30ч6бр Ру10 | ДУ | Цена | Задвижка стальная 30с41нж Ру16 | ДУ | Цена | 30ч39р Ру16 | ДУ | Цена | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ру16 (Россия) | ДУ | Цена | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ру16 | ДУ | Цена
| 50 | 600 |  | 50 | 1904 |  | 50 | 2692.2 |  | 15 | 93.8 |  | 15 | 85.008
| 80 | 1020 |  | 80 | 3010 |  | 80 | 3892 |  | 20 | 144.2 |  | 20 | 126.742
| 100 | 1200 |  | 100 | 4004 |  | 100 | 4754.4 |  | 25 | 219.8 |  | 25 | 205.744
| 150 | 2500 |  | 150 | 6888 |  | 150 | 8136.8 |  | 32 | 418.6 |  | 32 | 362.516
| 200 | 4050 |  | 200 | 10332 |  | 200 | * |  | 40 | 581 |  | 40 | 538.692
| 250 | 9000 |  | 250 | 18480 |  | 250 | * |  | 50 | 901.6 |  | 50 | 771.848
| 300 | 11500 |  | 300 | 26600 |  | 300 | * |  | * | * |  | - | -
III. КЛАПАНЫ | [8 empty] | IV. ФИЛЬТРЫ
Клапан обратный двухдисковый пружинный чугунный WCV PN16 | ДУ | Цена | Клапан (вентиль) чугунный муфтовый 15кч18п (15ч8п) Ру16 | ДУ | Цена | Клапан (вентиль) чугунный фланцевый 15кч19п (15ч9п) Ру16 | ДУ | Цена | Фильтр магнитно-механический фланцевый ФМФ Ру16 | ДУ | Цена | Фильтр сетчатый- фланцевый ФСФ Ру16 | ДУ | Цена
| 50 | 274 |  | 15 | 78.4 |  | 25 | 266 |  | 50 | 1477 |  | 50 | 1329.3
| 80 | 372 |  | 20 | 99.4 |  | 32 | 379.4 |  | 80 | 3100.6786 |  | 65 | 2322.852
| 100 | 469 |  | 25 | 141.4 |  | 40 | 509.6 |  | 100 | 3777.0492 |  | 80 | 2790.606
| 150 | 808 |  | 32 | 224 |  | 50 | 767.2 |  | 150 | 8048.752 |  | 100 | 3399.34
| 200 | 1537 |  | 40 | 296.8 |  | * | * |  | 200 | 13431.8948 |  | 125 | 5372.668
| * | * |  | 50 | 438.2 |  | * | * |  | * | * |  | 150 | 7239.68
[13 empty] | 200 | 12088.706
V. ВЕНТИЛИ (клапаны) | [11 empty] | VI.ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ
Вентиль запорный фланцевый 15с22нж Ру40 | ДУ | Цена | Вентиль запорный фланцевый 15с65нж Ру16 | ДУ | Цена | Клапан запорный муфтовый 15б3р Ру10 (Россия) | ДУ | Цена | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ру16 (Россия) | ДУ | Цена | Затвор дисковый поворотный ЗДП Ру16 | ДУ | Цена
| 15 | 1020 |  | 25 | 1153.7328 |  | 15 | 68.6 |  | 20 | 163.8 |  | 50 | 450.8
| 20 | 1083 |  | 40 | 1992.7253 |  | 25 | 233.8 |  | 25 | 224 |  | 80 | 665
| 25 | 1150 |  | 50 | 2424.1334 |  | 32 | 278.6 |  | 32 | 299.6 |  | 100 | 833
| 32 | 1570 |  | 80 | 3653.2148 |  | 40 | 352.8 |  | 40 | 599.2 |  | 150 | 1344
| 40 | 1970 |  | 100 | 4782.6807 |  | 50 | 497 |  | 50 | 826 |  | 200 | 2520
| 50 | 2482.9359 |  | 150 | 8945.5449 |  | * | * |  | * | * |  | 250 | 5040
[13 empty] | 300 | 7560
Цена+ * - уточнять у менеджера
* Все цены указаны с учетом НДС
* На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
* При оптовых заказах применяются индивидуальные скидки

## Задвижки на воду
ООО "ТПК РЕЗЕРВ"
607220, Нижегородская обл. г. Арзамас
Пр-т Ленина 208, офис 403
тел. (83147) 7-61-65 (факс), 2-19-76, 2-35-06
www.tpk-rezerv.ru
e-mail: tpkrezerv@bk.ru
Наименование продукции | Вес, | Отпускная
| кг | цена, руб.
Задвижки МЗВ® (30ч39р), РN-1,6МПа, T 75ºС
МЗВ®-50 | 12.5 | 4827.498
МЗВ®-80 | 21 | 6539.442
МЗВ®-100 | 27 | 7358.598
Задвижки МЗВ® (30ч39р), РN-1,0МПа, T 75°С
МЗВ®-150 | 46 | 10584.6
МЗВ®-200 | 74 | 16030.3
МЗВ®-250 | 118 | 30317.976
МЗВ®-300 | 160 | 36044.398
МЗВ®-300 с фланцем 300/400 |  | 54644.148
МЗВ®-300 с чуг. переходом 300/400 |  | 58499.09
Задвижки МЗВГ (30ч39р), РN-1,6МПа, Т 150ºС
МЗВГ-50 | 12.5 | 4914.936
МЗВГ-80 | 21 | 6789.484
МЗВГ-100 | 27 | 7725.224
Задвижки МЗВП (30ч39р), Т 75ºС (пожарная)
МЗВП-100, PN-1,6 МПа | 26 | 9305.244
МЗВП-150, PN-1,0 МПа | 46 | 13058.942
Задвижки МЗВПР (30ч39р), Т 75ºС
МЗВПР-100, с э/приводом (ЭП-100 "БЭМЗ") | 40 | 64793.092
МЗВПР-100, под э/привод | 25.6 | 13358.072
Ковер
Ковер в сборе с основанием |  | 3374.8
Задвижки ВЗВМ, РN-1,6МПа, Т 50°С
ВЗВМ-50 | 10.5 | 5384.34
ВЗВМ-80 | 17.9 | 7378.54
ВЗВМ-200 | 57.5 | 19052.28
Задвижки МТР (30ч3бр), РN-1,0МПа, 40ºС
МТР-400 | 520 | договорная
МТР-600 | 1620 | договорная
МТР-900 | 4200 | договорная
МТР-1000 | 5020 | договорная
МТР-1200 | 8700 | договорная
Задвижка чугунная 31ч6бр, клиновая, двухдисковая с выдвижным шпинделем
ДN-50 | 16 | 1035
ДN-80 | 26 | 1672
ДN-100 | 36 | 2508
ДN-150 | 70 | 4579
ДN-200 | 129 | 9036
ДN-250 | 168 | 12609
ДN-300 | 238 | 18515