## Лист1
ООО ПКФ "САНТЕХСНАБ"
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40А
т/ф. 8 (3842) 31-29-16
E-Mail: sts42@mail.ru
Фотоальбом на www.sts42.ru
ПРЕДЛАГАЕМ
Вентили чугунные муфтовые и фланцевые
Обозначение | т/ф | Ду, мм | Ру, мм | цена | кол-во
Вентиль чуг.муфт. | 15ч18п | 40 | 16 | 210 | 101
Вентиль чугун. фл. | 15кч34п | 25 | 16 | 390 | 1
Вентиль чугун. фл. | 15ч9р | 25 | 16 | 175 | 88
Вентиль чугун. фл. | 15ч9р | 32 | 16 | 230 | 0
Вентиль чугун. фл. | 15ч9п | 40 | 16 | 350 | 10
Вентиль чугун. угл. фл. (хладон) | 15кч37пМ | 20 | 25 | 320 | 4
Вентиль чугун. угл. фл. (хладон) | 15кч37п | 20 | 16 | 200 | 15
Вентиль чугун. фл. | 15кч16п | 40 | 25 | 910 | 22
Вентиль чугун. фл. (аммиак) | 15кч12пМ | 20 | 25 | 450 | 5
Вентиль чугун. фл. (аммиак) | 15кч12пМ | 25 | 25 | 600 | 3
Вентили пластмассовые сильфонные фланцевые
Вентиль пластмасс. фл. | 15п67р | 25 | 6 | 390 | 4
Вентиль пластмасс. фл. | 15п67п | 32 | 6 | 670 | 30
Вентили сильфонные стальные, нержавеющие и титановые
Вентиль сильф. фл. | 14с20п | 25 | 25 | 1700 | 6
Вентиль сильф.фл. | 14с20п | 32 | 25 | 2100 | 1
Вентиль сильф. цапк. | 14с17ст | 25 | 10 | 1790 | 1
Вентиль сильф.фл. | 14с17ст | 40 | 10 | 2900 | 15
Вентиль нж сильф. фл. | 14нж17ст | 20 | 10 | 2700 | 1
Вентиль нж сильф. вварн. | 14нж17ст | 40 | 10 | 3100 | 1
Вентиль нж сильф. фл. (У26161) | 14нж17ст | 40 | 10 | 3400 | 2
Вентиль сильф.3-х ход. фл. | 15с23п | 20 | 25 | 2300 | 5
Вентиль титан. фл. | 15тн5п2 | 25 | 16 | 3200 | 1
Вентиль сильф. титан. фл.(У26373) | 15тн8п1 | 50 | 16 | 10000 | 1
Вентиль нж сильф. штуцерный | ИШТЛ 491141 | 10 | 63 | 1900 | 1
Вентили стальные, фланцевые, цапковые, под приварку
Вентиль угловой цапк. (аммиак) | 15c13бк | 6 | 25 | 310 | 3
Вентиль угловой цапк. (аммиак) | 15с13бк | 10 | 25 | 410 | 19
Вентиль стальной цапк. (аммиак) | 15с10п | 15 | 25 | 500 | 20
Вентиль стальной фл. (аммиак) | 15с51п | 20 | 25 | 1050 | 3
Вентиль стальной фл. | 15с18п | 150 | 25 | 8100 | 1
Вентиль стальной фл. | 15с18п | 200 | 25 | 9100 | 1
Вентиль стальной фл. | 15с40п | 80 | 40 | 3900 | 2
Вентиль стальной фл. | 15с22нж | 100 | 40 | 6000 | 5
Вентиль стальной фл. | 15с22нж | 200 | 40 | 8500 | 2
Вентиль запорный фланц. с эл. пр. | АУМА | 40 | 320 | 8100 | 1
Вентиль зап. штуц-торц. цапк | 14с27п | 20 | 25 | 2300 | 2
Вентиль стальной фл. | 15с65п | 150 | 16 | 7200 | 3
Клапан запорный по приварку | Т-108б | 50 | 100 | 6000 | 2
Вентили нержавеющие муфтовые и фланцевые
Вентиль нж фл. | 15нж65бк | 100 | 16 | 8500 | 5
Вентиль нж фл. | 15нж65п34 | 15 | 16 | 810 | 2
Вентиль нж фл. | 15нж65п34 | 20 | 16 | 1550 | 5
Вентиль нж фл. | 15нж65п34 | 25 | 16 | 1950 | 5
Вентиль нж фл. | 15нж65п26 | 20 | 16 | 2500 | 4
Вентиль нж фл. | 15нж58бк | 15 | 16 | 1500 | 1
Вентиль нж фл. | 15нж965нж | 100 | 16 | 9100 | 2
Вентиль нж фл. | 15нж58бк | 20 | 16 | 2300 | 1
Вентиль нж фл. | 15нж58бк | 25 | 16 | 2000 | 7
Вентиль нж фл. | 15нж58бк | 80 | 16 | 6100 | 5
Вентиль нж с эл. пр. фл. | 15нж963бк | 50 | 16 | 8800 | 1
Вентиль нж фл. | 15нж50п | 50 | 16 | 4400 | 1
Вентиль нж фл. | 15нж40п | 32 | 40 | 3400 | 2
Вентиль нж фл. | 15нж22нж | 40 | 40 | 3200 | 4
Вентиль нж фл. | MAW | 150 | 40 | 10000 | 1
Вентиль нж под эл.пр. вварн. | Чехия | 32 | 250 | 5800 | 1
Вентиль нж с обогревом фл. | 13нж74п2 | 25 | 16 | 4000 | 1
Вентиль нж муфт. | 15нж6бк | 15 | 25 | 1250 | 7
Задвижки чугунные фланцевые
Задвижка чугун. фл. | 30ч47бк4 | 50 | 6 | 800 | 1
Задвижка чугун. фл. | 31кч6бр | 50 | 16 | 1050 | 3
Задвижка чугун. фл.L=280 | Румыния | 80 | 10 | 1100 | 1
Задвижка чугун. фл.L=300 | Румыния | 100 | 10 | 1500 | 3
Задвижка чугун. L=400 фл. | имп. | 200 | 10 | 4400 | 2
Задвижка чугун. L=460 фл. | имп. | 200 | 16 | 5000 | 1
Задвижка чугун. | 30ч6бр | 350 | 10 | 12000 | 1
Задвижка чуг. фл. (без гидроприв) | 30ч715бр | 500 | 10 | дог. | 1
Задвижки стальные фланцевые и под приварку
Задвижка сталь. БРС | 30с999нж | 300 | 25 | 19000 | 1
Задвижка сталь. под приварку | 30с975нж | 500 | 64 | 5000 | 1
Задвижка сталь. под приварку | Япония | 40 | 160 | 2500 | 4
Задвижка с редуктором фл. | 30с576нж | 200 | 64 | 24500 | 1
Задвижка сталь. фл. | 30с915нж | 100 | 40 | 6500 | 1
Задвижка сталь. фл. | 30с915нж | 150 | 40 | 12000 | 1
Задвижки нержавеющие фланцевые и под приварку
Задвижка нж вварн. | Л11075-300 | 300 | 25 | 28000 | 2
Задвижка нж фл. | 31нж11нж | 50 | 63 | 9000 | 2
Задвижка нж фл. | 30нж941нж | 50 | 16 | 5000 | 1
Клапаны обратные, подъемные, чугунные, муфтовые и фланцевые
Клапан обратный муфт. | 16кч11р | 15 | 16 | 70 | 23
Клапан обратный фл. | 16ч3п | 15 | 16 | 110 | 4
Клапан обратный фл. | 16ч3п | 20 | 16 | 130 | 2
Клапан обратный фл. | 16ч3п | 40 | 16 | 390 | 26
Клапан обратный фл. | 16ч6п | 65 | 16 | 1300 | 5
Клапан обратный фл. | 16кч9п | 40 | 25 | 550 | 40
Клапан обратный фл. | 16кч9п | 65 | 25 | 960 | 12
Клапан приемный с сеткой | 16ч42р | 80 | 2.5 | 1100 | 11
Клапан приемный с сеткой | 16ч42р | 250 | 2.5 | 16000 | 2
Клапаны обратные чугунные поворотные фланцевые и межфланцевые
Клапан обратный повор. фл. | 19ч16бр | 50 | 16 | 790 | 4
Клапан обратный повор. фл. | 19ч16бр | 80 | 16 | 1400 | 4
Клапан обратный межфл. | 19ч21р | 80 | 16 | 500 | 4
Клапан обратный межфл. | 19ч21р | 250 | 16 | 2800 | 2
Клапан обратный межфл. | 19ч21р | 600 | 10 | 8000 | 1
Клапаны обратные подъемные нержавеющие, фланцевые
Клапан обратный нж фл. | 16нж10п | 40 | 16 | 3500 | 5
Клапан обратный подъемн.нж.фл | 16нж13нж | 80 | 40 | 8700 | 1
Клапан обратный нж. фл. | 16нж10нж | 80 | 16 | 7900 | 1
Клапан обратный подъемн.нж фл. | Япония | 50 | 300 | 3700 | 1
Клапан обратный подъемн.нж фл. | Япония | 50 | 600 | 5800 | 1
Клапаны обратные поворотные нержавеющие фланцевые и со стяжными фланцами
Клапан обратный нж фл. | 19нж11бк | 100 | 40 | 6000 | 1
Клапан обратный со стяж. нж фл. | 19нж38нж | 150 | 63 | 9500 | 1
Краны чугунные, пробковые муфтовые и фланцевые
Кран пожарн. чугун. | КВ50-1 | 50 | 16 | 770 | 3
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч6бк | 25 | 10 | 150 | 15
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч3бк | 25 | 1 | 120 | 54
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч3бк | 32 | 1 | 160 | 7
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч3бк | 40 | 1 | 187 | 25
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч6бк | 40 | 10 | 450 | 15
Кран пробк. чуг. муфт. | 11ч6бк | 65 | 10 | 620 | 10
Кран пробк. чуг. футир. фл. | 11ч35гм | 25 | 10 | 180 | 120
Кран пробк.чуг.фл. | 11ч 8бк | 25 | 10 | 170 | 125
Кран пробк.чуг.фл. | 11ч 8бк | 40 | 10 | 350 | 16
Кран пробк. чуг.фл. 3-х ход. | 11ч18бк | 25 | 6.3 | 390 | 7
Кран пробк. чуг.фл. 3-х ход. | 11ч18бк | 40 | 6.3 | 550 | 48
Кран пробк. чуг.фл. 3-х ход. | 11ч18бк | 50 | 6.3 | 1550 | 9
Краны шаровые, чугунные фланцевые и муфтовые
Кран шаровой фл. | 11ч37п | 65 | 10 | 950 | 3
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 15 | 10 | 120 | 4
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 20 | 10 | 150 | 53
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 25 | 10 | 200 | 62
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 32 | 10 | 320 | 69
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 40 | 10 | 390 | 20
Кран шаровой муфт. | 11ч38п | 80 | 10 | 910 | 5
Клапаны обратные подъемные, стальные
Клапан обратный подъемн. фл. | 16с13нж | 80 | 40 | 4700 | 1
Клапан обратный подъемн. фл. | 16с13нж | 100 | 40 | 5300 | 4
Клапан обратный стальн. фл.(имп) | 16с10п | 20 | 16 | 900 | 2
Клапан обратный стальн. фл.(имп) | 16с10п | 25 | 16 | 1300 | 4
Клапан обратный стальн. фл.(имп) | 16с10п | 32 | 16 | 2100 | 3
Клапан обратный | Т-10б-1 | 50 | 64 | 3200 | 1
Клапаны обратные поворотные, стальные
Клапан обратный фл. (импорт) | 19с53нж | 50 | 40 | 5300 | 1
Клапан обратный фл. | 19с53нж | 150 | 40 | 12000 | 4
Клапан обратный со стяж. фл. | 19с73нж | 65 | 40 | 3700 | 1
Клапан обратный со стяжн.фл. | 19с73нж | 100 | 40 | 5900 | 1
Клапан обратный вварной | 19с38нж | 50 | 63 | 850 | 50
Клапаны регулирующие стальные, чугунные, фланцевые и под приварку
Клапан запорно-регул. вварн. | 22лс70нж | 15 | 400 | 800 | 32
Клапан регулир. Тениртау | 6с-9-2 | 100 | 100 | 7000 | 3
Клапан "Danfoss" муфт. | 032U460431 | 50 | 10 | 4000 | 1
Клапан импульсный муфт. | ИК-25 | 25 | 16 | 4300 | 1
Клапан регулир.ЕСПА фл. | 25ч943нж | 15 | 16 | 3900 | 5
Клапан регулир. Болгария | 25ч5п "НО" | 20 | 16 | 4700 | 1
Клапан регулир.ЕСПА фл. | 25ч940нж | 25 | 16 | 4100 | 17
Клапан регулир. фл. с позиционер | 25ч7п"НЗ" | 25 | 6.3 | 11000 | 2
Клапан регулир. фл. | 25ч32нж | 50 | 16 | 6100 | 2
Клапан регулир. фл. ЕСПА | 25ч940нж | 50 | 16 | 8000 | 2
Клапан регулир.нж фл. | VANESSA | 50 | 16 | 12000 | 1
Клапан отсечной нж фл. | 22нж32п | 80 | 25 | 18500 | 1+1
Клапан регулир. фл. | 15с94бк | 20 | 25 | 890 | 1
Клапан регулир. фл. | 15с94бк | 25 | 25 | 910 | 18
Краны шаровые и пробковые стальные и нержавеющие муфтовые, фланцевые и цапковые
Кран шар.нж.фл. | 11нж33п | 40 | 25 | 3950 | 1
Кран шар.трехход. с вод. руб.цапк. | 11нж86п | 50 | 16 | 6000 | 1
Кран шар. нж "Генарм" вварн. | КШТЗ | 32 | 16 | 1900 | 5
Кран пробк.нж.фл. | имп. | 65 | 16 | 5700 | 1
Кран пробк.фл. | 11с6бк | 80 | 16 | 9700 | 2
Конденсатоотводчики чугунные муфтовые
Конденсатоотв. муфт. | 45ч12нж | 15 | 16 | 190 | 38
Конденсатоотв. муфт. | 45ч12нж | 40 | 16 | 150 | 23
Конденсатоотв. муфт. | 45ч12нж | 50 | 16 | 195 | 221
Затворы поворотные, чугунные
Затвор дисковый поворот. фл. | VANESSA | 300 | 10 | 5100 | 1
Регуляторы давления газа стальные, фланцевые
Регулятор давления газа фл. | РД-25-64 | 25 | 64 | 3900 | 1
Регулятор давления газа фл. | РД-32-64 | 32 | 64 | 4100 | 1
Регулятор давления газа фл. | РД-40-64 | 40 | 64 | 4200 | 2
Клапаны предохранительные чугунные и стальные, фланцевые
Клапан предохр. однорычажный | 17ч3бр | 25 | 16 | 2100 | 5
Клапан предохр. однорычажный | 17ч18бр | 40 | 16 | 2300 | 1
Клапан предохр. двухрычажный | 17ч19бр | 80 | 16 | 4200 | 2
Клапан предохр. пружин. фл.(имп) | 17с6нж (СППК4-Р) | 65 | 16 | 5500 | 1
Клапан предохр. пружин. фл. | 17с6нж (СППК4-Р) | 80 | 16 | 4700 | 2
Отводы
Отвод ст.20 90º | ст.20 | 377*12 |  | 4900 | 1
Тройники
Тройник сварной 530*16х530*16х530*12 L=800мм, H=700мм | ст.20 | 530 |  | 14900 | 2
Тройник цельно тянутый 273*273*20 | ст.20 | 273 |  | 3700 | 1
Тройник цельно тянутый 325*325*20 | ст.20 | 325 |  | 10500 | 1
Фланцы
Фланец нерж. ст. 12х18н10т 7-100-160 | 12х18н10т | 100 | 160 | 7500 | 2
Указатели уровня со стеклом Клингера
Указатель уровня | 12кч11бк | №6 | 25 | 1600 | 11
Указатель уровня | 12кч11бк | №4 | 25 | 1050 | 1
Указатель уровня | 12кч11бк | №8 | 25 | 1920 | 4
Цены обсуждаемы. Возможно снижение до 50% на некоторые позиции.
Менеджер по продажам Быков Борис Аркадьевич
тел.сот. 8-960-925-11-01