## Паровые подогр.
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
СКОРОСТНЫЕ ПАРОВОДЯНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГОСТ 28679-90
| Диаметр | Длина | Расход нагреваемой воды, т/час | Теплопро-изводитель-ность, Гкал/час | Число трубок | Масса | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
Обозначение | корпуса | мм |  |  | трубок | кг | нержав. | латунь
| мм |  |  |  | шт | кг | нерж. | латунь
ПП 2-6-2-2 | 325 | 2550 | 29.2 | 0.585 | 68 | 390 | 47300 | 50 700
ПП 2-9-7-2 | 325 | 3550 | 32.4 | 1.63 | 68 | 485 | 56900 | 62 200
ПП 2-9-7-4 | 325 | 3550 | 32.4 | 1.13 | 68 | 510 | 57200 | 62 700
ПП 2-11-2-2 | 426 | 2550 | 53.4 | 1.07 | 124 | 610 | 79500 | 85500
ПП 2-16-2-2 | 480 | 2720 | 76 | 1.52 | 176 | 790 | 146900 | 160900
ПП 2-17-7-2 | 426 | 3575 | 59 | 2.98 | 124 | 730 | 99500 | 109 100
ПП 2-17-7-4 | 426 | 3575 | 59 | 2.08 | 124 | 730 | 99900 | 109 600
ПП 1-21-2-2 | 530 | 2785 | 103.5 | 1.99 | 232 | 900 | 138800 | 152500
ПП2-24-7-2 | 480 | 3630 | 83.5 | 2.94 | 176 | 931 | 176800 | 192300
ПП2-24-7-4 | 480 | 3630 | 83.5 | 2.94 | 176 | 931 | 177300 | 192600
ПП 1-32-7-2 | 530 | 3785 | 111 | 5.57 | 232 | 1090 | 172200 | 190600
ПП 1-32-7-4 | 530 | 3785 | 111 | 3.88 | 232 | 1090 | 173300 | 191200
ПП 1-35-2-2 | 630 | 2885 | 169 | 3.38 | 392 | 1300 | 211300 | 234000
ПП 1-53-7-2 | 630 | 3835 | 182 | 9.2 | 392 | 1565 | 273700 | 305400
ПП 1-53-7-4 | 630 | 3835 | 182 | 9.4 | 392 | 1565 | 274800 | 306000
ПП 1-71-2-2 | 820 | 3135 | 342 | 6.84 | 792 | 1615 | 454500 | 553100
ПП 1-76-7-2 | 720 | 3985 | 261 | 13.2 | 560 | 2000 | 389700 | 419900
ПП 1-76-7-4 | 720 | 3985 | 261 | 9.4 | 560 | 2000 | 389900 | 420700
ПП 1-108-7-2 | 820 | 4135 | 188 | 18.1 | 792 | 2600 | 573300 | 673900
ПП 1-108-7-4 | 820 | 4135 | 188 | 18.1 | 792 | 2600 | 574400 | 674500
Вся продукция сертифицирована, изготовлена высококвалифицированными
специалистами, проходит соответствующее техническое испытание.
Прилагается паспорт установленного образца.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Трубная система
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАРОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
| Площадь поверхнос-ти нагрева м2 | Длина | Расход нагревае-мой воды, т/час | Теплопроизво-дительность, Гкал/час | Число | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
Обозначение |  | трубок, |  |  | трубок | нержав. | латунь
|  | мм |  |  | шт.
к ПП 2-6-2-2 | 6.3 | 2000 | 29.2 | 0.585 | 68 | 32500 | 35700
к ПП 2-9-7-2 | 9.5 | 3000 | 32.4 | 1.63 | 68 | 38800 | 41400
к П 2-9-7-4 | 9.5 | 3000 | 32.4 | 1.13 | 68 | 39300 | 41700
к ПП 2-11-2-2 | 11.4 | 2000 | 53.4 | 1.07 | 124 | 55900 | 57700
к ПП 2-16-2-2 | 16 | 2000 | 76 | 1.52 | 176 | 83800 | 92500
к ПП 2-17-7-2 | 17.2 | 3000 | 59 | 2.98 | 124 | 70700 | 76600
к ПП 2-17-7-4 | 17.2 | 3000 | 59 | 2.08 | 124 | 70900 | 76900
к ПП 1-21-2-2 | 21.2 | 2000 | 103.5 | 1.99 | 232 | 95900 | 104800
к ПП2-24-7-2 | 24.4 | 3000 | 83.5 | 2.94 | 176 | 126600 | 146200
к ПП2-24-7-4 | 24.4 | 3000 | 83.5 | 2.94 | 176 | 127500 | 146700
к ПП 1-32-7-2 | 32 | 3000 | 111 | 5.57 | 232 | 116900 | 130000
к ПП 1-32-7-4 | 32 | 3000 | 111 | 3.88 | 232 | 117400 | 130600
к ПП 1-35-2-2 | 35.3 | 2000 | 169 | 3.38 | 392 | 142700 | 160800
к ПП 1-53-7-2 | 53.9 | 3000 | 182 | 9.2 | 392 | 196800 | 217600
к ПП 1-53-7-4 | 53.9 | 3000 | 182 | 9.4 | 392 | 197700 | 217900
к ПП 1-71-2-2 | 71 | 2000 | 342 | 6.84 | 792 | 316900 | 422100
к ПП 1-76-7-2 | 76.8 | 3000 | 261 | 13.2 | 560 | 315500 | 331700
к ПП 1-76-7-4 | 76.8 | 3000 | 261 | 9.4 | 560 | 315900 | 331900
к ПП 1-108-7-2 | 108 | 3000 | 188 | 18.1 | 792 | 420900 | 512800
к ПП 1-108-7-2 | 108 | 3000 | 188 | 18.1 | 792 | 421500 | 513100
Вся продукция сертифицирована, изготовлена высококвалифицированными
специалистами, проходит соответствующее техническое испытание.
Прилагается паспорт установленного образца.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Водоводяные
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДО-ВОДЯНЫЕ ГОСТ 27590-2005
ТИП | Поверхность нагрева, м² | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой воды, т/ч | Масса, кг | Площадь сечения трубного пр-ва | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб.
[6 empty] | нерж. | латунь
ВВП-01-57х2000 | 0.38 | 7.9 | 4.4 | 23.5 | 0.00062 | 5600 | 5800
ВВП-02-57х4000 | 0.75 | 17.6 | 4.4 | 37 | 0.00062 | 6500 | 7500
ВВП-03-76х2000 | 0.66 | 13.1 | 7.8 | 32.5 | 0.00108 | 6700 | 7600
ВВП-04-76х4000 | 1.32 | 28.3 | 7.8 | 52.4 | 0.00108 | 8400 | 9500
ВВП-05-89х2000 | 0.94 | 18.2 | 11.1 | 40 | 0.00185 | 8100 | 8900
ВВП-06-89х4000 | 1.88 | 40.7 | 11.1 | 64.2 | 0.00185 | 11300 | 12500
ВВП-07-114х2000 | 1.79 | 39.9 | 21.5 | 58 | 0.00293 | 11300 | 12500
ВВП-08-114х4000 | 3.58 | 85.7 | 21.5 | 97.1 | 0.00293 | 15600 | 18200
ВВП-09-168х2000 | 3.48 | 74.4 | 41 | 113 | 0.0057 | 17400 | 20000
ВВП-10-168х4000 | 6.98 | 147.5 | 41 | 193.8 | 0.0057 | 25700 | 30800
ВВП-11-219х2000 | 5.76 | 113.4 | 67.6 | 173 | 0.00985 | 26400 | 30500
ВВП-12-219х4000 | 11.51 | 238.4 | 67.6 | 301.3 | 0.00985 | 41900 | 50100
ВВП-13-273х2000 | 10.28 | 236 | 120.9 | 262 | 0.01679 | 41500 | 49800
ВВП-14-273х4000 | 20.56 | 479.1 | 120.9 | 461.7 | 0.01679 | 64600 | 79300
ВВП-15-325х2000 | 14.24 | 302.1 | 167.3 | 338 | 0.02325 | 52800 | 65000
ВВП-16-325х4000 | 28.49 | 632.4 | 167.3 | 594.4 | 0.02325 | 83300 | 104600
ВВП-17-377х2000 | 19.8 | 421.7 | 225 | 430 | 0.03585 | 89800 | 109200
ВВП-18-377х4000 | 40.1 | 886.2 | 225 | 765 | 0.03585 | 123600 | 154000
ВВП-19-426х2000 | 25.6 | 1028 | 310 | 555 | 0.05234 | 143600 | 178400
ВВП-20-426х4000 | 51.2 | 1743 | 310 | 974 | 0.05234 | 189000 | 234 400
ВВП-21-530х2000 | 41 | 1562 | 476.4 | 760 | 0.07233 | 287000 | 318 400
ВВП-22-530х4000 | 83 | 2649 | 476.4 | 1343 | 0.07233 | 319800 | 356 600
Тип | Диаметр | КАЛАЧ |  |  | ПЕРЕХОД
| мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |  | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
01-02 | 57 | 8.6 | 750 |  | 5.5 | 500
03-04 | 76 | 10.9 | 850 |  | 6.8 | 600
05-06 | 89 | 13.2 | 900 |  | 8.2 | 650
07-08 | 114 | 17.7 | 1550 |  | 10.5 | 800
09-10 | 168 | 32.8 | 3200 |  | 17.4 | 1500
11-12 | 219 | 54.3 | 5800 |  | 26 | 2100
13-14 | 273 | 81.4 | 7350 |  | 35 | 2900
15-16 | 325 | 97.3 | 10650 |  | 43 | 4100
17-18 | 377 | 128.5 | 14800 |  | 51 | 11200
19-20 | 426 | 137.8 | 17500 |  | 59 | 13900
21-22 | 530 | 248 | 33000 |  | 76.3 | 17800
Вся продукция сертифицирована, изготовлена высококвалифицированными
специалистами, проходит соответствующее техническое испытание.
Прилагается паспорт установленного образца.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Элеваторы
Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г.
Элеватор водоструйный 40с10бк
№ элеватора | Ду горловины, мм | Примерный расход воды из сети, т/ч | Масса, кг | Размеры , мм |  |  |  |  | Цена с НДС, руб.
|  |  |  | L | A | I | D | D1
1 | 15 | 0,5-1 | 8.1 | 425 | 90 | 110 | 145 | 160 | 2600
2 | 20 | 1-2 | 8.1 | 425 | 90 | 110 | 145 | 160 | 3500
3 | 25 | 1-3 | 14.4 | 625 | 135 | 145 | 160 | 195 | 3900
4 | 30 | 3-5 | 14.4 | 625 | 135 | 135 | 160 | 195 | 4300
5 | 35 | 5-10 | 14.4 | 625 | 135 | 125 | 160 | 195 | 5600
6 | 47 | 10-15 | 18 | 720 | 180 | 175 | 195 | 215 | 6100
7 | 59 | 15-20 | 18 | 720 | 180 | 155 | 195 | 215 | 7200
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Грязевики ГГ
Тел. (351) 247-63-64, (351) 218-74-61, (351) 77-72-0-72, (351) 77-72-1-72, (351) 233-73-53
Е-mail: opt@triumf74.ru, 74triumf@mail.ru; http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
Грязевик горизонтальный ГГ серия ТС-565
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Длина, L, мм | Высота, Н, мм | Производи-тельность, т/ч | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
ТС-565.00.000 | 2.5 | 150 | 426 | 1082 | 470 | 89 | 339 | 15500
ТС-565.00.000-01 | 2.5 | 200 | 426 | 1390 | 570 | 158 | 351 | 24800
ТС-565.00.000-02 | 2.5 | 250 | 426 | 1485 | 650 | 247.3 | 365 | 37900
ТС-565.00.000-03 | 2.5 | 300 | 480 | 1535 | 720 | 356 | 473 | 85500
ТС-565.00.000-04 | 2.5 | 350 | 530 | 1625 | 780 | 484.6 | 613 | 97300
ТС-565.00.000-05 | 2.5 | 400 | 530 | 1944 | 880 | 633 | 783 | 145600
ТС-565.00.000-06 | 1.6 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 265 | 14600
ТС-565.00.000-07 | 1.6 | 200 | 426 | 1465 | 507 | 158 | 334 | 23500
ТС-565.00.000-08 | 1.6 | 250 | 426 | 1390 | 542 | 247.3 | 284 | 36100
ТС-565.00.000-09 | 1.6 | 300 | 480 | 1780 | 595 | 356 | 418 | 81400
ТС-565.00.000-10 | 1.6 | 350 | 530 | 1750 | 640 | 484.6 | 480 | 92600
ТС-565.00.000-11 | 1.6 | 400 | 530 | 2050 | 710 | 633 | 723 | 138600
ТС-565.00.000-12 | 1 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 232 | 13200
ТС-565.00.000-13 | 1 | 200 | 426 | 1280 | 507 | 158 | 241 | 22500
ТС-565.00.000-14 | 1 | 250 | 426 | 1300 | 535 | 247.3 | 253 | 34500
ТС-565.00.000-15 | 1 | 300 | 480 | 1550 | 585 | 356 | 316 | 77400
ТС-565.00.000-16 | 1 | 350 | 530 | 1740 | 630 | 484.6 | 377 | 87900
ТС-565.00.000-17 | 1 | 400 | 530 | 2060 | 702 | 633 | 520 | 131800
Грязевик горизонтальный ГГ серия ТС-566
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Длина, L, мм | Высота, Н, мм | Производи-тельность, т/ч | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
ТС-566.00.000 | 2.5 | 500 | 820 | 2870 | 1095 | 989 | 1479 | договорная
ТС-566.00.000-01 | 2.5 | 600 | 920 | 2940 | 1185 | 1429 | 1540 | договорная
ТС-566.00.000-02 | 2.5 | 700 | 1020 | 3220 | 1315 | 1939 | 2867 | договорная
ТС-566.00.000-03 | 2.5 | 800 | 1220 | 3780 | 1490 | 2432 | 2867 | договорная
ТС-566.00.000-04 | 2.5 | 900 | 1220 | 3432 | 1490 | 3205 | 2913 | договорная
ТС-566.00.000-05 | 2.5 | 1000 | 1420 | 4082 | 1745 | 3957 | 4288 | договорная
ТС-566.00.000-06 | 2.5 | 1200 | 1620 | 4158 | 1935 |  | 5246 | договорная
ТС-566.00.000-07 | 2.5 | 1400 | 1820 | 4260 | 2105 |  | 6708 | договорная
ТС-566.00.000-08 | 1.6 | 500 | 820 | 2726 | 1118 | 989 | 1100 | договорная
ТС-566.00.000-09 | 1.6 | 600 | 920 | 2982 | 1143 | 1429 | 1450 | договорная
ТС-566.00.000-10 | 1.6 | 700 | 1020 | 3225 | 1273 | 1939 | 1488 | договорная
ТС-566.00.000-11 | 1.6 | 800 | 1220 | 3798 | 1395 | 2432 | 2215 | договорная
ТС-566.00.000-12 | 1.6 | 900 | 1220 | 3435 | 1395 | 3205 | 2043 | договорная
ТС-566.00.000-13 | 1.6 | 1000 | 1420 | 4090 | 1703 | 3957 | 3125 | договорная
ТС-566.00.000-14 | 1.6 | 1200 | 1620 | 4190 | 1893 |  | 4266 | договорная
ТС-566.00.000-15 | 1.6 | 1400 | 1820 | 4292 | 2063 |  | 4958 | договорная
ТС-566.00.000-16 | 0.1 | 500 | 820 | 2805 | 1045 | 989 | 730 | договорная
ТС-566.00.000-17 | 0.1 | 600 | 920 | 2902 | 1130 | 1429 | 863 | договорная
ТС-566.00.000-18 | 0.1 | 700 | 1020 | 3120 | 1245 | 1939 | 1135 | договорная
ТС-566.00.000-19 | 0.1 | 800 | 1220 | 3688 | 1438 | 2432 | 1710 | договорная
ТС-566.00.000-20 | 0.1 | 900 | 1220 | 3330 | 1438 | 3205 | 1704 | договорная
ТС-566.00.000-21 | 0.1 | 1000 | 1420 | 4000 | 1690 | 3957 | 2447 | договорная
ТС-566.00.000-22 | 0.1 | 1200 | 1620 | 4110 | 1880 |  | 3339 | договорная
ТС-566.00.000-23 | 0.1 | 1400 | 1820 | 4210 | 2050 |  | 3912 | договорная
ООО « Завод Триумф »

## Грязевики ГТП
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
Грязевики тепловых пунктов (ГТП) серии ТС-569 (абонентские)
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производи-тельность, т/ч |  | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
ТС-569.00.000 | 2.5 | 40 | 108 | 6 |  | 17.1 | 3300
ТС-569.00.000 -01 | 2.5 | 50 | 159 | 10 |  | 19.5 | 3800
ТС-569.00.000 -02 | 2.5 | 65 | 219 | 18 |  | 30.7 | 5700
ТС-569.00.000 -03 | 2.5 | 80 | 219 | 26 |  | 36.4 | 6900
ТС-569.00.000 -04 | 2.5 | 100 | 273 | 40 |  | 69.6 | 8400
ТС-569.00.000 -05 | 2.5 | 125 | 273 | 58 |  | 78.6 | 9900
ТС-569.00.000 -06 | 2.5 | 150 | 325 | 89 |  | 158.7 | 11200
ТС-569.00.000 -07 | 2.5 | 200 | 426 | 159 |  | 201.9 | 15700
ТС-569.00.000 -08 | 1.6 | 40 | 108 | 6 |  | 16.3 | 3100
ТС-569.00.000 -09 | 1.6 | 50 | 159 | 10 |  | 19.4 | 3600
ТС-569.00.000 -10 | 1.6 | 65 | 219 | 18 |  | 29.4 | 5300
ТС-569.00.000 -11 | 1.6 | 80 | 219 | 26 |  | 33.5 | 6500
ТС-569.00.000 -12 | 1.6 | 100 | 273 | 40 |  | 62.2 | 7900
ТС-569.00.000 -13 | 1,6 | 125 | 273 | 58 |  | 70,4 | 9 200
ТС-569.00.000 -14 | 1,6 | 150 | 325 | 89 |  | 118,0 | 11 050
ТС-569.00.000 -15 | 1,6 | 200 | 426 | 159 |  | 190,0 | 14 500
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Грязевики ГВ
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
Грязевик вертикальный ГВ серия ТС-567
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч |  | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
ТС-567.00.000 | 2.5 | 200 | 426 | 158 |  | 310 | 22300
ТС-567.00.000 -01 | 2.5 | 250 | 530 | 247.3 |  | 520 | 34600
ТС-567.00.000 -02 | 2.5 | 300 | 630 | 356 |  | 730 | 86400
ТС-567.00.000 -03 | 1.6 | 200 | 426 | 158 |  | 260 | 20900
ТС-567.00.000 -04 | 1.6 | 250 | 530 | 247.3 |  | 421 | 32800
ТС-567.00.000 -05 | 1.6 | 300 | 630 | 356 |  | 656 | 81500
Грязевик вертикальный ГВ серия ТС-568
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч |  | Масса, кг | Цена с НДС, руб.
ТС-568.00.000 | 2.5 | 350 | 820 | 485 |  | 1232 | 116400
ТС-568.00.000 -01 | 2.5 | 400 | 820 | 633 |  | 1257 | 168700
ТС-568.00.000 -02 | 2.5 | 500 | 920 | 989 |  | 1567 | 205200
ТС-568.00.000 -03 | 2.5 | 600 | 1020 | 1424 |  | 1927 | 243600
ТС-568.00.000 -04 | 2.5 | 700 | 1220 | 1939 |  | 2784 | 282900
ТС-568.00.000 -05 | 2.5 | 800 | 1220 | 2532 |  | 2924 | 316900
ТС-568.00.000 -06 | 1.6 | 350 | 820 | 485 |  | 1042 | 110700
ТС-568.00.000 -07 | 1.6 | 400 | 820 | 633 |  | 1094 | 160500
ТС-568.00.000 -08 | 1.6 | 500 | 920 | 989 |  | 1270 | 195300
ТС-568.00.000 -09 | 1.6 | 600 | 1020 | 1424 |  | 1627 | 231900
ТС-568.00.000 -10 | 1.6 | 700 | 1220 | 1939 |  | 2256 | 269400
ТС-568.00.000 -11 | 1.6 | 800 | 1220 | 2532 |  | 2384 | 301700
ТС-568.00.000 -12 | 1.6 | 900 | 1420 | 3205 |  | 3346 | договорная
ТС-568.00.000 -13 | 1.6 | 1000 | 1420 | 3957 |  | 3507 | договорная
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Воздухосб. серия 5.903-2
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения (серия 5.903-2)
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И 012.000 Ру 0,6 Мпа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 012.000 | 15; 20 | 3200 | 6.6 | 159 | 5600
А1И 012.000-01 | 25; 32 | 6000 | 17.2 | 219 | 6700
А1И 012.000-02 | 40; 50 | 9600 | 27.7 | 273 | 10300
А1И 012.000-03 | 76; 89; 114 | 13800 | 49.6 | 325 | 11800
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И 013.000 Ру 1,2 Мпа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 013.000 | 15; 20 | 3200 | 7.3 | 159 | 5900
А1И 013.000-01 | 25; 32 | 6000 | 20.6 | 219 | 6900
А1И 013.000-02 | 40; 50 | 9600 | 34.8 | 273 | 10700
А1И 013.000-03 | 76; 89; 114 | 13800 | 49.6 | 325 | 12400
Горизонтальные с с эллиптическими днищами А1И 010.000 Ру 1,2 Мпа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 010.000 | 15; 20 | 3200 | 5.9 | 159 | 6700
А1И 010.000-01 | 25; 32 | 6000 | 15 | 219 | 8600
А1И 010.000-02 | 40; 50 | 9600 | 22.7 | 273 | 12800
А1И 010.000-03 | 76; 89; 114 | 13800 | 36.7 | 325 | 17300
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И 014.000 Pу=0,6МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 014.000 | 40; 50 | 9600 | 25.5 | 159 | 12000
А1И 014.000-01 | 76; 89 | 13800 | 43.6 | 219 | 13300
А1И 014.000-02 | 114; 159 | 24000 | 87 | 273 | 19100
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И 015.000 Pу=1,2 Мпа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 015.000 | 40; 50 | 9600 | 30.7 | 159 | 12100
А1И 015.000-01 | 76; 89 | 13800 | 52.2 | 219 | 13900
А1И 015.000-02 | 114; 159 | 24000 | 102.2 | 273 | 19500
Вертикальные проточные с эллиптическими днищами А1И 011.000 Pу=1,2 Мпа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 011.000 | 40; 50 | 9600 | 18.3 | 273 | 12200
А1И 011.000-01 | 76; 89 | 13800 | 30.4 | 325 | 17500
А1И 011.000-02 | 114; 159 | 24000 | 55.8 | 426 | 20000
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Воздухосб. серия 5.903-20
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения (серия 5.903-20)
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И 021.000 Ру=0,6МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 021.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 25.5 | 273 | 8600
А1И 021.000-01 | 65; 80;100 | 13800 | 43.6 | 325 | 9500
А1И 021.000-02 | 100; 150 | 24500 | 87 | 426 | 13700
Вертикальные проточные с плоскими днищами А1И 022.000 Ру=1,2МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 022.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 30.7 | 273 | 8600
А1И 022.000-01 | 65; 80;100 | 13800 | 52.2 | 325 | 9900
А1И 022.000-02 | 100; 150 | 24500 | 102.2 | 426 | 14100
Вертикальные проточные с эллиптическими днищами А1И 018.000 Ру=1,2МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 018.000 | 40; 50; 65 | 10000 | 18.3 | 273 | 8700
А1И 018.000-01 | 65; 80; 100 | 13800 | 30.4 | 325 | 12600
А1И 018.000-02 | 100; 150 | 24500 | 55.8 | 426 | 14300
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И 019.000 Ру=0,6МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 019.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 6.6 | 159 | 4600
А1И 019.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 17.2 | 219 | 5300
А1И 019.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 27.7 | 273 | 7200
А1И 019.000-03 | 65; 80; 100 | 13800 | 49.6 | 325 | 9300
Горизонтальные проточные с плоскими днищами А1И 020.000 Ру=1,2МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 020.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 7.3 | 159 | 4850
А1И 020.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 20.6 | 219 | 5500
А1И 020.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 34.8 | 273 | 7600
А1И 020.000-03 | 65; 80;100 | 13800 | 56.6 | 325 | 9700
Горизонтальные проточные с с эллиптическими днищами А1И 017.000 Ру=1,2МПа
Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена с НДС, руб.
А1И 017.000 | 15; 20; 25; 32 | 3300 | 5.9 | 159 | 5200
А1И 017.000-01 | 25; 32; 40; 50 | 6300 | 15 | 219 | 6600
А1И 017.000-02 | 40; 50; 65; 80 | 10000 | 22.7 | 273 | 9900
А1И 017.000-03 | 65; 80; 100 | 13800 | 36.7 | 325 | 13100
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »

## Емкостные
(Тел. (351) 247-63-64, (351) 244-48-50 (факс), Е-mail: bzt@list.ru, 74triumf@mail.ru
http://www.triumf74.ru,http://триумф74.рф
П Р А Й С 11.01.2011г. |  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 24 месяца
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВЫЕ ЕМКОСТНЫЕ ТИПА ВПЕ (СТД)
t оС греющего пара 150 оС
t оС нагревающей воды 75 оС
ТИП | Рабочий объем, м3 | Наружный диаметр корпуса, мм | Масса, кг | Площадь поверхности теплообмена м2 | Число трубок змеевика шт. | Цена с НДС руб.
[6 empty] | плоские днища | эллиптич. днища
ВПЕ №0,4 | 0.44 | 720 | 355 | 0.475 |  | 77800 | 97800
(СТД 3073)
ВПЕ №0,64 | 0.64 | 720 | 504 | 0.76 | 2 | 78200 | 98200
(СТД 3074)
ВПЕ №1 | 1 | 920 | 621 | 1.3 |  | 88800 | 106900
(СТД 3068)
ВПЕ №1,6 (СТД 3069) | 1.6 | 920 | 892 | 2.06 | 3 | 111600 | 119800
ВПЕ №2,5 (СТД 3070) | 2.5 | 1220 | 1200 | 3.16 |  | 131900 | 138900
ВПЕ №4 | 4 | 1220 | 2872 | 4.87 | 4 | 153500 | 176700
(СТД 3071)
Наименование | Наружный диаметр | Высота H, | Длина L, | Размер L1, | Размер H1, | Размер H2,
| корпуса D | мм | мм | мм | мм | мм
ВПЕ № 0,4 (СТД 3073) | 720 | 1450 | 1535 | 410 | 675 | 480
ВПЕ № 0,64 (СТД 3074) | 720 | 1450 | 2160 | 410 | 675 | 480
ВПЕ № 1 (СТД 3068) | 920 | 1710 | 2360 | 950 | 675 | 480
ВПЕ № 1,6 (СТД 3069) | 920 | 1710 | 3460 | 2050 | 675 | 480
ВПЕ № 2,5 (СТД 3070) | 1220 | 1560 | 2980 | 1100 | 700 | 500
ВПЕ № 4 (СТД 3071) | 1220 | 2010 | 4430 | 2800 | 790 | 480
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.
ООО « Завод Триумф »