тел./факс (495) 937-8621 от.продаж 937-8620

Фитинги, опытные работы и новые технологии

# ПРАЙС

142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, 15А  www.fortnpp.ru; E-mail:info@fortnpp.ru

# ПРАЙС – ЛИСТ  на стальные бесшовные приварные

детали трубопроводов

Разрешение № РРС 00-15010 на применение бесшовных приварных деталей трубопроводов на PN не более 16,0 МПа на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производствах и объектах, связанных с обращением и (или) хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей, а также на нефтепромысловых трубопроводах и при использовании оборудования, работающего под давлением или при температуре нагрева воды более 115°С .

Цены указаны в рублях без учета НДС  	 28 июня 2010г.

|  | ОТВОДЫ 90° (60°, 45°, 30°) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь 20, ГОСТ 17375-01, ГОСТ 30753-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. |
| Dн, диаметр, мм | R, радиус кривизны, мм | S, толщина стенки, мм |  |
| 45 | 60 | 3 | 47,00 |
|  |  | 4 | 54,00 |
| 57 | 75 | 3,5 | 59,00 |
|  |  | 5 | 74,00 |
| 76 | 100 | 4 | 103,00 |
|  |  | 6 | 140,00 |
| 89 | 120 | 4 | 132,00 |
|  |  | 6,8 | 200,00 |
| 108 | 150 | 4, | 195,00 |
|  |  | 6(8,10,12) | 290,00 (договорная) |
| 114 | 150 | 6 | 305,00 |
| 133 | 190 | 6 | 480,00 |
|  |  | 8(10) | 635,00(договорная) |
| 159 | 225 | 6(5) | 700,00 |
|  |  | 8(10,12,14,16,18,20) | 880,00(договорная) |
| 219 | 300 | 6 | 1090,00 |
|  |  | 8,0 | 1405,00 |
|  |  | 10(12,14,16,20,22) | 1690,00(договорная) |
| 273 | 375 | 8 | 2475,00 |
|  |  | 10 | 3225,00 |
|  |  | 12(14,16,18,20,22) | 3790,00(договорная) |
| 325 | 450 | 8 | 3555,00 |
|  |  | 10 | 4165,00 |
|  |  | 12(14,16,20,25) | 4995,00(договорная) |
| 377 | 525 | 10 | 5345,00 |
|  |  | 12(14,16,18) | 5995,00(договорная) |
| 426 | 600 | 10 | 6595,00 |
|  |  | 12(14,16,18,22,24,26,2830,36, 45) | 7785,00(договорная) |
| 530 | 500 | 10 | 9270,00 |
|  |  | 12(16,18,20) | 9870,00(договорная) |
| 530 | 750 | 10 | (договорная) |
|  |  | 12(16,20,28) | (договорная) |
| 630 | 600 | 10 | 14615,00 |
|  |  | 12(16,22,30) | 14615,00(договорная) |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить отводы с другими толщинами стенок.

| ОТВОДЫ 90° (60°, 45°, 30°) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь 09Г2С, ГОСТ 17375-01, ГОСТ 30753-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. |
| Dн, диаметр, мм | R, радиус кривизны, мм | S, толщина стенки, мм |  |
| 57 | 75 | 3,5 | 64,00 |
|  |  | 5 | 80,00 |
| 76 | 100 | 4 | 115,00 |
|  |  | 6 | 155,00 |
| 89 | 120 | 4 | 145,00 |
|  |  | 6 | 220,00 |
| 108 | 150 | 4 | 215,00 |
|  |  | 6(8,10) | 320,00(договорная) |
| 114 | 150 | 6 | 335,00 |
|  |  | 9 | 420,00 |
| 159 | 225 | 5 | 775,00 |
|  |  | 6 | 775,00 |
|  |  | 8(10,12,14,1618,20) | 970,00(договорная) |
| 219 | 300 | 6 | 1195,00 |
|  |  | 8 | 1545,00 |
|  |  | 10(12,14,16,18,20,22) | 1860,00(договорная) |
| 273 | 375 | 8 | 2690,00 |
|  |  | 10(12,14,16,18,20,22) | 3520,00(договорная) |
| 325 | 450 | 8 | 3950,00 |
|  |  | 10 | 4650,00 |
|  |  | 12(14,16,20,25) | 5575,00(договорная) |
| 377 | 525 | 10 | 5695,00 |
|  |  | 12(14,16,18,20,22,26) | 6415,00(договорная) |
| 426 | 600 | 9 | 7070,00 |
|  |  | 10 | 7070,00 |
|  |  | 12(14,16,18,22,24,26,2830,35, 45) | 8350,00(договорная) |
| 530 | 500 | 10 | 9370,00 |
|  |  | 12(16,18,20) | 9940,00(договорная) |
| 530 | 750 | 10 | договорная |
|  |  | 12(16,18,20) | договорная |
| 630 | 600 | 10 | 20885,00 |
|  |  | 12(16,20,28,30) | 20885,00(договорная) |
| сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-001-17192736-01 |  |  |  |
| 45 | 60 | 3 | договорная |
| 57 | 75 | 3,5 | договорная |
|  |  | 5,6 | договорная |
| 76 | 100 | 3,5 | договорная |
|  |  | 5,6 | договорная |
| 89 | 120 | 3,5 | договорная |
|  |  | 6,8 | договорная |
| 108 | 150 | 5 | договорная |
|  |  | 6(7,8) | договорная |
| 159 | 225 | 5,6) | договорная |
|  |  | 8(10,12,14,16,18,20) | договорная |
| 219 | 300 | 8 | договорная |
|  |  | 10(12,14,16,18,20,22) | договорная |
| 273 | 375 | 10 (12,14,16,18,20) | договорная |
| 325 | 450 | 10 (14,16, 20,25) | договорная |
| 377 | 525 | 12 (14,16,18,20,22) | договорная |
| 426 | 600 | 12 (14,16,18, 20,22,24,26,30, 35) | договорная |
| 530 | 500 | 12(16,18,20) | договорная |
| 530 | 750 | 12(16,18,20) |  |
| 630 | 600 | 12 (16,20, 28) | договорная |

Также занимаемся изготовлением отводов подобных типоразмеров из ст.10Х17Н13М2Т

по договорным ценам.

По требованию заказчика имеем возможность изготовить отводы с другими толщинами стенок.

| ОТВОДЫ 90° (60°, 45°, 30°) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь 15Х5М, ТУ 1468-001-17192736-01 |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. |
| Dн, диаметр, мм | R, радиус кривизны, мм | S, толщина стенки, мм |  |
| 102 | 100 | 8 | договорная |
|  |  | 10(12) | договорная |
| 108 | 100 | 8 | договорная |
|  |  | 10(12) | договорная |
| 108 | 150 | 6 | договорная |
|  |  | 8(10,12) | договорная |
| 114 | 101,5 | 9 (10, 12) | договорная |
| 127 | 125 | 10(12) | договорная |
| 152 | 137,5 | 8 | договорная |
|  |  | 10 | договорная |
|  |  | 12(14,16,18,20) | договорная |
| 159 | 150 (137,5) | 6,8,5,10 | договорная |
|  |  | 12(14,16,18,20) | договорная |
| 159 | 225 | 8(10,12,14,16,18,20) | договорная |
| 168 | 152,5 | 10,0 (12,14,16,18,20) | договорная |
| 219 | 200 (225) | 12(14,16,18) | договорная |
|  |  | 20 | договорная |
|  |  | 22 | договорная |
| 219 | 300 | 8 | договорная |
|  |  | 10(12,14,16,18,20,22) | договорная |
| 273 | 375 | 10 | договорная |
|  |  | 12,14 | договорная |
|  |  | 16(18,20,22) | договорная |
| 325 | 450 | 10 | договорная |
|  |  | 12(14,16) | договорная |
|  |  | 16 (20,22,24,26,28) | договорная |
| 377 | 525 | 12 (16,18,20,22,24) | договорная |
| 426 | 600 | 12 (14,16,18,20,22,24,26,30, 35,40) | договорная |
| 530 | 500 | 12(14,18,20) | договорная |
| 530 | 750 | 12(14,18,20) | договорная |
| 630 | 600 | 12 (16,20,28,30) | договорная |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить отводы с другими толщинами стенок.

| ОТВОДЫ 90° (60°, 45°, 30°) Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см²) для атомных и тепловых электростанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСТ 34 10.699-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |
| Давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy | Наружный Диаметр Dн | L1=R | L2 | L3 | L4 | S |  |
| 4.0 (40) | 40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 16 | 2.5 | договорная |
|  | 50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 20 | 3.0 | договорная |
|  | 65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 27 | 3.5 | договорная |
|  | 80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 32 |  | договорная |
|  | 100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 40 | 4.0 | договорная |
|  | 125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 51 |  | договорная |
|  | 150 | 159 | 225 | 130 | 93 | 60 | 6.0 | договорная |
|  | 200 | 219 | 300 | 173 | 124 | 80 | 8.0 | договорная |
|  | 250 | 273 | 375 | 217 | 155 | 100 |  | договорная |
|  | 300 | 325 | 450 | 260 | 186 | 120 | 10.0 | договорная |
|  | 350 | 377 | 525 | 303 | 217 | 140 |  | договорная |
|  | 400 | 426 | 600 | 346 | 248 | 161 |  | договорная |
| 2.5 (25) | 500 | 530 | 500 | 289 | 207 | 134 | 12.0 | договорная |
| 1.6 (16) |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 2.5 (25) | 600 | 630 | 600 | 345 | 248 | 161 | 12.0 | договорная |

|  |  |  |  |  |  |  | Колена штампованные для трубопроводов АЭС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 20 ОСТ 24.125.07-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условный Проход D1 | Размеры Присоединяемых труб Dн ×s | R ±3 | DH1 ±1 | DH2 | dp |  |  |  | Sк | S1 | S2 | Цена, руб. |
|  |  |  |  |  |  | Номин. |  |  | Перд откл | Не менее |  |  |  |
| P=19,62 МПа (200 кгс/см²), t=290ºC: p=17,66 МПа (180 кгс/см²), t=360ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 80 | 108х12 | 125 | 110 | 117 | 83 |  | +0,23 |  | 10 | 8,3 | 14,2 | договорная |
| 02 | 100 | 133х14 | 175 | 136 | 142 | 109 |  |  |  | 12,5 | 10,3 | 16 | договорная |
| 03 | 125 | 159х17 |  | 161 | 170 | 130 |  | +0,26 |  | 14,5 | 12,2 | 21 | договорная |
| P=13,73 МПа (140 кгс/см²) t=335ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 100 | 108х9 | 125 | 110 | 117 | 93 |  | +0,23 |  | 7,5 | 8 | 13,5 | договорная |
| 05 | 125 | 133х11 | 175 | 136 | 142 | 114 |  |  |  | 9 | 10 | 16 | договорная |
| 06 | 150 | 159х13 |  | 161 | 170 | 137 |  | +0,26 |  | 10 | 12 | 20 | договорная |
| P=10,79 МПа (110 кгс/см²), t=55ºC; p=10,10 МПа (103 кгс/см²), t=170ºC; p=9,02 МПа (92 кгс/см²), t=290ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 100 | 108х7 | 125 | 110 | 117 | 97 |  | +0,23 |  | 4,8 | 4,5 | 12 | договорная |
| 08 | 125 | 133х8 | 175 | 136 | 142 | 120 |  |  |  | 5,7 | 5,5 | 16 | договорная |
| 09 | 150 | 159х9 |  | 161 | 170 | 143 |  | +0,26 |  | 6,7 | 6,5 | 15 | договорная |
| P=5,40 МПа (33 кгс/см²), t=60ºC; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=290ºC; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 | 108х5 | 125 | 110 | 117 | 100 |  | +0,23 |  | 2,7 | 4,5 | 12 | договорная |
| 11 | 125 | 133х6 | 175 | 136 | 142 | 124 |  |  |  | 3,2 | 5,5 | 15 | договорная |
| P=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=450ºC; p=3,92 МПа (40 кгс/см²), t=200ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 150 | 159х6,5 | 175 | 161 | 170 | 149 |  | +0,26 |  | 3,8 | 3,5 | 14 | договорная |

|  |  |  |  | ОТВОДЫ 90° (60°, 45°) Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали На давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСТ 79814898 111-2009 Колена крутоизогнутые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  | Цена, руб. |
| PN | DN | Размеры Присоединяемых Труб Dн×S | Dн1 |  | S1 | R |  |  |
| 25 | 50 | 57 × 3,0 | 57 |  | 3,0 | 100 (725) |  | договорная |
|  | 65 | 76 × 4,5 | 76 |  | 4,5 | 105 |  | договорная |
|  | 80 | 89 × 5,0 | 89 |  | 5,0 | 120 (160) |  | договорная |
|  | 100 | 106 × 6,0 | 108 |  |  | 150 |  | договорная |
|  | 125 | 133 × 6,0 | 133 |  | 6,0 | 190 |  | договорная |
|  | 150 | 159 × 6,0 | 159 |  |  | 225 |  | договорная |
|  | 200 | 219 × 11,0 | 219 |  | 11,0 | 300 |  | договорная |
|  |  | 220 × 7,0 |  |  |  |  |  | договорная |
|  | 250 | 273 × 11,0 | 273 |  |  | 375 |  | договорная |
|  | 300 | 325 × 12,0 | 325 |  | 12,0 | 450 |  | договорная |

|  |  |  |  | ОТВОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь 15Х5М, 09Г2С, 10х17Н13М2Т, 08(12)Х18Н10Т, 12х1НФ ТУ 1468-001-17192736-01 сталь 20, ГОСТ 30753-2001 |  |  |  |  |  |
| ОТВОДЫ 180°,90º | Типоразмер |  |  |  |  | Цена, руб. |
| D, диаметр, мм | R |  | C |  | T, толщина стенки, мм |  |
| 102 | 100 |  | 200 |  | 8 | договорная |
|  |  |  |  |  | 10,12 | договорная |
| 108 | 100 |  | 200 |  | 6,8 | договорная |
|  |  |  |  |  | 10,11,12 | договорная |
| 114 | 101,5 |  | 203 |  | 6,8,9,10,0, 12 | договорная |
| 127 | 125 |  | 250 |  | 10,12 | договорная |
| 140 | 140 |  | 280 |  | 6,8 | договорная |
| 152 | 137,5 |  | 275 |  | 8 | договорная |
|  |  |  |  |  | 10 | договорная |
|  |  |  |  |  | 12,14,16,18,20 | договорная |
| 159 | 150,5 (137,5) |  | 300 (275) |  | 8,10 | договорная |
|  |  |  |  |  | 12,14,16,18,20 | договорная |
| 168 | 152,5 |  | 305 |  | 8,10, 12,14,16,18,20 | договорная |
| 219 | 200 (225) |  | 400 (450) |  | 10,12 | договорная |
|  |  |  |  |  | 14,16,18,20 | договорная |
|  |  |  |  |  | 22 | договорная |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить отводы с другими толщинами стенок и радиусами кривизны.

|  |  | ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь 20, ГОСТ 17378-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. | Типоразмер |  | Цена, руб. |
| Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  |  | Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  |
| 45 x 25 | 4,0 x 3,0 |  | 60,00 | 159 x 89 | 6,0 x 6,0 | 280,00 |
| 45 x 32 | 4,0 x 4,0 |  | 65,00 |  | 8,0 x 6,0 | 335,00 |
| 57 x 25 | 5,0 x 3,0 |  | 95,00 | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 | 260,00 |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 |  | 60,00 |  | 8,0 x 6,0 | 310,00 |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 |  | 50,00 | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | 260,00 |
| 57 x 45 | 4,0 x 2,5 |  | 35,00 |  | 8,0 x 8,0 | 310,00 |
|  | 5,0 x 4,0 |  | 35,00 | 219 x 108 | 8,0 x 6,0 | 495,00 |
| 76 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 45,00 |  | 10 x 6,0 | 600,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 60,00 | 219 x 133 | 8,0 x 6,0 | 430,00 |
| 89 x 45 | 3,5 x 2,5 |  | 110,00 |  | 10 x 8,0 | 530,00 |
|  | 6,0 x 4,0 |  | 170,00 | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | 430,00 |
| 89 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 65,00 |  | 10,0 x 8,0 | 505,00 |
|  | 6,0 x 4,0 |  | 85,00 | 273 x 159 | 7,0 x 4,5 | 660,00 |
| 89 x 76 | 3,5 x 3,5 |  | 50,00 |  | 10,0 x 8,0 | 875,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 70,00 | 273 x 219 | 8,0 x 6,0 | 580,00 |
| 108 x 57 | 4,0 x 3,0 |  | 90,00 |  | 10,0 x 8,0 | 760,00 |
|  | 6,0 x 4,0 |  | 105,00 |  | 12,0 x 10,0 | 875,00 |
| 108 x 76 | 4,0 x 3,5 |  | 75,00 | 325 x 219 | 10,0 x 8,0 | 1030,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 95,00 |  | 12,0 x 10,0 | 1185,00 |
| 108 x 89 | 4,0 x 3,5 |  | 65,00 | 325 x 273 | 10,0 x 10,0 | 975,00 |
|  | 6,0 x 6,0 |  | 80,00 |  | 12,0 x 12,0 | 1120,00 |
| 133 x 76 | 5,0 x 3,5 |  | 230,00 | 377 x 273 | 10,0 x 8,0 | 1585,00 |
|  | 8,0 x 5,0 |  | 380,00 |  | 12,0 x 10,0 | 1830,00 |
| 133 x 89 | 4,0 x 3,5 |  | 230,00 | 377 x 325 | 12,0 x 10,0 | 1830,00 |
|  | 8,0 x 6,0 |  | 380,00 | 426 x 325 | 10,0 x 10,0 | 2095,00 |
| 133 x 108 | 6,0 x 5,0 |  | 120,00 |  | 12,0 x 12,0 | 2095,00 |
|  | 8,0 x 6,0 |  | 150,00 | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 | 2095,00 |
|  |  |  |  | 530 x 377 | 12,0х12,0 | 7590,00 |
|  |  |  |  | 530 x 426 | 12,0х12,0 | 5890,00 |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить переходы с другими толщинами стенок.

| ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь 09Г2С, ГОСТ 17378-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  | Цена, руб. | Типоразмер |  | Цена, руб. |
| Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  | Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  |
| 45 x 25 | 4,0 x 3,0 | 90,00 | 159 x 89 | 6,0 x 5,0 | 295,00 |
| 45 x 32 | 4,0 x 2,5 | 100,00 |  | 8,0 x 6,0 | 355,00 |
|  | 4,0 x 3,0 | 100,00 | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 | 275,00 |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 | 65,00 |  | 8,0 x 6,0 | 330,00 |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 | 50,00 | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | 275,00 |
| 57 x 45 | 4,0 x 2,5 | 40,00 |  | 8,0 x 8,0 | 330,00 |
|  | 5,0 x 4,0 | 40,00 | 219 x 108 | 8,0 x 6,0 | 515,00 |
| 76 x 57 | 3,5 x 3,0 | 45,00 |  | 10,0 x 6,0 | 625,00 |
|  | 6,0 x 5,0 | 60,00 | 219 x 133 | 8,0 x 6,0 | 450,00 |
| 89 x 45 | 3,5 x 2,5 | 170,00 |  | 10,0 x 8,0 | 555,00 |
|  | 6,0 x 4,0 | 265,00 | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | 450,00 |
| 89 x 57 | 3,5 x 3,0 | 65,00 |  | 10,0 x 8,0 | 530,00 |
|  | 6,0 x 5,0 | 85,00 | 273 x 159 | 10,0 x 8,0 | 1000,00 |
| 89 x 76 | 3,5 x 3,5 | 55,00 |  | 12,0 x 10,0 | 1170,00 |
|  | 6,0 x 5,0 | 75,00 | 273 x 219 | 8,0 x 6,0 | 865,00 |
| 108 x 57 | 4,0 x 3,0 | 90,00 |  | 10,0 x 8,0 | 865,00 |
|  | 6,0 x 5,0 | 110,00 |  | 12,0 x 10,0 | 1005,00 |
| 108 x 76 | 4,0 x 3 ,5 | 80,00 | 325 x 219 | 10,0 x 8,0 | 1170,00 |
|  | 6,0 x 5,0 | 100,00 |  | 12,0 x 10,0 | 1350,00 |
| 108 x 89 | 4,0 x 3,5 | 70,00 | 325 x 273 | 10,0 x 8,0 | 1105,00 |
|  | 6,0 x 6,0 | 90,00 |  | 12,0 x 12,0 | 1280,00 |
| 133 x 76 | 5,0 x 3,5 | 350,00 | 377 x 273 | 10,0 x 8,0 | 1970,00 |
|  | 8,0 x 5,0 | 545,00 |  | 12,0 x 10,0 | 2295,00 |
| 133 x 89 | 4,0 x 3,5 | 350,00 | 377 x 325 | 12,0 x 10,0 | 2295,00 |
|  | 8,0 x 6,0 | 545,00 | 426 x 325 | 10,0 x 8,0 | 2625,00 |
| 133 x 108 | 6,0 x 5,0 | 125,00 |  | 12,0 x 10,0 | 2625,00 |
|  | 8,0 x 6,0 | 155,00 | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 | 2625,00 |
|  |  |  | 530 х 377 | 10-16 х 10-16 | договорная |
|  |  |  | 530 х426 | 10-16 х 10-16 | договорная |
| сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-002-17192736-03 |  |  |  |  |  |
| 45 x 25 | 4,0 x 3,0 | договорная | 159 x 108 | 6,0 x 4,0 | договорная |
| 45 x 32 | 4,0 x 4,0 | договорная |  | 8,0 x 6,0 | договорная |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 | договорная | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | договорная |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 | договорная |  | 8,0 x 6,0 | договорная |
| 57 x 45 | 4,0 x 4,0 | договорная | 219 x 108 | 8,0 x 6,0 | договорная |
|  | 5,0 x 4,0 | договорная |  | 10,0 x 6,0 | договорная |
| 76 x 57 | 6,0 x 5,0 | договорная | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | договорная |
| 89 x 57 | 4,0 x 3,0 | договорная |  | 10,0 x 8,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 159 | 10,0 x 6,0 | договорная |
| 89 x 76 | 4,0 x 3,0 | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 219 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 108 x 57 | 4,0 x 3,0 | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 | договорная | 325 x 219 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 108 x 76 | 4,0 x 4,0 | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 | договорная | 325 x 273 | 10,0 x 10,0 | договорная |
| 108 x 89 | 4,0 x 4,0 | договорная |  | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  | 6,0 x 6,0 | договорная | 377 x 273 | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 133 x 108 | 5,0 x 4,0 | договорная | 377 x 325 | 12,0 x 10,0 | договорная |
|  | 8,0 x 6,0 | договорная | 426 x 325 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 159 x 89 | 6,0 x 4,0 | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
|  | 8,0 x 6,0 | договорная | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  |  |  | 530 х 377 | 10-16 х 10-16 | договорная |
|  |  |  | 530 х426 | 10-16 х 10-16 | договорная |
| сталь 15Х5М, 12Х1МФ ТУ 1468-002-17192736-03 |  |  |  |  |  |
| 57 x 32(38,45) | 5,0 x 3,0 | договорная | 219 x 159 | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 89 x 57(76) | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 159 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 108 x 57 | 6,0 x 5,0 | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 108 x 76 | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 219 | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 108 x 89 | 6,0 x 6,0 | договорная | 325 x 219 | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 159 x 89 | 6,0 x 4,0 | договорная | 325 x 273 | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  | 8,0 x 6,0 | договорная | 377 x 325 | 12,0 x 12,0 | договорная |
| 159 x 108 | 10,0 x 8,0 | договорная | 426 x 325 | 12,0 x 12,0 | договорная |
| 219 x 108 | 10,0 x 8,0 | договорная | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  |  |  | 530 х 377 | 10-16 х 10-16 | договорная |
|  |  |  | 530 х426 | 10-16 х 10-16 | договорная |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить переходы с другими толщинами стенок.

Также занимаемся изготовлением переходов подобных типоразмеров из ст.10Х17Н13М2Т по договорным ценам.

|  |  | ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь 20, ГОСТ 17378-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. | Типоразмер |  | Цена, руб. |
| Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  |  | Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм |  |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 |  | 205,00 | 108 x 89 | 4,0 x 3,5 | 215,00 |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 |  | 195,00 |  | 6,0 x 6,0 | 280,00 |
| 57 x 45 | 4,0 x 2,5 |  | 115,00 | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 | 505,00 |
|  | 5,0 x 4,0 |  | 180,00 |  | 8,0 x 6,0 | 715,00 |
| 76 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 115,00 | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | 480,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 205,00 |  | 8,0 x 8,0 | 715,00 |
| 89 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 215,00 | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | 900,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 265,00 |  | 10,0 x 8,0 | 1145,00 |
| 89 x 76 | 3,5 x 3,5 |  | 195,00 | 273 x 219 | 10,0х8,0 | 1750,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 205,00 |  | 12,0х10,0 | 2100,00 |
| 108 x 76 | 4,0 x 3,5 |  | 225,00 | 325 x 273 | 10,0х8,0 | 2130,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 280,00 |  | 12,0х10,0 | 2310,00 |
|  |  |  |  | 377 x 325 | 12,0 х 12,0 | 3445,00 |
|  |  |  |  | 426х377 | 12,0Х12,0 | 2525,00 |
| сталь 09Г2С, ГОСТ 17378-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |  |  |  |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 |  | 290,00 | 108 x 89 | 4,0 x 3,5 | 280,00 |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 |  | 300,00 |  | 6,0 x 6,0 | 365,00 |
| 57 x 45 | 4,0 x 2,5 |  | 150,00 | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 | 655,00 |
|  | 5,0 x 4,0 |  | 230,00 |  | 8,0 x 6,0 | 930,00 |
| 76 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 150,00 | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | 630,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 265,00 |  | 8,0 x 8,0 | 930,00 |
| 89 x 57 | 3,5 x 3,0 |  | 280,00 | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | 1175,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 345,00 |  | 10,0 x 8,0 | 1490,00 |
| 89 x 76 | 3,5x 3,5 |  | 255,00 | 273 x 219 | 10,0х8,0 | 2270,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 265,00 |  | 12,0х10,0 | 2730,00 |
| 108 x 76 | 4,0 x 3,5 |  | 285,00 | 325 x 273 | 10,0х8,0 | 2770,00 |
|  | 6,0 x 5,0 |  | 365,00 |  | 12,0х10,0 | 3000,00 |
|  |  |  |  | 377 x 325 | 12,0 х 12,0 | 4480,00 |
|  |  |  |  | 426х377 | 12,0Х12,0 | договорная |
| сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-002-17192736-03 |  |  |  |  |  |  |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 |  | договорная | 159 x 108 | 6,0 x 5,0 | договорная |
| 57 x 45 | 5,0 x 4,0 |  | договорная |  | 8,0 x 6,0 | договорная |
| 76 x 57 | 6,0 x 5,0 |  | договорная | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 | договорная |
| 89 x 57 | 4,0 x 3,0 |  | договорная |  | 8,0 x 8,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 |  | договорная | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 | договорная |
| 89 x 76 | 4,0 x 3,0 |  | договорная |  | 10,0 x 8,0 | договорная |
|  | 6,0 x 5,0 |  | договорная | 273 x 219 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 108 x 76 | 6,0 x 5,0 |  | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 108 x 89 | 4,0 x 3,5 |  | договорная | 325 x 273 | 10,0 x 8,0 | договорная |
|  | 6,0 x 6,0 |  | договорная |  | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  |  |  |  | 377 x 325 | 12,0 х 12,0 | договорная |
|  |  |  |  | 426х377 | 12,0Х12,0 | договорная |
| сталь 15Х5М, 12Х1МФ ТУ 1468-002-17192736-03 |  |  |  |  |  |  |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 |  | договорная | 273 x 219 | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 89 x 57 | 6,0 x 5,0 |  | договорная | 219 x 159 | 10,0 x 8,0 | договорная |
| 108 x 89 | 10,0 x 8,0 |  | договорная |  | 12,0 x 10,0 | договорная |
| 159 x 108 | 10,0 x 8,0 |  | договорная | 325 x 273 | 12,0 x 12,0 | договорная |
|  |  |  |  | 377 x 325 | 12,0 х 12,0 | договорная |
|  |  |  |  | 426х377 | 12,0 х 12,0 | договорная |

По требованию заказчика имеем возможность изготовить переходы с другими толщинами стенок.

|  |  | ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь 20, ГОСТ 17379-01, ГОСТ 17380-01 |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. | Типоразмер |  | Цена, руб. |
| Dн, диаметр, мм | S, толщина стенки, мм |  |  | Dн, диаметр, мм | S, толщина стенки, мм |  |
| 45 | 2,5 |  | 40,00 | 159 | 8,0 | 195,00 |
|  | 4,0 |  | 55,00 | 219 | 8,0 | 320,00 |
| 57 | 3,0 |  | 55,00 |  | 10,0 | 400,00 |
|  | 5,0 |  | 80,00 | 273 | 8,0 | 420,00 |
| 76 | 3,5 |  | 75,00 |  | 12,0 | 560,00 |
|  | 6,0 |  | 95,00 | 325 | 10,0 | 740,00 |
| 89 | 3,5 |  | 90,00 |  | 12,0 | 955,00 |
|  | 8,0 |  | 135,00 | 377 | 12,0 | 1165,00 |
| 108 | 4,0 |  | 100,00 | 426 | 10,0 | 1220,00 |
|  | 8,0 |  | 145,00 |  | 12,0 | 1380,00 |
| 133 | 8,0 |  | 165,00 | 530 | 10,0 | 1640,00 |
| 159 | 4,5 |  | 160,00 |  | 12,0 | 1925,00 |

Также занимаемся изготовлением заглушек подобных типоразмеров из ст.15Х5М, нержавеющей стали по ТУ 1468-002-17192736-03 по договорным ценам.

|  |  | ФЛАНЦЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь 3, сталь 20 ГОСТ 12820-80 |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер |  |  | Цена, руб. | Типоразмер |  | Цена, руб. |
| Dу, условный проход, мм | Pу, условное давление, МПа |  |  | Dу, условный проход, мм | Pу, условное давление, МПа |  |
| 32 | 1,0 |  | 95,00 | 100 | 1,0 | 265,00 |
|  | 1,6 |  | 105,00 |  | 1,6 | 305,00 |
| 40 | 1,0 |  | 115,00 | 125 | 1,0 | 365,00 |
|  | 1,6 |  | 130,00 |  | 1,6 | 405,00 |
| 50 | 1,0 |  | 135,00 | 150 | 1,0 | 460,00 |
|  | 1,6 |  | 165,00 |  | 1,6 | 530,00 |
| 65 | 1,0 |  | 180,00 | 200 | 1,0 | 680,00 |
|  | 1,6 |  | 215,00 |  | 1,6 | 835,00 |
| 80 | 1,0 |  | 210,00 | 250 | 1,0 | 1010,00 |
|  | 1,6 |  | 235,00 |  | 1,6 | 1275,00 |
|  |  |  |  | 300 | 1,0 | 1375,00 |
|  |  |  |  | 300 | 1,6 | 1700,00 |