| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 017.000 | 20 | 3300 | 5,9 | 159 | 4602 |
| А1И 017.000‐01 | 32 | 6300 | 15 | 219 | 5959 |
| А1И 017.000‐02 | 50 | 10000 | 22,7 | 273 | 8968 |
| А1И 017.000‐03 | 80 | 13800 | 36,7 | 325 | 11741 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 019.000 | 20 | 3300 | 6,6 | 159 | 4130 |
| А1И 019.000‐01 | 32 | 6300 | 17,2 | 219 | 4720 |
| А1И 019.000‐02 | 50 | 10000 | 27,7 | 273 | 6549 |
| А1И 019.000‐03 | 80 | 13800 | 49,6 | 325 | 8419 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 020.000 | 20 | 3300 | 7,3 | 159 | 4366 |
| А1И 020.000‐01 | 32 | 6300 | 20,6 | 219 | 4956 |
| А1И 020.000‐02 | 50 | 10000 | 34,8 | 273 | 6844 |
| А1И 020.000‐03 | 80 | 13800 | 56,6 | 325 | 8791 |

Вертикальные проточные

| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 018.000 | 50 | 10000 | 18,3 | 273 | 7847 |
| А1И 018.000‐01 | 80 | 13800 | 30,4 | 325 | 11328 |
| А1И 018.000‐02 | 150 | 24500 | 55,8 | 426 | 12986 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 021.000 | 50 | 10000 | 25,5 | 273 | 7735 |
| А1И 021.000‐01 | 80 | 13800 | 43,6 | 325 | 8555 |
| А1И 021.000‐02 | 150 | 24500 | 87 | 426 | 12382 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 022.000 | 50 | 10000 | 30,7 | 273 | 7788 |
| А1И 022.000‐01 | 80 | 13800 | 52,2 | 325 | 8909 |
| А1И 022.000‐02 | 150 | 24500 | 102,2 | 426 | 12634 |

| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 010.000 | 20 | 3200 | 5,9 | 159 | 5900 |
| А1И 010.000‐01 | 32 | 6000 | 15 | 219 | 7611 |
| А1И 010.000‐02 | 50 | 9600 | 22,7 | 273 | 11505 |
| А1И 010.000‐03 | 80 | 13800 | 36,7 | 325 | 15964 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 012.000 | 20 | 3200 | 6,6 | 159 | 4956 |
| А1И 012.000‐01 | 32 | 6000 | 17,2 | 219 | 5900 |
| А1И 012.000‐02 | 50 | 9600 | 27,7 | 273 | 9204 |
| А1И 012.000‐03 | 80 | 13800 | 49,6 | 325 | 10679 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 013.000 | 20 | 3200 | 7,3 | 159 | 5251 |
| А1И 013.000‐01 | 32 | 6000 | 20,6 | 219 | 6195 |
| А1И 013.000‐02 | 50 | 9600 | 34,8 | 273 | 9617 |
| А1И 013.000‐03 | 80 | 13800 | 56,6 | 325 | 11151 |

Вертикальные проточные

| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 011.000 | 50 | 9600 | 18,3 | 273 | 11033 |
| А1И 011.000‐01 | 80 | 13800 | 30,4 | 325 | 15871 |
| А1И 011.000‐02 | 150 | 24000 | 55,8 | 426 | 18170 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 014.000 | 50 | 9600 | 25,5 | 273 | 10856 |
| А1И 014.000‐01 | 80 | 13800 | 43,6 | 325 | 11977 |
| А1И 014.000‐02 | 150 | 24000 | 87 | 426 | 17325 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 015.000 | 50 | 9600 | 30,7 | 273 | 10915 |
| А1И 015.000‐01 | 80 | 13800 | 52,2 | 325 | 12508 |
| А1И 015.000‐02 | 150 | 24000 | 102,2 | 426 | 17674 |

трубопроводах тепло и холодоснабжения воздухонагревателей и поверхностных воздухоохладителей

(по серии 5.903‐21)

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРК 2.10.00 | 15 | 1,9 | 2 134 |
| ОРК 2.10.00‐01 | 20 | 2,1 | 2 486 |
| ОРК 2.10.00‐02 | 25 | 2,4 | 2 706 |
| ОРК 2.20.00 | 32 | 10,3 | 4 378 |
| ОРК 2.20.00‐01 | 40 | 15,6 | 6 581 |
| ОРК 2.20.00‐02 | 50 | 21,5 | 9 071 |
| ОРК 3.10.00 | 65 | 32,7 | 10 458 |
| ОРК 3.10.00‐01 | 80 | 36,2 | 11 455 |
| ОРК 3.10.00‐02 | 100 | 53,2 | 16 834 |
| ОРК 3.10.00‐03 | 125 | 74 | 23 415 |
| ОРК 3.10.00‐04 | 150 | 79 | 26 890 |

Грязевики тепловых пунктов абонентские ТС‐569

(по серии 5.903‐13)

На давление 1,6 Мпа

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС‐569.00.00‐08 | 40 | 16 | 9204 |
| ТС‐569.00.00‐09 | 50 | 19 | 11328 |
| ТС‐569.00.00‐10 | 65 | 29 | 12380 |
| ТС‐569.00.00‐11 | 80 | 34 | 14640 |
| ТС‐569.00.00‐12 | 100 | 62 | 21476 |
| ТС‐569.00.00‐13 | 125 | 70 | 30621 |
| ТС‐569.00.00‐14 | 150 | 137 | 37583 |
| ТС‐569.00.00‐15 | 200 | 267 | 57702 |
| ТС‐567.00.00 | 250 | 324 | 72098 |

На давление 2,5 Мпа

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС‐569.00.00 | 40 |  | 10308 |
| ТС‐569.00.00‐01 | 50 |  | 12678 |
| ТС‐569.00.00‐02 | 65 |  | 14547 |
| ТС‐569.00.00‐03 | 80 |  | 16947 |
| ТС‐569.00.00‐04 | 100 |  | 26544 |
| ТС‐569.00.00‐05 | 125 |  | 34400 |
| ТС‐569.00.00‐06 | 150 |  | 41834 |
| ТС‐569.00.00‐07 | 200 |  | 74100 |
| ТС‐567.00.00 | 250 |  | 94754 |

Грязевики горизонтальные ТС‐565

(по серии 5.903‐13)

На давление 2,5 Мпа

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС‐565.00.000 | 150 | 339 | 76 145 |
| ТС‐565.00.00‐01 | 200 | 351 | 78 400 |
| ТС‐565.00.00‐02 | 250 | 365 | 92 300 |
| ТС‐565.00.00‐03 | 300 | 473 | 113 000 |
| ТС‐565.00.00‐04 | 350 | 613 | 143 200 |
| ТС‐565.00.00‐05 | 400 | 783 | 215 800 |

На давление 1,6 Мпа

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС‐565.00.00‐06 | 150 | 265 | 73 200 |
| ТС‐565.00.00‐07 | 200 | 334 | 76 145 |
| ТС‐565.00.00‐08 | 250 | 284 | 87 400 |
| ТС‐565.00.00‐09 | 300 | 418 | 92 075 |
| ТС‐565.00.00‐10 | 350 | 480 | 109 400 |
| ТС‐565.00.00‐11 | 400 | 723 | 157 200 |

На давление 1,0 Мпа

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС‐565.00.00‐12 | 150 | 232 | 37 500 |
| ТС‐565.00.00‐13 | 200 | 241 | 65 700 |
| ТС‐565.00.00‐14 | 250 | 253 | 79 080 |
| ТС‐565.00.00‐15 | 300 | 316 | 110 250 |
| ТС‐565.00.00‐16 | 350 | 377 | 109 400 |
| ТС‐565.00.00‐17 | 400 | 520 | 157 200 |

Узлы обвязки типа УР

(по серии 5.903‐21)

| Обозначение | Условный проход Dу, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| УР‐15/15‐00 | 15 | 10 | 64 210 |
| УР‐15/20‐01 | 20 | 12 | 66 980 |
| УР‐15/25‐02 | 25 | 15 | 67 890 |
| УР‐15/32‐03 | 32 | 26 | 71 640 |
| УР‐15/40‐04 | 40 | 37 | 72 960 |
| УР‐25/25‐05 | 25 | 19 | 75 340 |
| УР‐25/32‐06 | 32 | 30 | 77 510 |
| УР‐25/40‐07 | 40 | 40 | 78 910 |
| УР‐25/50‐08 | 50 | 52 | 79 630 |
| УР‐40/50‐09 | 50 | 60 | 80 960 |
| УР‐40/65‐10 | 65 | 125 | 81 920 |
| УР‐40/80‐11 | 80 | 143 | 89 160 |
| УР‐50/65‐12 | 65 | 131 | 92 300 |
| УР‐50/80‐13 | 80 | 150 | по запросу |
| УР‐80/80‐14 | 80 | 187 | по запросу |
| УР‐80/100‐15 | 100 | 240 | 118 523 |
| УР‐80/125‐16 | 125 | 308 | 137 709 |
| УР‐80/150‐17 | 150 | 366 | по запросу |
| УР‐100/125‐18 | 125 | 326 | по запросу |
| УР‐100/150‐19 | 150 | 385 | по запросу |

Клапана утепленные створные КУС

(по серии 5.904‐74.93)

| Наименование | Шифр | Размеры, мм |  | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный | внутренний |  |
| КУС 1.00.00 | КУС ‐ 1 | 610 х 585 | 510 х 485 | 3 780 |
| КУС 1.00.00‐01 | КУС ‐ 2 | 735 х 585 | 635 х 485 | 3 540 |
| КУС 1.00.00‐02 | КУС ‐ 3 | 860 х 585 | 760 х 485 | 3 658 |
| КУС 1.00.00‐03 | КУС ‐ 4 | 985 х 585 | 885 х 485 | 3 835 |
| КУС 1.00.00‐04 | КУС ‐ 5 | 610 х 1085 | 510 х 985 | 4 012 |
| КУС 1.00.00‐05 | КУС ‐ 6 | 735 х 1085 | 635 х 985 | 3 776 |
| КУС 1.00.00‐06 | КУС ‐ 7 | 860 х 1085 | 760 х 985 | 4 130 |
| КУС 1.00.00‐07 | КУС ‐ 8 | 985 х 1085 | 885 х 985 | 4 315 |
| КУС 1.00.00‐08 | КУС ‐ 9 | 610 х 1585 | 510 х 1485 | 4 366 |
| КУС 1.00.00‐09 | КУС ‐ 10 | 735 х 1585 | 635 х 1485 | 4 543 |
| КУС 1.00.00‐10 | КУС ‐ 11 | 860 х 1585 | 760 х 1485 | 4 720 |
| КУС 1.00.00‐12 | КУС ‐ 12 | 985 х 1585 | 885 х 1485 | 4 956 |
| КУС 2.00.00 | КУС ‐ 13 | 1235 х 460 | 1120 х 350 | 3 363 |
| КУС 2.00.00‐01 | КУС ‐ 14 | 1235 х 585 | 1120 х 470 | 3 931 |
| КУС 2.00.00‐02 | КУС ‐ 15 | 1235 х 840 | 1120 х 730 | 4 189 |
| КУС 2.00.00‐03 | КУС ‐ 16 | 1235 х 1085 | 1120 х 980 | 4 618 |
| КУС 2.00.00‐04 | КУС ‐ 17 | 1235 х 1335 | 1120 х 1225 | 5 174 |
| КУС 2.00.00‐05 | КУС ‐ 18 | 1235 х 1585 | 1120 х 1475 | 6 018 |
| КУС 2.00.00‐06 | КУС ‐ 19 | 1735 х 1085 | 1620 х 980 | 5 782 |
| КУС 2.00.00‐07 | КУС ‐ 20 | 1735 х 1585 | 1620 х 1475 | 8 319 |
| КУС 2.00.00‐08 | КУС ‐ 21 | 1735 х 2085 | 1620 х 1970 | 10 148 |
| КУС 2.00.00‐09 | КУС ‐ 22 | 1985 х 1085 | 1870 х 980 | 6 903 |
| КУС 2.00.00‐10 | КУС ‐ 23 | 1985 х 1585 | 1870 х 1475 | 8 968 |

Воздухораспределители панельные модульные штампованные ПМШ

(по серии 5.904‐63)

| Наименование товара | Размеры, | Масса, кг | Диаметр патрубка | Количество плафонов | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМШ‐Р1 | 300х300х250 | 6 | 125 | 4 | 3 987 |
| ПМШ‐Р2 | 500х500х250 | 10 | 160 | 9 | 4 915 |
| ПМШ‐В1 | 500х500х250 | 10 | 200 | 9 | 4 986 |
| ПМШ‐В1 | 500х1000х250 | 18 | 250 | 18 | 8 708 |
| ПМШ‐В3 | 1000х1000х500 | 40 | 500 | 36 | 14 875 |
| ПМШ‐В4 | 1000х1500х500 | 55 | 500 | 54 | 21 780 |
| ПМШ‐Н1 ‐ т.ф. | 500х1000х1х500 | 19,5 | 250 | 18 | 8 740 |
| ПМШ‐Н2.1 | 500х1000х2х500 | 21 | 500 | 36 | 12 860 |
| ПМШ‐Н2.2 | 500х1000х2х500 | 20,7 |  |  | 12 810 |
| ПМШ‐Н2.3 ‐ т.ф. | 500х1000х2х500 | 25 |  |  | 12 420 |
| ПМШ‐Н3 | 500х1000х3х500 | 28,4 | 500 | 54 | 17 134 |
| ПМШ‐Н4 | 500х1000х4х500 | 45,7 | 500 | 72 | 24 360 |

Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные типа

ПРМ

(по серии 5.904‐39)

| Обозначение | Размер входного канала, мм | Размер выходного канала, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРМ‐1 | Ø250 | Ø335 | 1,3 | 4 175 |
| ПРМ‐2 | Ø315 | Ø410 | 1,6 | 4 810 |
| ПРМ‐3 | Ø400 | Ø510 | 1,9 | 5 850 |
| ПРМ‐4 | Ø500 | Ø630 | 2,7 | 7 600 |
| ПРМп‐1 | 250х250 | 335х335 | 2,9 | 4 175 |
| ПРМп‐3 | 400х400 | 510х510 | 4,1 | 5 850 |
| ПРМп‐4 | 500х500 | 627х627 | 5,3 | 7 600 |

Воздухораспределители приколонные регулируемые веерные НРВ

(по серии 1.494‐37)

| Наименование товара | Размеры, мм | Количество патрубков | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НРВ‐1 (В,Н) | 457х320х457 | 2 | 12 | 7 230 |
| НРВ‐2 (В,Н) | 550х478х550 | 2 | 15 | 7 960 |
| НРВ‐3 (В,Н) | 847х487х857 | 2 | 27 | 11 980 |
| НРВ‐4 (В,Н) | 927х676х927 | 2 | 53 | 14 360 |
| НРВ‐5 (В,Н) | 1272х685х1272 | 2 | 88 | 19 800 |
| НРВ‐6 (В,Н) | 1667х689х1667 | 2 | 55 | 26 900 |
| НРВ‐7 (В,Н) | 682х278х682 | 4 | 126 | 11 290 |
| НРВ‐8 (В,Н) | 862х478х862 | 4 | 20 | 10 830 |
| НРВ‐9 (В,Н) | 1072х478х1072 | 4 | 27 | 18 590 |
| НРВ‐10 (В,Н) | 1372х685х1372 | 4 | 53 | 21 830 |
| НРВ‐11 (В,Н) | 1922х689х1922 | 4 | 93 | 36 700 |
| НРВ‐12 (В,Н) | 2172х689х2172 | 4 | 210 | 46 930 |

Воздухораспределители прямоструйные ВСП для сосредоточенной подачи

воздуха

(по сериям 5.904‐47, 5.904‐18)

| Обозначение | Сечение неподвижного патрубка, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСП‐1 с. 5.904‐47 | 500х500 | 279 | 11,0 | 6 372 |
| ВСП‐1 с. 5.904‐18 | 900х900 | 410 | 39,0 | 9 735 |
| ВСП‐2 | 1000х1000 | 480 | 46,1 | 10 797 |
| ВСП‐3 | 1200х1200 | 585 | 74,7 | 12 449 |
| ВСП‐4 | 1600х1600 | 745 | 114,2 | 14 927 |
| ВСП‐5 | 2000х2000 | 930 | 165,0 | 15 576 |

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные ВЭПш

(по серии 1.494‐38)

| Наименование товара | Воздухораздающая поверхность кв.м. | Способ установки | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭПш 10 | 0,25 | напольный или потолочный с вертикальным подводом воздуха | 9,6 | 2 838 |
| ВЭПш 11 | 0,50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 21,5 | 3 725 |
| ВЭПш 11 Гб | 0,50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 21,3 | 3 725 |
| ВЭПш 11 Гв | 0,50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 20,3 | 3 850 |
| ВЭПш 12 | 1,00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 43,8 | 5 475 |
| ВЭПш 12 Гб | 1,00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 58,7 | 6 300 |
| ВЭПш 12 Гв | 1,00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 53,0 | 6 606 |
| ВЭПш 13 | 1,50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 53,0 | 7 695 |
| ВЭПш 13 Гб | 1,50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 80,0 | 8 030 |
| ВЭПш 13 Гв | 1,50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 80,0 | 8 390 |
| ВЭПш 14 | 0,50 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 86,8 | 10 790 |
| ВЭПш 14 Гб | 0,50 | потолочный с боковым подводом воздуха | 95,0 | 10 910 |
| ВЭПш 14 Гв | 0,50 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 90,0 | 11 150 |
| ВЭПш 21 | 1,00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 38,8 | 6 658 |
| ВЭПш 22 | 2,00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 77,0 | 9 640 |
| ВЭПш 22 Гб | 2,00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 111,0 | 10 410 |
| ВЭПш 22 Гв | 2,00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 104,0 | 11 270 |
| ВЭПш 23 | 3,00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 116,0 | 13 920 |
| ВЭПш 23 Гб | 3,00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 143,0 | 14 710 |
| ВЭПш 23 Гв | 3,00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 138,0 | 15 682 |
| ВЭПш 24 | 4,00 | напольный, потолочный с вертикальным подводом воздуха | 153,8 | 18 560 |
| ВЭПш 24 Гб | 4,00 | потолочный с боковым подводом воздуха | 157,0 | 20 495 |
| ВЭПш 24 Гв | 4,00 | потолочный с верт. подводом воздуха через воздуховод круглого сечения | 157,0 | 20 890 |
| ВЭПш ‐ Д | 1,00 | воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха | 21,8 | 4 980 |
| ВЭПш ‐ Т | 1,50 | воздухораспределитель с двухсторонней раздачей воздуха | 29,8 | 6 608 |

Воздухораспределители прямоточные регулируемые ВРк

(по серии 5.904‐46)

| Наименование товара | Диаметр вн/диаметр наружн, мм | Высота | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРк 2.5 | Ø250/Ø325 | 180 | 2,5 | 4 779 |
| ВРк 3 | Ø315/Ø410 | 193 | 3,3 | 5 841 |
| ВРк 5 | Ø500/Ø650 | 265 | 6,1 | 8 496 |
| ВРк 7 | Ø710/Ø923 | 325 | 7,1 | 10 443 |
| ВРк 10 | Ø1000/Ø1300 | 397 | 16,5 | 12 730 |
| ВРк 14 | Ø1400/Ø1820 | 495 | 20 | 16 980 |

Воздухораспределители прямоточные регулируемые ВР

(по серии 5.904‐21)

| Наименование товара | Диаметр вн/диаметр наружн, мм | Высота | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВР 2.5 | Ø250/Ø325 | 180 | 2,5 | 4 779 |
| ВР 3 | Ø315/Ø410 | 193 | 3,3 | 5 841 |
| ВР 5 | Ø500/Ø650 | 265 | 6,1 | 8 496 |
| ВР 7 | Ø710/Ø923 | 325 | 7,1 | 10 443 |

Воздухораспределители пристенные ВП

(по серии 4.904‐21)

| Наименование товара | Диаметр воздуховода, мм | Размер, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВП ‐ 2 | Ø250 | 200х200 | 2,5 | 4 742 |
| ВП ‐ 3 | Ø315 | 250х250 | 3,3 | 6 723 |
| ВП ‐ 4 | Ø400 | 400х400 | 6,1 | 8 848 |
| ВП ‐ 5 | Ø500 | 500х500 | 7,1 | 10 435 |

Воздухорасдающая панель П‐ВЭПш

| Наименование товара | Воздухораздающая поверхность кв.м. | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| П‐ВЭПш 10У | 0,25 | 2,2 | 746 |
| П‐ВЭПш 11У | 0,50 | 4,2 | 986 |

Воздухораспределители перфорированные круглые типа ВПК

(по серии 5.904‐6)

| Наименование товара | Пропускная способность воздухораспределителя, м3/ч | Начальный диаметр, мм | Длинна, м | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПК1.00.000‐06 | 2820‐8450 | 500 | 7,69 | 15 048 |
| ВПК1.00.000‐05 | 4460‐13400 | 630 | 12,91 | 27 059 |
| ВПК1.00.000‐04 | 4460‐13400 | 630 | 15,38 | 34 076 |
| ВПК1.00.000‐03 | 5680‐17000 | 710 | 18,13 | 41 504 |
| ВПК1.00.000‐02 | 5680‐17000 | 710 | 20,60 | 49 176 |
| ВПК1.00.000‐01 | 7200‐21600 | 800 | 23,35 | 57 843 |
| ВПК1.00.000 | 7200‐21600 | 800 | 25,82 | 66 530 |
| ВПК2.00.000‐06 | 11200‐33600 | 1000 | 7,84 | 29 434 |
| ВПК2.00.000‐05 | 11200‐33600 | 1000 | 10,32 | 38 784 |
| ВПК2.00.000‐04 | 17600‐52700 | 1250 | 15,88 | 64 239 |
| ВПК2.00.000‐03 | 22000‐66000 | 1400 | 18,63 | 78 135 |
| ВПК2.00.000‐02 | 22000‐66000 | 1400 | 21,11 | 92 030 |
| ВПК2.00.000‐01 | 28800‐86400 | 1600 | 23,99 | 109 334 |
| ВПК2.00.000 | 28800‐86401 | 1600 | 26,47 | 126 649 |
| ВПК3.00.000‐03 | 11200‐33600 | 1000 | 5,36 | 26 913 |
| ВПК3.00.000‐02 | 17600‐52700 | 1250 | 8,44 | 45 622 |
| ВПК3.00.000‐01 | 22000‐66000 | 1400 | 11,19 | 66 575 |
| ВПК3.00.000 | 28800‐86400 | 1600 | 14,07 | 90 533 |

Фильтры воздушные ячейковые

(по серии 5.904‐46)

| Наименован ие товара | Класс очистки | Пропускная способность по воздуху | Размеры, мм | Материал корпуса | Тип фильтрующих элементов | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФяРо (50) | G3 | 1540 | 514х514х50 | оцинкованая сталь | набор металлических сеток | 1 180 |
| ФяРБ (50) | G3 | 1540 | 514х514х50 | черная сталь окрашенная | набор металлических сеток | 1 043 |
| ФяРо (32) | G3 | 1540 | 514х514х32 | оцинкованая сталь | набор металлических сеток | 1 028 |
| ФяРн | G3 | 1540 | 514х514х32 | нержавеющая сталь | набор сеток из нержавеющей проволоки | 3 776 |
| ФяВо (32) | G3 | 1540 | 514х514х32 | оцинкованая сталь | набор винилпластовых сеток | 686 |
| ФяВб (32) | G3 | 1540 | 514х514х32 | черная сталь окрашенная | набор винилпластовых сеток | 524 |
| ФяПо | G4 | 1540 | 514х514х32 | оцинкованая сталь | открытопористый пенополиуретан | 562 |
| ФяПб | G4 | 1540 | 514х514х32 | черная сталь окрашенная | открытопористый пенополиуретан | 465 |
| ФяУо | G3 | 1540 | 514х514х32 | оцинкованая сталь | обработанное стекловолокно | 562 |
| ФяУб | G3 | 1540 | 514х514х32 | черная сталь окрашенная | обработанное стекловолокно | 452 |

Вытяжные устройства типа ВУР для общеобменных систем вентиляции

(по серии 5.904‐14)

| Наименование товара | Пропускная способность воздухораспределителя, м3/ч | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| ВУР 00.000 (ВУР‐1) 100х200 | для круглых воздуховодов от 225 до 560 для прямоугольных воздуховодов от 150х150 | 0,45 | 346 |
| ВУР 00.000 (ВУР‐1) 100х200 | для круглых воздуховодов от 630 и более | 0,45 | 378 |
| ВУР 00.000‐01 (ВУР‐2) 200х400 | для круглых воздуховодов от 335 до 710 для прямоугольных воздуховодов от 250х250 | 0,95 | 613 |
| ВУР 00.000‐01 (ВУР‐2) 200х400 | для круглых воздуховодов от 800 и более | 0,95 | 652 |

Гермодвери для вентиляционных камер

(по серии 5.904‐4 (4.904‐62))

| Наименование товара | В, мм | Н, мм | Размер проема, мм | Утеплитель | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дс 0.9х0.4 | 525 | 1025 | 405x905 | ‐ | 17,80 | 3 660 |
| Дс 1.25х0.5 | 625 | 1375 | 505x1255 | ‐ | 24,00 | 4 235 |
| Дус 0.9х0.4 | 525 | 1025 | 405x905 | + | 23,70 | 4 310 |
| Дус 1.25х0.5 | 625 | 1375 | 505x1255 | + | 33,60 | 4 986 |

Гермолюки для вентиляционных камер

(по серии 5.904‐4 (4.904‐62))

| Наименование товара | В, мм | Н, мм | Размер проема, мм | Утеплитель | Масса, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лс 0.6х0.5 | 725 | 625 | 605x505 | ‐ | 15,30 | 3 558 |
| Лус 0.6х0.5 | 725 | 625 | 605x505 | + | 20,20 | 4 220 |

* Возможно изготовление нестандартных гермодверей и гермолюков по эскизу Заказчика

Клапаны воздушные утепленные КВУ

| Наименование | Количество лопаток, шт | Количество ТЭНов, шт | Мощьность ТЭНов, кВт | Масса*, кг | Цена**, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВУ 600х1000 | 3 | 4 | 2 | 33 | 13 098 |
| КВУ 1000х1000 | 5 | 6 | 3 | 58 | 15 045 |
| КВУ 1600х1000 | 8 | 9 | 4,5 | 79 | 16 520 |
| КВУ 1800х1000 | 10 | 11 | 5,5 | 95 | 17 464 |
| КВУ 1800х1400 | 10 | 11 | 6,9 | 115 | 18 172 |
| КВУ 2400х1000 | 13 | 14 | 7 | 119 | 19 765 |
| КВУ 2400х1400 | 13 | 14 | 8,8 | 148 | 21 830 |

* — масса клапана без исполнительного механизма

** — стоимость клапанов с исполнительным механизмом

Стоимость исполнительного механизма МЭО 40/63‐0,25 — 7 198 руб.

Допускается установка МЭО 16/63‐0,25

Клапаны воздушные регулируемый КВР

| Наименование | Размеры |  | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По проему, мм | Наружный, мм |  |  |
| КВР 200х200 | 200х200 | 260х260 | 4,5 | 2 296 |
| КВР 200х250 | 200х250 | 260х310 | 4,9 | 2 358 |
| КВР 250х250 | 250х250 | 310х310 | 5,3 | 2 728 |
| КВР 200х400 | 200х400 | 260х460 | 6,1 | 2 445 |
| КВР 250х400 | 250х400 | 310х460 | 6,6 | 2 685 |
| КВР 400х400 | 400х400 | 460х460 | 8,7 | 2 817 |
| КВР 250х500 | 250х500 | 310х560 | 7,9 | 3 003 |
| КВР 400х500 | 400х500 | 460х560 | 10,6 | 3 363 |
| КВР 500х500 | 500х500 | 560х560 | 11,7 | 3 948 |
| КВР 400х800 | 400х800 | 460х860 | 14,5 | 3 858 |
| КВР 500х800 | 500х800 | 560х860 | 16,3 | 4 574 |
| КВР 800х800 | 800х800 | 860х860 | 22,6 | 5 144 |
| КВР 500х1000 | 500х1000 | 560х1064 | 20,3 | 5 576 |
| КВР 800х1000 | 800х1000 | 860х1064 | 28,8 | 6 209 |
| КВР 1000х1000 | 1000х1000 | 1065х1064 | 34,2 | 6 633 |

Пылеуловители

вентиляционные мокрые сливного типа ПВМ СА (без вентилятора)

| Наименование | Номинальная производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, Д x Ш x В, м | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВМ 3 СА | 3 000 | 1,3 x 1,14 x 3,2 | 550 | 198 240 |
| ПВМ 5 СА | 5 000 | 1,37 x 1,6 x 3,6 | 670 | 238 950 |
| ПВМ 10 СА | 10 000 | 1,5 x 2,4 x 4,1 | 1230 | 280 840 |
| ПВМ 20 СА | 20 000 | 2,3 x 2,4 x 4,6 | 1650 | 406 450 |
| ПВМ 40 СА | 40 000 | 2,3 x 4,4 x 5,01 | 3550 | 570 996 |

Скоростные промыватели типа СИОТ

(по серии 5.904‐61)

| № сокростного промывателя | Производительность по воздуху, тыс м3/ч | Расход воды макс, м3/ч | Масса, кг | Цена*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12,5 ‐ 17,5 | 2 | 760 | 209 470 |
| 6 | 17,5 ‐ 25 | 2,8 | 1070 | 319 072 |
| 7 | 25 ‐ 35 | 3,9 | 1440 | 430 228 |
| 8 | 35 ‐ 50 | 5,5 | 2300 | 585 752 |
| 9 | 50‐70 | 7,6 | 3150 | 1 364 788 |
| 10 | 70‐100 | 10,2 | 4500 | 1 931 700 |
| 11 | 100‐140 | 14,9 | 5950 | 2 540 600 |

*Цена на СИОТ приведена без постамента и автоматики

Циклоны типа СИОТ

| № циклона | СИОТ (серия 4.904‐61) | СИОТ‐М (серия 5.907‐1) | СИОТ‐М1 (серия 5.907‐1) | Бункер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с шибером | с мигалкой |
| 1 | 48 653 | 53 520 | 58 383 | 16 906 | 25 834 |
| 2 | 70 245 | 77 270 | 84 294 | 25 804 | 34 114 |
| 3 | 85 955 | 94 551 | 103 146 | 32 700 | 52 536 |
| 4 | 98 829 | 108 712 | 118 594 | 38 038 | 57 767 |
| 5 | 110 247 | 121 271 | 132 296 | 43 822 | 61 178 |
| 6 | 117 514 | 129 265 | 141 017 | 47 381 | 67 546 |
| 7 | 127 548 | 140 303 | 153 058 | 51 163 | 70 957 |

Циклон СИОТ‐М является циклоном повышенной эффективности по сравнению с ранее изготавливаемым циклоном СИОТ. В нижней части его корпуса устанавливается глухая цилиндрическая вставка. Циклон СИОТ‐М1 является циклоном повышенной эффективности и производительности, в отличие от циклона СИОТ‐М вместо глухой цилиндрической  вставки  устанавливается  специальное  устройство  для  подачи  (подсоса)  дополнительного запыленного воздуха, которое состоит из полой вставки, конической манжеты с фланцем и закручивателя.

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 86‐77

№№2,5 ‐ 12,5

| Наименование (номер) | Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин | Цена | Параметры вентилятора в рабочей зоне |  | Масса, кг | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па |  |  |
| № 2,5 | 0,12*1500 | 5 841 | 0,32…1,04 | 190…100 | 17 | 0,72 |
|  | 0,55*3000 | 6 549 | 0,64…2,1 | 800…420 | 19 | 0,72 |
| № 2,8 | 0,18*1500 | 7 021 | 0,44…1,45 | 250…130 | 19 | 0,74 |
|  | 0,75*3000 | 7 847 | 0,91…1,46 | 1060…1010 | 24 | 0,74 |
|  | 1,1*3000 | 8 909 | 1,46…3,01 | 1010…560 | 25 | 0,74 |
| №3,15 | 0,25*1500 | 7 729 | 0,63…2,07 | 320…170 | 25 | 0,76 |
|  | 1,5*3000 | 9 440 | 1,31…4,31 | 1410…740 | 33 | 0,76 |
| № 3,55 | 0,37*1500 | 7 788 | 0,9…2,96 | 410…220 | 31 | 0,77 |
|  | 2,2*3000 | 9 322 | 1,9…2,7 | 1840…1800 | 40 | 0,77 |
|  | 3,0*3000 | 10 502 | 2,7…6,2 | 1800…970 | 44 | 0,77 |
| № 4 | 0,25*1000 | 7 552 | 0,8…2,7 | 210…110 | 49 | 0,77 |
|  | 0,55*1500 | 10 207 | 1,3…1,9 | 520…500 | 51 | 0,77 |
|  | 0,75*1500 | 10 620 | 1,9…4,2 | 500…280 | 53 | 0,77 |
|  | 5,5*3000 | 14 514 | 2,7…8,9 | 2340…1230 | 75 | 0,77 |
| № 4,5 | 0,37*1000 | 11 741 | 1,2…4,0 | 310…160 | 56 | 0,81 |
|  | 1,5*1500 | 12 449 | 1,9…6,3 | 780…410 | 59 | 0,81 |
| № 5 | 0,55*1000 | 14 101 | 1,7…2,8 | 410…390 | 69 | 0,83 |
|  | 0,75*1000 | 14 927 | 2,8…5,6 | 390…220 | 71 | 0,83 |
|  | 2,2*1500 | 15 812 | 2,6…8,7 | 990…520 | 77 | 0,83 |
| № 5,6 | 1,1*1000 | 13 983 | 2,4…7,9 | 510…270 | 87 | 0,83 |
|  | 3,0*1500 | 16 402 | 3,7…7,0 | 1230…1100 | 95 | 0,83 |
|  | 4,0*1500 | 17 405 | 7,0…12,2 | 1100…650 | 101 | 0,83 |
| № 6,3 | 2,2*1000 | 19 352 | 3,5…11,5 | 680…360 | 120 | 0,83 |
|  | 5,5*1500 | 22 774 | 5,3…9,9 | 1600…1450 | 132 | 0,83 |
|  | 11,0*1500 | 24 485 | 9,9…17,6 | 1450…840 | 147 | 0,83 |
| № 7,1 | 1,5*750 | 28 733 | 3,8…12,4 | 490…260 | 173 | 0,83 |
|  | 3,0*1000 | 31 919 | 5,0…10,0 | 880…780 | 183 | 0,83 |
|  | 4,0*1000 | 32 450 | 10,0…16,6 | 780…460 | 189 | 0,83 |
|  | 11,0*1500 | 33 335 | 7,7…18,4 | 2060…1620 | 203 | 0,83 |
|  | 15,0*1500 | 37 406 | 18,4…25,4 | 1620…1080 | 246 | 0,83 |
| № 8 | 4*750 | 37 052 | 5,3…17,5 | 610…320 | 232 | 0,84 |
|  | 5,5*750 | 40 300 | 7,3…15,3 | 1150…980 | 246 | 0,84 |
|  | 7,5*1000 | 38 800 | 15,3…24,0 | 980…600 | 259 | 0,84 |
|  | 18,5*1500 | 52 000 | 11,1…20,5 | 2650…2410 | 297 | 0,84 |
|  | 22*1500 | 57 000 | 20,5…35,0 | 2410…1510 | 325 | 0,84 |
| № 9 | 4,0*750 | 36 934 | 7,6…15,9 | 770…660 | 265 | 0,84 |
|  | 5,5*750 | 37 819 | 15,9…24,9 | 660…400 | 275 | 0,84 |
|  | 11,0*1000 | 46 256 | 10,5…27,2 | 1480…1080 | 312 | 0,84 |
|  | 15,0*1000 | 49 147 | 27,2…34,5 | 1080…780 | 327 | 0,84 |
| № 10 | 7,5*750 | 67 024 | 10,8…23,2 | 1030…870 | 510 | 0,84 |
|  | 18,5*1000 | 77 054 | 23,2…35,7 | 870…540 | 526 | 0,84 |
|  | 22,0*1000 | 85 019 | 14,5…32,6 | 1870…1530 | 555 | 0,84 |
| № 11,2 | 11,0*750 | 75 343 | 15,2…22,8 | 1300…1250 | 610 | 0,84 |
|  | 15,0*750 | 79 414 | 22,8…50,1 | 1250…680 | 650 | 0,84 |
|  | 30,0*1000 | 86 966 | 20,4…37,7 | 2340…2130 | 740 | 0,84 |
|  | 37,0*1000 | 94 046 | 37,7…67,3 | 2130…1230 | 800 | 0,84 |
| № 12,5 | 18,5*750 | 111 333 | 21,1…30,0 | 1620…1580 | 800 | 0,84 |
|  | 22,0*750 | 122 838 | 30,0…41,2 | 1580…1440 | 825 | 0,84 |
|  | 30,0*750 | 129 918 | 41,2…69,7 | 1440…850 | 910 | 0,84 |

№№ 2 ‐ 5

| Наименование (номер) | Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин | Цена | Параметры вентилятора в рабочей зоне |  | Масса, кг | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па |  |  |
| № 2 | 0,18*1500 | 5 723 | 0,5…1,0 | 210…250 | 15 | 0,45 |
|  | 0,25*1500 | 5 428 | 1,0…1,2 | 250…260 | 16 | 0,45 |
|  | 0,37*1500 | 6 018 | 1,2…1,3 | 260…260 | 17 | 0,45 |
|  | 1,5*3000 | 7 257 | 1,0…2,1 | 960…1180 | 23 | 0,45 |
|  | 2,2*3000 | 8 437 | 2,1…2,7 | 1180…1200 | 26 | 0,45 |
| № 2,25 | 0,25*1500 | 6 549 | 0,7…1,0 | 300…360 | 18 | 0,53 |
|  | 0,37*1500 | 6 549 | 1,0…1,4 | 360…400 | 19 | 0,53 |
|  | 0,55*1500 | 6 844 | 1,4…1,9 | 400…390 | 21 | 0,53 |
|  | 2,2*3000 | 8 496 | 1,4…2,6 | 1330…1680 | 28 | 0,53 |
|  | 3,0*3000 | 9 322 | 2,6…3,5 | 1680…1740 | 32 | 0,53 |
| №2,5 | 0,55*1500 | 7 139 | 0,9…1,8 | 390…500 | 23 | 0,59 |
|  | 0,75*1500 | 7 906 | 1,8…2,5 | 500…500 | 25 | 0,59 |
|  | 3,0*3000 | 10 148 | 2,0…3,0 | 1730…2090 | 34 | 0,59 |
|  | 4,0*3000 | 11 741 | 3,0…3,8 | 2090…2230 | 41 | 0,59 |
|  | 5,5*3000 | 11 800 | 3,8…4,9 | 2230…2270 | 47 | 0,59 |
| №2,8 | 0,25*1000 | 7 906 | 0,9…1,5 | 220…270 | 23 | 0,68 |
|  | 0,37*1000 | 8 142 | 1,5…2,0 | 270…290 | 26 | 0,68 |
|  | 0,55*1000 | 8 201 | 2,0…2,5 | 290…280 | 27 | 0,68 |
|  | 1,1*1500 | 9 145 | 1,4…2,9 | 550…720 | 29 | 0,68 |
|  | 1,5*1500 | 9 794 | 2,9…3,9 | 720…710 | 31 | 0,68 |
| №3,15 | 0,55*1000 | 8 319 | 1,3…2,4 | 300…380 | 32 | 0,70 |
|  | 0,75*1000 | 8 319 | 2,4…3,4 | 380…390 | 34 | 0,70 |
|  | 1,5*1500 | 9 853 | 2,0…3,5 | 710…900 | 36 | 0,70 |
|  | 2,2*1500 | 10 207 | 3,5…4,8 | 900…940 | 40 | 0,70 |
| №3,55 | 0,75*1000 | 10 620 | 1,8…3,0 | 380…480 | 40 | 0,71 |
|  | 1,1*1000 | 10 738 | 3,0…4,3 | 480…500 | 43 | 0,71 |
|  | 2,2*1500 | 11 446 | 2,8…4,1 | 910…1080 | 46 | 0,71 |
|  | 3,0*1500 | 12 567 | 4,1…5,6 | 1080…1190 | 51 | 0,71 |
|  | 4,0*1500 | 13 157 | 5,6…7,0 | 1190…1200 | 57 | 0,71 |
| №4 | 1,5*1000 | 12 744 | 2,6…5,0 | 500…640 | 68 | 0,72 |
|  | 2,2*1000 | 13 216 | 5,0…6,9 | 640…650 | 76 | 0,72 |
|  | 4,0*1500 | 14 868 | 4,0…6,1 | 1180…1420 | 78 | 0,72 |
|  | 5,5*1500 | 16 815 | 6,1…8,1 | 1420…1540 | 87 | 0,72 |
|  | 7,5*1500 | 20 001 | 8,1…10,6 | 1540…1550 | 103 | 0,72 |
| №4,5 | 2,2*1000 | 16 048 | 3,8…5,8 | 670…800 | 84 | 0,72 |
|  | 3,0*1000 | 21 830 | 5,8…7,7 | 800...870 | 90 | 0,72 |
|  | 4,0*1000 | 21 771 | 7,7…9,8 | 870…880 | 96 | 0,72 |
|  | 7,5*1500 | 22 361 | 5,8…9,0 | 1560…1890 | 111 | 0,72 |
|  | 11,0*1500 | 27 907 | 9,0…12,7 | 1890…2050 | 123 | 0,72 |
|  | 15,0*1500 | 36 521 | 12,7…15,9 | 2050…2030 | 154 | 0,72 |
| №5 | 4,0*1000 | 22 833 | 5,3…8,4 | 850…1040 | 117 | 0,73 |
|  | 5,5*1000 | 23 954 | 8,4…11,3 | 1040…1120 | 130 | 0,73 |
|  | 7,5*1000 | 24 721 | 11,3…14,4 | 1120…1110 | 143 | 0,73 |
|  | 11,0*1500 | 25 724 | 8,1…10,8 | 1980…2260 | 144 | 0,73 |
|  | 15,0*1500 | 34 220 | 10,8…14,2 | 2260...2490 | 175 | 0,73 |
|  | 18,5*1500 | 36 934 | 14,2…17,2 | 2490…2590 | 182 | 0,73 |
|  | 22,0*1500 | 44 014 | 17,2…19,6 | 2590…2600 | 210 | 0,73 |
|  | 30,0*1500 | 50 917 | 19,6…23,0 | 2600…2540 | 235 | 0,73 |

№№ 5,6 ‐ 8

| Наименование (номер) | Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин | Цена | Параметры вентилятора в рабочей зоне |  | Масса, кг | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па |  |  |
| №5,6 | 3,0*750 | 32 450 | 5,4…9,6 | 570…720 | 120 | 0,73 |
|  | 4,0*750 | 36 049 | 9,6…12,3 | 720…750 | 132 | 0,73 |
|  | 5,5*750 | 37 642 | 12,3…15,5 | 750…730 | 142 | 0,73 |
|  | 7,5*1000 | 37 524 | 7,5…13,1 | 1070…1350 | 145 | 0,73 |
|  | 11,0*1000 | 41 595 | 13,1…18,1 | 1350…1410 | 178 | 0,73 |
| №6,3 | 5,5*750 | 33 925 | 8,0…13,0 | 760…940 | 165 | 0,73 |
|  | 7,5*750 | 44 250 | 13,0…17,7 | 940…1000 | 190 | 0,73 |
|  | 11,0*750 | 46 846 | 17,7…22,7 | 1000…980 | 215 | 0,73 |
|  | 11,0*1000 | 42 008 | 10,8…15,3 | 1380…1620 | 203 | 0,73 |
|  | 15,0*1000 | 45 607 | 15,3…20,1 | 1620…1770 | 220 | 0,73 |
|  | 18,5*1000 | 54 339 | 20,1…24,0 | 1770…1810 | 260 | 0,73 |
|  | 22,0*1000 | 64 015 | 24,0…27,4 | 1810…1810 | 315 | 0,73 |
| №7,1 | 11,0*750 | 48 852 | 11,6…20,8 | 1000…1260 | 275 | 0,73 |
|  | 15,0*750 | 55 814 | 20,8…27,0 | 1260…1310 | 310 | 0,73 |
|  | 18,5*750 | 62 658 | 27,0…31,2 | 1310…1300 | 370 | 0,73 |
|  | 30,0*1000 | 69 207 | 15,6…31,0 | 1800…2330 | 405 | 0,73 |
| №8 | 15,0*750 | 67 024 | 16,6…22,8 | 1260…1460 | 370 | 0,73 |
|  | 18,5*750 | 90 034 | 22,8…27,6 | 1460…1570 | 420 | 0,73 |
|  | 22,0*750 | 84 547 | 27,6…32,1 | 1570…1630 | 445 | 0,73 |
|  | 30,0*750 | 97 055 | 32,1…41,5 | 1630…1660 | 520 | 0,73 |
|  | 37,0*1000 | 96 052 | 22,3…31,6 | 2280…2670 | 510 | 0,73 |
|  | 45,0*1000 | 110 035 | 31,6…37,2 | 2670…2830 | 645 | 0,73 |