## Опт. цены прайс 01.01.12
УТВЕРЖДАЮ :
Генеральный директор
ООО "АлАнТ""
А.М. Ходченков
"01" января 2012 г.
Прайс-лист
на продукцию
Цена в рублях РФ с 01.01.2012 г.
№ п/п |  |  |  | Наименование |  |  | за единицу без НДС | за единицу с НДС
1 | Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М2 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок. |  |  | ТКП-160-Сг-М2 длина капилляра от 0,6 - 6,0 м |  |  | 5 310-00 | 6 265-80
2 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 длина капилляра свыше 6 м до 25,0 м |  |  | 6 120-00 | 7 221-60
3 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6-6,0 м) |  |  | 6 470-00 | 7 634-60
4 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6 м до 25,0 м) |  |  | 7 370-00 | 8 696-60
5 | Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М2 местные (с жесткой связью). |  |  | ТКП-160Сг-М2 с радиальным расположением термобаллона |  |  | 6 120-00 | 7 221-60
6 |  |  |  | ТКП-160Сг-М2 с осевым расположением термобаллона |  |  | 6 120-00 | 7 221-60
7 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-60С Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т). |  |  | ТКП-60С с дл.кап. от 1,6 до 10 м |  |  | 2 060-00 | 2 430-80
8 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-100С Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей,неагрессивных к материалам термобаллона(латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т). |  |  | ТКП-100С длина кап. до 10,0 м |  |  | 2 310-00 | 2 725-80
9 |  |  |  | ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м. |  |  | 3 220-00 | 3 799-60
10 | Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-100Эк Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления электрическими цепями нагревательных элементов или установок. |  |  | ТКП-100Эк дл.кап. до 10,0 м |  |  | 2 710-00 | 3 197-80
11 |  |  |  | ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м |  |  | 3 050-00 | 3 599-00
12 | Термометр газовый показывающий электроконтактный ТГП-100Эк Предназначены для измерения температуры воды,масла и других неагрессивных жидкостей и правления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства. |  |  | ТГП-100Эк дл.кап. до 10,0 м |  |  | 2 710-00 | 3 197-80
13 | Термометр (термопреобразователь) электронный ТЭТ Предназначен для измерения и регистрации в энергонезависимой памяти прибора температуры воды, масла и других сред, неагрессивных к материалу термобаллона датчика (12Х18Н10Т), и управления силовыми цепями от технологического оборудования. |  |  | ТЭТ (с термопреобразователем ТСП-50) |  |  | 8 355-00 | 9 858-90
14 | Манометры манометрические показывающие электроконтактные ДМ- 1003Эк Предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара и управлеия внешними электрическими цепями сигнализирующих устройств приборов. |  |  | ДМ-1003Эк |  |  | 1 240-00 | 1 463-20
15 | Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 СЧ-20 |  |  | 13 530-00 | 15 965-40
16 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 СЧ-20 |  |  | 15 360-00 | 18 124-80
17 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 СЧ-20 |  |  | 17 110-00 | 20 189-80
18 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 СЧ-20 |  |  | 21 970-00 | 25 924-60
19 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 СЧ-20 |  |  | 28 280-00 | 33 370-40
20 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.20Л |  |  | 36 380-00 | 42 928-40
21 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.20Л |  |  | 38 940-00 | 45 949-20
22 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.20Л |  |  | 41 570-00 | 49 052-60
23 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.20Л |  |  | 52 490-00 | 61 938-20
24 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.20Л |  |  | 61 630-00 | 72 723-40
25 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.12Х18Н10Т |  |  | 60 570-00 | 71 472-60
26 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.12Х18Н10Т |  |  | 64 920-00 | 76 605-60
27 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.12Х18Н10Т |  |  | 69 210-00 | 81 667-80
28 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.12Х18Н10Т |  |  | 87 470-00 | 103 214-60
29 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.12Х18Н10Т |  |  | 102 700-00 | 121 186-00
30 | Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТС-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. |  |  | РТС DN-15 СЧ-20 |  |  | 17 420-00 | 20 555-60
31 |  |  |  | РТС DN-20 СЧ-20 |  |  | 17 860-00 | 21 074-80
32 |  |  |  | РТС DN-25 СЧ-20 |  |  | 18 710-00 | 22 077-80
33 |  |  |  | РТС DN-32 СЧ-20 |  |  | 19 910-00 | 23 493-80
34 |  |  |  | РТС DN-40 СЧ-20 |  |  | 20 570-00 | 24 272-60
35 |  |  |  | РТС DN-50 СЧ-20 |  |  | 24 820-00 | 29 287-60
36 |  |  |  | РТС DN-65 СЧ-20 |  |  | 30 050-00 | 35 459-00
37 |  |  |  | РТС DN-80 СЧ-20 |  |  | 31 050-00 | 36 639-00
38 |  |  |  | РТС DN-100 СЧ-20 |  |  | 40 330-00 | 47 589-40
39 |  |  |  | РТС DN-125 СЧ-20 |  |  | 50 640-00 | 59 755-20
40 |  |  |  | РТС DN-150 СЧ-20 |  |  | 54 920-00 | 64 805-60
41 |  |  |  | РТС DN-15 ст.20Л |  |  | 40 940-00 | 48 309-20
42 |  |  |  | РТС DN-20 ст.20Л |  |  | 41 930-00 | 49 477-40
43 |  |  |  | РТС DN-25 ст.20Л |  |  | 42 520-00 | 50 173-60
44 |  |  |  | РТС DN-32 ст.20Л |  |  | 47 220-00 | 55 719-60
45 |  |  |  | РТС DN-40 ст.20Л |  |  | 49 510-00 | 58 421-80
46 |  |  |  | РТС DN-50 ст.20Л |  |  | 56 770-00 | 66 988-60
47 |  |  |  | РТС DN-65 ст.20Л |  |  | 62 590-00 | 73 856-20
48 |  |  |  | РТС DN-80 ст.20Л |  |  | 64 580-00 | 76 204-40
49 |  |  |  | РТС DN-100 ст.20Л |  |  | 100 910-00 | 119 073-80
50 |  |  |  | РТС DN-125 ст.20Л |  |  | 136 020-00 | 160 503-60
51 |  |  |  | РТС DN-150 ст.20Л |  |  | 148 100-00 | 174 758-00
52 |  |  |  | РТС DN-15 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 68 240-00 | 80 523-20
53 |  |  |  | РТС DN-20 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 69 880-00 | 82 458-40
54 |  |  |  | РТС DN-25 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 70 850-00 | 83 603-00
55 |  |  |  | РТС DN-32 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 78 720-00 | 92 889-60
56 |  |  |  | РТС DN-40 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 82 520-00 | 97 373-60
57 |  |  |  | РТС DN-50 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 94 620-00 | 111 651-60
58 |  |  |  | РТС DN-65 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 104 300-00 | 123 074-00
59 |  |  |  | РТС DN-80 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 107 640-00 | 127 015-20
60 |  |  |  | РТС DN-100 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 168 190-00 | 198 464-20
61 |  |  |  | РТС DN-125 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 226 700-00 | 267 506-00
62 |  |  |  | РТС DN-150 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 246 840-00 | 291 271-20
63 | Клапаны регулирующие КР-1 Клапаны оснащены электроприводом МЭПК-800/25-20М-99 УЗ.1Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред. Тип затвора - клеточный клапан. |  |  | КР-1 DN-25 СЧ-20 |  |  | 22 920-00 | 27 045-60
64 |  |  |  | КР-1 DN-32 СЧ-20 |  |  | 23 350-00 | 27 553-00
65 |  |  |  | КР-1 DN-40 СЧ-20 |  |  | 23 800-00 | 28 084-00
66 |  |  |  | КР-1 DN-50 СЧ-20 |  |  | 25 920-00 | 30 585-60
67 |  |  |  | КР-1 DN-80 СЧ-20 |  |  | 30 620-00 | 36 131-60
68 |  |  |  | КР-1 DN-100 СЧ-20 |  |  | 33 920-00 | 40 025-60
69 |  |  |  | КР-1 DN-125 СЧ-20 |  |  | 54 110-00 | 63 849-80
70 |  |  |  | КР-1 DN-150 СЧ-20 |  |  | 57 450-00 | 67 791-00
71 |  |  |  | КР-1 DN-25 ст.20Л |  |  | 68 760-00 | 81 136-80
72 |  |  |  | КР-1 DN-32 ст.20Л |  |  | 70 050-00 | 82 659-00
73 |  |  |  | КР-1 DN-40 ст.20Л |  |  | 71 400-00 | 84 252-00
74 |  |  |  | КР-1 DN-50 ст.20Л |  |  | 76 830-00 | 90 659-40
75 |  |  |  | КР-1 DN-80 ст.20Л |  |  | 88 890-00 | 104 890-20
76 |  |  |  | КР-1 DN-100 ст.20Л |  |  | 95 130-00 | 112 253-40
77 |  |  |  | КР-1 DN-125 ст.20Л |  |  | 123 660-00 | 145 918-80
78 |  |  |  | КР-1 DN-150 ст.20Л |  |  | 145 000-00 | 171 100-00
79 |  |  |  | КР-1 DN-25 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 114 600-00 | 135 228-00
80 |  |  |  | КР-1 DN-32 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 116 750-00 | 137 765-00
81 |  |  |  | КР-1 DN-40 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 119 000-00 | 140 420-00
82 |  |  |  | КР-1 DN-50 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 128 050-00 | 151 099-00
83 |  |  |  | КР-1 DN-80 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 148 150-00 | 174 817-00
84 |  |  |  | КР-1 DN-100 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 158 550-00 | 187 089-00
85 |  |  |  | КР-1 DN-125 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 206 100-00 | 243 198-00
86 |  |  |  | КР-1 DN-150 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 241 650-00 | 285 147-00
87 | Клапаны регулирующие КР-1 Клапаны оснащены электроприводом ST mini Regada (Словакия)Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред.Тип затвора-клеточный клапан. |  |  | КР-1 DN-25 СЧ-20 |  |  | 33 390-00 | 39 400-20
88 |  |  |  | КР-1 DN-32 СЧ-20 |  |  | 33 800-00 | 39 884-00
89 |  |  |  | КР-1 DN-40 СЧ-20 |  |  | 34 210-00 | 40 367-80
90 |  |  |  | КР-1 DN-50 СЧ-20 |  |  | 35 960-00 | 42 432-80
91 |  |  |  | КР-1 DN-80 СЧ-20 |  |  | 40 580-00 | 47 884-40
92 |  |  |  | КР-1 DN-100 СЧ-20 |  |  | 43 890-00 | 51 790-20
93 |  |  |  | КР-1 DN-125 СЧ-20 |  |  | 61 300-00 | 72 334-00
94 |  |  |  | КР-1 DN-150 СЧ-20 |  |  | 64 640-00 | 76 275-20
95 |  |  |  | КР-1 DN-25 ст.20Л |  |  | 100 170-00 | 118 200-60
96 |  |  |  | КР-1 DN-32 ст.20Л |  |  | 101 400-00 | 119 652-00
97 |  |  |  | КР-1 DN-40 ст.20Л |  |  | 102 630-00 | 121 103-40
98 |  |  |  | КР-1 DN-50 ст.20Л |  |  | 107 880-00 | 127 298-40
99 |  |  |  | КР-1 DN-80 ст.20Л |  |  | 121 740-00 | 143 653-20
100 |  |  |  | КР-1 DN-100 ст.20Л |  |  | 131 670-00 | 155 370-60
101 |  |  |  | КР-1 DN-125 ст.20Л |  |  | 183 900-00 | 217 002-00
102 |  |  |  | КР-1 DN-150 ст.20Л |  |  | 193 920-00 | 228 825-60
103 |  |  |  | КР-1 DN-25 ст.12Х18Н10Т |  |  | 166 950-00 | 197 001-00
104 |  |  |  | КР-1 DN-32 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 169 000-00 | 199 420-00
105 |  |  |  | КР-1 DN-40 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 171 050-00 | 201 839-00
106 |  |  |  | КР-1 DN-50 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 179 800-00 | 212 164-00
107 |  |  |  | КР-1 DN-80 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 202 900-00 | 239 422-00
108 |  |  |  | КР-1 DN-100 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 219 450-00 | 258 951-00
109 |  |  |  | КР-1 DN-125 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 306 500-00 | 361 670-00
110 |  |  |  | КР-1 DN-150 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 323 200-00 | 381 376-00
111 | Клапаны регулирующие КР-1-ТР Клапаны оснащены электроприводом МЭПК-800/25-20М-99 УЗ.1Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред. Тип затвора - клеточный клапан. |  |  | КР-1-ТР DN-25 СЧ-20 |  |  | 24 600-00 | 29 028-00
112 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 СЧ-20 |  |  | 26 410-00 | 31 163-80
113 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 СЧ-20 |  |  | 28 430-00 | 33 547-40
114 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 СЧ-20 |  |  | 33 800-00 | 39 884-00
115 |  |  |  | КР-1-ТР DN-25 ст. 20Л |  |  | 73 800-00 | 87 084-00
116 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 ст. 20Л |  |  | 79 230-00 | 93 491-40
117 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 ст. 20Л |  |  | 85 290-00 | 100 642-20
118 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 ст. 20Л |  |  | 101 400-00 | 119 652-00
119 |  |  |  | КР-1-ТР DN-25 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 123 000-00 | 145 140-00
120 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 132 050-00 | 155 819-00
121 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 142 150-00 | 167 737-00
122 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 169 000-00 | 199 420-00
123 | Клапаны регулирующие КР-1-ТР Клапаны оснащены электроприводом ST mini Regada (Словакия)Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред. Тип затвора - клеточный клапан. |  |  | КР-1-ТР DN-25 СЧ-20 |  |  | 35 140-00 | 41 465-20
124 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 СЧ-20 |  |  | 36 950-00 | 43 601-00
125 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 СЧ-20 |  |  | 38 970-00 | 45 984-60
126 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 СЧ-20 |  |  | 41 670-00 | 49 170-60
127 |  |  |  | КР-1-ТР DN-25 ст. 20Л |  |  | 105 420-00 | 124 395-60
128 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 ст. 20Л |  |  | 110 850-00 | 130 803-00
129 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 ст. 20Л |  |  | 116 910-00 | 137 953-80
130 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 ст. 20Л |  |  | 125 010-00 | 147 511-80
131 |  |  |  | КР-1-ТР DN-25 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 175 700-00 | 207 326-00
132 |  |  |  | КР-1-ТР DN-40 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 184 750-00 | 218 005-00
133 |  |  |  | КР-1-ТР DN-50 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 194 850-00 | 229 923-00
134 |  |  |  | КР-1-ТР DN-80 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 208 350-00 | 245 853-00
135 | Регулятор температуры электронный КР-1Т Регуляторы предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора. |  |  | Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 |  |  | Ду по спецификации заказа (позиции 63-110 прайс-листа)
136 |  |  |  | Электронный блок : |  |  | 4 600-00 | 5 428-00
ТРМ 12А-Н-ТС-Р кл 0,5
или ТРМ 12А-Щ1-ТС-Р кл 0,5
137 |  |  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТСО45-50М.В3.80-2000 |  |  | 880-00 | 1 038-40
138 |  |  |  | Провод ПВС (метраж по спецификации заказа) |  |  | 33-00 за 1м. | 38-94 за 1м.
139 | Регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ-1 Предназначен для автоматического регулирования подачи теплоносителя на отопление по отопительному графику с коррекцией по температуре воздуха в отапливаемых помещениях по недельной программе, а также для регулирования температуры горячей воды по программируемому температурному графику. |  |  | Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 |  |  | Ду по спецификации заказа (позиции 63-110 прайс-листа)
140 |  |  |  | РРТЭ-1.1 | Контроллер РТМ-02 |  | 13 300-00 | 15 694-00
141 |  |  |  |  | Датчики температуры теплоносителя и воздуха |  | 1 000-00 за 1 шт. | 1 180-00 за 1 шт.
142 |  |  |  | РРТЭ-1.2 | Контроллер ТРМ32 |  | 10 560-00 | 12 460-80
143 |  |  |  |  | Датчики температуры теплоносителя |  | 830-00 за 1 шт. | 979-40 за 1 шт.
144 |  |  |  |  | Датчики температуры воздуха |  | 1 560-00 за 1 шт. | 1 840-80 за 1 шт.
145 |  |  |  | Провод ПВС (метраж по спецификации заказа) |  |  | 33-00 за 1м. | 38-94 за 1м.
146 | Регулятор давления электронный КР-1Д Регулятор предназначен для регулирования давления жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора. |  |  | Клапан регулирующий с электроприводом КР-1 |  |  | Ду по спецификации заказа (позиции 63-110 прайс-листа)
147 |  |  |  | Электронный блок : ТРМ 12А-Н-АТ.Р кл 0,5 |  |  | 4 600-00 | 5 428-00
148 |  |  |  | Преобразователь давления КРТ-ТС-1,0-0,5М |  |  | 5 700-00 | 6 726-00
149 |  |  |  | Кабель КУФЭФ (метраж по спецификации заказа) |  |  | 260-00 за 1 м. | 306-80 за 1 м.
150 |  |  |  | Провод ПВС (метраж по спецификации заказа) |  |  | 33-00 за 1 м | 38-94 за 1 м.
151 | Регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС Предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых,коммунальных и промышленных установок.Типовое применение:открытые системы горячего водоснабжения и отопления, двигателей газомотокомпрессоров,теплообменников. |  |  | РТ-ТС DN-25 |  |  | 13 230-00 | 15 611-40
152 |  |  |  | РТ-ТС DN-40 |  |  | 14 150-00 | 16 697-00
153 |  |  |  | РТ-ТС DN-50 |  |  | 19 900-00 | 23 482-00
154 |  |  |  | РТ-ТС DN-80 |  |  | 25410-00 | 29 983-80
155 | Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2 Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат. |  |  | 2РТ2-ДО DN-15 |  |  | 35 700-00 | 42 126-00
156 |  |  |  | 2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-15 |  |  | 34 320-00 | 40 497-60
157 |  |  |  | 2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-32 |  |  | 53 460-00 | 63 082-80
158 |  |  |  | 2РТ-ДЗ DN-50 |  |  | 59 570-00 | 70 292-60
159 |  |  |  | 2РТ-ДЗ DN-65 |  |  | 65 120-00 | 76 841-60
160 | Тягорегулятор РТ-2Т Предназначен для регулирования притока воздуха в топочное пространство твёрдотопливных отопительных водогрейных котлов мощностью до 30 кВт с целью поддержания температуры воды на выходе на уровне,задаваемом вручную,по шкале регулятора. |  |  | РТ-2Т |  |  | 3 960-00 | 4 672-80
161 | Регуляторы температуры прямого действия РТПД Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок,газовых двигателей и газамотокомпрессоров. |  |  | РТПД-65 |  |  | 57 720-00 | 68 109-60
162 |  |  |  | РТПД-80 |  |  | 69 000-00 | 81 420-00
163 |  |  |  | РТПД-100 |  |  | 87 720-00 | 103 509-60
164 |  |  |  | РТПД-125 |  |  | 140 400-00 | 165 672-00
165 |  |  |  | РТПД-150 |  |  | 168 240-00 | 198 523-20
166 | Регуляторы температуры РТП-М Регуляторы прямого действия недистанционные РТП предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания. |  |  | РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из бронзы |  |  | 38 390-00 | 45 300-20
167 |  |  |  | РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из алюминия |  |  | 25 150-00 | 29 677-00
168 |  |  |  | РТП-80М с ТД8Мкорпусные детали из бронзы |  |  | 48 180-00 | 56 852-40
169 |  |  |  | РТП-100М сТД8Мкорпусные детали из бронзы |  |  | 70 130-00 | 82 753-40
170 |  |  |  | РТП-125М с ТД8Мкорпусные детали из бронзы |  |  | 85 690-00 | 101 114-20
171 |  |  |  | РТП-150М с ТД8Мкорпусные детали из бронзы |  |  | 113 520-00 | 133 953-60
172 | Регуляторы температуры РТП-32-2М Предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров. |  |  | РТП-32-2М |  |  | 8 440-00 | 9 959-20
173 |  |  |  | РТП-Т-32-2М |  |  | 8 440-00 | 9 959-20
174 |  |  |  | РТП-32 "Урал" |  |  | 8 440-00 | 9 959-20
175 | Терморегуляторы РТП 32-65 / РТП 50-70 Предназначены для автоматического регулирования температуры масла в системе смазки дизелей типа М50 / М3,М4,М7. |  |  | РТП 32-65 |  |  | 11 030-00 | 13 015-40
176 |  |  |  | РТП 50-70 |  |  | 12 740-00 | 15 033-20
177 |  |  |  | Термосистема Т-65 |  |  | 8 650-00 | 10 207-00
178 |  |  |  | Термосистема Т-70 |  |  | 8 700-00 | 10 266-00
179 | Регуляторы температуры РТЦГВ Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. |  |  | РТЦГВ DN-20 |  |  | 6 570-00 | 7 752-60
180 |  |  |  | РТЦГВ DN-25 |  |  | 6 590-00 | 7 776-20
181 |  |  |  | РТЦГВ DN-32 |  |  | 6 800-00 | 8 024-00
182 | Регулятор температуры РТПП |  |  | РТПП |  |  | 14 180-00 | 16 732-40
183 | Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2 Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. |  |  | ГИВ6-М2-1 |  |  | 62 400-00 | 73 632-00
184 |  |  |  | ГИВ6-М2-2 |  |  | 55 990-00 | 66 068-20
185 |  |  |  | ГИВ6-М2-3 |  |  | 60 260-00 | 71 106-80
186 |  |  |  | ГИВ6-М2-4 |  |  | 51 690-00 | 60 994-20
187 |  |  |  | ГИВ6-М2-5 |  |  | 43 100-00 | 50 858-00
188 |  |  |  | ГИВ6-М2-6 |  |  | 77 410-00 | 91 343-80
189 |  |  |  | ГИВ6-М2-7 |  |  | 68 840-00 | 81 231-20
190 |  |  |  | Манометр самопишущий ДМ-2001 |  |  | 11 130-00 | 13 133-40
191 | Гидравлические измерители веса ГИВ-1Э Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. |  |  | ГИВ-1Э (кабель датчика 15 м; кабели соединительные 3х10=30 м) |  |  | 82 500-00 | 97 350-00
192 | Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода (перепада давления) РР-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их техгической характеристикой. |  |  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 |  |  | 19 110-00 | 22 549-80
193 |  |  |  | РД (РР) DN-32 СЧ-20 |  |  | 19 860-00 | 23 434-80
194 |  |  |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 |  |  | 20 160-00 | 23 788-80
195 |  |  |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 |  |  | 21 480-00 | 25 346-40
196 |  |  |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 |  |  | 26 140-00 | 30 845-20
197 |  |  |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 |  |  | 29 110-00 | 34 349-80
198 |  |  |  | РД (РР) DN-125 СЧ-20 |  |  | 59 400-00 | 70 092-00
199 |  |  |  | РД (РР) DN-150 СЧ-20 |  |  | 63 360-00 | 74 764-80
200 |  |  |  | РД (РР) DN-25 ст.20Л |  |  | 52 650-00 | 62 127-00
201 |  |  |  | РД (РР) DN-32 ст.20Л |  |  | 53 770-00 | 63 448-60
202 |  |  |  | РД (РР) DN-40 ст.20Л |  |  | 55 500-00 | 65 490-00
203 |  |  |  | РД (РР) DN-50 ст.20Л |  |  | 60 860-00 | 71 814-80
204 |  |  |  | РД (РР) DN-80 ст.20Л |  |  | 74 280-00 | 87 650-40
205 |  |  |  | РД (РР) DN-100 ст.20Л |  |  | 83 310-00 | 98 305-80
206 |  |  |  | РД (РР) DN-125 ст.20Л |  |  | 98 460-00 | 116 182-80
207 |  |  |  | РД (РР) DN-150 ст.20Л |  |  | 113 610-00 | 134 059-80
208 |  |  |  | РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т |  |  | 86 810-00 | 102 435-80
209 |  |  |  | РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т |  |  | 88 640-00 | 104 595-20
210 |  |  |  | РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т |  |  | 91 490-00 | 107 958-20
211 |  |  |  | РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т |  |  | 100 500-00 | 118 590-00
212 |  |  |  | РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т |  |  | 122 840-00 | 144 951-20
213 |  |  |  | РД (РР) DN-100 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 137 840-00 | 162 651-20
214 |  |  |  | РД (РР) DN-125 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 169 180-00 | 199 632-40
215 |  |  |  | РД (РР) DN-150 ст. 12Х18Н10Т |  |  | 175 440-00 | 207 019-20
216 | Водяной затвор для регуляторов РР и РД |  |  | Водяной затвор сниц 304 561 013 |  |  | 1 610-00 | 1 899-80
217 | Регуляторы давления прямого действия РДПД-НО(НЗ) Особенностью регулятора-применение седельного разгруженного клапана и сильфонного измерительного узла(вместо мембраны),что значительно увеличивает ресурс работы регулятора и повышает его надёжность. |  |  | РДПД-НО(НЗ) DN-15 СЧ-20 |  |  | 19 720-00 | 23 269-60
218 |  |  |  | РДПД-НО(НЗ) DN-25 СЧ-20 |  |  | 20 210-00 | 23 847-80
219 | Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их техгической характеристикой. |  |  | РДС(РПДС) DN-15 СЧ-20 |  |  | 19 720-00 | 23 269-60
220 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-20 СЧ-20 |  |  | 20 030-00 | 23 635-40
221 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-25 СЧ-20 |  |  | 20 210-00 | 23 847-80
222 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-32 СЧ-20 |  |  | 21 730-00 | 25 641-40
223 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-40 СЧ-20 |  |  | 22 440-00 | 26 479-20
224 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-50 СЧ-20 |  |  | 25 640-00 | 30 255-20
225 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-65 СЧ-20 |  |  | 31 140-00 | 36 745-20
226 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-80 СЧ-20 |  |  | 32 270-00 | 38 078-60
227 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-100 СЧ-20 |  |  | 43 570-00 | 51 412-60
228 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-125 СЧ-20 |  |  | 56 410-00 | 66 563-80
229 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-150 СЧ-20 |  |  | 60 250-00 | 71 095-00
230 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-15 ст.20Л |  |  | 41 580-00 | 49 064-40
231 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-20 ст.20Л |  |  | 43 890-00 | 51 790-20
232 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-25 ст.20Л |  |  | 47 330-00 | 55 849-40
233 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-32 ст.20Л |  |  | 49 570-00 | 58 492-60
234 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-40 ст.20Л |  |  | 50 630-00 | 59 743-40
235 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-50 ст.20Л |  |  | 57 550-00 | 67 909-00
236 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-65 ст.20Л |  |  | 62 600-00 | 73 868-00
237 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-80 ст.20Л |  |  | 69 270-00 | 81 738-60
238 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-100 ст.20Л |  |  | 79 260-00 | 93 526-80
239 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-125 ст.20Л |  |  | 106 260-00 | 125 386-80
240 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-150 ст.20Л |  |  | 118 010-00 | 139 251-80
241 | Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их техгической характеристикой. |  |  | РДС(РПДС) DN-15 ст.12Х18Н10Т |  |  | 69 270-00 | 81 738-60
242 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-20 ст.12Х18Н10Т |  |  | 73 140-00 | 86 305-20
243 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-25 ст.12Х18Н10Т |  |  | 78 850-00 | 93 043-00
244 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-32 ст.12Х18Н10Т |  |  | 82 520-00 | 97 373-60
245 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-40 ст.12Х18Н10Т |  |  | 84 370-00 | 99 556-60
246 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-50 ст.12Х18Н10Т |  |  | 95 900-00 | 113 162-00
247 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-65 ст.12Х18Н10Т |  |  | 104 290-00 | 123 062-20
248 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-80 ст.12Х18Н10Т |  |  | 115 420-00 | 136 195-60
249 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-100 ст.12Х18Н10Т |  |  | 132 030-00 | 155 795-40
250 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-125 ст.12Х18Н10Т |  |  | 177 070-00 | 208 942-60
251 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-150 ст.12Х18Н10Т |  |  | 196 660-00 | 232 058-80
252 | Датчики температуры ТДМ Применяются в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термоклапанах, термореле. |  |  | ТД-5М |  |  | 1 270-00 | 1 498-60
253 |  |  |  | ТД-6М |  |  | 1 310-00 | 1 545-80
254 |  |  |  | ТД-7М |  |  | 1 560-00 | 1 840-80
255 |  |  |  | ТД-8М |  |  | 2 410-00 | 2 843-80
256 | Контейнер жидкостный КЖ-302 Предназначен для хранения и транспортирования под давлением не более 30 МПа проб, отобранных из нефтяных скважин при их исследовании или проверке. |  |  | КЖ-302 |  |  | 21 090-00 | 24 886-20
257 | Клапаны терморегулирующие ТРК Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуяционном трубопроводе систем горячего водоснабжения. |  |  | ТРК |  |  | 3 220-00 | 3 799-60
258
259 | Фильтры фланцевые сетчатые (ФФС) Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры. |  |  | ФФС DN-40 СЧ-20 |  |  | 4 170-00 | 4 920-60
260 |  |  |  | ФФС DN-50 СЧ-20 |  |  | 5 070-00 | 5 982-60
261 |  |  |  | ФФС DN-80 СЧ-20 |  |  | 6 480-00 | 7 646-40
262 |  |  |  | ФФС DN-100 СЧ-20 |  |  | 7 480-00 | 8 826-40
263 |  |  |  | ФФС DN-40 ст.20Л |  |  | 8 380-00 | 9 888-40
264 |  |  |  | ФФС DN-50 ст.20Л |  |  | 8 930-00 | 10 537-40
265 |  |  |  | ФФС DN-80 ст.20Л |  |  | 10 770-00 | 12 708-60
266 |  |  |  | ФФС DN-100 ст.20Л |  |  | 12 830-00 | 15 139-40
267 |  |  |  | ФФС DN-40 ст.12Х18Н10Т |  |  | 16 240-00 | 19 163-20
268 |  |  |  | ФФС DN-50 ст.12Х18Н10Т |  |  | 19 200-00 | 22 656-00
269 |  |  |  | ФФС DN-80 ст.12Х18Н10Т |  |  | 24 220-00 | 28 579-60
270 |  |  |  | ФФС DN-100 ст.12Х18Н10Т |  |  | 28 190-00 | 33 264-20
271 | Фильтры муфтовые сетчатые (ФМС) Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результате износа деталей трубопроводной арматуры. |  |  | ФМС DN-20 СЧ-20 |  |  | 2 300-00 | 2 714-00
272 |  |  |  | ФМС DN-25 СЧ-20 |  |  | 2 600-00 | 3 068-00
273 |  |  |  | ФМС DN-32 СЧ-20 |  |  | 2 840-00 | 3 351-20
274 |  |  |  | ФМС DN-40 СЧ-20 |  |  | 3 160-00 | 3 728-80
275 |  |  |  | ФМС DN-20 ст.20Л |  |  | 3 490-00 | 4 118-20
276 |  |  |  | ФМС DN-25 ст.20Л |  |  | 4 430-00 | 5 227-40
277 |  |  |  | ФМС DN-32 ст.20Л |  |  | 4 880-00 | 5 758-40
278 |  |  |  | ФМС DN-40 ст.20Л |  |  | 5 470-00 | 6 454-60
279 |  |  |  | ФМС DN-20 ст.12Х18Н10Т |  |  | 5 770-00 | 6 808-60
280 |  |  |  | ФМС DN-25 ст.12Х18Н10Т |  |  | 7 370-00 | 8 696-60
281 |  |  |  | ФМС DN-32 ст.12Х18Н10Т |  |  | 8 090-00 | 9 546-20
282 |  |  |  | ФМС DN-40 ст.12Х18Н10Т |  |  | 9 120-00 | 10 761-60
| Фильтры фланцевые магнитные (ФФМ) Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результата износа деталей трубопроводной арматуры. |  |  | ФФМ DN-15 СЧ-20 |  |  | 1 790-00 | 2 112-20
|  |  |  | ФФМ DN-20 СЧ-20 |  |  | 2 020-00 | 2 383-60
|  |  |  | ФФМ DN-25 СЧ-20 |  |  | 2 090-00 | 2 466-20
|  |  |  | ФФМ DN-32 СЧ-20 |  |  | 2 570-00 | 3 032-60
|  |  |  | ФФМ DN-40 СЧ-20 |  |  | 2 660-00 | 3 138-80
|  |  |  | ФФМ DN-50 СЧ-20 |  |  | 3 490-00 | 4 118-20
|  |  |  | ФФМ DN-65 СЧ-20 |  |  | 4 610-00 | 5 439-80
|  |  |  | ФФМ DN-80 СЧ-20 |  |  | 5 680-00 | 6 702-40
|  |  |  | ФФМ DN-100 СЧ-20 |  |  | 7 520-00 | 8 873-60
|  |  |  | ФФМ DN-125 СЧ-20 |  |  | 11 870-00 | 14 006-60
|  |  |  | ФФМ DN-150 СЧ-20 |  |  | 15 260-00 | 18 006-80
| Фильтры муфтовые магнитные (ФММ) Предназначены для очистки воды, пара и других сред неагрессивных к материалам фильтров от твёрдых примесей, попадающих в трубопроводы извне, а также частиц, образовавшихся в результата износа деталей трубопроводной арматуры. |  |  | ФММ DN-15 СЧ-20 |  |  | 860-00 | 1 014-80
|  |  |  | ФММ DN-20 СЧ-20 |  |  | 970-00 | 1 144-60
|  |  |  | ФММ DN-25 СЧ-20 |  |  | 1 290-00 | 1 522-20
|  |  |  | ФММ DN-32 СЧ-20 |  |  | 1 680-00 | 1 982-40
|  |  |  | ФММ DN-40 СЧ-20 |  |  | 1 900-00 | 2 242-00
|  |  |  | ФММ DN-50 СЧ-20 |  |  | 2 570-00 | 3 032-60
283 | Фланцы к трубопроводной арматуре |  |  | Фланец 1-15-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 130-00 | 153-40
284 |  |  |  | Фланец 1-20-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 130-00 | 153-40
285 |  |  |  | Фланец 1-25-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 140-00 | 165-20
286 |  |  |  | Фланец 1-32-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 180-00 | 212-40
287 |  |  |  | Фланец 1-40-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 210-00 | 247-80
288 |  |  |  | Фланец 1-50-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 260-00 | 306-80
289 |  |  |  | Фланец 1-65-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 330-00 | 389-40
290 |  |  |  | Фланец 1-80-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 360-00 | 424-80
291 |  |  |  | Фланец 1-100-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 440-00 | 519-20
292 |  |  |  | Фланец 1-125-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 580-00 | 684-40
293 |  |  |  | Фланец 1-150-16 ст.25 ГОСТ12820-80 |  |  | 750-00 | 885-00
294 | Крепежные изделия к трубопроводной арматуре |  |  | Болт М16х65 |  |  | 33-00 | 38-94
295 |  |  |  | Болт М16х70 |  |  | 33-00 | 38-94
296 |  |  |  | Гайка М16 |  |  | 22-00 | 25-96
297 |  |  |  | Шайба 16 |  |  | 22-00 | 25-96
298 |  |  |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-01 |  |  | 12-00 | 14-16
299 |  |  |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-02 |  |  | 24-00 | 28-32
300 |  |  |  | Прокладка СНИЦ 754.152.005-03 |  |  | 24-00 | 28-32
301 | Комплекты монтажных частей для трубопроводной арматуры Применяются для следующих приборов: Фильтры ФФС,ФФМ; регуляторы РРД,РТДО(ДЗ);РТС,РДС,РПДС;РТ-ТС,КР-1. |  |  | Комплект монтажных частей DN-15 СНИЦ.305 651.002(фланец из ст.25) |  |  | 340-00 | 401-20
302 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-20 СНИЦ.305 651.002-01(фланец из ст.25) |  |  | 345-00 | 407-10
303 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-25 СНИЦ.305 651.002-02(фланец из ст.25) |  |  | 380-00 | 448-40
304 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-32 СНИЦ.305 651.002-03(фланец из ст.25) |  |  | 600-00 | 708-00
305 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-40 СНИЦ.305 651.002-04(фланец из ст.25) |  |  | 665-00 | 784-70
306 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-50 СНИЦ.305 651.002-05(фланец из ст.25) |  |  | 780-00 | 920-40
307 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-65 СНИЦ.305 651.002-06(фланец из ст.25) |  |  | 920-00 | 1 085-60
308 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-80 СНИЦ.305 651.002-07(фланец из ст.25) |  |  | 980-00 | 1 156-40
309 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-100 СНИЦ.305 651.002-08(фланец из ст.25) |  |  | 1 170-00 | 1 380-60
310 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-125 СНИЦ.305 651.002-09(фланец из ст.25) |  |  | 1 470-00 | 1 734-60
311 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-150 СНИЦ.305 651.002-10(фланец из ст.25) |  |  | 2 770-00 | 3 268-60
312 | Фильтр-пресс рамный ФПР-315 Предназначен для фильтрации под избыточным давлением нейтральных, щелочных или кислых суспензий, содержащих до 500 кг/м3 твёрдых частиц, с возможностью промывки и продувки осадка. Применяется на станциях для нейтрализации о очистки промышленных стоков. |  |  | ФПР-315 |  |  | Цена договорная
313 | Станок ограночный "ГРАН" Предназначен для огранки алмазных заготовок в бриллианты. |  |  | ГРАН-1 |  |  | Цена договорная
|  |  |  | ГРАН-1М (двухместный) |  |  | Цена договорная
314 | Станок обточной "Феникс" Предназначен для обточки поверхности рундиста алмаза вручную с помощью алмаза резца с последующим шлифованием алмазным кругом. |  |  | Станок обточной АИЦ 34-150.00.00.000 |  |  | Цена договорная
315 | Станок для притирки ограночных дисков СП-1 Предназначен для притирки рабочей поверхности ограночных дисков путём удаления слоя металла. |  |  | Станок притирки АИЦ 40-247.00.00.000 |  |  | Цена договорная
316 | Станок для напыления на ограночные диски Предназначен для нанесения алмазного порошка на рабочую поверхность ограночного диска. |  |  | Станок для напыления АИЦ 97-008 |  |  | Цена договорная
317 | Станок балансировочный Предназначен для статической балансировки ограночных дисков в динамическом режиме. |  |  | Станок балансировочный АИЦ 97-075.00.00.000 |  |  | Цена договорная
318 | Станок укатки ограночных дисков Предназначен для укатки алмазного порошка, нанесенного на рабочую поверхность ограночного диска. |  |  | Станок укатки АИЦ 97-077.00.00.000 |  |  | Цена договорная
319 | Станок распиливания алмазов РС-1 Предназначен для распиливания алмазного сырья. |  |  | Станок распиливания РС-1 АИЦ 31-124.00.00.000 |  |  | Цена договорная
320 | Установка мойки ограночных дисков Предназначена для мойки ограночных дисков после их притирки на притирочном станке. |  |  | Установка мойки АИЦ 97-076.00.00.000 |  |  | Цена договорная
321 | Стенд для испытания ограночных дисков на разрыв Предназначен для испытания ограночных дисков на разрыв. |  |  | Стенд для испытания СНИЦ 441.129.001 |  |  | Цена договорная
322 | Платформа для обработки алмазного сырья |  |  | Платформа ДЖЩ 34-112.17.00.00.000 |  |  | Цена договорная
323 | Шестеренный насос битумный |  |  | ШНБ-24/5 |  |  | Цена договорная
324 | Диски ограночные Предназначены для шлифования и полирования плоских поверхностей природных алмазов для изготовления бриллиантов. |  |  | Диск ограночный АИЦ 3П-202 |  |  | Цена договорная
325 |  |  |  | Диск ограночный АИЦ 2854-4012 |  |  | Цена договорная
326 |  |  |  | Диск ограночный СНИЦ 303.737.001 |  |  | Цена договорная
327 |  |  |  | ДОК-305 |  |  | Цена договорная
328 |  |  |  | ДОК-305-01 |  |  | Цена договорная
329 | Заготовка для ограночного диска |  |  | СНИЦ 97.074.001 |  |  | Цена договорная
330 | Сегмент бронзовый |  |  | аиц 40-247 11 00 004 |  |  | Цена договорная
Генеральный директор
|  | ООО "АлАнТ" |  |  |  | / А.М. Ходченков /
Согласовано:
|  | Гл. бухгалтер | __________________ |  |  | / Л.А. Миронова /

## тропики и экспорт 01.01.12
УТВЕРЖДАЮ :
Генеральный директор
ООО "АлАнТ"
______________А.М. Ходченков
"01" января 2012 г.
Свободные отпускные цены
на продукцию
действующие с 01.01.2012 г.
№ п/п |  |  |  | Наименование |  | Свободная отпускная цена в руб. РФ за ед. без НДС
[6 empty] | Экспортное исполнение | Тропическое исполнение
1 | Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М2 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок. |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с длиной капилляра от 0,6 - 6,0 м |  | 5 840-00 | 6 900-00
2 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с длиной капилляра свыше 6,0 до 25,0 м |  | 6 730-00 | 7 960-00
3 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап от 0,6 - 6 м) |  | 7 120-00 | 8 410-00
4 |  |  |  | ТКП-160-Сг-М2 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап.свыше 6,0 до 25 м) |  | 8 110-00 | 9 580-00
5 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-60С. |  |  | ТКП-60С с длиной капилляра от 1,6 до 10,0 м |  | 2 270-00 | 2 680-00
6 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-100С Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т). |  |  | ТКП-100С |  | 2 540-00 | 3 000-00
7 | Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-100Эк Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления электрическими цепями нагревательных элементов или установок. |  |  | ТКП-100Эк |  | 2 980-00 | 3 520-00
8 | Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 |  | 14 880-00 | 17 590-00
9 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 |  | 16 900-00 | 19 970-00
10 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 |  | 18 820-00 | 22 240-00
11 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 |  | 24 170-00 | 28 560-00
12 |  |  |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 |  | 31 110-00 | 36 760-00
13 | Регуляторы температуры РТП-32-2М Предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров. |  |  | РТП-32-2М |  | 9 280-00
14 |  |  |  | РТП-32Т-2М |  | 9 280-00
15 |  |  |  | РТП-32 "Урал" (спец. заказ) |  | 9 280-00
16 | Регуляторы температуры РТП-М Регуляторы прямого действия недистанционные РТП предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания. |  |  | РТП-65-1М с термодатчиком ТД7М |  | 42 230-00 | 49 910-00
17 |  |  |  | РТП-80М с термодатчиком ТД8М |  | 53 000-00 | 62 630-00
18 |  |  |  | РТП-100М с термодатчиком ТД8М |  | 77 140-00 | 91 170-00
19 |  |  |  | РТП-125М с термодатчиком ТД8М |  | 94 260-00 | 111 400-00
20 |  |  |  | РТП-150М с термодатчиком ТД8М |  | 124 870-00 | 162 330-00
21 | Регуляторы температуры прямого действия РТПД Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок,газовых двигателей и газамотокомпрессоров. |  |  | РТПД-65 |  | 63 490-00 | 75 040-00
22 |  |  |  | РТПД-80 |  | 75 900-00 | 89 700-00
23 |  |  |  | РТПД-100 |  | 96 490-00 | 114 040-00
24 |  |  |  | РТПД-125 |  | 154 440-00 | 182 520-00
25 |  |  |  | РТПД-150 |  | 185 060-00 | 218 710-00
26 | Терморегуляторы РТП 32-65 / РТП 50-70 Предназначены для автоматического регулирования температуры масла в системе смазки дизелей типа М50 / М3,М4,М7. |  |  | РТП 32-65 |  | 12 130-00 | 14 340-00
27 |  |  |  | РТП 50-70 |  | 14 010-00 | 16 560-00
28 |  |  |  | Термосистема Т-65 |  | 9 520-00 | 11 250-00
29 |  |  |  | Термосистема Т-70 |  | 9 570-00 | 11 310-00
30 | Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2 Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. |  |  | ГИВ6-М2-1 |  | 68 640-00 | 81 120-00
31 |  |  |  | ГИВ6-М2-2 |  | 61 590-00 | 72 790-00
32 |  |  |  | ГИВ6-М2-3 |  | 66 290-00 | 78 340-00
33 |  |  |  | ГИВ6-М2-4 |  | 56 860-00 | 67 200-00
34 |  |  |  | ГИВ6-М2-5 |  | 47 410-00 | 56 030-00
35 |  |  |  | ГИВ6-М2-6 |  | 85 150-00 | 100 630-00
36 |  |  |  | ГИВ6-М2-7 |  | 75 720-00 | 89 490-00
37 |  |  |  | Манометр самопишущий ДМ-2001 |  | 12 240-00 | 14 470-00
38 | Гидравлические измерители веса ГИВ-1Э Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. |  |  | ГИВ-1Э (кабель датчика 15 м; кабели соединительные 3х10=30 м) |  | 90 750-00
39 | Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2 Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат. |  |  | 2РТ2-ДО DN-15 |  | 39 270-00
40 |  |  |  | 2РТ-ДО DN-15 |  | 37 750-00
41 |  |  |  | 2РТ-ДО DN-32 |  | 58 810-00
42 |  |  |  | 2РТ-ДЗ DN-50 |  | 65 530-00
43 |  |  |  | 2РТ-ДЗ DN-65 |  | 71 630-00
44 | Регуляторы температуры прямого действия РТ-ТС Предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых,коммунальных и промышленных установок.Типовое применение:открытые системы горячего водоснабжения и отопления, двигателей газомотокомпрессоров,теплообменников. |  |  | РТ-ТС DN-25 |  | 14 550-00
45 |  |  |  | РТ-ТС DN-40 |  | 15 570-00
46 |  |  |  | РТ-ТС DN-50 |  | 21 890-00
47 |  |  |  | РТ-ТС DN-80 |  | 27 950-00
48 | Клапаны регулирующие КР-1 Предназначены для регулирования потока жидких и газообразных сред. Тип затвора - клеточный клапан. |  |  | КР-1 DN-25 |  | 36 730-00
49 |  |  |  | КР-1 DN-32 |  | 37 180-00
50 |  |  |  | КР-1 DN-40 |  | 37 630-00
51 |  |  |  | КР-1 DN-50 |  | 39 560-00
52 |  |  |  | КР-1 DN-80 |  | 44 640-00
53 |  |  |  | КР-1 DN-100 (спец. заказ) |  | 48 280-00
54 | Регуляторы давления прямого действия РД-НО(НЗ) и регуляторы расхода(перепада давления) РР-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их техгической характеристикой. |  |  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 |  | 21 020-00 | 24 840-00
55 |  |  |  | РД (РР) DN-32 СЧ-20 |  | 21 850-00 | 25 820-00
56 |  |  |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 |  | 22 180-00 | 26 210-00
57 |  |  |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 |  | 23 630-00 | 27 920-00
58 |  |  |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 |  | 28 750-00 | 33 980-00
59 |  |  |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 |  | 32 020-00 | 37 843-00
РД (РР) DN-100 СЧ-20
РД (РР) DN-100 СЧ-20
60 | Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТС-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. |  |  | РТС DN-15 |  | 19 160-00
61 |  |  |  | РТС DN-20 |  | 19 650-00
62 |  |  |  | РТС DN-25 |  | 20 580-00
63 |  |  |  | РТС DN-32 |  | 21 900-00
64 |  |  |  | РТС DN-40 |  | 22 630-00
65 |  |  |  | РТС DN-50 |  | 27 300-00
66 |  |  |  | РТС DN-65 |  | 33 060-00
67 |  |  |  | РТС DN-80 |  | 34 160-00
68 |  |  |  | РТС DN-100 |  | 44 360-00
69 |  |  |  | РТС DN-125 |  | 55 700-00
70 |  |  |  | РТС DN-150 |  | 60 410-00
71 | Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннегоисточника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой. |  |  | РДС(РПДС) DN-15 СЧ-20 |  | 21 690-00
72 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-20 СЧ-20 |  | 22 030-00
73 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-25 СЧ-20 |  | 22 230-00
74 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-32 СЧ-20 |  | 23 900-00
75 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-40 СЧ-20 |  | 24 680-00
76 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-50 СЧ-20 |  | 28 200-00
77 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-65 СЧ-20 |  | 34 250-00
78 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-80 СЧ-20 |  | 35 500-00
79 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-100 СЧ-20 |  | 47 930-00
80 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-125 СЧ-20 |  | 62 050-00
81 |  |  |  | РДС(РПДС) DN-150 СЧ-20 |  | 66 280-00
82 | Регуляторы температуры РТЦГВ Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. |  |  | РТЦГВ DN-20 |  | 7 230-00
83 |  |  |  | РТЦГВ DN-25 |  | 7 250-00
84 |  |  |  | РТЦГВ DN-32 |  | 7 480-00
85 | Датчики температуры ТДМ Применяются в качестве первичных измерительных преобразователей изменения температуры в перемещение (ход) штока в регуляторах температуры прямого действия, термоклапанах, термореле. |  |  | ТД-5М |  | 1 400-00
86 |  |  |  | ТД-6М |  | 1 440-00
87 |  |  |  | ТД-7М |  | 1 720-00
88 |  |  |  | ТД-8М |  | 2 650-00
89 | Тягорегулятор РТ-2Т Предназначен для регулирования притока воздуха в топочное пространство твёрдотопливных отопительных водогрейных котлов мощностью до 30 кВт с целью поддержания температуря воды на выходе на уровне,задаваемом вручную,по шкале регулятора. |  |  | РТ-2Т |  | 4 360-00
90 | Контейнер жидкостный КЖ-302 Предназначен для хранения и транспортирования под давлением не более 30 МПа проб, отобранных из нефтяных скважин при их исследовании или проверке. |  |  | КЖ-302 |  | 23 200-00
91 | Клапан терморегулирующий ТРК Предназначен для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуляционном трубопроводе систем горячего водоснабжения. |  |  | ТРК |  | 3 540-00
92 | Комплекты монтажных частей для трубопроводной арматуры Применяются для следующих приборов: Фильтры ФФС,ФФМ;регуляторы РРД, РТ-ДО(ДЗ),РТС,РДС,РПДС,РТ-ТС,КР-1 |  |  | Комплект монтажных частей DN-15 |  | 375-00
93 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-20 |  | 380-00
94 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-25 |  | 420-00
95 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-32 |  | 660-00
96 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-40 |  | 730-00
97 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-50 |  | 860-00
98 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-65 |  | 1 010-00
99 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-80 |  | 1 080-00
100 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-100 |  | 1 290-00
101 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-125 |  | 1 620-00
102 |  |  |  | Комплект монтажных частей DN-150 |  | 3 050-00
Генеральный директор
|  | ООО "АлАнТ" |  |  | / А.М. Ходченков /
Согласовано:
|  | Гл. бухгалтер | __________________ |  | / Л.А. Миронова /