Прейскурант цен на 1 квартал 2012г.

| DN | PN | Технические характеристики | Цена без НДС, руб.РФ | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маркировка |  | рабочих дней |
| Кран шаровой 11с67п фланцевый |  |  |  |  |
| 15 | 16 | Краны шаровые разборные фланцевые Ру16 (по типу 11с67п). Т=-30гр до +180гр. Среда - нефть, вода, масло, неагрессивные и газообразные среды. Ремонтопригодные краны. Исполнение ответных фланцев 1-1 по ГОСТ 12820-80 (12821-80). Класс герметичности "А".. | 759,00 | 30/45 |
| 20 | 16 |  | 786,50 | 30/45 |
| 25 | 16 |  | 853,60 | 30/45 |
| 32 | 16 |  | 1 054,90 | 30/45 |
| 40 | 16 |  | 1 210,00 | 30/45 |
| 50 | 16 |  | 1 435,50 | 30/45 |
| 65 | 16 |  | 2 081,20 | 30/45 |
| 80 | 16 |  | 2 590,50 | 30/45 |
| 100/80 | 16 |  | 2 798,40 | 30/45 |
| 100 | 16 |  | 3 946,80 | 30/45 |
| 125/100 | 16 |  | 5 114,12 | 30/45 |
| 150/100 | 16 |  | 5 526,40 | 30/45 |
| 150 | 16 |  | 8 910,00 | 30/45 |
| 200/150 | 16 |  | 11 132,00 | 30/45 |
| 200 с ред | 16 |  | 19 088,30 | 30/45 |
| 15 | 25 | Краны шаровые разборные фланцевые Ру25 (по типу 11с67п). Т=-30гр до +180гр. Среда - нефть, вода, масло, неагрессивные и газообразные среды. Ремонтопригодные краны. Исполнение ответных фланцев 1-1 по ГОСТ 12820-80 (12821-80). Класс герметичности "А".. | 759,00 | 30/45 |
| 20 | 25 |  | 786,50 | 30/45 |
| 25 | 25 |  | 853,60 | 30/45 |
| 32 | 25 |  | 1 054,90 | 30/45 |
| 40 | 25 |  | 1 210,00 | 30/45 |
| 50 | 25 |  | 1 435,50 | 30/45 |
| 65 | 25 |  | 2 081,20 | 30/45 |
| 80 | 25 |  | 3 108,60 | 30/45 |
| 100/80 | 25 |  | 3 357,20 | 30/45 |
| 100 | 25 |  | 4 735,50 | 30/45 |
| 125/100 | 25 |  | 6 136,90 | 30/45 |
| 150/100 | 25 |  | 6 630,80 | 30/45 |
| 150 | 25 |  | 10 692,00 | 30/45 |
| 200/150 | 25 |  | 13 358,40 | 30/45 |
| 200 с ред | 25 |  | 22 905,30 | 30/45 |

| DN | PN | Технические характеристики | Цена без НДС, руб.РФ | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Маркировка |  | рабочих дней |
| Кран шаровой 11с 67п под приварку |  |  |  |  |
| 15 | 16 | Краны шаровые разборные под приварку Ру16 (по типу 11с67п). Т=-30гр до +180гр. Среда - нефть, вода, масло, неагрессивные и газообразные среды. Ремонтопригодные краны. Класс герметичности "А".. | 632,5 | 30/45 |
| 20 | 16 |  | 654,5 | 30/45 |
| 25 | 16 |  | 710,6 | 30/45 |
| 32 | 16 |  | 878,9 | 30/45 |
| 40 | 16 |  | 1007,6 | 30/45 |
| 50 | 16 |  | 1195,7 | 30/45 |
| 65 | 16 |  | 1733,6 | 30/45 |
| 80 | 16 |  | 2158,2 | 30/45 |
| 100/80 | 16 |  | 2332 | 30/45 |
| 100 | 16 |  | 3289 | 30/45 |
| 125/100 | 16 |  | 4261,4 | 30/45 |
| 150/100 | 16 |  | 4591,4 | 30/45 |
| 150 | 16 |  | 7425 | 30/45 |
| 200/150 | 16 |  | 9276,3 | 30/45 |
| 200 с ред | 16 |  | 15906 | 30/45 |
| 15 | 25 | Краны шаровые разборные под приварку Ру16 (по типу 11с67п). Т=-30гр до +180гр. Среда - нефть, вода, масло, неагрессивные и газообразные среды. Ремонтопригодные краны. Класс герметичности "А".. | 632,5 | 30/45 |
| 20 | 25 |  | 654,5 | 30/45 |
| 25 | 25 |  | 710,6 | 30/45 |
| 32 | 25 |  | 878,9 | 30/45 |
| 40 | 25 |  | 1007,6 | 30/45 |
| 50 | 25 |  | 1195,7 | 30/45 |
| 65 | 25 |  | 1733,6 | 30/45 |
| 80 | 25 |  | 2590,5 | 30/45 |
| 100/80 | 25 |  | 2797,3 | 30/45 |
| 100 | 25 |  | 3945,7 | 30/45 |
| 125/100 | 25 |  | 5113,9 | 30/45 |
| 150/100 | 25 |  | 5525,3 | 30/45 |
| 150 | 25 |  | 8910 | 30/45 |
| 200/150 | 25 |  | 11132 | 30/45 |
| 200 с ред | 25 |  | 19057,2 | 30/45 |

| DN |  | PN |  | Технические характеристики |  | Цена без НДС, руб.РФ |  | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Маркировка |  |  |  | рабочих дней |
| Задвижка стальная фланцевая 30с41нж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 16 |  | Задвижки стальные клиновые фланцевые (ЗКЛ) по типу 30с41нж, 30с5(9)41нж. Т=-40гр до +425гр. Среда - нефть, вода, пар, масло, неагрессивные нефтепродукты. Класс герметичности "А". Исполнение ответных фланцев 1-1 по ГОСТ 12820-80 (12821-80). Гайка шпинделя - латунь ЛС59-1. | 1 777,40 |  | 50/65 |
| 80 |  | 16 |  |  |  | 2 787,30 |  | 50/65 |
| 100 |  | 16 |  |  |  | 4 726,30 |  | 50/65 |
| 125 |  | 16 |  |  |  | 6 253,30 |  | 50/65 |
| 150 |  | 16 |  |  |  | 7 432,80 |  | 50/65 |
| 200 |  | 16 |  |  |  | 10 825,90 |  | 50/65 |
| 250 |  | 16 |  |  |  | 22 217,60 |  | 50/65 |
| 300 |  | 16 |  |  |  | 38 375,70 |  | 50/65 |
| 350 |  | 16 |  |  |  | 55 745,76 |  | 50/65 |
| 400 |  | 16 |  |  |  | 75 943,50 |  | 50/65 |
| 500 |  | 16 |  |  |  | 117 146,90 |  | 50/65 |
| 600 |  | 16 |  |  |  | 177 740,10 |  | 50/65 |
| 700 |  | 16 |  |  |  | 371 638,40 |  | 50/65 |
| 800 |  | 16 |  |  |  | 444 350,30 |  | 50/65 |
| 900 |  | 16 |  |  |  | 496 864,40 |  | 50/65 |
| 1000 |  | 16 |  |  |  | 719 039,50 |  | 50/65 |
| Затвор дисковый чугунный межфланцевый, диск –нерж, уплотнение ЕПДМ, 32ч24р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 16 |  | Затвор чугунный дисковый межфланцевый, диск - нерж.ст., уплотнение ЕПДМ Т=-20гр до +120гр (рабочая -15 +90гр). Среда - холодная и горячая вода, морская вода, сухой воздух, неагрессивные щелочи и кислоты. Класс герметичности "А".. | 999 |  | 50/65 |
| 65 |  | 16 |  |  |  | 1 175,00 |  | 50/65 |
| 80 |  | 16 |  |  |  | 1 335,00 |  | 50/65 |
| 100 |  | 16 |  |  |  | 1 808,00 |  | 50/65 |
| 125 |  | 16 |  |  |  | 2 354,00 |  | 50/65 |
| 150 |  | 16 |  |  |  | 2 990,00 |  | 50/65 |
| 200 |  | 16 |  |  |  | 4 864,00 |  | 50/65 |
| 250 |  | 16 |  |  |  | 8 875,00 |  | 50/65 |
| 300 |  | 16 |  |  |  | 12 948,00 |  | 50/65 |
| 350 |  | 10 |  |  |  | 19 317,00 |  | 50/65 |
| 400 |  | 10 |  |  |  | 31 640,00 |  | 50/65 |
| 450 |  | 10 |  |  |  | 38 403,00 |  | 50/65 |
| 500 |  | 10 |  |  |  | 52 435,00 |  | 50/65 |
| 600 |  | 10 |  |  |  | 88 118,00 |  | 50/65 |
| 800 |  | 10 |  |  |  | 177 736,00 |  | 50/65 |
| 1000 |  | 10 |  |  |  | 383 245,00 |  | 50/65 |
| 1200 |  | 10 |  |  |  | 631 288,00 |  | 50/65 |
|  | DN |  | PN |  | Технические характеристики |  | Цена без НДС, руб.РФ | Срок изготовления |
|  |  |  |  |  | Маркировка |  |  | рабочих дней |
|  | Затвор дисковый стальной с тройным эксцентриситетом 32с 24нж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 16 |  | Затвор стальной поворотный дисковый фланцевый (под приварку) Ру 16 с тройным эксцентриситетом, металл/металл Т=-30гр до +200гр(250гр). Среда - вода, пар, нефть, масла, неагрессивные и газообразные среды. Класс герметичности "А".. | 5 511,00 | 50/65 |
|  | 80 |  | 16 |  |  |  | 7 634,00 | 50/65 |
|  | 100 |  | 16 |  |  |  | 8 104,00 | 50/65 |
|  | 150 |  | 16 |  |  |  | 13 616,00 | 50/65 |
|  | 200 |  | 16 |  |  |  | 19 855,00 | 50/65 |
|  | 250 |  | 16 |  |  |  | 27 706,00 | 50/65 |
|  | 300 |  | 16 |  |  |  | 34 442,00 | 50/65 |
|  | 350 |  | 16 |  |  |  | 49 918,00 | 50/65 |
|  | 400 |  | 16 |  |  |  | 70 736,00 | 50/65 |
|  | 450 |  | 16 |  |  |  | 87 376,00 | 50/65 |
|  | 500 |  | 16 |  |  |  | 106 724,00 | 50/65 |
|  | 600 |  | 16 |  |  |  | 151 147,00 | 50/65 |
|  | 700 |  | 16 |  |  |  | 183 033,00 | 50/65 |
|  | 800 |  | 16 |  |  |  | 263 367,00 | 50/65 |
|  | 900 |  | 16 |  |  |  | 298 039,00 | 50/65 |
|  | 1000 |  | 16 |  |  |  | 386 808,00 | 50/65 |
|  | 50 |  | 25 |  | Затвор стальной поворотный дисковый фланцевый (под приварку) Ру 25 с тройным эксцентриситетом, металл/металл Т=-30гр до +200гр(250гр). Среда - вода, пар, нефть, масла, неагрессивные и газообразные среды. Класс герметичности "А".. | 6 062,00 | 50/65 |
|  | 80 |  | 25 |  |  |  | 8 397,00 | 50/65 |
|  | 100 |  | 25 |  |  |  | 8 916,00 | 50/65 |
|  | 150 |  | 25 |  |  |  | 14 978,00 | 50/65 |
|  | 200 |  | 25 |  |  |  | 21 840,00 | 50/65 |
|  | 250 |  | 25 |  |  |  | 30 477,00 | 50/65 |
|  | 300 |  | 25 |  |  |  | 37 886,00 | 50/65 |
|  | 350 |  | 25 |  |  |  | 54 910,00 | 50/65 |
|  | 400 |  | 25 |  |  |  | 77 810,00 | 50/65 |
|  | 450 |  | 25 |  |  |  | 96 114,00 | 50/65 |
|  | 500 |  | 25 |  |  |  | 117 396,00 | 50/65 |
|  | 600 |  | 25 |  |  |  | 166 262,00 | 50/65 |
|  | 700 |  | 25 |  |  |  | 201 336,00 | 50/65 |
|  | 800 |  | 25 |  |  |  | 289 704,00 | 50/65 |
|  | 900 |  | 25 |  |  |  | 327 843,00 | 50/65 |
|  | 1000 |  | 25 |  |  |  | 425 489,00 | 50/65 |

| DN |  | PN | Технические характеристики | Цена без НДС, руб.РФ | Срок изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка |  | рабочих дней |  |
| Затвор дисковый стальной с тройным эксцентриситетом 32с 24нж |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 40 | Затвор стальной поворотный дисковый фланцевый (под приварку) Ру 40 с тройным эксцентриситетом, металл/металл Т=-30гр до +200гр(250гр). Среда - вода, пар, нефть, масла, неагрессивные и газообразные среды. Класс герметичности "А".. | 6 668,00 | 50/65 |  |
| 80 |  | 40 |  | 9 238,00 | 50/65 |  |
| 100 |  | 40 |  | 9 807,00 | 50/65 |  |
| 150 |  | 40 |  | 16 477,00 | 50/65 |  |
| 200 |  | 40 |  | 24 025,00 | 50/65 |  |
| 250 |  | 40 |  | 33 526,00 | 50/65 |  |
| 300 |  | 40 |  | 41 675,00 | 50/65 |  |
| 350 |  | 40 |  | 60 401,00 | 50/65 |  |
| 400 |  | 40 |  | 85 592,00 | 50/65 |  |
| 450 |  | 40 |  | 105 726,00 | 50/65 |  |
| 500 |  | 40 |  | 129 136,00 | 50/65 |  |
| 600 |  | 40 |  | 182 888,00 | 50/65 |  |
| 700 |  | 40 |  | 221 471,00 | 50/65 |  |
| 800 |  | 40 |  | 318 675,00 | 50/65 |  |
| 900 |  | 40 |  | 360 628,00 | 50/65 |  |
| 1000 |  | 40 |  | 468 039,00 | 50/65 |  |
|  | Гарантийные обязательства - 12 месяцев, но не более 24 месяцев с момента отгрузки продукции. |  |  |  |  |  |
|  | Каждая арматура после изготовления испытывается на стендах и имеет акт о прохождении испытаний. Срок службы до 10 лет. |  |  |  |  |  |
|  | Уважаемые Покупатели просим учитывать, что данные цены предоставлены при серийном выпуске продукции: |  |  |  |  |  |
|  | серия I - от 30шт Ду15-100, |  |  |  |  |  |
|  | серия II - от 10шт Ду150-300, |  |  |  |  |  |
|  | серия III - от 3шт Ду400 и больше, Комплект ответных фланцев, прокладок, крепежа по ГОСТ 12820-80 +15%, по ГОСТ 12821-80 +20% к стоимости единицы продукции. |  |  |  |  |  |
|  | Готовы изготовить любую другую трубопроводную арматуру, детали и элементы трубопроводов, фланцевые соединения под заказ. |  |  |  |  |  |
|  | С уважением, |  |  |  |  |  |
|  | отдел маркетинга и сбыта |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Завод Стальных Изделий" (ЧТПУП «Арматурные технологии») |  |  |  |  |  |
|  | Менеджер по России тел.: +7 (910)782-09-49 |  |  |  |  |  |
|  | Факс для заявок: +7 (499)703-00-96 |  |  |  |  |  |
|  | ktkach@mail.ru |  |  |  |  |  |