шАРОВЫЕ КРАНЫ LD®

ПРАЙС-ЛИСТ

680011  г. Хабаровск  ул. Джамбула, 62

(4212) 57-31-28,  56-68-25,т/ф-57-24-99,57-57-99.

WWWW.SNABARMATURA.RU

Оглавление

Краны стандартнопроходные из Ст.20, 09Г2С и 12Х18Н10Т:

- Фланец/Фланец	3

- Сварка/Сварка	3

- Муфта/Муфта	4

Краны полнопроходные:

- Фланец/Фланец	4

- Сварка/Сварка	4

Краны шаровые под редуктор и электропривод из Cт.20

- Стандартнопроходные:

- Фланец/Фланец	5

- Сварка/Сварка	5

Краны стандартнопроходные из Ст.20

- Цапковые, Штуцерные	6

Краны из Cт.20 Стандартнопроходные для подземной установки

- Высота штока до 1000 мм	7

- Высота штока от 1001 до 1500 мм	7

- Высота штока от 1501 до 2000 мм	7

- Высота штока от 2001 до 2500 мм	7

- Высота штока от 2501 до 3000 мм	7

Краны из Cт.20 Полнопроходные для подземной установки

- Высота штока до 1000 мм	7

- Высота штока от 1001 до 1500 мм	7

- Высота штока от 1501 до 2000 мм	7

- Высота штока от 2001 до 2500 мм	7

- Высота штока от 2501 до 3000 мм	7

Комплекты ответных фланцев

- Ст.20	8

- Ст.09Г2С	8

- Ст.12Х18Н10Т	8

КранЫ шаровЫЕ LD*

фланец/фланец СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ст.20 ХХ=02 | 09Г2С ХХ=03 | 12Х18H10Т ХХ=01 |
| 15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.ХХ | 15 | 120 | 1 033 | 1 188 | 2 716 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.ХХ | 15 | 120 | 1 188 | 1 367 | 3 320 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.ХХ | 25 | 140 | 1 448 | 1 665 | 4 225 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.ХХ | 25 | 140 | 1 574 | 1 811 | 4 527 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.ХХ | 32 | 165 | 1 637 | 1 926 | 5 130 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.ХХ | 40 | 180 | 1 809 | 2 194 | 6 695 |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.ХХ | 50 | 200 | 2 226 | 2 675 | 8 554 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.ХХ | 50 | 200 | 2 408 | 2 996 | 9 686 |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.ХХ | 65 | 210 | 2 729 | 3 157 | 10 390 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.ХХ | 65 | 210 | 2 836 | 3 264 | 12 434 |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.ХХ | 75 | 230 | 3 210 | 3 852 | 12 305 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.ХХ | 75 | 230 | 3 424 | 4 280 | 13 696 |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.ХХ | 100 | 320 | 6 420 | 7 373 | 21 598 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.ХХ | 100 | 320 | 6 848 | 7 876 | 22 989 |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.ХХ | 125 | 380 | 7 704 | 8 860 | 31 538 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.ХХ | 125 | 380 | 8 346 | 9 598 | 33 549 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.ХХ | 150 | 450 | 15 087 | 17 334 | 56 595 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.ХХ | 150 | 450 | 17 067 | 19 624 | 60 327 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/180.016.ХХ | 180 | 530 | 21 293 | 24 482 | 67 642 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/180.025.ХХ | 180 | 530 | 23 273 | 25 787 | 72 011 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/180.016.ХХ | 180 | 530 | 23 433 | 26 943 | 69 256 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/180.025.ХХ | 180 | 530 | 25 680 | 29 532 | 75 242 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.ХХ | 250 | 750 | 92 812 | 106 744 | - |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.ХХ | 390 | 990 | 650 000 | - | - |

ХХ – материал корпуса

КранЫ шаровЫЕ LD*

Сварка/Сварка СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ст.20 ХХ=02 | 09Г2С ХХ=03 | 12Х18H10Т ХХ=01 |
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.ХХ | 15 | 200 | 798 | 921 | 1 811 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.ХХ | 15 | 200 | 856 | 996 | 1 811 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.ХХ | 25 | 230 | 856 | 996 | 1 962 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.ХХ | 25 | 230 | 910 | 1 049 | 2 113 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.ХХ | 32 | 250 | 1 177 | 1 391 | 2 414 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.ХХ | 40 | 270 | 1 284 | 1 605 | 3 169 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.ХХ | 50 | 280 | 1 763 | 2 140 | 4 225 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.ХХ | 65 | 280 | 2 194 | 2 675 | 5 130 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.ХХ | 75 | 300 | 2 568 | 2 889 | 7 091 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.ХХ | 100 | 300 | 5 457 | 6 527 | 13 276 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.ХХ | 125 | 360 | 6 313 | 7 490 | 15 549 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.ХХ | 150 | 430 | 12 840 | 15 301 | 34 632 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/180.025.ХХ | 180 | 530 | 19 153 | 23 112 | 40 964 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/180.025.ХХ | 180 | 510 | 20 437 | 24 610 | 40 964 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.ХХ | 250 | 730 | 78 538 | 94 802 | - |
| 500 | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.ХХ | 390 | 990 | 600 000 | - | - |

ХХ – материал корпуса

КранЫ шаровЫЕ LD*

МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ст.20 ХХ=02 | 09Г2С ХХ=03 | 12Х18H10Т ХХ=01 |
| 15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.ХХ | 15 | 200 | 835 | 958 | 1 873 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.ХХ | 15 | 200 | 878 | 1 012 | 1 886 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.ХХ | 25 | 230 | 963 | 1 108 | 2 113 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.ХХ | 25 | 230 | 1 124 | 1 284 | 2 264 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.ХХ | 32 | 250 | 1 284 | 1 477 | 2 867 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.ХХ | 40 | 270 | 1 498 | 1 712 | 3 772 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.ХХ | 50 | 280 | 1 712 | 1 969 | 4 979 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.ХХ | 65 | 280 | 2 729 | 3 136 | 6 035 |

ХХ – материал корпуса

КранЫ шаровЫЕ LD*

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ст.20 ХХ=02 | 09Г2С ХХ=03 | 12Х18H10Т ХХ=01 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.ХХ | 40 | 200 | 1 766 | 2 140 | 6 695 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.ХХ | 50 | 230 | 1 980 | 2 461 | 8 554 |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.ХХ | 65 | 270 | 2 729 | 2 836 | 10 390 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.ХХ | 65 | 270 | 2 836 | 3 103 | 12 434 |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.ХХ | 80 | 280 | 3 210 | 3 692 | 14 245 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.ХХ | 80 | 280 | 3 424 | 3 799 | 15 087 |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.ХХ | 100 | 350 | 6 313 | 7 255 | 20 624 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.ХХ | 100 | 350 | 6 527 | 7 507 | 21 668 |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.ХХ | 125 | 380 | 7 704 | 8 860 | 31 496 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.ХХ | 125 | 380 | 8 079 | 9 293 | 33 384 |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.ХХ | 150 | 410 | 13 375 | 15 382 | 51 873 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.ХХ | 150 | 410 | 15 692 | 18 046 | 55 673 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.ХХ | 250 | 750 | 92 812 | - | - |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.ХХ | 390 | 990 | 650 000 | - | - |

ХХ – материал корпуса

КранЫ шаровЫЕ LD*

Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ст.20 ХХ=02 | 09Г2С ХХ=03 | 12Х18H10Т ХХ=01 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.025.ХХ | 40 | 270 | 1 284 | 1 605 | 3 169 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.025.ХХ | 50 | 270 | 1 763 | 2 140 | 4 225 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.ХХ | 65 | 280 | 2 140 | 2 675 | 5 130 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.ХХ | 80 | 300 | 2 568 | 2 954 | 9 344 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.ХХ | 100 | 340 | 5 457 | 6 276 | 14 252 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.ХХ | 125 | 360 | 7 062 | 8 122 | 16 446 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.ХХ | 150 | 390 | 11 770 | 13 536 | 36 254 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.П.250.016.ХХ | 250 | 730 | 78 538 | - | - |
| 400 | 16 | КШ.Ц.П.400.016.ХХ | 390 | 860 | 600 000 | - | - |

ХХ – материал корпуса

ранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) Ст.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 | 40 | 165 | 2 045 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 | 40 | 180 | 2 261 |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 | 50 | 200 | 2 782 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 | 50 | 200 | 3 010 |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.016.02 | 65 | 210 | 3 414 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.025.02 | 65 | 210 | 3 545 |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.016.02 | 75 | 230 | 4 013 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.025.02 | 75 | 230 | 4 280 |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.016.02 | 100 | 320 | 8 025 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.025.02 | 100 | 320 | 8 560 |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.016.02 | 125 | 380 | 9 630 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.025.02 | 125 | 380 | 10 433 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.016.02 | 150 | 450 | 18 859 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.025.02 | 150 | 450 | 21 336 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/180.016.02 | 180 | 530 | 26 617 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/180.025.02 | 180 | 530 | 29 843 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250/180.016.02 | 180 | 530 | 29 292 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.250/180.025.02 | 180 | 530 | 32 100 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300/250.016.02 | 250 | 750 | 82 810 |

КранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20 Сварка/сварка Под редуктор, под электропривод СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (С НДС) Ст.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 | 40 | 250 | 1 472 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 | 40 | 270 | 1 605 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 | 50 | 280 | 2 205 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080/070.025.02 | 65 | 280 | 2 740 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100/080.025.02 | 75 | 300 | 3 210 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125/100.025.02 | 100 | 300 | 6 822 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150/125.025.02 | 125 | 360 | 7 892 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/150.025.02 | 150 | 430 | 16 050 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/180.025.02 | 180 | 510 | 23 942 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.250/180.025.02 | 180 | 510 | 25 547 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300/250.016.02 | 250 | 730 | 68 536 |

КранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20  цапковые  СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (С НДС) Ст.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | КШ.Ц.Ц.015.040.02 | 15 | 120 | 835 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ц.020.040.02 | 15 | 120 | 878 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ц.025.040.02 | 25 | 120 | 963 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ц.032.040.02 | 25 | 120 | 1 124 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ц.040.040.02 | 32 | 130 | 1 284 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ц.050.040.02 | 40 | 150 | 1 498 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ц.065.025.02 | 50 | 190 | 1 712 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ц.080/070.025.02 | 65 | 200 | 2 729 |

КранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20  штуцерные СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (С НДС) Ст.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | КШ.Ц.Ш.015.040.02 | 15 | 120 | 921 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ш.020.040.02 | 15 | 120 | 963 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ш.025.040.02 | 25 | 120 | 1 060 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ш.032.040.02 | 25 | 120 | 1 231 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ш.040.040.02 | 32 | 130 | 1 413 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ш.050.040.02 | 40 | 150 | 1 648 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ш.065.025.02 | 50 | 190 | 1 884 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ш.080/070.025.02 | 65 | 200 | 2 996 |

КранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20 Сварка/Сварка СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

высота штока до 3000 мм

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходн. диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н= до 1000 мм | Н= 1001-1500 мм | Н= 1501-2000 мм | Н= 2001-2500 мм | Н= 2501-3000 мм |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н = | 40 | 1500 | 4 280 | 4 452 | 4 629 | 4 815 | 5 008 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н = | 50 | 1500 | 4 708 | 4 897 | 5 093 | 5 296 | 5 508 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н = | 65 | 1500 | 5 885 | 6 121 | 6 366 | 6 620 | 6 884 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н = | 75 | 1500 | 6 420 | 6 677 | 6 945 | 7 223 | 7 512 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н = | 100 | 1500 | 9 858 | 10 253 | 10 459 | 10 668 | 10 881 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н = | 125 | 1500 | 14 229 | 14 513 | 14 804 | 15 099 | 15 408 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н = | 150 | 1500 | 28 645 | 29 218 | 29 802 | 30 398 | 31 006 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/180.025.02 Н = | 180 | 1500 | 54 919 | 56 018 | 57 140 | 58 282 | 59 448 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н = | 250 | 1500 | 113 071 | 115 332 | 117 637 | 119 989 | 122 388 |

Н = указывается высота штока

КранЫ шаровЫЕ LD*

Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

высота штока до 3000 мм

| DN | PN | обозначение по каталогу | Проходн. диаметр, (d) мм. | Строит. длина, мм. | Цена руб., (с НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н= до 1000 мм | Н= 1001-1500 мм | Н= 1501-2000 мм | Н= 2001-2500 мм | Н= 2501-3000 мм |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н = | 50 | 1500 | 5 784 | 5 979 | 6 174 | 6 369 | 6 564 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н = | 65 | 1500 | 6 824 | 7 019 | 7 213 | 7 408 | 7 604 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 Н = | 80 | 1500 | 8 188 | 8 383 | 8 579 | 8 773 | 8 968 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 Н = | 100 | 1500 | 9 618 | 9 975 | 10 332 | 10 690 | 11 047 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 Н = | 125 | 1500 | 13 777 | 14 134 | 14 492 | 14 849 | 15 206 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 Н = | 150 | 1500 | 19 885 | 20 145 | 20 405 | 20 665 | 20 925 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 Н = | 180 | 1500 | 40 030 | 40 517 | 41 005 | 41 492 | 41 980 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 Н = | 240 | 1500 | 119 419 | 120 872 | 122 327 | 123 780 | 125 235 |

Н = указывается высота штока

Комплекты ответных фланцев

| НОМЕНКЛАТУРА | DN | PN | Цена руб., (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХХХХ=Ст.20 | ХХХХ= 09Г2С | ХХХХ= 12Х18H10Т |
| КОФ из ХХХХ Dу15 Ру16 | 15 | 16 | 511 | 577 | 1 161 |
| КОФ из ХХХХ Dу15 Ру25 | 15 | 25 | 539 | 611 | 1 303 |
| КОФ из ХХХХ Dу15 Ру40 | 15 | 40 | 703 | 771 | 1 784 |
| КОФ из ХХХХ Dу20 Ру16 | 20 | 16 | 613 | 651 | 1 322 |
| КОФ из ХХХХ Dу20 Ру25 | 20 | 25 | 640 | 730 | 1 393 |
| КОФ из ХХХХ Dу20 Ру40 | 20 | 40 | 716 | 786 | 1 892 |
| КОФ из ХХХХ Dу25 Ру16 | 25 | 16 | 621 | 708 | 1 494 |
| КОФ из ХХХХ Dу25 Ру25 | 25 | 25 | 687 | 791 | 1 659 |
| КОФ из ХХХХ Dу25 Ру40 | 25 | 40 | 815 | 895 | 2 024 |
| КОФ из ХХХХ Dу32 Ру16 | 32 | 16 | 913 | 1 059 | 1 883 |
| КОФ из ХХХХ Dу32 Ру25 | 32 | 25 | 1 046 | 1 174 | 2 071 |
| КОФ из ХХХХ Dу32 Ру40 | 32 | 40 | 1 062 | 1 224 | 2 830 |
| КОФ из ХХХХ Dу40 Ру16 | 40 | 16 | 1 027 | 1 199 | 2 091 |
| КОФ из ХХХХ Dу40 Ру25 | 40 | 25 | 1 155 | 1 355 | 2 280 |
| КОФ из ХХХХ Dу40 Ру40 | 40 | 40 | 1 138 | 1 256 | 3 356 |
| КОФ из ХХХХ Dу50 Ру16 | 50 | 16 | 1 109 | 1 301 | 2 449 |
| КОФ из ХХХХ Dу50 Ру25 | 50 | 25 | 1 142 | 1 338 | 2 782 |
| КОФ из ХХХХ Dу50 Ру40 | 50 | 40 | 1 295 | 1 534 | 3 996 |
| КОФ из ХХХХ Dу65 Ру16 | 65 | 16 | 1 516 | 1 806 | 2 838 |
| КОФ из ХХХХ Dу65 Ру25 | 65 | 25 | 1 894 | 2 200 | 3 465 |
| КОФ из ХХХХ Dу80 Ру16 | 80 | 16 | 1 992 | 2 320 | 3 629 |
| КОФ из ХХХХ Dу80 Ру25 | 80 | 25 | 2 075 | 2 534 | 3 723 |
| КОФ из ХХХХ Dу100 Ру16 | 100 | 16 | 2 274 | 2 670 | 4 576 |
| КОФ из ХХХХ Dу100 Ру25 | 100 | 25 | 2 895 | 3 389 | 5 895 |
| КОФ из ХХХХ Dу125 Ру16 | 125 | 16 | 2 445 | 3 096 | 5 943 |
| КОФ из ХХХХ Dу125 Ру25 | 125 | 25 | 3 653 | 3 097 | 8 723 |
| КОФ из ХХХХ Dу150 Ру16 | 150 | 16 | 3 497 | 4 131 | 8 273 |
| КОФ из ХХХХ Dу150 Ру25 | 150 | 25 | 4 327 | 5 090 | 10 592 |
| КОФ из ХХХХ Dу200 Ру16 | 200 | 16 | 5 008 | 5 894 | 10 786 |
| КОФ из ХХХХ Dу200 Ру25 | 200 | 25 | 6 464 | 5 895 | 12 788 |
| КОФ из ХХХХ Dу250 Ру16 | 250 | 16 | 7 913 | 9 388 | - |
| КОФ из ХХХХ Dу250 Ру25 | 250 | 25 | 10 272 | 12 140 | - |
| КОФ из ХХХХ Dу300 Ру16 | 300 | 16 | 9 891 | 12 912 | - |

ХХХХ = материал