Специальное предложение!!!

Задвижки стальные

клиновые 30с41нж

| Особенности конструкции: клиновые Dn, мм | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- |
| 50 | 14,60 | 2576,00 |
| 80 | 24,50 | 4082,00 |
| 100 | 34,00 | 5410,00 |
| 150 | 67,00 | 10815,00 |
| 200 | 109,00 | 17114,00 |
| 250 | 227,23 | 42958,00 |
| 300 | 260,00 | 39400,00 |
| 400 |  | По заявке |
| 500 |  | По заявке |

полнопроходные задвижки с выдвижным шпинделем. Верхней части крышки находится сальниковая камера поджимаемая сальником на шпильках. Шпиндель выдвижной.

Герметичность затвора - по классу “А”.

Рабочие среды: жидкие и газообразные

неагрессивные, нефтепродукты, вода, пар, газ.

Задвижки стальные

клиновые 30с64нж

| *Цены указаны в росс. рублях с НДС, со склада в г. Омске. Dn, мм | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- |
| 50 | 22,13 | 4790,00 |
| 80 | 38,00 | 7715,00 |
| 100 | 52,40 | 10270,00 |
| 150 | 100,00 | 20465,00 |
| 200 | 150,40 | 31245,00 |
| 250 | 247,23 | 45650,00 |
| 300 |  | По заявке |
| 400 |  | По заявке |
| 500 |  | По заявке |

*Задвижки на газ (к цене предложения  коэффициент 1,1).

*Данная продукция в наличии (производства России и Китай).

*При крупных объемах СКИДКИ.

*При долгосрочном сотрудничестве в рассрочку.

Кроме того, готовы в сжатые сроки скомплектовать и поставить в любых объемах следующую продукцию:

- Задвижки чугунные, стальные (литые и сварные) для различных сред и климатических условий, Ду 50-1600мм Ру 10-250 атм. с ручным и электроприводным управлением;

- Фланцы стальные ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12822-80;

- Фланцы сосудов и аппаратов стальные ГОСТ 28759.2 ( 3 , 4 )-90;

- Фланцы по стандарту ANSI, ASME, DIN;

- Фланцы по чертежам Заказчика давлением до 25 МПа (250 кгс/см2);

- Заглушки фланцевые стальные АТК 24.200.02-90; ГОСТ 22815-83;

- Заглушки поворотные АТК-26-18-5-93, ТММ-25-2000;

- Заглушки по чертежам Заказчика;

- Электроприводы, в т.ч. взрывозащищенные, для всех типов задвижек;

- Вентили чугунные, бронзовые, стальные диаметрами 10-150мм Ру 10-160атм;

- Клапаны (обратные, предохранительные, регулирующие);

- Краны, в т.ч. шаровые;

- Отводы, переходы, тройники.

ВНИМАНИЮ,

подрядчиков по установке запорной арматуры

и конечных потребителей.

Появилась возможность заработать и сэкономить, а не провести время в пустую, в ожидании замены бракованной продукции или за неоплаченным капитальным ремонтом приобретенной запорной арматуры, на объектах заказчика.

Представляем Вашему вниманию продукцию:

производства России и Китай,

– ГАРАНТИЯ – КАЧЕСТВО – ЦЕНА –

прямые поставки от производителей.

Вся продукция имеет сертификаты соответствия и паспорта качества.

Молодая компания ООО “Арма-Прайм”, в составе профессиональной команды, имеющих отличную теоретическую подготовку, богатый практический опыт, наработанные связи и глубокое знание специфики работы, что позволяет предлагать нашим клиентам наиболее выгодные решения поставленных задач.
Предлагает рассмотреть возможность сотрудничества на взаимовыгодных условиях.