# ЗАО «УРАЛПРОМКОМПЛЕКТ - МС»

454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 112, оф. 37

р/с 40702810585000000541

Филиал ОАО «УралСиб» г. Челябинск

к/с 30101810300000000976, БИК 047501976

УПК-МС				ИНН 7449032152, КПП 744901001

тел./факс: (351) 252-75-15, , 270-62-90

E-mail: upk-mc@mail.ru

Цены указаны с учетом НДС на 29.07.2026

Задвижки чугунные

| ## Наименование | ## Ду, мм | ## Цены | Наименование | Ду, мм | Цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30ч6бр Ру 10, t-225 С Вода, пар. Задвижка фланцевая параллельная (клиновая) с выдвижным шпинделем | 50 | 850 | 30ч6бк Ру 10, t-90 С Нефть, масло. Задвижка фланцевая параллельная с выдвижным шпинделем | 50 | 934 |
|  | 80 | 1 450 |  | 80 | 1 450 |
|  | 100 | 2 100 |  | 100 | 2 100 |
|  | 125 | 3 480 |  | 125 | 3 480 |
|  | 150 | 3 650 |  | 150 | 3 650 |
|  | 200 | 7 140 |  | 200 | 7 434 |
|  | 250 | 8 950 |  | 250 | 8 988 |
|  | 300 | 17 500 |  | 300 | 18 000 |
|  | 350 | 18 000 |  | 400 | 35 203 |
|  | 400 | 35 000 |  | 500 | 95 000 |
|  |  |  |  | 600 | 115 000 |
|  | 500 | 95 000 |  | 800 | 210 000 |
|  | 600 | 115 000 |  |  |  |
|  | 800 | 210 000 |  | 1000 | 220 000 |
|  | 1000 | 220 000 |  | 1200 | 247 500 |
|  | 1200 | 247 500 | 31ч7бк (31ч17бк1) Ру 6, t-100 С Топливный газ. Задвижка фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем | 50 | 1 350 |
| 30ч906бр Ру 10, t-225 С Вода, пар. Задвижка параллельная (клиновая) фланцевая с выдвижным шпинделем под электропривод | 50 | дог. |  | 80 | 2 100 |
|  | 80 | дог. |  | 100 | 2 850 |
|  | 100 | 3 950 |  | 150 | 5 200 |
|  | 150 | 4 500 |  | 200 | 8 500 |
|  | 200 | 10 500 |  | 250 | 12 800 |
|  | 250 | 13 500 |  | 300 | 20 340 |
|  | 300/250 | 10 500 |  | 400 | 37 500 |
|  | 300 | 23 000 | 30ч39р Ру 16, t-150 С Вода горячая Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем | 50 | 2 900 |
|  | 400/300 | 19 500 |  | 80 | 3 800 |
|  | 400 | 37 000 |  | 100 | 4 100 |
|  | 500 | 95 000 |  | 150 | 7900 |
|  |  |  |  | 250 | 23 000 |
|  | 600 | 108 000 |  |  |  |
|  | 800 | 210 000 |  |  |  |
|  | 1000 | 225 000 |  |  |  |
|  | 1200 | 247 500 |  |  |  |
|  | 1400 | 350 000 |  |  |  |
| 30кч70бр Ру 4, t-30+100 С Бензин, керосин. Задвижка клиновая с унифицированным затвором, двухдисковая с выдвижным шпинд. | 40 | 1 600 | 30ч925бр Ру 2,5 t-120 С Вода, пар Задвижка под электропривод | 500 | 157 000 |
|  | 50 | 1 750 |  | 600 | 169 000 |
|  | 65 | 2 950 |  | 800 | 198 000 |
|  | 80 | 3 100 |  | 1000 | 199 000 |
|  |  |  |  | 1200 | 290 000 |
| 30ч39р Ру 10, t-75 С Вода. Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем Фланцевая | 50 | 2 700 | 30ч930бр (30ч915бр) Ру 10, t-120 С Вода, пар. Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод | 500 | 122 000 |
|  | 80 | 3 690 |  | 600 | 131 000 |
|  | 100 | 4 100 |  | 800 | 238 400 |
|  | 150 | 6 150 |  | 1000 | 285 000 |
|  | 200 | 9 200 |  | 1200 | 296 000 |
|  | 250 | 17 000 |  | 1400 | 380 910 |
|  | 300 | 21 200 |  | 1600 | 412 260 |
| 30ч530бр (30ч515бр) 30ч15бр Ру 10, t-120 С Вода, пар. Задвижка чугунная клиновая фланцевая с не выдвижным шпинделем | 500 | 101 000 |  |  |  |
|  | 600 | 104 000 |  |  |  |
|  | 800 | 314 000 |  |  |  |
|  | 1000 | 340 000 |  |  |  |

Задвижки стальные

| Наименование | Ду, мм | Цены | Наименование | Ду, мм | Цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30с41нж фланцевая Ру 16, t-450 С Вода, пар. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «С» | 50 | 2 500 | 30с41нж фланцевая Ру 16, t-450 С Природный газ. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А» | 50 | 2 800 |
|  | 80 | 3 450 |  | 80 | 3 500 |
|  | 100 | 4 600 |  | 100 | 6 600 |
|  | 150 | 11 000 |  | 150 | 12 980 |
|  | 200 | 15 300 |  | 200 | 19 650 |
|  | 250 | 32 000 |  | 250 | 35 000 |
|  | 300 | 59 000 |  | 300 | 59 000 |
|  | 400 | 120 000 |  | 350 | 79 000 |
|  | 800 | 450 000 |  |  |  |
|  | 1000 | 640 000 |  |  |  |
|  | 1200 | 920 000 |  |  |  |
| 30с541нж фланцевая Ру 16, t-450 С Вода, нефть. Задвижка клиновая фланцевая с коническим редуктором | 400 | 132 000 | 30с541нж фланцевая Ру16, t-450 С Природный газ, нефть. Задвижка клиновая фланцевая с коническим редуктором | 400 | 25 000 |
|  | 500 | 175 000 |  | 500 | 179 000 |
|  | 600 | 214 000 |  | 600 | 220 000 |
| 30с941нж фланцевая Ру 16, t-450 С Вода, пар, нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая под электропривод Класс герметичности «А» | 50 | 2 800 | 30с41нж под приварку, Ру 16, t-450 С Вода, пар, нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая Класс герметичности «А» | 50 | 2 800 |
|  | 80 | 3 500 |  | 80 | 3 500 |
|  | 100 | 6 200 |  | 100 | 6 600 |
|  | 150 | 12 900 |  | 150 | 12 900 |
|  | 200 | 19 600 |  | 200 | 19 600 |
|  | 250 | 29 000 |  | 250 | 33 000 |
|  | 300 | 59 000 |  | 300 | 59 000 |
|  | 350/300 | 57 000 |  | 350/300 | 65 000 |
|  | 400/300 | 85 000 |  | 400/300 | 83 000 |
|  | 400 | 125 000 | 30с541нж1 под приварку Ру16, t-450 С Природный газ, нефть. Задвижка клиновая фланцевая с коническим редуктором | 400 | 125 000 |
|  | 500 | 170 000 |  | 500 | 179 000 |
|  | 600 | 220 000 |  | 600 | 220 000 |
|  | 800 | 450 000 |  |  |  |
|  | 1000 | 640 000 |  |  |  |
|  | 1200 | 920 000 |  |  |  |
| 30лс41нжХЛ фланцевая Ру16, t от -60до +450 С Вода, пар нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А» | 50 | 4 500 | 30лс941нж фланцевая ХЛ Ру 16 t-60+450 С Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А», среда – газ | 50 | 4 500 |
|  | 80 | 6 100 |  | 80 | 6 100 |
|  | 100 | 11 300 |  | 100 | 11 300 |
|  | 150 | 22 300 |  | 150 | 22 300 |
|  | 200 | 46 000 |  | 200 | 46 000 |
|  | 250 | 71 000 |  | 250 | 71 000 |
|  | 300 | 90 000 |  | 300 | 90 000 |
| 30лс541нжХЛ Задвижка клиновая фланцевая с коническим редуктором | 400 | 187 000 |  | 400 | 187 000 |
|  | 500 | 277 000 |  | 500 | 277 000 |
| 30лс41нжХЛ под приварку Ру16, t от -60до +450 С Вода, пар нефтепродукты. Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А» | 50 | 4 500 | 30с942нж фланцевая Ру 10, t -200 С Вода. Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем (газ+10%) | 150 | 43 000 |
|  | 80 | 6 100 |  | 200 | 57 000 |
|  | 100 | 11 300 |  | 250 | 73 000 |
|  | 150 | 22 300 |  | 300 | 96 000 |
|  | 200 | 46 000 | 31с942р Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем с гуммированным клином Абразивная пульпа t-80С | 400 | 70 032 |
|  | 250 | 71 000 |  | 500 | 86 532 |
|  | 300 | 90 000 |  | 600 | 182 000 |
| 30лс541нж под приварку Ру 16, t- от -60до +450 С Вода, нефть. Задвижка клиновая фланцевая с коническим редуктором | 400 | 187 000 |  | 800 | 281 376 |
|  | 500 | 277 000 |  | 1000 | 433 224 |
|  | 600 | 325 000 |  |  |  |
| 30с46нж Ру 6, t-200 С, вода исп. Газ +10% | 400 | 123 400 | 30с42нж Ру 10, t -200 С Вода. Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем (газ+10%) | 150 | 42 900 |
|  | 500 | 198 200 |  | 200 | 57 000 |
|  | 600 | 272 400 |  | 250 | 72 800 |
|  |  |  |  | 300 | 96 000 |
| 30с547нж Ру4, t-200 С, вода | 800 | 495 000 | 30с946нж Ру 6, t-200 С, вода исп.газ +10% | 400 | 123 400 |
|  | 1000 | 750 000 |  | 500 | 199 500 |
|  | 1200 | 950 000 |  | 600 | 298 000 |
| 30С514НЖ (914НЖ) t-200 С Ру 1,6, вода Задвижка кл. штампосварная с выдв. шпинделем | 1400 | 1 480 000 | 30с947нж Ру 4, t-200 С, вода | 800 | 350 000 |
|  |  |  |  | 1000 | 420 000 |
|  |  |  |  | 1200 | 550 000 |
| 30с99нж (30с64нж) фланцевая Ру 25, t-300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем Класс герметичности a | 50 | 5 300 | 30с999нж(30с964нж) фланцевая Ру 25, t-300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая двухдисковая под электропривод Класс герметичности a | 50 | 5 600 |
|  | 80 | 7 000 |  | 80 | 7 450 |
|  | 100 | 9 300 |  | 100 | 9 500 |
|  | 150 | 18 500 |  | 150 | 19 000 |
|  | 200 | 33 000 |  | 200 | 34 000 |
|  | 250 | 46 000 |  | 250 | 46 000 |
|  | 300 | 64 000 |  |  |  |
| 30лс99нж (30лс64нж) ХЛ Ру 25, t- от -60 до 300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем | 50 | 7 000 | 30с99нж (30с64нж) под приварку Ру 25, t-300 С, вода, пар Задвижка стальная клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем | 50 | 5 300 |
|  | 80 | 9 900 |  | 80 | 7 000 |
|  | 100 | 16 500 |  | 100 | 9 300 |
|  | 150 | 28 000 |  | 150 | 18 500 |
|  | 200 | 41 000 |  | 200 | 33 000 |
|  | 250 |  | 30с599нж (30с564нж) под приварку Ру 25, t-300 С, вода, пар Задвижка приварн. с редуктором | 300 | 64 000 |
|  | 300 | 123 000 |  | 400 | 190 000 |
| 30с599нж (30с564нж) фланцевая Ру25, t- от -40 до 425 С -вода, пар, нефть Задвижка с коническим редуктором. | 300 | 64 000 |  | 500 | 210 000 |
|  | 400 | 190 000 | 30с964нж фланцевая Ру25, t-300 С, вода t-425 С-вода, пар, нефть Задвижка ст. под эл./привод клиновая | 300 | 64 000 |
|  | 500 | 210 000 |  | 400 | 190 000 |
|  |  |  |  | 500 | 210 000 |
| 30лс599нж(30лс564нж) фланцевая Ру25, t- от -60 до 425 С Задвижка с коническим редуктором | 300 | 123 000 |  | 800 | 450 000 |
|  | 400 | 200 000 |  | 1000 | 930 000 |
|  | 500 | 290 000 |  | 1200 | 1 122 000 |
| 30с527нж Ру25, t-300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клин.с невыд. шпинд. с коническим редуктором | 400 | 145 000 | 30с927нж Ру25, t-300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клин.с невыд. шпин. под электропривод | 400 | 145 000 |
|  | 500 | 156 000 |  | 500 | 156 000 |
|  | 600/500 | 160 000 |  | 600/500 | 160 000 |
|  | 600 | 218 000 |  | 600 | 218 000 |
|  | 800 | 395 000 |  | 800 | 450 000 |
| 30с65нж фланцевая Ру25, t-300 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая штампосварная | 50 | 1 900 | 30с907нж под приварку Ру 25, t-300 С, вода, пар Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | 400 | 50 000 |
|  | 80 | 3 200 |  | 500 | 75 000 |
|  | 100 | 3 800 |  | 600 | 90 000 |
|  | 150 | 8 800 |  | 800 | 198 000 |
|  | 200 | 12 200 |  |  |  |
|  | 250 | 18 500 |  |  |  |
| 30с15нж фланцевая Ру 40, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «С» | 50 | 5 100 | 30с15нж фланцевая Ру 40, t-450 С, природный газ, класс герметичности «А» Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем | 50 | 5 900 |
|  | 80 | 7 500 |  | 80 | 8 200 |
|  | 100 | 12 000 |  | 100 | 14 500 |
|  | 150 | 21 000 |  | 150 | 25 000 |
|  | 200 | 48 000 |  | 200 | 51 000 |
| 30с515нж фланцевая Ру 40, t-450 С, Задвижка с редуктором Класс герметичности «С» | 250 | 69 000 | 30с515нж фланцевая Ру 40, t-450 С, Задвижка с редуктором Класс герметичности «А» | 250 | 74 000 |
|  | 300 | 95 000 |  | 300 | 109 000 |
|  | 400 | 215 000 |  | 400 | 230 000 |
|  | 500 | 298 000 |  | 500 | 305 000 |

Задвижки стальные

| Наименование | Ду, мм |  | Цены | Наименование | Ду, мм | Цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30лс15нжХЛ фланцевая Ру 40, t- от-60до 450оС, пар, пр.газ, нефтехим.прод. Задвижка сальниковая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А» | 50 |  | 7 550 | 30с15нж под приварку Ру 40, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Класс герметичности «А» | 50 | 5 900 |
|  | 80 |  | 10 500 |  | 80 | 8 200 |
|  | 100 |  | 18 600 |  | 100 | 14 500 |
|  | 150 |  | 31 900 |  | 150 | 25 000 |
|  | 200 |  | 53 000 |  | 200 | 51 000 |
| 30лс515нжХЛ Задвижка с редуктором Ру 40, t- от-60 до 450оС | 250 |  | 94 000 | 30с515нж под приварку Задвижка с редуктором Ру 40, t- от-60 до 450оС, | 250 | 74 000 |
|  | 300 |  | 126 000 |  | 300 | 109 000 |
|  | 350 |  | 197 000 |  | 350 | 130 000 |
|  | 400 |  | 267 000 |  | 400 | 230 000 |
|  | 500 |  | 335 000 |  | 500 | 305 000 |
| 30с915нж фланцевая Ру 40, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка стальная клиновая под электропривод Газ +10% Класс герметичности «А» | 50 |  | 5 900 | 30лс915нжХЛ фланцевая Ру 40, t- от-60до 450оС, жид. и газообр. нефтехим. прод. Задвижка сальниковая фланцевая с выдвижным шпинделем Газ +10% Класс герметичности «А» | 50 | 7 550 |
|  | 80 |  | 8 200 |  | 80 | 10 550 |
|  | 100 |  | 14 500 |  | 100 | 18 600 |
|  | 150 |  | 25 000 |  | 150 | 31 900 |
|  | 200 |  | 51 000 |  | 200 | 53 000 |
|  | 250 |  | 74 000 |  | 250 | 94 000 |
|  | 300 |  | 109 000 |  | 300 | 126 000 |
|  | 400 |  | 230 000 |  | 400 | 267 000 |
|  | 500 |  | 305 000 |  |  |  |
| 30с76нж фланцевая Ру 63, t-425 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 |  | 9 700 | 30лс76нж ХЛ фланцевая Ру 63, t от-60 до 425оС, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» Газ +10% | 50 | 14 000 |
|  | 80 |  | 14 000 |  | 80 | 21 000 |
|  | 100 |  | 16 000 |  | 100 | 24 000 |
|  | 150 |  | 35 000 |  | 150 | 45 000 |
|  | 200 |  | 64 000 |  | 200 | 85 000 |
|  | 250 |  | 98 200 |  | 250 | 105 000 |
| 30с576нж фланцевая Ру 63, t-425 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая с коническим редуктором | 300 |  | 154 000 | 30лс576нж ХЛ фланцевая Ру 63, t от-60 до 425оС , вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая с коническим редуктором | 300 | 190 000 |
|  | 400/300 |  | дог |  | 400/300 | дог |
|  | 400 |  | 210 000 |  | 400 | 250 000 |
|  | 500 |  | 270 000 |  | 500 | 289 000 |
| 30с976нж(918нж) фланцевая Ру 63, t-425 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая под электропривод Класс герметичности «А» | 50 |  | 9 700 | 30лс976нж ХЛ Ру 63, t от-60 до 450 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая под электропривод Газ +10% | 50 | 14 000 |
|  | 80 |  | 14 000 |  | 80 | 21 000 |
|  | 100 |  | 16 000 |  | 100 | 24 000 |
|  | 150 |  | 35 000 |  | 150 | 45 000 |
|  | 200 |  | 64 000 |  | 200 | 85 000 |
|  | 250 |  | 98 200 |  | 250 | 105 000 |
|  | 300 |  | 154 000 |  | 300 | 190 000 |
|  | 400/300 |  | дог |  | 400/300 | дог |
|  | 400 |  | 210 000 |  | 400 | 250 000 |
|  | 500 |  | 270 000 |  | 500 | 289 000 |
| 30с76нж под приварку Ру 63, t-425 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 |  | 9 700 | 31лс77нж муфтовая Ру 160, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая муфтовая с выдв.шпинд. | 15 | 2 300 |
|  | 80 |  | 14 000 |  | 20 | 2 800 |
|  | 100 |  | 16 000 |  | 25 | 2 950 |
|  | 150 |  | 35 000 |  | 32 | 3 600 |
|  | 200 |  | 64 000 |  | 40 | 3 900 |
|  | 250 |  | 98 200 |  | 50 | 5 450 |
| 30с576нж(18нж) под приварку Ру 63, t-425 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая с коническим редуктором | 300 |  | 154 000 | 31лс77нж с КОФ Ру 160, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая фланцевая с выдв.шпинд. с ответными фланцами | 15 | 8 800 |
|  |  |  |  |  | 20 | 9 550 |
|  | 400 |  | 210 000 |  | 25 | 11 400 |
|  |  |  |  |  | 32 | 13 500 |
|  | 500 |  | 270 000 |  | 40 | 23 600 |
|  |  |  |  |  | 50 | 25 000 |
| 31с18нж фланцевая Ру 63, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 |  | 15 950 | 31лс18нж ХЛ фланцевая Ру 63, t от-60 до 450оС, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 | 20 300 |
|  | 80 |  | 28 000 |  | 80 | 36 000 |
|  | 100 |  | 30 000 |  | 100 | 39 500 |
|  | 150 |  | 54 500 |  | 150 | 68 500 |
| 31с518нж фланцевая Ру 63, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 200 |  | 92 000 | 31лс518нж ХЛ фланцевая Ру 63, t от-60 до 450оС , вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая с коническим редуктором | 200 | 118 000 |
|  | 250 |  | 236 000 |  | 250 | 299 000 |
|  | 300 |  | 246 000 |  | 300 | 273 000 |
|  | 400/300 |  | дог |  | 400/300 | дог |
|  | 400 |  | дог |  | 400 | дог |
|  | 500 |  | дог |  | 500 | дог |
| 31с18нж под приварку Ру 63, t-450 С, вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 |  | 15 950 | 31лс18нж под приварку Ру 63, t-от-60 до 450оС вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая Класс герметичности «А» | 50 | 20 300 |
|  | 80 |  | 28 000 |  | 80 | 36 000 |
|  | 100 |  | 30 000 |  | 100 | 39 500 |
|  | 150 |  | 40 250 |  | 150 | 52 000 |
| 31с18нж под приварку Ру 63, t-450 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая с коническим редуктором | 200 |  | 90 000 | 31лс518нж под приварку Ру 63, t-от-60 до 450оС вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая двухдисковая с коническим редуктором Класс герметичности «А» | 200 | 118 000 |
|  | 250 |  | 236 000 |  | 250 | 299 000 |
|  | 300 |  | 246 000 |  | 300 | 273 000 |
|  | 400/300 |  | дог |  | 400/300 | дог |
|  | 400 |  | дог |  | 400 | дог |
|  | 500 |  | дог |  | 500 | дог |
| 31с918нж фланцевая Ру 63, t-450 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая под электропривод Класс герметичности «А» | 50 | 15 950 |  | 31лс918нж ХЛ Ру 63, t от-60 до 450 С, вода, пар, нефть Задвижка двухдисковая под электропривод | 50 | 20 300 |
|  | 80 | 28 000 |  |  | 80 | 36 000 |
|  | 100 | 30 000 |  |  | 100 | 39 500 |
|  | 150 | 54 500 |  |  | 150 | 68 500 |
|  | 200 | 92 000 |  |  | 200 | 118 000 |
|  | 250 | 236 000 |  |  | 250 | 299000 |
|  | 300 | 246 000 |  |  | 300 | 273 000 |
|  | 400/300 | дог |  |  | 400/300 | дог |
|  | 400 | дог |  |  | 400 | дог |
|  | 500 | дог |  |  | 500 | дог |
| 31с45нж муфтовая Ру 160, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 | 2 300 |  | 31лс45нж муфтовая Ру 160, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 | 2 300 |
|  | 20 | 2 770 |  |  | 20 | 2 800 |
|  | 25 | 2 850 |  |  | 25 | 2 950 |
|  | 32 | 3 600 |  |  | 32 | 3 600 |
|  | 40 | 3 890 |  |  | 40 | 3 900 |
| 31с45нж под приварку Ру 160, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая | 15 | 1 800 |  | 31лс45нж под приварку Ру 160, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 | 1 900 |
|  | 20 | 2 150 |  |  | 20 | 2 200 |
|  | 25 | 2 400 |  |  | 25 | 2 500 |
|  | 32 | 2 850 |  |  | 32 | 2 950 |
|  | 40 | 3 100 |  |  | 40 | 3 200 |
|  | 50 | 19 900 |  |  | 50 | 25 400 |
|  | 80 | 35 800 |  |  | 80 | 43 000 |
|  | 100 | 40 000 |  |  | 100 | 52 000 |
|  | 150 | 108 000 |  |  | 150 | 140 000 |
|  | 200 | 236 000 |  |  | 200 | 299 000 |
|  | 250 | 279 000 |  |  | 250 | 355 000 |

| 31с45нж фланцевая Ру 160, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 |  | 5 200 | 31лс45нж фланцевая Ру 160, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 | 6 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 5 600 |  | 20 | 7 100 |
|  | 25 |  | 6 700 |  | 25 | 8 500 |
|  | 32 |  | 7 900 |  | 32 | 10 000 |
|  | 40 |  | 14 100 |  | 40 | 17 000 |
|  | 50 |  | 22 300 |  | 50 | 28 000 |
|  | 80 |  | 35 000 |  | 80 | 44 000 |
|  | 100 |  | 42 000 |  | 100 | 53 000 |
|  | 150 |  | 114 000 |  | 150 | 145 000 |
|  | 200 |  | 240 000 |  | 200 | 310 000 |
|  | 250 |  | 371 000 |  | 250 | 450 000 |
| 31с45нж с КОФ Ру 160, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 |  | 6 900 | 31лс45нж с КОФ Ру 160, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 15 | 8 800 |
|  | 20 |  | 7 500 |  | 20 | 9 550 |
|  | 25 |  | 8 900 |  | 25 | 11 400 |
|  | 32 |  | 10 500 |  | 32 | 13 500 |
|  | 40 |  | 18 800 |  | 40 | 23 600 |
|  | 50 |  | 20 200 |  | 50 | 25 400 |
|  | 80 |  | 33 000 |  | 80 | 49 500 |
|  | 100 |  | 40 250 |  | 100 | 49 800 |
|  | 150 |  | 99 500 |  | 150 | 123 300 |
|  | 200 |  | 212 550 |  | 200 | 270 000 |
|  | 250 |  | дог |  | 250 | дог |
| 31с945нж фланцевая Ру 160, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 |  | 22 300 | 31лс945нж фланцевая Ру 160, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 | 28 000 |
|  | 80 |  | 35 000 |  | 80 | 44 000 |
|  | 100 |  | 42 000 |  | 100 | 53 000 |
|  | 150 |  | 114 000 |  | 150 | 145 000 |
|  | 200 |  | 240 000 |  | 200 | 310 000 |
|  | 250 |  | 371 000 |  | 250 | дог |
| 31с45нж под приварку Ру 250, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая | 50 |  | 36 000 | 31лс45нж под приварку Ру 250, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая под приварку | 50 | 45 900 |
|  | 80 |  | 51 000 |  | 80 | 62 000 |
|  | 100 |  | 54 000 |  | 100 | 68 000 |
|  | 150 |  | 138 000 |  | 150 | 175 000 |
|  | 200 |  | 265 000 |  | 200 | 337 000 |
|  | 250 |  | 326 000 |  | 250 | 414 000 |
| 31с45нж фланцевая Ру 250, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 |  | 48 000 | 31лс45нж фланцевая Ру 250, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 | 60 000 |
|  | 80 |  | 53 000 |  | 80 | 63 000 |
|  | 100 |  | 59 000 |  | 100 | 74 000 |
|  | 150 |  | 148 000 |  | 150 | 233 000 |
|  | 200 |  | 273 000 |  | 200 | 340 000 |
|  | 250 |  | 520 000 |  | 250 | дог |
| 31с45нж с КОФ Ру 250, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 |  | дог | 31лс45нж с КОФ Ру 250, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 | дог |
|  | 80 |  | дог |  | 80 | дог |
|  | 100 |  | дог |  | 100 | дог |
|  | 150 |  | дог |  | 150 | дог |
|  | 200 |  | дог |  | 200 | дог |
|  | 250 |  | дог |  | 250 | дог |
| 31с945нж фланцевая Ру 250, t-450 С, неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 |  | 48 000 | 31лс945нж фланцевая Ру 250, t от-60 до 450 С неагрессивная среда Задвижка клиновая фланцевая | 50 | 60 000 |
|  | 80 |  | 53 000 |  | 80 | 63 000 |
|  | 100 |  | 59 000 |  | 100 | 74 000 |
|  | 150 |  | 148 000 |  | 150 | 233 000 |
|  | 200 |  | 273 000 |  | 200 | 340 000 |
|  | 250 | 520 000 |  |  | 250 | дог |

Задвижки нержавеющие

| ## Наименование | ## Ду, мм | ## Цены |  | ## Наименование | ## Ду, мм |  | ## Цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30нж41нж фланцевая Ру16, Т-450 С Вода, пар, нефтепродукты Задвижка нержавеющая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем | 50 |  | 16 900 | 30нж941нж Ру16, Т-450 С Вода, пар, нефтепродукты Задвижка нержавеющая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем под электропривод | 50 |  | 19 000 |
|  | 80 |  | 25 150 |  | 80 |  | 29 000 |
|  | 100 |  | 31 100 |  | 100 |  | 35 000 |
|  | 150 |  | 53 500 |  | 150 |  | 59 000 |
|  | 200 |  | 87 400 |  | 200 | 89 000 |  |
|  | 250 |  | 190 000 |  | 250 | 190 000 |  |
|  | 300 |  | 212 000 |  | 300 | 212 000 |  |
|  | 350 |  | 190 000 |  | 350 | 190 000 |  |
|  | 400 |  | 235 000 |  | 400 | 235 000 |  |
|  | 600 |  | 420 000 |  | 600 | 355 000 |  |
| 30нж42нж Ру 10, Т-300 С Задвижка штампосварная нержавеющая фланцевая | 150 |  | 175 400 | 30нж46нж, 30нж946нж Ру6, Т-300С Задвижка штампосварная нержавеющая фланцевая | 400 | 189 000 |  |
|  | 200 |  | 212 800 |  | 500 | 290 000 |  |
|  | 250 |  | 244 400 |  | 600 | 435 000 |  |
|  | 300 |  | 365 200 |  | 800 | 780 343 |  |
|  |  |  |  |  | 1000 | 1 010 000 |  |
|  |  |  |  |  | 1200 | 1 250 000 |  |
| 30нж65нж Ру25, Т-300С Задвижка нержавеющая штампосварная фланцевая | 50 |  | 13 500 | 30нж18нж, 30нж918нж Ру63, Т-300 С Задвижка клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем, фланцевая. Для коррозионных сред | 50 | 17 500 |  |
|  | 80 |  | 16 400 |  | 80 | 26 000 |  |
|  | 100 |  | 18 500 |  | 100 | 37 000 |  |
|  | 150 |  | 24 200 |  | 150 | 61 000 |  |
|  | 200 |  | 32 000 |  | 200 | 109 000 |  |
|  | 250 |  | 41 000 |  | 250 | 210 000 |  |
|  | 300 |  | 54 000 |  |  |  |  |
| 30нж99нж, 30нж999нж Ру-25, t-3500 С Задвижка клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем фланцевая | 50 |  | 17 300 | 30нж15нж, 30нж915нж Ру 40, t-4250 С, Задвижка нержавеющая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем для агрессивных сред | 50 |  | 20 638 |
|  | 80 |  | 25 600 |  | 80 |  | 28 500 |
|  | 100 |  | 32 500 |  | 100 |  | 33 028 |
|  | 150 |  | 54 500 |  | 150 |  | 75 300 |
|  | 200 |  | 88 000 |  | 200 |  | 129 787 |
|  | 250 |  | 110 000 |  | 300 |  | 346 907 |
| 31нж77нж (45нж) с КОФ Ру 160, t-4500 С вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая фланцевая с ответными фланцами | 15 |  | 11 500 | 31нж77нж муфтовая Ру 160, t-4500 С вода, пар, нефтепродукты Задвижка клиновая муфтовая с выдв. шинделем | 15 |  | 2 700 |
|  | 20 |  | 16 500 |  | 20 |  | 3 800 |
|  | 25 |  | 16 700 |  | 25 |  | 3 900 |
|  | 32 |  | 26 200 |  | 32 |  | 6 400 |
|  | 40 |  | 27 000 |  | 40 |  | 6 800 |
|  | 50 |  | 30 000 |  | 50 |  | 7 900 |

Вентили бронзовые,  чугунные

| ## Наименование | ## Ду, мм | ## Цены | Наименование | Ду, мм | Цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15б1п Ру 16, Т-200 С Вода, пар Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 96 | 15б3р Ру 10, Т-70 С Вода, пар Вентиль бронзовый проходной запорный муфтовый | 15 | 87 |
|  | 20 | 129 |  | 20 | 113 |
|  | 25 | 172 |  | 25 | 161 |
|  | 32 | 295 |  | 32 | 277 |
|  | 40 | 555 |  | 40 | 420 |
|  | 50 | 673 |  | 50 | 577 |
| 15б1р, Ру 10, Т-50°С Вода Вентиль пожарный | 50 | 526 | 15кч14п (Россия) Ру 16, t-225 С, вода, пар, Вентиль чугунный проходной запорный фланцевый | 65 | 1 100 |
| 15кч11р Вентиль пожарный 15кч33р Ру 16, Т-225°С. Вода, пар Вентиль запорный муфтовый | 50 | 590 |  | 80 | 1 470 |
|  | 65 | 700 |  | 100 | 3 200 |
|  | 80 | 800 |  | 125 | 3 430 |
| ВК-94 Вентиль кислородный, Ру 200 | 4 | 241 |  | 150 | 5 200 |
|  |  |  |  | 200 | 7 200 |
| 15кч16п1 Ру 25, t-225 С, вода, пар, Вентиль запорный проходной фланцевый | 32 | 1 000 | 15кч18п, Россия Ру16, Т-225 С Вода, пар Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный муфтовый | 15 | 82 |
|  | 40 | 1 200 |  | 20 | 88 |
|  | 50 | 1 500 |  | 25 | 140 |
|  | 65 | 2 430 |  | 32 | 166 |
|  | 80 | 3 050 |  | 40 | 329 |
| 15кч16нж Ру25, t-300 С, пар Вентиль запорный проходной фланцевый | 32 | 1 340 |  | 50 | 393 |
|  | 40 | 1 470 | 15кч888рСВМ Ру 16, t-20+45 С, хадон, вода, аоздух Вентиль мембранный фланцевый с эле.маг.прив. | 25 | 5 200 |
|  | 50 | 1 800 |  | 40 | 5 640 |
|  | 65 | 3 100 |  | 50 | 6 170 |
|  | 80 | 3 550 |  | 65 | 6 880 |
| 15кч19п (Россия) Ру 16, t-225 С, вода, пар, Вентиль из ковкого чугуна, проходной запорный фланцевый | 25 | 268 | 15кч883рСВМГ Ру 10, t-15+40 С, природный газ Вентиль проходной мембранный с электромаг. Приводом | 25 | 6 500 |
|  | 32 | 390 |  | 40 | 6 700 |
|  | 40 | 570 |  | 50 | 6 900 |
|  | 50 | 725 |  | 65 | 7 200 |
| 15ч74п1 Ру16, t-60 С, агрес.ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтиленом | 15 | 800 |  | 25 | 6 500 |
|  | 20 | 1 300 |  |  |  |
|  | 25 | 1 500 |  |  |  |
| 15ч76п1 Ру 6,3, t-60 С, агрес. ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтилен | 80 | 5 100 | 15кч892п Ру 16, t-15+40 С, вода,пар, воздух Вентиль запорный мембранный с Эл.маг.приводом | 25 | 19 200 |
|  | 100 | 5 300 |  |  |  |
| 15кч12п Ру 25, t-30+150 С, аммиак Вентиль запорный фланцевый | 20 | 390 |  | 50 | 20 200 |
|  | 25 | 408 |  |  |  |
|  |  |  | 15ч75п1 Ру 10, t-60. С, агрес.ср. Вентиль мембранный футерованный полиэтиленом | 32 | 1 750 |
|  |  |  |  | 40 | 2 200 |
|  |  |  |  | 50 | 3 300 |

Вентили стальные, нержавеющие

| ## Наименование |  |  |  |  | ## Ду, мм |  |  |  | ## Цены |  |  | Наименование |  |  |  | Ду, мм |  |  | Цены |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15с11п 15нж11бк 15с10п (аммиак) |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 450 |  |  | 15с13бк1 (Ру 25, ,t -40+150 С), 15с13п 15нж13п Вентиль угловой сальниковый цапковый |  |  |  | 6 |  |  | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 170 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 170 |  |  |
| 15с51п Ру 25, t -40+150 С, аммиак без ответных фланцев |  |  |  |  | 20 б/фл. |  |  |  | 1 400 |  |  | 15с51п4 Ру 25, t -40+150 С, аммиак с отв.фланцами |  |  |  | 20 |  |  | 2 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 б/фл. |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 б/фл. |  |  |  | 1 750 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 2 670 |  |  |
| 15с94бк Ру 25, t -40+150 С, жидкий и газообразный аммиак Вентиль запорный фланцевый |  |  | 20 б/фл. |  |  |  | 1 274 |  |  |  |  | 15с65нж Ру 16, вода ,пар Вентиль запорный фланцевый |  |  | 15 |  |  |  | 1 620 |  |  |
|  |  |  | 25 б/фл. |  |  |  | 1 330 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 800 |  |  |
|  |  |  | 32 б/фл. |  |  |  | 1 488 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2 150 |  |  |
|  |  |  | 20 с КОФ |  |  |  | 1 923 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 700 |  |  |
|  |  |  | 25 с КОФ |  |  |  | 2 103 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 3 302 |  |  |
|  |  |  | 32 с КОФ |  |  |  | 2 610 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 6 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 7 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 8 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 15с18нж Ру 25, t -300С Среда: вода, пар, масло Вентиль запорный проходной фланцевый |  |  | 15 |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  | 15с922нж Ру 40, t-425 С, вода, пар, неагрессивные среды вентиль запорный под э/пр. |  |  | 50 |  |  |  | 4 700 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 7 700 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 11 200 |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  | 15с922нж Ру 40, t-425 С, вода, пар, неагрессивные среды вентиль запорный под э/пр. с электроприводом |  |  | 50 |  |  |  | 15 500 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  |  |  | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 32 300 |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 7 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 35 700 |  |  |
| 15с22нж Ру 40, t-425 С, вода, пар, неагрессивные ср. Вентиль запорный проходной фланцевый |  |  | 15 |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  | 15с22нж Ру 40, t-425 С, вода, пар, неагрессивные ср. Вентиль запорный проходной фланцевый |  |  | 40 |  |  |  | 4 100 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 200 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 7 300 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 7 500 |  |  |
| 15с832р Ру16, t +45 С, вентиль запорный с эл.магнитным приводом (аммиак, пресная вода, воздух) |  |  | 15 |  |  |  | 2 123 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 11 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 13 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 13 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 18 500 |  |  |
| 15с52нж9 Ру 63, t-400 С, вода, пар Вентиль проходной без ответных фланцев |  |  | 15 |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  | 15с52нж10 Ру 63, t-400 С, вода, пар Вентиль проходной с ответными фланцами |  |  | 15 |  |  |  | 2 650 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 400 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 700 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 670 |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 6 120 |  |  |
| 15с52нж11 Ру 63, t-400 С, вода, пар Вентиль проходной под приварку |  |  | 15 |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  | 15с9бк , 15ЛС9БК Ру 100, , t -80+150 С, жидкая и газообразная углекислота Вентиль проходной муфтовый |  |  | 10 |  |  |  | 650 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 750 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  | 15лс68нж ХЛ муфтовый Ру 16-160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль муфтовый |  |  | 15 |  |  |  | 1 950 |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 350 |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 3 850 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2 500 |  |  |
| 15с68нж муфтовый Ру16- 160, t -40+425 С,вода, пар, нефтепродукты Вентиль муфтовый |  |  | 15 |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  | 15с68нж с КОФ Ру16- 160, t -40+425 С вода, пар, нефтепродуты Вентиль с ответ. фланцами |  |  | 15 |  |  |  | 3 100 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 1 850 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 400 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 800 |  |  |
| 15с68нж фланцевый Ру16- 160, , t -40+425 С вода, пар, нефтепродуты |  |  | 15 |  |  |  | 2 450 |  |  |  |  | 15лс68нж ХЛ с КОФ Ру16- 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль с ответными фланцами |  |  | 15 |  |  |  | 7 300 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 2 900 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 7 700 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 8 500 |  |  |
| 15л68нж ХЛ фланцевый Ру16- 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 900 |  |  | 15лс68нж под приварку Ру 270, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  |  | 15 |  |  |  | 4 100 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 700 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 5 000 |  |  |
| 15с57нж муфтовый Ру 160, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2 100 |  |  | 15лс57нж муфтовый Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  |  | 15 |  |  |  | 2 450 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 180 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 780 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 2 280 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 000 |  |  |
| 15с57нж фланцевый Ру 160, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 100 |  |  | 15лс57нж фланцевый Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  |  | 15 |  |  |  | 3 900 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 300 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 200 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2 350 |  |  |
| 15с57нж с КОФ Ру 160, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. с отв. фланцами |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 600 |  |  | 15лс57нж с КОФ Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. с отв. фланцами |  |  | 15 |  |  |  | 5 900 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 817 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 200 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 350 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 850 |  |  |
| 15с57нж муфтовый Ру 250, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 720 |  |  | 15лс57нж муфтовый Ру 250, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  |  | 15 |  |  |  | 4 950 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 550 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 450 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 050 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 950 |  |  |
| 15с57нж фланцевый Ру 250, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 7 200 |  |  | 15лс57нж фланцевый Ру 250, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты |  |  | 15 |  |  |  | 8 500 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 8 800 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 11 000 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 9 500 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 000 |  |  |
| 15с57нж с КОФ Ру 250, t окр.ср.-40 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. с отв. фланцами |  | 15 |  |  |  |  |  |  | дог |  |  | 15лс57нж с КОФ Ру 250, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. с отв. фланцами |  |  | 15 |  |  |  | дог |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | дог |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | дог |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | дог |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | дог |  |  |
| 15с54бк Ру 160, t 200 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 15лс54бк Ру 160, t от -60 до 200 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  |  | 6 |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 780 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 850 |  |  |
| 15с67бк Ру 160, t 450 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 15лс67бк Ру 160, t от -60 до 450 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  |  | 6 |  |  |  | 650 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 700 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 980 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 070 |  |  |
| 15с67бк Ру 400, t 450 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 550 |  |  | 15с67бк Ру 400, t от -60 до 450 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  |  | 15 |  |  |  | 2 050 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 950 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 450 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3 450 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 900 |  |  |
| Вентиль ВПЭ стальной прямоточный 5х16 |  |  |  |  | Rc ½-B Rc ½-B |  |  |  | 600 |  |  | Вентиль ВПЭM стальной прямоточный 5х35 ХЛ |  |  | R ½-Н М 20х1,5-B |  |  |  | 1 000 |  |  |
| Вентиль ВПЭ стальной прямоточный 5х35 ХЛ |  | Rc ½-B Rc ½-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | M 20x1,5-B M 20x1,5-B |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  | K ½-B K ½-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | M 20x1,5-Н M 20x1,5-Н |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  | M 20x1,5-B M 20x1,5-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | K ½-H M 20x1,5-B |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  | K ½-H K ½-H |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | K ½-В M 20x1,5-B |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  | K ½-H M 20x1,5-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | K 3/4-В M 20x1,5-B |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |  | K ½-H K ½-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | Вентиль ВПЭM стальной прямоточный 5х70 ХЛ |  |  | R ½-Н М 20х1,5-B |  |  |  | 2 500 |  |  |
|  |  | K 3/4-B K ¾-B |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | K ½-H M 20x1,5-B |  |  |  | 2 500 |  |  |
|  |  | M 22x1,5-H M 22x1,5-H |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15нж68нж3 ХЛ Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. с отв. фланцами |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 11 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 13 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15нж68нж1 ХЛ Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчатый муфтовый |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 600 |  |  | 15нж68нж3 ХЛ Ру 160, t окр.ср.-60 С, вода, пар, нефтепродукты Вентиль игольчат. Фланцевый нержавеющий |  |  | 15 |  |  |  | 7 980 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 200 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 9 100 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 6 100 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 9 600 |  |  |
| 15с54бк2 Ру 160, t 200 С, неагрессивная среда Вентиль игольчатый с внутр.соед.резьбой |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  | 15нж54бк Ру 160, t-200 Вентиль игольчатый нержавеющий |  |  | 15 |  |  |  | 1 650 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2 300 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2 600 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15с54бк1 Ру 160, t 200 С, Вентиль игольчатый с наруж.соед.резьбой |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 14с17ст3 Ру 10, t+350 С, вода, пар, газ Вентиль запор. проходной сильфонный фланцевый |  |  | 40 |  |  |  | 9 000 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 9 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 13 300 |  |  |
| 14с17ст3 Ру 10, t+350 С, вода, пар, газ Вентиль запор. проходной сильфонный цапковый |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 14 900 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 19 300 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 400 |  |  | 14нж17ст10 Ру 10, t+350 С, Вентиль нерж.запорный сильфонный фланцевый |  |  | 32 |  |  |  | 9 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 11 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 14 033 |  |  |
| 14нж17ст10 Ру 10, t+350 С, агрессивная среда Вентиль нерж.запорный сильфонный цапковый |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 230 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 28 728 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 200 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 36 576 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 4 350 |  |  | 15нж65бк4 Ру 16, t-40+420 С, агрессивная среда Вентиль нержавеющий запорный фланцевый |  |  | 15 |  |  |  | 3 200 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 550 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 5 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 6 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 8 500 |  |  |
| 15нж64бк Ру 16, t -40+300 С, агрессивная среда Вентиль нержавеющий запорный фланцевый |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 9 400 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 12 000 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 39 000 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 4 300 |  |  | 15нж39п, 15нж22п Ру 40, t-200 С, (t-420 С) агрессивная среда Вентиль нержавеющий запорный фланцевый |  |  | 15 |  |  |  | 3 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 950 |  |  |
| 15нж6бк Ру 25, t-40+300 С, агрессивная среда Вентиль нержавеющий муфтовый |  | 6 |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 5 100 |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 7 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 8 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 9 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 12 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 44 000 |  |  |
| Капаны обратные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Наименование |  |  |  | ## Ду, мм |  |  |  | ## Цены |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Ду, мм |  |  | Цены |  |
| 16б1бк Ру 16, t-200 C, вода, пар Клапан обратный подъемный муфтовый |  |  |  | 15 |  |  |  | 80 |  |  | 16б7п Ру 6,3, t-100 C, вода Клапан обратный прямоточный муфтовый |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 320 |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 410 |  |
| 19ч21бр Ру 10, t-225 C, вода, пар Клапан обратный поворотный без присоеден.фланцев |  |  |  | 50 |  |  |  | 480 |  |  | 19ч24бр Ру16 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 19 737 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 540 |  |  | 19ч21бр Ру 10, t-225 C,вода,пар Клапан обратный поворотный 19ч19р Ру 10, t-120 C, вода,пар |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 20 500 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 23 359 |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 31 100 |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 84121 |  |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 3 645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 144 495 |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 11 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16с10п (нж) Ру 16 t-200 C,(420) агрессивная среда Клапан обратный подъемный фланцевый |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 900 |  |  | 16нж10нж (п) Ру 16 t-420 C,(200) агрессивная среда Клапан обратный подъемный фланцевый |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 8 200 |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 300 |  |
|  |  |  |  | 65 |  |  |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 11 300 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 7 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 15 300 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 25 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 38 000 |  |
| 16ч3п (16ч3р) Ру 16, t-225 C,вода,пар Клапан чугун. обратный подъемный фланцевый |  |  |  | 25 |  |  |  | 250 |  |  | 16кч11р Ру 16, t-50 C, вода Клапан чугун. обратный подъемный муфтовый |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 130 |  |
| 16ч6п (16ч6р) Ру 16, t-225 C,вода,пар Клапан чугун. обратный подъемный фланцевый |  |  |  | 65 |  |  |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 290 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 1 735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 344 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 5 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 10 340 |  |  | 16кч9нж Ру 25 t-300 C, пар Клапан обратный подъемный фланцевый |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 1 050 |  |
| 16кч9п Ру 25 t-225 C, вода,пар, Клапан обратный подъемный фланцевый |  |  |  | 32 |  |  |  | 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 1 400 |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 1 750 |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 2 900 |  |
|  |  |  |  | 65 |  |  |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 3 450 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 3 350 |  |  | 19б1нж, 19б4бк Ру 25 t-200 C, вода,пар, воздух Клапан обратный поворотный муфтовый |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 660 |  |
| 16ч42р Ру 25 t-50 C, вода,нефть,жид.неагр.ср. Клапан обратный приемный с сеткой флан. |  |  |  | 50 |  |  |  | 2 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 850 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 2 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 1 383 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2 940 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 1 650 |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 4 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 9 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 37 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 54 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  | 65 000 |  |  | ЗСК Ру 40 t-400 C, вода, мазут Клапан запорный соленоидный фланцевый |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 11 500 |  |
| 19с49нж1 Ру 25 t-425 C, вода,пар Клапан обратный поворотн. с концами под приварку |  |  |  | 500 |  |  |  | 198 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 16 500 |  |
|  |  |  |  | 600 |  |  |  | 186 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 19 500 |  |
|  |  |  |  | 800 |  |  |  | 197 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 190 000 |  |  | 19с73нж Ру 40 t-425 C,вода,пар Клапан обратный поворотный однодисковый с прис.фл. |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 17 500 |  |
| 19с47нж Ру 40 t-450 C, вода,пар Клапан обр. поворот. под приварку |  |  |  | 150 |  |  |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 22 100 |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 37 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  | 52 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19с53нж Ру 40 t-450 C, жид.,нейтр.к углерод.стал Клапан обратный поворотный фланцевый |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 400 |  |  | 19нж53нж (19нж63бк) Ру 40 t-600 C, агрессивная Клапан обратный поворотный фланцевый |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 19 500 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 6 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 29 000 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 39 000 |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 17 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 69 000 |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 35 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 119 000 |  |
| 19с38нж Ру 63 t-425 C, вода, пар Клапан обратный поворот под приварку |  |  |  | 50 |  |  |  | 1 220 |  |  | 19с19нж Ру 160 t-450 C, жид.,нейтр.к углерод.стал Клапан обр.повор.фл. |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 24 000 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 31 000 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 35 500 |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 91 500 |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 18 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19с53нж Ру 160 t окр. среды -40+60 С нефтепродукты |  |  |  | 100 |  |  |  | 30 000 |  |  | 19с53нж Ру 160 t окр. среды -60+60 С нефтепродукты |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39 000 |
| 19с53нж Ру 250 t окр. среды -40+60 С нефтепродукты |  |  |  | 100 |  |  |  | 38 000 |  |  | 19с53нж Ру 250 t окр. среды -60+60 С нефтепродукты |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 48 500 |
| 16с48нж Ру 160 t-300 C,вода,пар,нефтепрод. Клапан проходной муфтовый |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 200 |  |  | 19ч16бр Ру 10 t – 225С Среда – вода, пар Клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 2 186 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 3 276 |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 4 024 |  |
| 16с48нж Ру 160 t-300 C,вода,пар,нефтепрод. Клапан проходной с отв.фланцами |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 7 290 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 8 642 |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16нж48нж Ру 160 t-300 C,вода,пар,нефтепрод. Клапан проходной муфтовый |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 600 |  |  | 16нж48нж Ру 160 t-300 C, вода,пар,нефтепрод. Клапан проходной с отв.фланцами |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 9 200 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 9 800 |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 11 600 |  |
| 19нж10бк Ру 160 t -100+600 C нефтепродукты Клапан обратный поворотный Фланцевый |  |  |  | 50 |  |  |  | 41 000 |  |  | 19с10бк Ру 160 t -100+600 C нефтепродукты Клапан обратный поворотный фланцевый |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 9 840 |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 62 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 13 524 |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 15 594 |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 135 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 40 296 |  |
| 19с11нж Ру 16 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 8 708 |  |  | 19лс11нж Ру 16 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 420 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 9 800 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 9 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 10 000 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 15 750 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 18 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 34 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 45 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 46 800 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 72 600 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 105 000 |
| 19с11нж Ру 25 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 000 |  |  | 19лс11нж Ру 25 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 800 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 11 100 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 9 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 11 500 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 17 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 19 600 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 36 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 46 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 51 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 84 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 120 000 |
| 19с11нж Ру 40 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 9 200 |  |  | 19лс11нж Ру 40 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 11 100 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 9 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 11 300 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 11 500 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 17 900 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 700 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 28 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 37 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 56 500 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 90 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 103 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 145 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19с11нж Ру 63 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 13 000 |  |  | 19лс11нж Ру 63 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 200 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 13 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 18 500 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 15 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 19 000 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 23 871 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 28 900 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 31 800 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 59 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 70 800 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 75 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 86 800 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 109 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 120 300 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 154 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 180 000 |
| 19с11нж Ру 160 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 20 000 |  |  | 19лс11нж Ру 160 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 25 900 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 28 000 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 21 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 28 600 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 41 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 37 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 46 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 105 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 115 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 140 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 270 000 |
| 19с11нж Ру 250 t окр. среды -40+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 32 |  |  |  | 37 000 |  |  | 19лс11нж Ру 250 t окр. среды -60+60 С вода, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 43 900 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 44 500 |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 46 000 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 51 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 43 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 54 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 126 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 121 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 143 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 146 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 160 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 380 000 |
| 19нж11нж Ру 16 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 50 |  |  |  | 20 000 |  |  | 19нж11нж Ру 25 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 22 500 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 28 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 31 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 44 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 67 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 72 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 125 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 236 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 240 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 320 000 |
| 19нж11нж Ру 40 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 50 |  |  |  | 24 000 |  |  | 19нж11нж Ру 63 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 000 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 64 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 80 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 136 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 136 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 220 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 290 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 384 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 450 000 |
| 19нж11нж Ру 160 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  | 50 |  |  |  | 67 000 |  |  | 19нж11нж Ру 250 t окр. среды -60+60 С агрессивная среда, вода, воздух, аммиак, пар, природный газ, нефтепродукты клапан обратный поворотный |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 84 000 |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  | 94 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 130 000 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 196 000 |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 304 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 370 000 |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 460 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 500 000 |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 498 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 540 000 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 550 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 600 000 |
| Затворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Наименование |  |  |  |  | ## Ду, мм |  |  |  |  | ## Цены | ## Наименование |  |  | ## Ду, мм |  |  |  | ## Цены |  |  |  |
| Ру 10, t-120°C вода, пар Затвор дисковый поворотный чугунный |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 362 | 32с930нж Ру 25, t-200 С вода, пар Затвор обратный поворот. фланцевый под электропривод |  |  | 300 |  |  |  | 45 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 443 |  |  |  | 400 |  |  |  | 60 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 528 |  |  |  | 600 |  |  |  | 87 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 672 |  |  |  | 800 |  |  |  | 164 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2 047 | 32ч906бр Ру 10, t-100 С вода Затвор обратный поворот. дисковый фланцевый |  |  | 500 |  |  |  | 30 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 3 832 |  |  |  | 600 |  |  |  | 34 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 5 512 |  |  |  | 800 |  |  |  | 41 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 6 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 11 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 21 450 | 32с910р Ру 10, t-100 С вода Затвор поворотный дисковый штампосварн. Фланцевый под эл./пр. |  |  | 400 |  |  |  | 45 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 35 090 |  |  |  | 600 |  |  |  | 87 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 99 145 |  |  |  | 800 |  |  |  | 195 000 |  |  |  |
| 32ч326р(926р) Ру 10, t-100 С вода Затвор обратный поворот. дисковый фланцевый |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 340 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 52 000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 360 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 65 100 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 378 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | 386 000 |  |  |  |
| Клапаны регулирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Наименование |  |  |  |  | ## Ду, мм |  |  |  |  | ## Цены | ## Наименование |  | ## Ду, мм |  |  |  |  | ## Цены |  |  |  |
| 25ч943нж 25ч940нж Ру 16 t-225 C, жид.и газооб.нейтрал.ср Клапан регулирующий фланцевый с ЭИМ (привод ST) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 22 620 | 25ч945п Ру 16 t-150 C, вода, пар, воздух Клапан смесительный односедельный фланцевый с ЭИМ (привод ST) |  | 25 |  |  |  |  | 24 948 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 946 |  |  | 50 |  |  |  |  | 25 212 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 27 324 |  |  | 65 |  |  |  |  | 29 436 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 27 876 |  |  | 80 |  |  |  |  | 29 880 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 31 284 |  |  | 100 |  |  |  |  | 28 512 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 35 400 |  |  |  |
| 25ч37нж "НО" 25ч38нж "НЗ" Ру 16 t-220 C, жид.и газооб.нейтрал.ср Клапан двухседельный фланцевый под пневм.МИМ Ду25-80 с МИМ Ду100-300 под МИМ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 9 990 | 27ч908нж Ру 16 t-15+150 C, вода,пар,газообразная среда Клапан смесительный фланцевый с ЭИМ (привод ST) |  | 50 |  |  |  |  | 29 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 11 400 |  |  | 80 |  |  |  |  | 31 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 12 400 |  |  | 100 |  |  |  |  | 34 900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 18 500 |  |  | 125 |  |  |  |  | 49 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 37 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 45 000 | 23кч802р Ру 10 t-5+45 С Клапан электромагнитный пневматический |  | 6 |  |  |  |  | 1 950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 68 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапаны регулирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Наименование | ## Ду, мм |  |  |  |  | ## Цены |  |  |  |  | ## Наименование |  | ## Ду, мм |  |  |  |  | ## Цены |  |  |  |
| 25с947нж Ру 16 t-40 +450 C, вода,пар Клапан односедельный фланцевый с ЭИМ(привод ST) | 25 |  |  |  |  | 28 776 |  |  |  |  | 25ч39п Ру 16 t-15 +150 C, вода,пар Клапан односедельный фланцевый под ЭИМ |  | 25 |  |  |  |  | 11 700 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 30 624 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 13 500 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 33 264 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 15 800 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 42 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 20 600 |  |  |  |
| 22нж32п Ру 25 t-120 C, жид.и газооб.агресив.ср Клапан отсечной фланцевый с пневм.МИМ | 25 |  |  |  |  | 19 670 |  |  |  |  | 22с32п Ру 25 t-120 C, жид.и газооб.нейтрал.ср Клапан отсечной фланцевый с пневм.МИМ |  | 25 |  |  |  |  | 12 700 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  | 20 800 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | 22 200 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 13 900 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 25 700 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 14 900 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 35 700 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 19 000 |  |  |  |
| 25с047нж Ру 40 t-40+220 C, жидкая, газообр Клапан односедельный | 15 |  |  |  |  | 16 200 |  |  |  |  | 25с201нж Ру 40 t-40+220 C, жидкая, газообр Клапан двухседельный |  | 25 |  |  |  |  | 17 900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 600 |  |  |  |
| 25с997нж Ру 40 t-220 C, клапан регулирующий стальной с ЭИМ(првод ST) | 15 |  |  |  |  | 24 948 |  |  |  |  | 25с998нж Ру 63 t-220 C, клапан регулирующий стальной с ЭИМ(првод ST) |  | 15 |  |  |  |  | 25 476 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | 26 532 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27 192 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  | 27 456 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 28 116 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 28 116 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 28 908 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 33 264 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 34 320 |  |  |  |

Электроприводы

| ## Наименование | ## Цены | Наименование | Цены |
| --- | --- | --- | --- |
| НМ | 24 000 | ВВ 13-18 | 158 000 |
| НА 04, 05, 10, 12 | 24 384 | ВВ 19-20 | 158 000 |
| НА 08, 11, 14 | 24 384 | НГ 01-03; 10-12; 25-30 | 111 000 |
| ВА | 48 000 | НГ 04-09; 13-18 | 111 000 |
| НБ 01-12 | 51 000 | НГ 19-24 | 111 000 |
| НБ 13-18 | 51 000 | ВГ01-03 | 152 000 |
| ВБ 01-06 | 79 000 | ВГ 04-09 | 152 000 |
| ВБ 07-09 | 79 000 | НД 01-06 | 163 000 |
| НВ 01 25 | 79 300 | ВД 01-03 | 220 000 |
| НВ 26-37 | 79 300 | ВД 04-06 | 220 000 |
| ВВ 01-12 | 110 000 |  |  |

| Разделители сред |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование |  | ## Обозначение |  | ## Цены |  |
| РС-21 Разделитель сред для установки и предохранения манометра от размораживания |  | РС-21-01 |  | 3 600 |  |
|  |  | РС-21-02 |  | 3 600 |  |
|  |  | РС-21-03 |  | 3 600 |  |
| Клапаны (вентили) запорные типа 1с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 1c-12-1 | 10 |  | 25 |  | 3 440 |
| 1c-14-1 | 10 |  | 37.3* |  | 3 245 |
| 1c-13-1 | 10 |  | 50 |  | 3 699 |
| 1c-15-1 | 10 |  | 25* |  | 3 375 |
| 1c-11-3м | 20 |  | 10 |  | 4 803 |
| 1c-11-3Э | 20 |  | 10 |  | 40 238 |
| 1с-12-3 | 20 |  | 25 |  | 4 803 |
| 1c-12-3Э | 20 |  | 25 |  | 42 834 |
| 1c-13-3 | 20 |  | 16,5* |  | 5 062 |
| 1c-13-3Э | 20 |  | 16,5* |  | 43 483 |
| 1c-14-3 | 20 |  | 37,3* |  | 4 543 |
| 1c-14-3Э | 20 |  | 37,3* |  | 42 834 |
| 1c-15-3 | 20 |  | 25,0* |  | 4 932 |
| 1c-15-3Э | 20 |  | 25,0* |  | 43 483 |
| 1c-12-4 | 32 |  | 10 |  | 5 776 |
| 1c-12-43 | 32 |  | 10 |  | 45 430 |
| 1c-15-4 | 32 |  | 25,0* |  | 19 470 |
| 1c-15-43 | 32 |  | 25,0* |  | 86 966 |
| 1c-14-41 | 40 |  | 37,3* |  | 18 172 |
| 1c-14-41Э | 40 |  | 37,3* |  | 84 370 |
| 1c-12-5 | 50 |  | 17* |  | 18 172 |
| 1c-12-53 | 50 |  | 17* |  | 83 072 |
| 1c-15-5 (1c-13-5) | 50 |  | 13,7* |  | 19 470 |
| 1c-15-5Э (1c-13-5Э) | 50 |  | 13,7 |  | 86 966 |
| 1c-11-5 | 50 |  | 6,3 |  | 11 682 |
| 1c-11-53 | 50 |  | 6,3 |  | 48 026 |
| 1c-11-5М | 50 |  | 10 |  | 11 682 |
| 1с-11-5МЭ | 50 |  | 10 |  | 48 026 |
| 1c-14-6 | 65 |  | 23,5* |  | 18 172 |
| 1c-14-63 | 65 |  | 23,5* |  | 84 370 |
| 1c-15-6 | 65 |  | 9,8* |  | 19 470 |
| 1c-15-63 | 65 |  | 9,8* |  | 86 966 |
| Задвижки клиновые типа 2с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 2с-35-1 | 80 |  | 6,3(63,0) |  | 90 860 |
| 2с-32-1 | 80 |  | 10(100) |  | 90 860 |
| 2с-35-2 | 100 |  | 6,3(63,0) |  | 90 860 |
| 2с-32-2 | 100 |  | 10(100) |  | 90 860 |
| 2с-25-1 | 150 |  | 10.0(100,0) |  | 123 310 |
| 2с-25-1Н | 150 |  | 6,3(63,0) |  | 123 310 |
| 2с-25-2Н | 200 |  | 6,3(63,0) |  | 136 290 |
| 2с-33-1Э | 80 |  | 6,3(63,0) |  | 149 270 |
| 2с-30-1Э | 80 |  | 10(100) |  | 149 270 |
| 2с-33-2Э | 100 |  | 6,3(63,0) |  | 149 270 |
| 2с-30-2Э | 100 |  | 10(100) |  | 149 270 |
| 2с-Э-1 | 150 |  | 10,0(100,0) |  | 194 700 |
| 2с-Э-2 | 200 |  | 10,0(100,0) |  | 207 680 |
| 2с-Э-3 | 250 |  | 10,0(100,0) |  | 149 270 |
| 2с-Э-4 | 300 |  | 10,0(100,0) |  | 155 760 |
| 2с-Э-5 | 350 |  | 6,3(63,0) |  | 168 740 |
| Клапаны обратные типа 3с, затворы обратные типа 4с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 3с-6-1 | 20 |  | 10 |  | 3 245 |
| 3с-6-3 | 32 |  | 10 |  | 4 543 |
| 3с-6-4 | 50 |  | 10 |  | 6 490 |
| 3с-8-3 | 32 |  | 25,0* |  | 11 942 |
| 3с-7-3 | 40 |  | 37,3* |  | 11 682 |
| 3с-7-5 | 65 |  | 23,5* |  | 12 591 |
| 3с-7-1 | 20 |  | 37,3* |  | 3 375 |
| 3с-8-1 | 20 |  | 25,0* |  | 3 505 |
| 3с-8-5 | 65 |  | 9,8* |  | 12 720 |
| 4с-3-1 | 80 |  | 10 |  | 32 450 |
| 4с-3-2 | 100 |  | 10 |  | 36 344 |
| 4с-3-3 | 150 |  | 10 |  | 54 516 |
| 4с-3-4 | 200 |  | 10 |  | 73 986 |
| 4с-3-5 | 250 |  | 6,3 |  | 90 860 |
| Горшок конденсационный типа 5с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 5с-1-2 | 25 |  | 10 |  | 45 430 |
| Клапаны регулирующие типа 6с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 6с-12-1-1 | 50 |  | 6,3 (63,0) |  | 71 390 |
| 6с-12-1-2 | 50 |  | 6,3 (63,0) |  | 71 390 |
| 6с-13-1 | 80 |  | 10,0 (100,0) |  | 71 390 |
| 6с-13-2 | 100 |  | 10,0 (100,0) |  | 71 390 |
| 6с-13-3 | 150 |  | 10,0 (100,0) |  | 94 105 |
| 6с-13-4 | 200 |  | 10,0 (100,0) |  | 113 575 |
| 6с-13-5 | 250 |  | 10,0 (100,0) |  | 129 800 |
| 6с-12-4 | 300 |  | 6,3 (63,0) |  | 136 290 |
| 6с-12-4-1 | 300 |  | 6,3 (63,0) |  | 142 780 |
| 6с-12-1-1Э | 50 |  | 6,3 (63,0) |  | 124 608 |
| 6с-12-1-2Э | 50 |  | 6,3 (63,0) |  | 124 608 |
| 6с-13-1Э | 80 |  | 10,0 (100,0) |  | 124 608 |
| 6с-13-2Э | 100 |  | 10,0 (100,0) |  | 124 608 |
| 6с-13-3Э | 150 |  | 10,0 (100,0) |  | 151 866 |
| 6с-13-4Э | 200 |  | 10,0 (100,0) |  | 175 230 |
| 6с-13-5Э | 250 |  | 10,0 (100,0) |  | 194 700 |
| 6с-12-4Э | 300 |  | 6,3 (63,0) |  | 201 190 |
| 6с-12-4-1Э | 300 |  | 6,3 (63,0) |  | 207 680 |
| Клапаны предохранительные типа 7с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 7с-6-1 | 150 |  | 4 |  | 103840 |
| 7с-6-2 | 200 |  | 4 |  | 136290 |
| 7с-6-3 | 250 |  | 2,5 |  | 168740 |
| 7с-7-1 | 150 |  | 4 |  |  |
| 7с-7-2 | 200 |  | 4 |  |  |
| 7с-7-3 | 250 |  | 2,5 |  |  |
| Клапаны импульсные типа 8с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 8с-3-1 | 20 |  | 4 |  | 11 033 |
| 8с-3-2 | 20 |  | 4 |  | 11 033 |
| 8с-3-3 | 20 |  | 4 |  | 11 033 |
| Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые типа 9с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 9с-5-1 | 10 |  | 10 |  | 5 192 |
| 9с-5-1-2 | 10 |  | 10 |  | 5 192 |
| 9с-5-2 | 20 |  | 10 |  | 7 788 |
| 9с-5-2-2 | 20 |  | 10 |  | 7 788 |
| 9с-4-2 | 32 |  | 10 |  | 9 086 |
| 9с-3-3-2 | 50 |  | 6,3 |  | 11 682 |
| 9с-3-3-4 | 50 |  | 6,3 |  | 11 682 |
| Клапаны (вентили) регулирующие игольчатые типа 9с и 10с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  |  |
| 10с-5-1 | 10 |  | 25 |  |  |
| 10c-5-1-2 | 10 |  | 25 |  |  |
| 10c-6-1 | 10 |  | 50 |  |  |
| 10с-7-1 | 10 |  | 37,3* |  |  |
| 10с-8-1 | 10 |  | 25* |  |  |
| 10с-5-2 | 20 |  | 25 |  |  |
| 10с-5-2-2 | 20 |  | 25 |  |  |
| 10с-7-3 | 20 |  | 37,3* |  |  |
| 10с-8-3 | 20 |  | 25* |  |  |
| 10с-6-2 | 20 |  | 16,5* |  |  |
| 10с-5-3 | 32 |  | 10 |  |  |
| 10с-5-4-1 | 50 |  | 25 |  |  |
| 10с-5-4-2 | 50 |  | 25 |  |  |
| 10с-3-3 | 50 |  | 6,3 |  |  |
| 10с-3-3-4 | 50 |  | 6,3 |  |  |
| 10с-7-7 | 65 |  | 23,5 |  |  |
| Клапаны регулирующие двухседельные типа 14с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  |  |
| 14с-73-20 | 300 |  | 6,3 |  |  |
| 14с-73-20-1 | 300 |  | 6,3 |  |  |
| 14с-73-20-3 | 300 |  | 6,3 |  |  |
| 14с-73-26 | 400 |  | 6,3 |  |  |
| 14с-76-64 | 400 |  | 6,3 |  |  |
| Клапаны предохранительные прямого действия типа 15с, 17с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  | цена, руб. с НДС |
| 15с-1-1 | 25 |  | 1 |  | 4 348 |
| 17с-1-2 | 32 |  | 1 |  | 4 803 |
| 15с-2-2 | 32 |  | 1,6 |  | 8 437 |
| 17с-1-3 | 40 |  | 1 |  | 4 803 |
| Клапаны регулирующие поворотные типа 18с |  |  |  |  |  |
| обозначение изделия | DN, мм |  | PN, Мпа |  |  |
| 18с-2-2 | 80 |  | 10 |  |  |
| 18с-2-3 | 100 |  | 10 |  |  |
| 18с-2-4-1 | 150 |  | 10 |  |  |
| 18с-2-4-2 | 150 |  | 10 |  |  |

ё