ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ЧУГУННЫЕ БЛОЧНЫЕ

производство экономайзерной трубы.

Контактное лицо Натальченко Евгений тел. 8-906-968-96-89  , 8-983-604-66-91.

E-mail: fadei.311977@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование показателей |  | ЭБ2-94 |  | ЭБ2-142 |  |  | ЭБ2-200 |  |  | ЭБ2-236 |  |  | ЭБ1-300 |  |  | ЭБ1-330 |  |  | ЭБ1-646 |  |  | ЭБ1-808 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности нагрева,м2 |  | 94,4 |  | 141,6 |  |  | 201,6 |  |  | 236,6 |  |  | 302,4 |  |  | 330,4 |  |  | 646 |  |  | 808 |  |  |  |
| Количество колонок |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Длина труб, м |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Гидравлическое сопротивление, МПа, не более |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Температура воды (мин),С - на входе - на выходе |  | 100 140 |  | 100 140 |  |  | 100 140 |  |  | 100 140 |  |  | 100 140 |  |  | 100 140 |  |  | 100 170 |  |  | 100 150 |  |  |  |
| Аэродинамическое сопротивление, ПА, не более |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип устройства для очистки поверхностей нагрева |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  | ГУВ | Пар. |  |
|  |  | Пнев имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  | Пнев Имп. | Пар. |  |
| Габаритные размеры (без короба и присоединительных коллекторов с арматурой), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 3520 |  |  | 3520 |  |  |  |
| Ширина | 820 |  |  | 1180 |  |  | 1485 |  |  | 1785 |  |  | 1180 |  |  | 1330 |  |  | 1620 |  |  | 1620 |  |  |  |
| Высота | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 3675 |  |  | 3525 |  |  | 3520 |  |  | 4135 |  |  |  |
| Масса, кг | 4000 |  |  | 5300 |  |  | 7200 |  |  | 7900 |  |  | 10650 |  |  | 11100 |  |  | 19750 |  |  | 24700 |  |  |  |

| Наименование | Цена ,руб. с НДС | Наименование | Цена, руб. с НДС | Части экономайзеров (вне комплекта) | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер ЭБ2-94 | 366 515,00 | Комплект литья на ЭБ2-94 | 222 265,00 | Труба ( 1000мм) | 3800,00 |
| Экономайзер ЭБ2-142 | 503 983,00 | Комплект литья на ЭБ2-142 | 330 940,00 | Труба (1500мм) | 4800,00 |
| Экономайзер ЭБ2-200 | 673 440,00 | Комплект литья на ЭБ2-200 | 469 260,00 | Труба (2000мм) | 6600,00 |
| Экономайзер ЭБ2-236 | 786 420,00 | Комплект литья на ЭБ2-236 | 548 255,00 | Труба (3000мм) | 11500,00 |
| Экономайзер ЭБ1-300 | 991 570,00 | Комплект литья на ЭБ1-300 | 705 095,00 | Тройник (дуга с отводом) | 1940,00 |
| Экономайзер ЭБ1-330 | 1 077 043,00 | Комплект литья на ЭБ1-330 | 767 720,00 | Колено (270мм) | 1430,00 |
| Экономайзер ЭБ1- 646 | 1 950 000,00 | Комплект литья на ЭБ1-646 | 1 680 000,00 | Колено (320мм) | 1518,00 |
| Экономайзер ЭБ1-808 | 2 450 000,00 | Комплект литья на ЭБ1-808 | 2 250 000,00 | Коллектор нижний | 2200,00 |
| Паровая обдувка |  |  |  | Колено (420мм) | 1760,00 |
| Газоимпульсная очистка |  |  |  | Коллектор (001А) | 5643,00 |
|  |  |  |  | Коллектор (001А-1) | 5643,00 |
|  |  |  |  | Колено (002А) | 2376,00 |
|  |  |  |  | Коллектор (004А) | 4664,00 |
|  |  |  |  | Коллектор (004А-1) | 4664,00 |
|  |  |  |  | Калач | 3234,00 |
|  |  |  |  | Дуга | 1496,00 |