Компенз-Вибро

Каталог - резиновые компенсаторы, птфэ компенсаторы, муфты бессварного соединения, мостовые компенсаторы, резиновые пульпопроводы, фланцевые адаптеры

Резиновые компенсаторы КРК

Резиновые компенсаторы, или вибровставки, представляют собой гибкие вставки, изготавливаемые из натуральных или синтетических эластомеров, и используются для компенсации температурных перемещений трубопроводов, несоосности трубопроводов, а также для устранения и сокращения вибрации и поглощения шумов, производимых работой трубопроводов, насосов и других механизмов.

КРК 03

КРК 05

КРК 07

КРК 09

ПТФЭ компенсаторы КРК-Ф

ПТФЭ (политетрафторэтилен) компенсаторы производства «Компенз-Вибро» - необходимый элемент в условиях повышенной вибрации, возникновения смещений трубопроводов при транспортировке сверхагрессивных сред: стопроцентной концентрированной серной кислоты(H2SO4), азотной (HNO3), плавиковой кислоты (HF) и т. д.

Тип 01-2C - 2-х волновой

Тип 01-3C - 3-х волновой

Тип 01-5C - 5-ти волновой

МКВ

Муфты для бессварного соединения трубопровода применяются во многих высокотехнологичных отраслях: в химической, горнодобывающей и пищевой промышленности, на газо- и нефтепроводах, для транспортировки химических жидкостей, в строительстве и системах утилизации, при обеспечении тепло- и водоснабжения.

МКВ 50-F

МКВ 25-F

МКВ 16-F

МКВ 35-R

МКВ 25-R

МКВ 16-R

МКВ 25-RF

МКВ 16-RF

РТКВ

Резиновые трубопроводы (РТКВ 2013) Резиновые трубы являются дальнейшим развитием резиновых шлангов, которые были разработаны для жёсткой прокладки в трубопроводных системах. Они отличаются от шлангов главным образом тем, что они не гибкие. Наряду с прямыми трубами к системе резинового трубопровода относятся также отводы, преобразователи и тройники, которые необходимы для монтажа трубопровода.

Резиновые трубы

Отводы

Переходы для резиновых трубопроводов

Тройники

Фланцы

Центрирующая уплотнительная поверхность ZF

Деформационные швы

Деформационные швы для мостов КВ-Флекс представляют собой комбинированные резинометаллические модульные изделия, способные поглощать сдвиг и кручение элементов конструкции моста в диапазоне до 1600 мм. Эластичные элементы деформационного шва могут перемещаться во всех направлениях и обеспечивают комфортные условия для дорожного движения, оставаясь при этом водонепроницаемыми как на дорожном полотне, так и на тротуаре.

КВ-Флекс 50 – 75

КВ-Флекс 38 – 80

КВ-Флекс 102 – 330

КВ-Флекс 400 – 800

КВ-Флекс 900 – 1600

Резиновые настилы