Запорная арматура

Вентили

14с17ст Ду100 Ру10 (сильф., проход., фланц.) - 2 шт	- 4000 руб

15б12бк Ду25 Ру16 (латун., фланц., с КОФ) - 14 шт – 2000 руб

22лс69нж Ду10 Ру400 (угловой фланцевый, прир.газ) - 4 шт – 2000 руб

22лс69нж Ду15 Ру400 (угловой фланцевый, прир.газ) - 1 шт – 2500 руб

22лс69нж Ду25 Ру400 (угловой фланцевый, прир.газ) - 11 шт – 3200 руб

22лс69нж Ду40 Ру400 (угловой фланцевый, прир.газ) - 1 шт – 3500 руб

15кч16п(нж) Ду65 Ру25 (проходной фланцевый) - 17 шт – 1500 руб

15кч18п (8п) Ду32 Ру16 (проходной муфтовый) - 139 шт – 100 руб

15кч19п Ду25 Ру16 (проходной фланцевый) - 1 шт – 150 руб

15кч19п Ду25 Ру16 (фланцевый, с КОФ) - 6 шт – 300 руб

15кч22п Ду40 Ру40 (фланцевый) - 1 шт – 1000 руб

15кч2п2 Ду65 Ру16 (проходной, муфтовый) - 9 шт – 1000 руб

15с18п Ду200 Ру25 (проходной фланцевый) - 1 шт – 7000 руб

15с18п Ду40 Ру25 (проходной фланцевый) - 3 шт – 2500 руб

15с22нж Ду100 Ру40 (проход.фланцевый) – 12 шт – 5000 руб

15с22нж Ду150 Ру40 (проходной фланцевый) - 3 шт – 6000 руб

15с22нж Ду200 Ру40 (проходной фланцевый) - 9 шт – 7000 руб

15с22нж Ду25 Ру40 (проходной фланцевый) - 1 шт – 2000 руб

15с22нж Ду65 Ру40 (проходной фланцевый) - 1 шт – 3000 руб

15с23п (Е29139) Ду20 Ру 25 (угловой, фланцевый) - 1 шт – 5000 руб

15с23п (Е29139) Ду25 Ру 25 (угловой, фланцевый) - 1 шт – 6000 руб

15с40п Ду50 Ру40 (аналог 15с22нж,проходной фланц.) - 2 шт – 3500 руб

15с51п Ду20 Ру25 (сальниковый фланцевый) - 1 шт – 700 руб

15с51п Ду25 Ру25 (сальниковый фланцевый) - 3 шт – 800 руб

15с54бк2 Ду15 Ру160 (игольчатый муфтовый (ВИ-160) - 	8 шт – 250 руб

15с54бк2 Ду20 Ру160 (игольчатый муфтовый (ВИ-160) - 	8 шт – 300 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду15 Ру160 (муфтовые) – 24 шт – 300 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду20 Ру160 (муфтовые) - 10 шт – 400 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду25 Ру160 (муфтовые) - 4 шт – 500 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду32 Ру160 (муфтовые) - 1 шт – 600 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду40 Ру160 (муфтовые) - 3 шт – 1000 руб

15с57нж (15с68нж1) Ду50 Ру160 (муфтовые) - 15 шт – 1500 руб

15с58п Ду100 Ру16 (прямоточный, фланц.) - 3 шт – 5000 руб

15c65п Ду20 Ру16 (фланцевый) – 1 шт – 1500 руб

15с65п Ду65 Ру16 (стальной, фланцевый) - 6 шт – 3500 руб

15ч47эм Ду65 Ру6 (эмалированный,фланц., t=200С) - 1 шт – 4000 руб

15ч74п2м Ду15 Ру16 (футерован. фторопласт. фланц.) - 2 шт – 800 руб

15ч75п1м Ду25 Ру10 (футерованный фланц.) - 6 шт – 500 руб

15ч75п1м Ду32 Ру10 (футерованный фланц.) - 15 шт – 800 руб

15ч75п2м Ду25 Ру10 (футерован. фторопласт. фланц.) - 17 шт – 1000 руб

15ч75п2м Ду32 Ру10 (футерован. фторопласт. фланц.) - 11 шт – 1500 руб

15ч94эм Ду32 Ру10 (мембранный эмалиров. фланц.) - 1 шт – 1000 руб

15ч94эм Ду50 Ру10 (мембранный эмалиров. фланц.) - 1 шт -2000 руб

15ч998п (15ч976п2м) Ду80 Ру6,3 (футеров., под э/п) - 15 шт – 4000 руб

аналог 15с68нж2 Ду25 Ру160 (фланц.,пр. Югославия) - 8 шт – 3000 руб

ВИ-160 Ду15 Ру160 (муфтовый, внут. резьба) - 11 шт – 250 руб

ВИ-160 Ду15 Ру160 (цапковый, внеш. резьба) - 1 шт – 250 руб

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Вентили стальные

15с27нж Ду15 Ру63 (фланцевый, пр-во Югославия) - 217 шт – 800 руб

15с27нж Ду20 Ру63 (фланцевый, пр-во Югославия) - 1 шт – 1500 руб

15с27нж Ду25 Ру63 (фланцевый, пр-во Югославия) - 33 шт – 1800 руб

15с52нж11Ду15 Ру63 (под приварку) - 6 шт – 1000 руб

15с52нж11Ду25 Ру63 (под приварку) - 10 шт – 2300 руб

15с52нж11Ду40 Ру63 (под приварку) - 3 шт – 3000 руб

15с52нж9 Ду15 Ру63 (без ответных фланцев) - 156 шт – 900 руб

15с52нж9 Ду20 Ру63 (без ответных фланцев) - 13 шт – 1300 руб

15с52нж9 Ду25 Ру63 (без ответных фланцев) - 10 шт – 2300 руб

15с52нж9 Ду40 Ру63 (без ответных фланцев) - 5 шт – 3000 руб

15с52нж9М Ду25 Ру63 (без ответных фланцев) - 2 шт – 2600 руб

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Вентили с электромагнитным приводом

15кч892п Ду25 Ру16(СВВ,зап. фл., с эл/магн. прив.) - 4 шт, цена за 1шт. – 2000 руб.

15кч892п Ду50 Ру16(СВВ,зап. фл., с эл/магн. прив.) - 4 шт, цена за 1шт.  – 2500 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Задвижки

Задвижки алюминиевые шланговые

33а603р Ду50 Ру6 (шланговый,с пневмоприв, t=50С) - 1 шт, цена за 1шт.  – 3000 руб.

33а603р Ду80 Ру6 – 2шт, цена за 1шт. – 4000руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Задвижки стальные литые

30б3бк Ду200 Ру16 (бронзовая,фланцевая, t=200C) - 1 шт

30с15нж Ду150 Ру40 (фланц. пр-во Германия) - 1 шт

30с15нж Ду150 Ру40 (фланцевая) - 1 шт

30с15нж Ду250 Ру40 (фланцевая) - 4 шт

30с15нж Ду50 Ру40 (фланцевая) - 3 шт

30с15нж Ду80 Ру40 (фланцевая, пр-во Икар) - 2 шт

30с41нж Ду100 Ру16 (фланцевая, пр-во Япония) - 2 шт

30с41нж Ду150 Ру16 (фланцевая) - 7 шт

30с41нж Ду200 Ру16 (фланцевая) - 1 шт

30с41нж Ду250 Ру16 (фланцевая) - 1 шт

30с41нж Ду50 Ру16 (фланцевая) - 10 шт

30с41нж Ду50 Ру16 (фланцевая, пр-во Румыния) - 1 шт

30с41нжДу80 Ру16 (фланцевая) - 4 шт

30с41нжДу80 Ру16 (фланцевая, пр-во Болгария)	 - 1 шт

30с41нжДу80 Ру16 (фланцевая, пр-во Румыния) - 1 шт

30с527нж Ду500 Ру25 (фланцевая, ручн. управ.) - 3 шт

30с541нж Ду300 Ру16 (фланц., с ручным редуктором)	 - 1 шт

30с64нж Ду400 Ру25 (фланцевая, пр-во Германия,L=400мм) - 2 шт

30с64нж Ду800 Ру25 (под приварку,пр-во Германия) - 1 шт

30с64нж Ду800 Ру25 (фланцевая, пр-во Германия) - 1 шт

30с76нж Ду100 Р64 (клиновая с выд. шпинделем) - 1 шт

30с76нж Ду100 Ру64 (с КОФ, пр-во Германия) - 1 шт

30с76нж Ду150 Ру64 - 2 шт

30с76нж Ду50 Ру64 (клиновая с выдвижным шпинделем) - 12 шт

30с76нж Ду80 Ру64 (клиновая с выдвижным шпинделем) - 13 шт

30с907нж ДУ500 Ру25(фланцевая, под  эл/п) - 1 шт

30с907нж ДУ600 Ру25(фланцевая, под  эл/п) - 4 шт

30с915нж Ду50 Ру40 (фланцевая, под  эл/п) - 1 шт

30с915нж Ду200 Ру40 (фланцевая, под эл/п) - 1 шт

30с927нж Ду800 Ру25 (фланцевая, под эл/п) –  2 шт

30с941нж Ду150 Ру16 (фланцевая, под  эл/п) - 1 шт

30с941нж Ду400 Ру16 (L=410мм, производство Германия) - 2 шт

30с941нж Ду400 Ру16 (клиновая, фланцевая, L=600мм, производство Россия) – 2шт

30с564нж Ду300 Ру25 (фланцевая, ручное управление) - 1 шт.

30с964нж Ду100 Ру25 (фланцевая, под  эл/п) - 1 шт

30с964нж Ду250 Ру25 (фланцевая, под  эл/п) - 3 шт

30с964нж Ду300 Ру25 (фланцевая, под  эл/п) - 2 шт

30с964нж Ду80 Ру25 (фланцевая, под  эл/п) - 1 шт

31с45нж (ЗKЛ-160) Ду100 Ру160 (фланцевая) - 1 шт

31с45нж (ЗКЛ-160) Ду80 Ру160 (фланц.,пр. Германия) - 2 шт

31с77нж(ЗКС) Ду15 Ру160 (приварная) - 2 шт

31с77нж(ЗКС) Ду40 Ру160 (муфтовая) - 5 шт

ЗКЛ-250 Ду150 Ру250 (фланцевая, пр-во Германия) - 1 шт

ЗКЛПЭ-75ХЛ Ду700 Ру75 (под  эл/п, приварная) - 1 шт

ЗМС-65 Ду65 Ру210 (фланц., пр-во Корвет, для АФК) - 3 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Задвижки стальные сварные

30с41нж Ду100 Ру16 (сварная, ручное упр.,фланц.) - 2 шт

30с41нж Ду200 Ру16 (сварная, ручное упр.) - 1 шт

30с41нж Ду80 Ру16 (сварная, ручное упр.,фланц.) - 6 шт

30с65нж Ду250 Ру25 (под приварку) - 4 шт

30с65нж Ду50 Ру25 (фланцевая) - 1 шт

30с907нж Ду500 Ру25 – 1 шт

30с907нж Ду600 Ру25 – 4 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Задвижки чугунные

30кч70бр Ду50 Ру4 (Раб. среда: бензин, керосин) - 7 шт

30ч6бр Ду125 Ру10 (фланцевая) - 4 шт

30ч6бр Ду350 Ру10 (фланцевая) - 2 шт

30ч6бр Ду400 Ру10 (фланцевая) - 1 шт

30ч915бр Ду1200 Ру10 (под эл/п, параллельнодиск.) - 1 шт

30ч915бр Ду600 Ру10 (под эл/п) – 1шт

30ч915бр Ду800 Ру10 (под эл/п) – 1шт

30ч930бр Ду1200 Ру10 (под эл./привод) - 1 шт

31ч47бк Ду200 Ру10 (фланцевая) - 2 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Запорная арматура из стали 12х18н9тл и титана

Вентили из стали 12х18н9тл

12нж13бк16 Ду20 Ру64 (угловой сальник. цапковый) - 	1 шт

15нж22нж Ду100 Ру40 (проход. фланц.) - 1 шт

15нж22нж Ду15 Ру40 (проход. фланц,пр-во Югославия) - 8 шт

15нж22нж Ду50 Ру40 (проход. фланц.) - 1 шт

15нж22нж Ду80 Ру40 (проход. фланц.) - 3 шт

15нж22нж Ду80 Ру40 (проход. фланц.пр-во Югославия) - 5 шт

15нж29нж Ду15 Ру16 (регулир., сильфонный) - 1 шт

15нж29нж Ду25 Ру16 (регулир., сильф.,фланц.) - 1 шт

15нж40п Ду40 Ру40 (сильфонный, фланцевый) - 3 шт

15нж54нж Ду15 Ру160 (игольчатый муфтовый) - 1 шт

15нж58бк Ду100 Ру16 (проходной, косой, фланцевый) - 1 шт

15нж58бк Ду25 Ру16 (проходной, косой, фланцевый) - 2 шт

15нж58бк Ду32 Ру16 (проходной, косой, фланцевый) - 4 шт

15нж64бк Ду15 Ру16 (проходной фланцевый) – 11шт.

15нж64бк Ду20 Ру16 (проходной фланцевый) -5 шт.

15нж65бк Ду100 Ру16 (проходной фланцевый) - 2 шт

15нж65бк Ду125 Ру16 (проходной фланцевый) - 1 шт

15нж65бк Ду150 Ру16 (проходной фланцевый) - 2 шт

15нж65бк Ду40 Ру16 (проходной фланцевый)-1 шт.

15нж65бк Ду50 Ру16 (проходной фланцевый)- 3 шт.

15нж65бк Ду65 Ру16 (проходной фланцевый)- 2 шт.

15нж65бк Ду80 Ру16 (проходной фланцевый)- 4 шт.

15нж65п Ду100 Ру16 (проходной фланцевый)- 3 шт.

15нж65п Ду150 Ру16 (проходной фланцевый)- 1 шт

15нж6бк Ду15 Ру25 (муфтовый)- 9шт.

15нж922нж Ду50 Ру40 (под э/привод, проходной фланцевый)- 3 шт.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Вентили титановые

13тн2п  Ду100 Ру11,2 (прямоточный,фланц,титановый) - 29 шт

13тн2п  Ду200 Ру11,2 (прямоточный,фланц,титановый) - 5 шт

15тн8п Ду150 Ру16 (сильфонный,фланцевый,титановый) - 5 шт

15тн8п1 Ду50 Ру16 (сильфонный,фланцевый,титановый) - 16 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Задвижки из стали 12х18н9тл

30нж65нж Ду200 Ру25 (фланцевая) - 9 шт

30нж76нж Ду80 Ру63 (фланцевая) - 2 шт

30нж99нж Ду100 Ру25 (фланцевая) - 2 шт

30нж99нж Ду150 Ру25 (фланцевая) - 1 шт

Краны шаровые из стали 12х18н9тл

11нж41п  (КШТВГ) Ду15 Ру16 (стяжной) - 6 шт

КШ.Ц.Ф.150.016.01 (КШТВГ)Ду150 Ру16 (фланц.с руч.редуктором) - 1 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Клапаны из стали 12х18н9тл

14нж17ст (п) Ду40 Ру10 (сильф., проход., фланц.) - 1 шт

16нж10нж Ду100 Ру16 (подъемный фланцевый) - 1 шт

16нж10нж Ду40 Ру16 (подъемный фланцевый) - 	4 шт

16нж10нж Ду65 Ру16 (подъемный) - 1 шт

19нж10бк Ду100 Ру160 (клапан обратный поворотный) - 2 шт

19нж47нж Ду200 Ру40 (поворот. ,фланц., под прив.) - 1 шт

19нж63нж Ду100 Ру40 (поворотный, фланцевый) - 3 шт

19нж63нж Ду150 Ру40 (поворотный, фланцевый) - 2 шт

19нж63нж Ду200 Ру40 (поворотный, фланцевый) - 2 шт

19нж63нж Ду50 Ру40 (поворотный, фланцевый) - 12 шт

25нж50нж Ду150 Ру64 (регулирующий с МИМ, НО) - 2 шт

25нж50нж Ду200 Ру64 (регулирующий с МИМ, НО) - 1 шт

25нж50нж Ду50 Ру64 (регулирующий с МИМ, НО) - 2 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду100 Ру25 (регулирующий.,сильфонный .,под приварку) - 5 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду100 Ру40 (регулир.,сильф.,под прив.) - 3 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду50 Ру25 (регулир.,сильф.,под прив.) - 2 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду50 Ру40 (регулир.,сильф.,под прив.) - 11 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду65 Ру25 (регулир.,сильф.,под прив.) - 1 шт

НГ 27101 (аналог 14нж17ст) Ду65 Ру40 (регулир.,сильф.,под прив.) - 6 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Затворы

32с910р Ду400 Ру10 (фланцевый, под эл/п) - 1 шт

32ч926р Ду500 Ру10 (дисковый, фланцевый, под э/привод) – 7 шт

32ч326 Ду500 Ру10 (дисковый, фланцевый ручное управление) -9 шт

32ч326 Ду50 Ру16 (ЗПВЛ 50*1,6 FLN 5-50-MIN-E) – 1шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Клапаны обратные поворотные

19с38нж Ду100 Ру63 (с концами под приварку) - 11 шт

19с38нж Ду200 Ру63 (с концами под приварку) - 1 шт

19с47нж Ду300 Ру40 (с концами под приварку) - 1 шт

19с47нж Ду400 Ру40 (с концами под приварку) - 1 шт

19с53нж (КОП)Ду100 Ру64 (с коф и крепеж.,Германия) - 2 шт

19с53нж Ду200 Ру40 (фланцевый) - 2 шт

19с73нж Ду200 Ру40 ( ПТ44152-200-0) межфланцевый, без КОФ - 1 шт

19с73нж Ду300 Ру40 (аналог 19с17нж,19с47нж)с отв.фланцами, без шпилек - 5 шт

19ч21р Ду200 Ру16 (однодисковый, без фланцев) - 8 шт, цена за 1шт.  – 2000 руб

19ч21р Ду250 Ру16 (однодисковый, без фланцев) - 1 шт, цена за 1шт. – 2500  руб.

АОУ-80 Ду200 Ру6 - 9 шт

АОУ-80 Ду300 Ру6 - 5 шт

АОУ-80 Ду400 Ру6 - 1 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Клапаны предохранительные

17с11нж Ду15 Ру16 (малоподъём. пружин. цапк)	 - 12 шт, цена за 1шт.  – 800 руб.

17с11нж Ду25 Ру16 (малоподъём. пружин. цапк) - 10 шт, цена за 1шт.  – 1300 руб.

17с21нж Ду150 Ру40 (без ручн. подрыва) - 3 шт, цена за 1шт.  – 15000 руб.

17с21нж(СППКР) Ду100 Ру40 (фланц.с ручн. подрывом) - 1 шт – 12000 руб.

17с50нж Ду80 Ру40 (фланцевый с ручным подрывом) - 9 шт, цена за 1шт.  – 5000 руб.

17с6нж Ду80 Ру16 (фланц. с ручным подрывом) - 2 шт, цена за 1шт.  – 5000 руб.

17с7нж Ду150 Ру16 (фланц. без ручного подрыва) - 2 шт, цена за 1шт.  –  12000 руб.

17ч18бр (17ч3бр) Ду100 Ру16 - 40 шт, цена за 1шт.  – 2000 руб.

17ч18бр (17ч3бр) Ду25 Ру16 - 10 шт, цена за 1шт.  – 1500 руб.

ПКН-100 Ду100 Ру12 (фланцевый) - 1 шт – 10000 руб

ПКН-50 Ду50 Ру12 (фланцевый) - 1 шт – 6000 руб

Хлопушка предохранительная ХП-80 - 2 шт – 1000 руб

Хлопушка ЭХ-600 (с электроприводом) - 3 шт – 100000 руб

Хлопушка ЭХ-700 (с электроприводом) - 1 шт – 120000 руб

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Клапаны регулирующие

25с48нж (25с50нж) Ду25 Ру40 (пр-во США) - 6 шт, цена за 1шт.  – 3000  руб.

25с48нж (25с50нж) Ду40 Ру40 (пр-во США) - 5 шт, цена за 1шт.  – 4000 руб.

25ч38нж Ду100 Ру16 (фланц., с пневм. МИМ) - 3 шт, цена за 1шт.  – 10000 руб.

ЕСПА-02РГ Ду25 Ру16 регулир. с ЭИМ (пр-во Болгария) - 4 шт, цена за 1шт. – 5000руб.

ЕСПА-02РГ Ду50 Ру16 рег. без ЭИМ (пр-во Болгария)	 - 7 шт, цена за 1шт.  – 2000 руб.

ЕСПА-02РГ Ду50 Ру16 регулир. с ЭИМ, пр-во Болгария - 2 шт, цена за 1шт.  – 6000 руб.

РК 1,5 (ст.09г2с) Ду150 Ру160/10  - 10шт, цена за шт. – 35000,00 руб

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Конденсатоотводчики и элеваторы

40с10бк Ду65 Ру16 (элеватор №3) - 1 шт, цена за 1шт.   – 2000 руб.

40с10бк Ду80 Ру16 (элеватор №4) - 1 шт, цена за 1шт.  – 2500 руб.

45с13нж Ду25 Ру40 (под приварку) - 1 шт, цена за 1шт.  – 1000 руб.

45с13нж Ду32 Ру40 (под приварку) - 1 шт, цена за 1шт.  – 1200 руб.

45ч12нж Ду20 Ру16 (муфтовый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 250 руб.

45ч12нж Ду32 Ру16 (муфтовый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 200 руб.

45ч12нж Ду50 Ру16 (муфтовый) - 52 шт, цена за 1шт – 300 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Краны

Краны пробковые

10б8бк Ду10 Ру10 (цапковый, с изогнутым спуском) - 82 шт, цена за 1шт.  – 100 руб.

10б9бк Ду15 Ру10 (цапковый, с прямым спуском) - 5 шт, цена за 1шт.  – 120 руб.

11б18бк Ду15 Ру16 (3-ходовой, для манометра) - 11 шт, цена за 1шт.  – 150 руб.

11б22бк Ду3 Ру25 (натяжной, цапковый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 100 руб.

11б25бк (КРДП) Ду15 Ру10 (бронзовый) - 4 шт, цена за 1шт.  – 80 руб.

11б25бк (КРДП) Ду20 Ру10 (бронзовый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 100 руб.

11б6бк Ду40 Ру10 (муфтовый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 150 руб.

11ч18бк Ду25 Ру6 (3-ходовой, фланц.) - 1 шт, цена за 1шт.  – 230 руб.

11ч18бк Ду40 Ру6 (3-ходовой, фланц.) - 5 шт, цена за 1шт.  – 400 руб.

11ч18бк Ду50 Ру6 (3-ходовой, фланц.) - 3 шт, цена за 1шт.  – 500 руб.

11ч6бк Ду40 Ру10 (муфтовый) - 2 шт, цена за 1шт.  – 300 руб.

11ч6бк Ду80 Ру10 (муфтовый) - 15 шт, цена за 1шт. – 800 руб.

11ч8бк Ду40 Ру10 (фланцевый) - 1 шт, цена за 1шт.  – 350 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Краны шаровые

11б27п1 Ду15 Ру16 (латунный, муфтовый) - 1 шт, цена за 1шт.  – 100 руб.

11с33п Ду80 Ру40 (фланцевый) - 15 шт, цена за 1шт.  – 3500 руб.

11с33п КШФ Ду40 Ру40 (фланцевый) - 9 шт, цена за 1шт.  – 1500 руб.

11с33п КШФ Ду80 Ру40 (фланцевый) - 1 шт, цена за 1шт.  – 2000 руб.

11с33п3 Ду25 Ру40 (под приварку) - 53 шт, цена за 1шт.  – 900 руб.

11с41п (КШФ)  Ду25 Ру16 (фланцевый) - 34 шт, цена за 1шт.  –1200  руб.

11с41п (КШФ) Ду15 Ру16 (фланцевый) - 5 шт, цена за 1шт.  – 700 руб.

11с41п (КШФ) Ду20 Ру16 (фланцевый) - 30 шт, цена за 1шт.  – 1000 руб.

11с41п (КШФ) Ду25 Ру25 (фланцевый, с КОФ) - 1 шт, цена за 1шт.  – 1000 руб.

11с41п (КШФ) Ду150 Ру25(фланцевый) - 6 шт, цена за 1шт.  – 15000 руб.

11с41п (КШФ) Ду50 Ру25 (фланцевый) - 11 шт, цена за 1шт.  – 1500 руб.

11с41п (КШФ) Ду65 Ру16 (фланцевый) - 4 шт, цена за 1шт. – 2000 руб.

11ч37п Ду40 Ру10 (сальниковый фланцевый) - 1 шт, цена за 1шт.  – 200 руб.

11ч37п Ду65 Ру10 (сальниковый фланцевый) - 243 шт, цена за 1шт. – 250 руб.

11ч38п Ду25 Ру10 (сальниковый муфтовый) - 59 шт, цена за 1шт.  – 120 руб.

11ч38п Ду32 Ру10 (сальниковый муфтовый) - 28 шт, цена за 1шт.  – 150 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Отводы, переходы, тройники

Отводы бесшовные 90 градусов

ст.20, ГОСТ 17375-2001

Отводы бесшовные ст.20,ГОСТ 17375-2001

ф 219 стенка 8, ст.20 - 1 шт – 2000 руб

ф 219 стенка 16, ст.20 - 4 шт – 8000 руб

ф 219 стенка 24, ст.20 - 28 шт – 5000 руб

ф 325 стенка 10, ст.20 - 1 шт – 4000 руб

ф 377 стенка 18, ст.09г2с - 4 шт – 8000 руб

Тройники штампованные ст.20, ГОСТ 17376-2001

ф 325/219 стенка 14 - 1 шт – 6000 руб

ф 325/273 стенка 12 – 1шт – 11000 руб

ф 325/325 стенка 17 - 1 шт – 11000 руб

Тройники сварные ст.20, 12х18н10т,ГОСТ 17376-2001

ф 219/159 стенка 8х6 - 1 шт – 10000 руб

ф 219/219 стенка 8 - 4 шт – 10000 руб

Тройники сварные ст.20, ТУ 1469-030-399018642-2002

ф 108/57 стенка 5 - 15 шт – 600 руб

ф 159/57 стенка 5 - 7 шт – 700 руб

ф 159/159 стенка 9 – 1шт – 1800 руб

ф 273/219 стенка 8 – 1шт – 4500 руб

ф 325/219 стенка 15 – 1шт – 10000 руб

ф 530/530 стенка 8 – 1шт – 5000 руб

Переходы штампованные ст.20, ГОСТ  17378-2001

ф 76/89 стенка 4 - 2 шт – 100 руб

ф 159/133 стенка 6 - 1 шт – 400 руб

ф 159/133 стенка 8 - 1 шт – 500 руб

ф 219/159 стенка 14 - 1 шт – 1000 руб

ф 426/325 стенка 17 - 1 шт – 5000 руб

ф 426/377 стенка 14 - 2 шт – 5000 руб

Заглушка ст.10,20,3пс Ду400 Ру64 - 1 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Фланцы

Фланцы воротниковые, ГОСТ 12821-80, ст. 10, 20, 3пc

Ду300 Ру6 (2,5) (исп.1) - 15 шт

Ду300 Ру10 (исп.1) - 1 шт

Ду1200 Ру10 (исп.1) - 2 шт

Ду80 Ру16(10) (исп.1) - 1 шт

Ду80 Ру16(10) (исп.2) - 1 шт

Ду300 Ру16 (исп.2) - 3 шт

Ду350 Ру16 (исп.1) - 2 шт

Ду80 Ру25 (исп.1) - 4 шт

Ду200 Ру25 (исп.1) - 5 шт

Ду200 Ру25 (исп.2) - 1 шт

Ду350 Ру25 (исп.1) - 2 шт

Ду800 Ру25 (исп.1) – 5шт.

Ду20 Ру40 (исп.8) - 11 шт

Ду80 Ру40 (25) (исп.1) - 3 шт

Ду80 Ру40 (25) (исп.2) - 1 шт

Ду80 Ру40 (25) (исп.3) - 5 шт

Ду32 Ру63 (100/160) (исп.2) - 68 шт

Ду32 Ру63 (100/160) (исп.3) - 1 шт

Ду40 Ру63 (100/160) (исп.2) - 3 шт

Ду40 Ру63 (100/160) (исп.3) - 1 шт

Ду80 Ру63 (исп.2) - 13 шт

Ду100 Ру63 (исп.1) - 1 шт

Ду100 Ру63 (исп.2) - 3 шт

Ду150 Ру63 (исп.2) - 4 шт

Ду400 Ру63 (исп. 2) - 1 шт

Ду80 Ру160 (100) (исп.7) - 6 шт

Ду100 Ру160 (100) (исп.5) - 7 шт

Ду100 Ру160 (100) (исп.7) - 57 шт

Ду150 Ру160 (100) (исп.2) - 6 шт

Фланцы ГОСТ 12822-80 к вентилям 15с52нж

Ду15 Ру63 (100/160) - 62 компл

Ду25 Ру63 (100/160) - 81 компл

Фланцы воротниковые, ГОСТ 12821-80, ст. 09г2с

Ду32 Ру40 (10/16/25) (исп.1) - 2 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Фланцы воротниковые, ГОСТ 12821-80, ст. 12х18н10т

Ду32 Ру16 (10/25/40) (исп.1) - 1 шт

Ду40 Ру16 (10/25/40) - 12 шт

Ду 80 Ру16 (10) - 2 шт

Ду150Ру16 -2 шт

Ду250 Ру25 (исп.1) - 2 шт

Ду50 Ру40 - 4 шт

Ду80 Ру40 - 8 шт

Ду15 Ру63 (100/160) исп.7 - 1 шт

Ду25 Ру63 (100/160) исп.9 - 1 шт

Ду200 Ру63 (исп.8) - 2 шт

Фланцы плоские, Сталь 12х18н10т

Ду15 Ру16 (10) исп.1 - 1 шт

Ду50 Ру25 - 2 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Фланцы плоские, ГОСТ 12820-80, ст. 10, 20, 3пс

Ду500 Ру2,5 (6) (исп.1) - 4 шт

Ду40 Ру6 (2,5) исп.1 - 2 шт

Ду80 Ру6 (2,5) (исп.1) - 54 шт

Ду400 Ру6 (исп.1) - 47 шт

Ду1000 Ру6 (2,5) (исп.1) - 2 шт

Ду25 Ру10 (16/25/40) (исп.1) - 1 шт

Ду25 Ру10 (16/25/40) (исп.2) - 1 шт

Ду65 Ру10 (16) (исп.1) - 159 шт

Ду150 Ру10 (16) (исп.1) - 13 шт

Ду200 Ру10 (16) (исп.1) - 1 шт

Ду250 Ру10 (исп.1) - 32 шт

Ду300 Ру10 (исп.1) - 107 шт

Ду300 Ру10 (исп.2) - 2 шт

Ду350 Ру10 (исп.1) - 9 шт

Ду400 Ру10 (исп.1) - 40 шт

Ду600 Ру10 (исп.1) - 9 шт

Ду15 Ру16 (исп.1) - 18 шт

Ду80 Ру16 (10) (исп.1) - 17 шт

Ду200 Ру16 (исп.1) - 1 шт

Ду300 Ру16 (исп.1) - 3 шт

Ду350 Ру16 (исп.1) - 2 шт

Ду400 Ру16 (исп.1) - 4 шт

Ду500 Ру16 (исп.1) - 1 шт

Ду80 Ру25 (исп.1) - 3 шт

Ду100 Ру25 (исп.1) - 1 шт

Ду125 Ру25 (исп.1) - 3 шт

Ду300 Ру25 (исп.1) - 4 шт

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Электроприводы и редукторы

Электроприводы с двусторонней муфтой

ВБ-05 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 2шт.

ВГ-09 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 1шт.

НА-01 (общепром., Тулаэлектропривод) – 1шт.

НА-02 (общепром., Тулаэлектропривод) – 1шт.

НБ-02 (общепром., Тулаэлектропривод) – 4шт.

ПБ-06 (общепром., Тулаэлектропривод) – 1шт.

ПВ-06 (для АЭС, Тулаэлектропривод) – 3 шт.

Тип (Н)Г – «Гном» (общепром., аналог Г-07 (ПТПА) – 1шт.

Электроприводы с односторонней муфтой

(В)А (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 1шт.

(В)А-03 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 2шт.

(В)А-01 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 5шт.

(В)Б-09 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 6шт.

(В)Г-07,-10 (взрывозащ., Тулаэлектропривод) – 4шт.

(Н)Б-06 (общепром., Тулаэлектропривод) – 2шт.

тип (Н)Б (УФ…) (общепром., Киев) – 6шт.

(Н)В (общепром., Тулаэлектропривод) – 1шт.

(Н)В-02 (общепром., Тулаэлектропривод) – 11шт.

(Н)В-03 (общепром., Тулаэлектропривод) – 3шт.

(Н)В-06 (общепром., Тулаэлектропривод) – 15шт.

тип (Н)Г (общепром., Тулаэлектропривод) – 2шт.

Редукторы

Редуктор Тип В (ручной) – 5шт. – 12000 руб

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Энергетическая арматура. Вентили

1052-65-0 (883-65-0) Ду65 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 6шт.  – 5000 руб.

1052-65-ЦЗ Ду65 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 5шт.  – 15000 руб.

1052-65-Э Ду65 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 4шт.  – 20000 руб.

1052-65-Э Ду65 Ру240 (без э/пр.; рабочая среда: вода t=250ºС) – 2шт.  – 10000 руб.

1052-65-ЭА Д65 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 3шт.  – 25000 руб.

1055-32-0 (841-40-0) Ду40 Ру255 (рабочая среда: пар t=565ºС) – 6шт.  – 4000 руб.

1055-40-Э Ду40 Ру250 (рабочая среда: пар t=545ºС) – 1шт.  – 24000 руб.

1057-65-0 (845-65-0) Ду65 Ру100 (рабочая среда: пар t=450ºС) – 3шт.  – 5000 руб.

1057-65-Э Ду65 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 1шт.  – 5000 руб.

1057-65-ЭА Ду65 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 1шт. – 25000 руб.

1093-10-0 Ду10 Ру137 (трехходовой; (рабочая среда: пар t=560ºС) – 8шт. с – 1000 руб.

1213-6-0 (805-6-0) Ду6 Ру98 (клапан дренажный; раб. среда: пар, вода t=200-450ºС)–2шт. –1000 руб.

1с-11-3 Ду20 Ру63 (рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 2шт.  – 3000 руб.

998-20-Э Ду20 Ру380 (рабочая среда: вода t=280ºС) – 6шт.  – 7000 руб.

999-20-Э Ду20 Ру250 ((рабочая среда: пар t=545ºС) – 10шт.  – 8000 руб.

ВЗ-100-25 Ду25 Ру100 (рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 84шт.  – 1000 руб.

ВЗ-100-32 Ду32 Ру100 (рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 4шт.  – 1500 руб.

Т-109Б Ду100 Ру100 (рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 1шт.  – 10000 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Энергетическая арматура. Задвижки

1013-175-КЗ (883-175-КЗ-01) Ду175 Ру140 (рабочая среда: пар t=560ºС) – 5шт.  – 50000 руб.

1012-175-Э Ду175 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 2шт.  – 120000 руб.

1012-175-ЭН Ду175 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 1шт.  – 230000 руб.

1013-175-КЗ-01 (883-175-КЗ-02) Ду175 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 1шт.  – 80000 руб.

1013-175-КЗ-01 Ду175 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 1шт.  – 120000 руб.

1013-175-ЦЗ (883-175-ЦЗ-01) Ду175 Ру140 (рабочая среда: пар t=560ºС) – 1шт.  – 50000 руб.

1013-175-ЭА (883-175-Э-01) Ду175 Ру140 (рабочая среда: пар t=560ºС, без эл/пр.) – 6шт.  – 30000 руб.

1016-250-КЗ Ду250 Ру100 (рабочая среда: вода, пар t=200-455ºС) – 4шт.  – 35000 руб.

1016-250-М Ду250 Ру100 (рабочая среда: вода, пар t=200-455ºС) – 15шт.  – 27000 руб.

1016-250-ЦЗ Ду250 Ру100(рабочая среда: вода, пар t=200-455ºС) – 6шт.  – 35000 руб.

1120-100-М-01 (880-100-М-02) Ду100 Ру240 (рабочая среда: вода t=250ºС) – 2шт.  – 20000 руб.

1120-100-М-01 Ду100 Ру240 (вода t=250ºС) – 1шт– 35000 руб.

1120-100-ЦЗ Ду100 Ру380 (рабочая среда: вода t=280ºС) – 2шт.  – 40000 руб.

1156-125-ЦЗА (1015-125-ЦЗ) Ду125 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 4шт.  – 35000 руб.

1156-125-КЗА (1015-125-КЗ) Ду125 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 1шт.  – 45000 руб.

2с-26-5 (2с-26-2) Ду350 Ру63 (исп. Ц; рабочая среда: вода, пар t=425ºС) – 1шт.  – 60000 руб.

2с-27-5 (2с-27-2) Ду350 Ру63 (исп. К; рабочая среда: вода, пар t=425ºС) – 1шт.  – 60000 руб.

2с-28-4 Ду300 Ру100 (исп. Ц; рабочая среда: вода, пар t=450ºС) – 7шт.  – 55000 руб.

2с-29-3 Ду250 Ру100 (исп. К; рабочая среда: вода, пар t=425ºС) – 1шт.  – 50000 руб.

850-400-Э Ду400 Ру40 (рабочая среда: пар,  t=545ºС) – 5шт.  – 300000 руб.

850-450-ЦЗ Ду450 Ру40 (рабочая среда: пар t=545ºС) – 3шт.  – 250000 руб.

850-450-Э Ду450 Ру40 (рабочая среда: пар t=545ºС) – 1шт.  – 230000 руб.

883-250-ЦЗ-02 Ду250 Ру100 (рабочая среда: пар t=540ºС) – 2 шт.  – 280000 руб.

884-325-Э Ду325 Ру290 (рабочая среда: пар t=510ºС, без эл/привода) – 1шт.  – 320000 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Энергетическая арматура. Клапаны

1273-300-0 (912-300-Об) Ду300 Ру380 (обратный; рабочая среда: пар t=280ºС) – 2шт.  – 70000 руб.

1464-40-ЭА (870-40-ЭА) Ду40 Ру380 (регулир.; рабочая среда: пар t=280ºС) – 11шт.  – 20000 руб.

1464-40-ЭА-05 Ду40 Ру380 (регулир.; рабочая среда: пар t=280ºС) – 1шт- 20000руб.

7с-6-3 Ду250 Ру25 (предохранительный) б/у – 3шт. – 30000 руб. с НДС

6с-9-2 Ду100 Ру100 (регулир.; рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 8шт.  – 10000 руб.

6с-9-3 Ду150 Ру100 (регулир.; рабочая среда: пар, вода t=450ºС) – 7шт.  – 15000 руб.

815-40-Рв Ду40 Ру250 (дроссельный; рабочая среда: пар t=545ºС) – 5шт. с НДС – 7000 руб.

843-40-Оа-04 Ду65 Ру100 (обратный; рабочая среда: пар t=540ºС) – 4шт. с НДС – 5000 руб.

912-350-Об Ду350 Ру380 (обратный; рабочая среда: пар t=540ºС) – 5шт. с НДС – 80000 руб.

993-250-Эб-01 Ду250 Ру290 (дроссельный; рабочая среда: пар t=510ºС) – 1шт.  – 450000 руб.

Т-18Б1 Ду50 Ру64 (обратный) – 4шт.  – 3500 руб.

Т-20Б Ду50 Р64 (дроссельный) – 2шт.  – 8000 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Энергетическая арматура

Электроприводы и редукторы

793-Э-0 (встроенный от 1015-125) – 1шт – 20000 руб.

792-Э-0 (встроенный) – 10шт – 10000 руб

795-Э-О (встроенный от 850-400-Э) – 7 шт. – 55000 руб.

822-Э-0 (встроенный) – 10шт.  – 10000 руб.

825-Э-О-I (от 1012-175-Э) – 4 шт. – 55000 руб.

Полный перечень остатков с ценами находится на сайте www.promarma.com

Предлагаем остатки со склада в Томске:

Распродаем неликвидные остатки инструмента, крепежных изделий

Полный перечень остатков находится на сайте www.promarma.com