## Титул
www.avatek.ru
info@avatek.ru
(495) 772-50-50 726-57-37, 726-57-03
2017-03-15
п е р е ч е н ь п р о д у к ц и и
| 1. | задвижки стальные исполнение умеренное
исполнение ХЛ
из нержавеющей стали
под электропривод
| 2. | задвижки чугунные ручные
под электропривод
с обрезиненным клином для хол. воды (+90ºC)
с обрезиненным клином для гор. воды (+150ºC)
| 3. | электроприводы
| 4. | клапаны запорные стальные
запорные из нержавеющей стали
клапаны предохранительные стальные
предохранительные из нержавеющей стали
отсечные стальные
отсечные из нержавеющей стали
| 5. | клапаны регулирующие стальные
регулирующие чугунные
| 6. | клапаны (затворы) обратные поворотные из чугуна
обратные поворотные стальные (КОП)
| 7. | краны шаровые стальные цельносварные для воды
для нефтепродуктов и газа
для нефтепр. и газа на высокое давление
краны шаровые латунные для воды
латунные для газа
| 8. | затворы поворотные дисковые
затворы с электроприводами
| 9. | шиберные задвижки
| 10. | фильтры
| 11. | изолирующие фланцевые соединения
| ООО «АВАТЭК», 140000, г.Моск обл., г.Люберцы, ул.Красная, д.1. Для почтовых отправлений: 109153, г. Москва, а/я №51 Время работы: ОФИС: 9.00 - 17.30 СКЛАД: 9.00 - 16.00 |  |  | ИНН 5027126144, КПП 502701001, р/с 40702810740000006047 в «ВТБ 24» (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ОКВЭД 51.54.2, ОКПО 81681631
Изучить схему проезда
подробнее
подробнее
подробнее
подробнее
подробнее
подробнее
подробнее
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
к ценам
подробнее

## 1 задвижки сталь
Задвижки стальные
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар | нефть, нефтепродукты, газообразные среды | природный газ | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
[6 empty] | Плоские | Воротниковые
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем, из стали 25Л, с ручным управлением (от маховика). Рабочая среда: неагрессивные жидкие и газообразные продукты.
30с41нж | 16 | 50 | 2830 |  | 3950 | 640 | 830 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | 4290 |  | 6100 | 850 | 1380
|  | 100 | 5680 |  | 9870 | 1220 | 1760
|  | 150 | 9750 |  | 15350 | 2290 | 3140
|  | 200 | 14620 |  | 24030 | 3650 | 4360
|  | 250 | 23590 |  | 46660 | 5280 | 6760
|  | 300 | 30360 |  | 86220 | 6260 | 8490
30с541нж |  | 400 | по заявке |  |  | - | -
|  | 500 | по заявке |  |  | - | -
|  | 600 | по заявке |  |  | - | -
30с99нж (30с96нж) | 25 | 50 | по заявке |  |  | 650 | 980 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | по заявке |  |  | 1070 | 1610
|  | 100 | по заявке |  |  | 1620 | 2730
|  | 150 | по заявке |  |  | 3990 | 4270
|  | 200 | по заявке |  |  | 5750 | 7000
|  | 250 | по заявке |  |  | 7070 | 10080
|  | 300 | по заявке |  |  | 8100 | 16380
|  | 400 | по заявке |  |  | - | -
|  | 500 | по заявке |  |  | - | -
|  | 600 | по заявке |  |  | - | -
30с15нж (30с95нж) | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 1050
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 1750
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 3010
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 4340
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 8260
|  | 250 | по заявке |  |  | - | 11140
30с95п | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 1050 | От минус 40°С до плюс 180°С
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 1750
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 3010
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 4340
30с76нж (30с18нж 30с69нж) | 63 | 50 | по заявке |  |  | - | 1890 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 2730
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 4130
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 7980
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 13300
31с45нж | 160 | 50 | по заявке |  |  | - | 2790 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 4990
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 6690
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 13290
Под заказ поставляется задвижка с выдвижным шпинделем с концами (патрубками) под приварку. Стоимость продукции под приварку составляет 120% от цены на аналогичное фланцевое изделие
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем из сталей 20ГЛ, 30ХМЛ с ручным управлением (от маховика) для холодных климатических условий.
30лс41нж ХЛ (ЗКЛ2-16ХЛ) | 16 | 50 | по заявке |  |  | - | 980 | От минус 60°С до плюс 425°С.
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 1470
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 2380
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 3150
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 5180
|  | 250 | по заявке |  |  | - | 7360
30лс99нж2 ХЛ1 (30лс96нж, 30лс64нж, ЗКЛ2-25ХЛ) | 25 | 50 | по заявке |  |  | - | 1120
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 2100
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 2800
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 4410
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 7210
|  | 250 | по заявке |  |  | - | 11620
|  | 300 | по заявке |  |  | - | 23730
30лс15нж ХЛ1 (30лс95нж, ЗКЛ2-40ХЛ) | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 1700
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 3100
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 5100
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 6500
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 12500
|  | 250 | по заявке |  |  | - | 19500
|  | 300 | по заявке |  |  | - | 40300
30лс76нж ХЛ1 (30лс18нж 30лс69нж) | 63 | 50 | по заявке |  |  | - | 4100
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 5600
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 8150
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 14390
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 19550
31лс45нж ХЛ1 | 160 | 50 | по заявке |  |  | - | 4550
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 7670
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 11630
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 21110
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар нефть, нефтепродукты газообразные среды | природный газ | вода, пар, нефтепродукты с э/приводом ГЗ (действует скидка) | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
[6 empty] | Плоские | Воротниковые
Задвижка фланцевая из стали 25Л, исполнение под электропривод. Рабочая среда-неагрессивная жидкая или газообразная.
30с941нж | 16 | 50 | по заявке |  |  | 640 | 910 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | по заявке |  |  | 850 | 1260
|  | 100 | по заявке |  |  | 1220 | 2100
|  | 150 | по заявке |  |  | 2290 | 2660
|  | 200 | по заявке |  |  | 3650 | 4620
|  | 300 | по заявке |  |  | 6260 | 13300
|  | 400 | по заявке |  |  | - | 19860
30с999нж | 25 | 50 | по заявке |  |  | 650 | 980
|  | 80 | по заявке |  |  | 1070 | 1610
|  | 100 | по заявке |  |  | 1620 | 2730
|  | 150 | по заявке |  |  | 3990 | 4270
|  | 200 | по заявке |  |  | 5750 | 7000
|  | 250 | по заявке |  |  | 7070 | 10080
|  | 300 | по заявке |  |  | 8100 | 19110
30с915нж (30с995нж) | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 1050
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 1750
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 3010
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 4340
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 8260
|  | 250 | по заявке |  |  | - | 11140
Задвижка фланцевая из стали 25Л, с электроприводом ST производства "Regada", Словакия.
30с941нж | 16 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | 640 | 830 | От минус 40°С до плюс 425°С.
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | 850 | 1380
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар, нефть, нефтепродукты, газообразные среды |  | природный газ | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
[6 empty] | Плоские | Воротниковые
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением (от маховика). Рабочая среда-агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие.
30нж41нж | 16 | 50 | по заявке |  |  | - | 3430 | От минус 40°С до плюс 425°С
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 5110
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 6930
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 11620
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 17150
30нж99нж (30нж96нж) | 25 | 50 | по заявке |  |  | - | 3710
30нж96нж |  | 80 | по заявке |  |  | - | 6720
30нж96нж |  | 100 | по заявке |  |  | - | 9520
30нж96нж |  | 150 | по заявке |  |  | - | 16940
30нж96нж |  | 200 | по заявке |  |  | - | 26390
30нж15нж (30нж95нж) | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 3850
30нж95нж |  | 80 | по заявке |  |  | - | 6860
30нж95нж |  | 100 | по заявке |  |  | - | 10290
30нж95нж |  | 150 | по заявке |  |  | - | 17080
30нж95нж |  | 200 | по заявке |  |  | - | 33880
30нж76нж ХЛ1 (30нж18нж 30нж69нж) | 63 | 50 | по заявке |  |  | - | 7000
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 11200
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 17220
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 34300
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 59080
31нж45нж ХЛ1 | 160 | 50 | по заявке |  |  | - | 13210
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 22640
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 31730
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 68410
Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением (от маховика), для холодных климатических условий. Рабочая среда-агрессивная.
30нж41нж2 ХЛ1 | 16 | 50 | по заявке |  |  | 4160 | 5230 | От минус 60°С до плюс 425°С.
30нж41нж2 ХЛ1 |  | 80 | по заявке |  |  | 6100 | 8580
30нж41нж2 ХЛ1 |  | 100 | по заявке |  |  | 7990 | 12270
30нж41нж2 ХЛ1 |  | 150 | по заявке |  |  | 13880 | 18020
30нж41нж2 ХЛ1 |  | 200 | по заявке |  |  | 20920 | 27500
30нж99нж2 ХЛ1 (30нж96нж2 ХЛ1) | 25 | 50 | по заявке |  |  | - | 5500
30нж96нж2 ХЛ1 |  | 80 | по заявке |  |  | - | 8690
30нж96нж2 ХЛ1 |  | 100 | по заявке |  |  | - | 13200
30нж96нж2 ХЛ1 |  | 150 | по заявке |  |  | - | 21890
30нж96нж2 ХЛ1 |  | 200 | по заявке |  |  | - | 39930
30нж15нж2 ХЛ1 (30нж95нж2 ХЛ1) | 40 | 50 | по заявке |  |  | - | 5500
30нж95нж2 ХЛ1 |  | 80 | по заявке |  |  | - | 8690
30нж95нж2 ХЛ1 |  | 100 | по заявке |  |  | - | 13200
30нж95нж2 ХЛ1 |  | 150 | по заявке |  |  | - | 21890
30нж95нж2 ХЛ1 |  | 200 | по заявке |  |  | - | 39930
30нж18нж2 ХЛ1 (30нж69нж2 ХЛ1) | 63 | 50 | по заявке |  |  | - | 9680
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 15730
Задвижки из стали 12Х18Н12М3ТЛ (30нж41нж1, 30нж96нж1, 30нж95нж1) и из стали 07Х20Н25М3Т2ТЛ (30нж41нж4,30нж96нж4, 30нж95нж4) ТУ 3742-011-00218118-98 поставляется под заказ. Цена задвижек и комплектов ответных фланцев договорная.
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар | нефть, нефтепродукты, газообразные среды | природный газ | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
[6 empty] | Плоские | Воротниковые
Задвижка фланцевая из стали 20ГЛ, исполнение под электропривод для холодных климатических условий. Рабочая среда-неагрессивная жидкая или газообразная.
30лс941нж | 16 | 50 | по заявке |  |  | - | 1400 | От минус 60°С до плюс 425°С.
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 2100
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 3400
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 4500
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 7400
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар, нефть, нефтепродукты, газообразные среды |  | природный газ | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
[6 empty] | Плоские | Воротниковые
Задвижка фланцевая из стали 12Х18Н9ТЛ, исполнение под электропривод. Рабочая среда-агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие.
30нж941нж | 16 | 50 | по заявке |  |  | - | 3430 | От минус 40°С до плюс 425°С.
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 5110
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 6930
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 11620
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 17150
Задвижка фланцевая из стали 12Х18Н9ТЛ, исполнение под электропривод пр. ОАО "Тулаэлектропривод", для холодных климатических условий. Рабочая среда-агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие.
30нж941нж2 ХЛ1 | 16 | 50 | по заявке |  |  | - | 5000 | От минус 60°С до плюс 425°С.
|  | 80 | по заявке |  |  | - | 7300
|  | 100 | по заявке |  |  | - | 10000
|  | 150 | по заявке |  |  | - | 16700
|  | 200 | по заявке |  |  | - | 24800
Задвижки из стали 12Х18Н12М3ТЛ (30нж941нж1, 30нж996нж1, 30нж995нж1) и стали 07Х20Н25М3Т2ТЛ (30нж941нж4, 30нж996нж4, 30нж995нж4) ТУ 3742-011-00218118-98 под электропривод поставляется под заказ.

## 2 задвижки чугун
Задвижки чугунные
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар |  |  | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из чугуна СЧ20. Рабочая среда-неагрессивная жидкая или газообразная.
30ч6бр | 16 | 50 | 920 |  |  | 550 | До плюс 225°С
|  | 80 | 1470 |  |  | 740
|  | 100 | 2200 |  |  | 1080
30(31)ч6бр |  | 125/100 | 3360 |  |  | 1430
|  | 150 | 4040 |  |  | 2120
|  | 200 | 7850 |  |  | 3090
| 10 | 250 | 12020 |  |  | 4140
|  | 300 | 16460 |  |  | 4500
30ч6нж | 16 | 50 | 1940 |  |  | 550 | До плюс 225°С
|  | 80 | 2670 |  |  | 740
|  | 100 | 4210 |  |  | 1080
|  | 150 | 7840 |  |  | 2120
Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная тип 30ч39р Рабочая среда - холодная и горячая вода.
30ч39р (+75°С) (Завод им. Гаджиева) | 16 | 50 | 2970 |  |  | 640 | До плюс 75°С
|  | 80 | 4060 |  |  | 850
|  | 100 | 4840 |  |  | 1220
|  | 125 | 6930 |  |  | -
|  | 150 | 7810 |  |  | 2290
| 10 | 200 | 13860 |  |  | 3090
30ч39р (+150°С) (Завод им. Гаджиева) | 16 | 50 | 3370 |  |  | 640 | До плюс 150°С
|  | 80 | 4510 |  |  | 850
|  | 100 | 5040 |  |  | 1220
|  | 150 | 8240 |  |  | 2290
Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная тип 30ч39р Рабочая среда - холодная и горячая вода. Товар сертифицирован.
30ч39р (пр-во Китай) | 16 | 50 | по заявке |  |  | 640 | До плюс 75°С
|  | 80 | по заявке |  |  | 850
|  | 100 | по заявке |  |  | 1220
|  | 150 | по заявке |  |  | 2290
|  | 200 | по заявке |  |  | 3090
|  | 250 | по заявке |  |  | 5280
|  | 300 | по заявке |  |  | 6260
| 16 | 50 | по заявке |  |  | 640 | До плюс 150°С
|  | 80 | по заявке |  |  | 850
|  | 100 | по заявке |  |  | 1220
задвижка с обрезиненным клином Genebre 2102 | 16 | 40 | по заявке |  |  | 560 | До плюс 120°С
|  | 50 | по заявке |  |  | 640
|  | 65 | по заявке |  |  | 760
|  | 80 | по заявке |  |  | 850
|  | 100 | по заявке |  |  | 1220
|  | 125 | по заявке |  |  | 1730
|  | 150 | по заявке |  |  | 2290
|  | 200 | по заявке |  |  | 3650
|  | 250 | по заявке |  |  | 5280
|  | 300 | по заявке |  |  | 6260
|  | 350 | по заявке |  |  | -
|  | 400 | по заявке |  |  | -
|  | 450 | по заявке |  |  | -
|  | 500 | по заявке |  |  | -
|  | 600 | по заявке |  |  | -
задвижка МЗВ (30ч39р) (Водоприбор) | 16 | 50 | 5050 |  |  | 640 | До плюс 75°С
|  | 80 | 6850 |  |  | 850
|  | 100 | 7690 |  |  | 1220
| 10 | 150 | 11320 |  |  | 2120
|  | 200 | 16490 |  |  | 3090
|  | 250 | 26000 |  |  | 4140
|  | 300 | 32460 |  |  | 4500
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар без эл. привода | Нефть, масло без эл. привода | Вода, пар с эл. приводом | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20.
30(31)ч906бр | 10 | 100 | 3350 | - | - | 1080 | До плюс 225°С
|  | 150 | 4750 | - | - | 2120
|  | 200 | 12460 | - | - | 3090
|  | 250 | 15720 | - | - | 4140
|  | 300 | 20170 | - | - | 4500
|  | 400 | 47460 | - | - | -
31ч917бр | 10 | 50 | - | - | 19760 | 550 | До плюс 225°С
|  | 80 | - | - | 21360 | 740
|  | 100/80 | - | - | 22980 | 1080
|  | 150 | - | - | 25020 | 2120
|  | 200 | - | - | 35270 | 3090
|  | 250 | - | - | 44760 | 4140
|  | 300/250 | - | - | 46240 | 4500
30ч973бр |  | 400 | - | - | 75330 | -
31ч917бр (аналог 30ч906бр) | 10 | 50 | 3110 | - | - | 550 | До плюс 225°С
|  | 80 | 4390 | - | - | 740
|  | 100/80 | 5890 | - | - | 1080
|  | 150 | 9220 | - | - | 2120
|  | 200 | 13010 | - | - | 3090
|  | 250 | 18580 | - | - | 4140
|  | 300/250 | 20050 | - | - | 4500
30ч973бр |  | 400 | 45330 | - | - | -
31ч917бк | 10 | 50 | - | 3110 | - | 550 | До плюс 90°С
|  | 80 | - | 4390 | - | 740
|  | 100/80 | - | 5890 | - | 1080
|  | 150 | - | 9220 | - | 2120
|  | 200 | - | 13010 | - | 3090
|  | 250 | - | 18580 | - | 4140
|  | 300/250 | - | 20050 | - | 4500
30ч973бк |  | 400 | - | 45330 | - | -
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода, пар | Нефть, масло | топливный газ | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20.
31ч17бк1 (кл.А) | 10 | 50 | - | - | 2830 | 550 | До плюс 100°С
|  | 80 | - | - | 4190 | 740
|  | 100/80 | - | - | - | 1080
|  | 150 | - | - | 6040 | 2120
|  | 200 | - | - | 11780 | 3090
|  | 250 | - | - | - | 4140
|  | 300/250 | - | - | - | 4500
30ч73бк1 (кл.В) |  | 400 | - | - | 47300 | -
31ч17бр | 10 | 50 | 2830 | - | - | 550 | До плюс 225°С
|  | 80 | 4190 | - | - | 740
|  | 100/80 | 5810 | - | - | 1080
|  | 150 | 6040 | - | - | 2120
|  | 200 | 11780 | - | - | 3090
|  | 250 | 16030 | - | - | 4140
|  | 300/250 | 17360 | - | - | 4500
30ч73бр |  | 400 | 45330 | - | - | -
31ч17бк | 10 | 50 | - | 2830 | - | 550 | До плюс 90°С
|  | 80 | - | 4190 | - | 740
|  | 100/80 | - | 5810 | - | 1080
|  | 150 | - | 6040 | - | 2120
|  | 200 | - | 11780 | - | 3090
|  | 250 | - | 16030 | - | 4140
|  | 300/250 | - | 17360 | - | 4500
30ч73бк |  | 400 | - | 45330 | - | -
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | Вода |  |  | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20. Рабочая среда - вода.
31ч718бр | 10 | 50 | - |  |  | 550 | До плюс 50°С
|  | 80 | 8520 |  |  | 740
|  | 100/80 | 9520 |  |  | 1080
|  | 150 | 17020 |  |  | 2120
|  | 200 | 20920 |  |  | 3090
|  | 250 | 28240 |  |  | 4140
|  | 300/250 | 29960 |  |  | 4500

## 3 электроприводы
Электроприводы
Тип привода | Цена, руб без НДС | Тип привода | Цена, руб без НДС
Электроприводы с двухсторонней муфтой типов ГЗ-А, ГЗ-Б, ГЗ-В, ГЗ-Г, ГЗ-Д общего назначения
ГЗ-А70/24 | 27190 | ГЗ-ВА.100/24 | 56430
ГЗ-А100/24 | 37230 | ГЗ-ВА.150/24 | 63830
ГЗ-А150/24 | 44250 | ГЗ-ВБ.200/24 | 73390
ГЗ-Б200/24 | 57010 | ГЗ-ВБ.200/36 | 74650
ГЗ-Б200/36 | 57690 | ГЗ-ВБ.300/24 | 76210
ГЗ-Б300/24 | 58770 | ГЗ-ВБ.300/36 | 77090
ГЗ-Б300/36 | 59640 | ГЗ-ВВ.600/24 | 123380
ГЗ-В600/24 | 94050 | ГЗ-ВВ.600/36 | 125920
ГЗ-В600/36 | 94920 | ГЗ-ВВ.900/24 | 132740
ГЗ-В900/24 | 98630 | ГЗ-ВВ.900/36 | 134490
ГЗ-Г2500/24 | 151740 | ГЗ-ВГ.2500/24 | 200570
ГЗ-Д5000/12 | 264210 | ГЗ-ВД.5000/12 | 323270
Цены на однооборотные, четверть оборотные и взрывозащищенные электромеханические приводы узнавайте у наших менеджеров.
Подробнее на сайте

## 4 клапаны
Клапаны
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 25Л
15с65нж | 16 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | 1540 | 260 | От -40 до +425
|  | 20 |  |  | 1650 | 330
|  | 25 |  |  | 2090 | 390
|  | 32 |  |  | 2420 | 530
|  | 40 |  |  | 2640 | 560
|  | 50 |  |  | 3190 | 640
|  | 65 |  |  | 4190 | 760
|  | 80 |  |  | 5070 | 850
|  | 100 |  |  | 5730 | 1220
|  | 150 |  |  | по заявке | 1730
Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 20ГЛ
15лс65нж (бк; п) | 16 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 490 | От -60 до +425
|  | 20 |  |  | по заявке | 560
|  | 25 |  |  | по заявке | 630
|  | 32 |  |  | по заявке | 770
|  | 40 |  |  | по заявке | 910
|  | 50 |  |  | по заявке | 980
|  | 65 |  |  | по заявке | 1330
|  | 80 |  |  | по заявке | 1470
|  | 100 |  |  | по заявке | 2380
|  | 150 |  |  | по заявке | 3150
Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ
15нж65нж (бк; п) | 16 | 15 | жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 1820 | От -40 до +425
|  | 20 |  |  | по заявке | 1960
|  | 25 |  |  | по заявке | 2100
|  | 32 |  |  | по заявке | 2450
|  | 40 |  |  | по заявке | 2800
|  | 50 |  |  | по заявке | 3500
|  | 65 |  |  | по заявке | 4200
|  | 80 |  |  | по заявке | 5110
|  | 100 |  |  | по заявке | 7000
|  | 150 |  |  | по заявке | 11690
Клапаны запорные проходные фланцевые из стали 25Л
15с22нж | 40 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | 1760 | 590 | От -40 до +425
|  | 20 |  |  | 1980 | 730
|  | 25 |  |  | 2200 | 950
|  | 32 |  |  | 2860 | 1000
|  | 40 |  |  | 3190 | 1060
|  | 50 |  |  | 3640 | 1050
|  | 65 |  |  | 4410 | 1300
|  | 80 |  |  | 5290 | 1510
|  | 100 |  |  | 6170 | 2340
|  | 150 |  |  | по заявке | 4500
Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 25Л
15лс22нж (бк;п) | 40 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 560 | От -60 до +425
|  | 20 |  |  | по заявке | 630
|  | 25 |  |  | по заявке | 700
|  | 32 |  |  | по заявке | 840
|  | 40 |  |  | по заявке | 910
|  | 50 |  |  | по заявке | 1190
|  | 65 |  |  | по заявке | 1610
|  | 80 |  |  | по заявке | 2170
|  | 100 |  |  | по заявке | 3570
|  | 150 |  |  | по заявке | 4550
Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ
15нж22нж | 40 | 15 | Агрессивные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 1890 | От -40 до +425
|  | 25 |  |  | по заявке | 2170
|  | 32 |  |  | по заявке | 2520
|  | 40 |  |  | по заявке | 2870
|  | 50 |  |  | по заявке | 3920
|  | 80 |  |  | по заявке | 6930
|  | 100 |  |  | по заявке | 10430
|  | 150 |  |  | по заявке | 17290
Клапаны предохранительные с приспособлением для принудительного открытия
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с28нж | 16 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | 8500 | 1120 | От -40 до +450 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | 10500 | 1470
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ
17лс28нж | 16 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 1260 | От -60 до +450 (от -60 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 1750
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ
17нж28нж | 16 | 50 | Агрессивные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 3780 | От -40 до +450 (от -60 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 4900
Клапан предохранительный пружинный неполноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с50нж | 40 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды |  | по заявке | 1190 | От -40 до +250 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 1540
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с6нж | 16 | 50 | вода, пар, нефтепродукты |  | 14800 | 1120 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | 19000 | 1470
|  | 100 |  |  | 36000 | 2170
|  | 150 |  |  | 45000 | 3080
17с17нж |  | 200 |  |  | 98500 | 6440
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ
17нж17нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 3780 | от -40 до +600 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 4900
|  | 200 |  |  | по заявке | 22470
17нж6нж |  | 100 |  |  | по заявке | 9380
|  | 150 |  |  | по заявке | 11060
17нж17нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 3710 | от -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 4830
|  | 200 |  |  | по заявке | 22400
17нж6нж |  | 100 |  |  | по заявке | 9240
|  | 150 |  |  | по заявке | 10990
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с25нж | 40 | 25 | вода, пар, нефтепродукты |  | 14000 | 840 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
17с21нж |  | 50 |  |  | 17000 | 1190
|  | 80 |  |  | 20000 | 1960
|  | 100 |  |  | 35000 | 2450
|  | 150 |  |  | 63600 | 4200
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ
17нж25нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | - | от -40 до +600 (от -40 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | -
|  | 80 |  |  | по заявке | -
17нж21нж |  | 100 |  |  | по заявке | -
|  | 150 |  |  | по заявке | -
17нж25нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 2800 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | 4340
|  | 80 |  |  | по заявке | 6860
17нж21нж |  | 100 |  |  | по заявке | 10850
|  | 150 |  |  | по заявке | 17290
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий.
17нж25нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | - | От -60 до +600 (от -60 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | -
|  | 80 |  |  | по заявке | -
17нж21нж ХЛ1 |  | 100 |  |  | по заявке | -
|  | 150 |  |  | по заявке | -
17нж25нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 2870 | От -60 до +425 (от -60 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | 4410
|  | 80 |  |  | по заявке | 6930
17нж21нж ХЛ1 |  | 100 |  |  | по заявке | 10920
|  | 150 |  |  | по заявке | 17360
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Клапаны предохранительные без приспособления для принудительного открытия
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с7нж | 16 | 50 | вода, пар, нефтепродукты |  | по заявке | 1120 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 1470
|  | 100 |  |  | по заявке | 2170
|  | 150 |  |  | по заявке | 3080
17с13нж |  | 200 |  |  | по заявке | 6440
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ
17нж13нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | - | от -40 до +600 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | -
17нж7нж |  | 100 |  |  | по заявке | -
|  | 150 |  |  | по заявке | -
17нж13нж |  | 200 |  |  | по заявке | -
17нж13нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 3710 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | 4830
17нж7нж |  | 100 |  |  | по заявке | 9240
|  | 150 |  |  | по заявке | 10990
17нж13нж |  | 200 |  |  | по заявке | 22400
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л
17с14нж | 40 | 25 | вода, пар, нефтепродукты |  | по заявке | 840 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
17с23нж |  | 50 |  |  | по заявке | 1190
|  | 80 |  |  | по заявке | 1960
|  | 100 |  |  | по заявке | 2450
|  | 150 |  |  | по заявке | 4200
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ
Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ
17нж14нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | - | От -40 до +600 (от -40 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | -
|  | 80 |  |  | по заявке | -
17нж23нж |  | 100 |  |  | по заявке | -
|  | 150 |  |  | по заявке | -
17нж14нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 2800 | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | 4340
|  | 80 |  |  | по заявке | 6860
17нж23нж |  | 100 |  |  | по заявке | 10850
|  | 150 |  |  | по заявке | 17290
Клапаны предохранительные из стали 12Х18Н12М3ТЛ поставляются под заказ. Цена клапанов договорная.
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Клапан предохранительный из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий.
17нж14нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | - | От -60 до +600 (от -60 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | -
|  | 80 |  |  | по заявке | -
17нж23нж ХЛ1 |  | 100 |  |  | по заявке | -
|  | 150 |  |  | по заявке | -
17нж14нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | 2870 | От -60 до +425 (от -60 до +40)
|  | 50 |  |  | по заявке | 4410
|  | 80 |  |  | по заявке | 6930
17нж23нж ХЛ1 |  | 100 |  |  | по заявке | 10920
|  | 150 |  |  | по заявке | 17360
Устройства переключающие предохранительных клапанов
Фланцевое Распределительное Устройство ФРаУ из стали 25Л
23с17нж | 40 | 50 |  |  | по заявке | 560 | от -40 до +450
Фланцевое Распределительное Устройство ФРаУ из стали 12Х18Н9ТЛ
23нж17нж | 40 | 50 |  |  | по заявке | 1720 | от -40 до +450
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy м3/ч | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Отсечные клапаны с МИМ
Клапан отсечной фланцевый с МИМ из стали 25Л
22с32п | 25 | 25 | 8.5 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | 630 | До +120 (от -30 до +50)
|  | 32 | 17.5 |  | по заявке | 770
|  | 40 | 25 |  | по заявке | 910
|  | 50 | 40 |  | по заявке | 1050
|  | 80 | 110 |  | по заявке | 1820
Клапан отсечной фланцевый с МИМ из стали 12Х18Н9ТЛ
22нж32п | 25 | 25 | 8.5 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | 2170 | До +120 (от -30 до +50)
|  | 32 | 17.5 |  | по заявке | 2520
|  | 40 | 25 |  | по заявке | 2870
|  | 50 | 40 |  | по заявке | 3920
|  | 80 | 110 |  | по заявке | 6930
<< НАЗАД
При заказе от 50тыс., от 100тыс., от 300тыс. руб. действует прогрессивная система скидок
При заказе от 50тыс., от 100тыс., от 300тыс. руб. действует прогрессивная система скидок
АКЦИЯ
При заказе от 50тыс., от 100тыс., от 300тыс. руб. действует прогрессивная система скидок
При заказе от 50тыс., от 100тыс., от 300тыс. руб. действует прогрессивная система скидок

## 5 клапаны
Запорно - регулирующие клапаны
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy м3/ч | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна СЧ-20.
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда
25ч945п (КПСР 100) | 16 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | 25990 | Вода или 30% водный раствор гликоля, температура рабочей среды T,°C от -25 до +150
|  | 20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | 26450
|  | 25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | 26910
|  | 32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | 29210
|  | 40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | 29790
|  | 50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | 30360
|  | 65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | 38410
|  | 80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | 41060
|  | 100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | 48760
|  | 125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | 81650
|  | 150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | 126220
|  | 200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | 161280
|  | 250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | 234860
Клапан запорно-регулирующий (КПСР) односедельный фланцевый с ЭИМ из чугуна ВЧ-40 или стали Ст20
Обозначение | РN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Привод | Рабочий ход штока, мм | Строительная длина, мм | Цена с ЭИМ ST Regada (Словакия), руб. без НДС | Рабочая среда
25с947нж (КПСР 200) | 25 | 15 | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | ST mini | 10 | 130 | 29790 | Вода или водяной насыщенный пар, температура рабочей среды T,°C от -25 до +220
|  | 20 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | ST mini | 15 | 150 | 30360
|  | 25 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 | ST mini | 20 | 160 | 30940
|  | 32 | 6,3; 10; 16 | ST mini | 22 | 180 | 32200
|  | 40 | 10; 16; 25 | ST mini | 25 | 200 | 32780
|  | 50 | 10; 16; 25; 32; 40 | ST 0 | 25 | 230 | 33120
|  | 65 | 25; 40; 63 | ST 0 | 32 | 290 | 41290
|  | 80 | 40; 63; 100 | ST 0 | 32 | 310 | 43700
|  | 100 | 63; 100; 145; 160 | ST 0 | 40 | 350 | 50490
|  | 125 | 100; 125; 160; 220; 250 | ST 0,1 | 50 | 400 | 102480
|  | 150 | 160; 250; 320; 360 | ST 1 | 80 | 480 | 152100
|  | 200 | 250; 360; 450; 630 | ST 1 | 80 | 600 | 208660
|  | 250 | 400; 630; 800; 1000 | ST 1 | 80 | 730 | 260510
Цены по иным комплектациям клапанов, в том числе на клапаны "под электропривод", запрашивайте у своего менеджера.
<< НАЗАД

## 6 клапаны КОП
Клапаны (затворы) обратные поворотные
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда |  | Цена, руб. без НДС |  | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C
[5 empty] | для жидких сред | газ
Затворы обратные поворотные (клапаны обратные поворотные)
Затвор обратный (КОП) межфланцевый из чугуна СЧ20
19ч21бр | 16 | 50 | вода, пар |  | по заявке | - | - | До плюс 225°С
|  | 80 |  |  | по заявке | - | -
|  | 100 |  |  | по заявке | - | -
|  | 150 |  |  | по заявке | - | -
|  | 200 |  |  | по заявке | - | -
|  | 250 |  |  | по заявке | - | -
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали 25Л
19с53нж | 40 | 50 | вода, пар, нефтепродукты |  | по заявке | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 200 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали 20ГЛ для холодных климатических условий.
19лс53нж ХЛ1 | 40 | 50 | вода, пар, нефтепродукты |  | по заявке | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 200 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали12Х18Н9ТЛ
19нж53нж | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
Затвор обратный (КОП) фланцевый из стали12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий.
19нж53нжХЛ1 | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | - | - | - | От -60 до +600 (от -60 до +40)
|  | 80 |  |  | - | - | -
|  | 100 |  |  | - | - | -
|  | 150 |  |  | - | - | -
19нж53нжХЛ1 | 40 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды |  | по заявке | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40)
|  | 80 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 |  |  | по заявке | по заявке | по заявке
Затворы обратные (КОП) фланцевые 19нж53нж1 из стали 12Х18Н12М3ТЛ и 19нж53нж4 из стали 07Х20Н25М3Т2ТЛ поставляются под заказ. Цена договорная.
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС |  |  |  | Технические параметры
|  |  | под приварку |  | межфл-й под приварку в сборе с КОФ |  | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка)
|  |  | для жидких сред | газ | для жидких сред | газ
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа)
КОП 19с38нж | 25 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 170 / 220 | 12 / 4
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 205 / 280 | 20 / 5
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 246 / 150 | 33 / 7
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 290 / 200 | 60 / 11
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 360 / 250 | 90 / 22
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 410 / 300 | 120 / 32
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 470 / 350 | 180 / 50
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 530 / 400 | 190 / 58
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 610 / 450 | 300 / 84
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 750 / 550 | 480 / 118
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 650 | 620 / 164
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа
КОП 19с38нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 170 / 220 | 14 / 5
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 215 / 280 | 25 / 9
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 260 / 150 | 34 / 10
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 296 / 200 | 66 / 14
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 380 / 250 | 106 / 27
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 456 / 300 | 150 / 40
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 534 / 350 | 203 / 56
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 592 / 400 | 291 / 78
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 680 / 450 | 395 / 103
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 790 / 550 | 561 / 146
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 830 / 650 | 804 / 221
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа
КОП 19с38нж | 63 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 214 / 220 | 15 / 6
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 249 / 280 | 25 / 11
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 284 / 150 | 44 / 12
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 314 / 200 | 61 / 17
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 430 / 250 | 118 / 32
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 490 / 300 | 208 / 48
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 350 | 258 / 67
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 640 / 400 | 377 / 94
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 720 / 450 | 521 / 124
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 550 | 821 / 175
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 970 / 650 | 1171 / 265
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС |  |  |  | Технические параметры
|  |  | под приварку |  | межфл-й под приварку в сборе с КОФ |  | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка)
|  |  | для жидких сред | газ | для жидких сред | газ
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа)
КОП 19с20нж | 25 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 360 / 250 | 80 / -
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 410 / 300 | 118 / -
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 470 / 350 | 128 / -
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 530 / 400 | 185 / -
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 610 / 450 | 300 / -
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 750 / 550 | 476 / -
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 650 | 610 / -
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа
КОП 19с20нж | 40 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 380 / 250 | 84 / -
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 456 / 300 | 161 / -
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 534 / 350 | 161 / -
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 592 / 400 | 285 / -
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 680 / 450 | 419 / -
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 790 / 550 | 492 / -
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 830 / 650 | 870 / -
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа
КОП 19с20нж | 63 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 430 / 250 | 118 / -
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 490 / 300 | 208 / -
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 350 | 258 / -
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 640 / 400 | 377 / -
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 720 / 450 | 521 / -
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 840 / 550 | 821 / -
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 970 / 650 | 1171 / -
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Обозначение, тип, таблица фигур | PN кгс/см2 | DN мм | цена руб. без НДС |  |  |  | Технические параметры
|  |  | под приварку |  | межфл-й под приварку в сборе с КОФ |  | L / L1, мм (стр. длина с фланцами / приварка) | Масса, кг (с фланцами / приварка)
|  |  | для жидких сред | газ | для жидких сред | газ
Рабочая среда – вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жид-кие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до + 300°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 2.5МПа (1,6 МПа)
КОП 19с11нж | 25 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 244 / 155 | 13 / 4
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 305 / 195 | 23 / 8
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 345 / 230 | 35 / 10
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 421 / 290 | 67 / 16
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 500 / 350 | 103 / 33
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 526 / 355 | 150 / 41
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 600 / 465 | 190 / 65
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 645 / 495 | 263 / 88
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 726 / 545 | 298 / 95
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 845 / 645 | 520 / 125
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 4.0МПа
КОП 19с11нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 244 / 155 | 15 / 7
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 305 / 195 | 27 / 11
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 363 / 230 | 40 / 12
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 421 / 290 | 71 / 37
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 519 / 350 | 120 / 50
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 550 / 355 | 190 / 50
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 625 / 465 | 260 / 67
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 685 / 495 | 320 / 90
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 770 / 545 | 450 / 115
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 870 / 645 | 680 / 160
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Клапаны (затворы) обратные поворотные из углеродистых сталей 6.3МПа
КОП 19с11нж | 63 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 288 / 155 | 18 / 9
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 339 / 195 | 32 / 14
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 387 / 230 | 48 / 17
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 501 / 290 | 103 / 25
|  | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 570 / 350 | 165 / 40
|  | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 590 / 355 | 240 / 53
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 695 / 465 | 310 / 69
|  | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 715 / 495 | 410 / 93
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 785 / 545 | 560 / 122
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | 905 / 645 | 880 / 167
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 80 | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
<< НАЗАД

## 7 краны шар
Краны шаровые
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | [5 empty] | Температура рабочей среды, Т°C
Краны шаровые для неагрессивного природного газа (с комплектом отв. фл и крепежом)
МА 39010-02 | 16 | 50 | по заявке | [5 empty] | От минус 45°С до плюс 80°С.
|  | 80 | по заявке
|  | 100 | по заявке
|  | 150 | по заявке
|  | 200 | по заявке
|  | 250 | по заявке
|  | 300 | по заявке
Краны шаровые для подземной установки Н1=1000 или 1500. Рабочая среда природный газ.
МА39032 МА39032-02 | 16 | 50 | по заявке | [5 empty] | От минус 45°С до плюс 80°С.
|  | 80 | по заявке
|  | 100 | по заявке
|  | 150 | по заявке
|  | 200 | по заявке
|  | 250 | по заявке
|  | 300 | по заявке
Краны шаровые из стали 09г2С, 10Г2, ТУ 4220-004-05785572-99 поставляется под заказ. Цена кранов и комплектов ответных фланцев договорная.
Краны шаровые для систем теплоснабжения (с комплектом отв. фл и крепежом)
МА39015-01 | 16 | 50 | по заявке | [5 empty] | До плюс 180°С
|  | 80 | по заявке
|  | 100 | по заявке
|  | 150 | по заявке
|  | 200 | по заявке
|  | 250 | по заявке
|  | 300 | по заявке
Кран шаровый под приварку полно проходной, наземной установки. Ручное управление. Рабочая среда: Природный ГАЗ, жидкие и газообразные нефтепродукты, вода. Класс А по ГОСТ 9544-93. Сталь 09Г2С.
11ЛС60П (МА39208) | 80 | 50 | по заявке | [5 empty] | От минус 60°С до плюс 80°С.
|  | 80 | по заявке
|  | 100 | по заявке
11ЛС45П | 160 | 50 | по заявке
|  | 80 | по заявке
|  | 100 | по заявке
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Масса (кг) | Описание
Краны шаровые стальные цельносварные.
АН-01 присоединение под приварку | 16-40 | 15 | 660 | 0.5 | Присоединение под сварку. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана
|  | 20 | 690 | 0.85
|  | 25 | 770 | 1.2
|  | 32 | 820 | 1.5
|  | 40 | 970 | 2.7
|  | 50 | 1170 | 4.1
|  | 65 | 1700 | 6.8
|  | 80 | 1980 | 8.8
|  | 100 | 2570 | 12.4
|  | 125 | 4680 | 13.4
Краны шаровые стальные цельносварные фланцевые.
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) |  | Описание
АН-02 фланцевое присоединение | 16-40 | 15 | 130 | 870 | 260 | 1.9 |  | Присоединение - фланцевое. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана.
|  | 20 | 150 | 930 | 330 | 2.7
|  | 25 | 160 | 1140 | 390 | 3.3
|  | 32 | 180 | 1300 | 530 | 5
|  | 40 | 200 | 1570 | 560 | 6
|  | 50 | 230 | 1720 | 640 | 7.9
| 16-25 | 65 | 270 | 2160 | 760 | 11.3
|  | 80 | 280 | 2800 | 850 | 14.9
| 25 | 100 | 300 | 3750 | 1620 | 19.4
|  | 125 | 330 | 5790 | 2620 | 28.5
|  | 150 | 350 | 8100 | 3990 | 37.1
АН-02-к (с редуктором) |  | 100 | 300 | 9000 | 1620 | 23
|  | 125 | 330 | 11700 | 2620 | 38
|  | 150 | 350 | 12600 | 3990 | 55
|  | 200 | 400 | 19850 | 5750 | 86
|  | 250 | 530 | 40700 | 7070 | 145
|  | 300 | 630 | 74250 | 8100 | 314
|  | 350 | 690 | 126000 | - | 512
|  | 400 | 750 | 197000 | - | 662
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) |  | Описание
Краны шаровые стальные. Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, газ. (ручка рычаг) От минус 30°С до плюс 180°С.
11с67п фланцевое присоединение (с рукояткой) | 16 | 15 | 108 | 1180 | 260 | 2.4 |  | Кран шаровой разборный. Фланцевое присоединение. Сварной корпус из углеродистой стали. Класс герметичности А. Кол-во рабочих циклов - не менее 10000. Срок службы - не менее 10 лет. Управление - рычаг.
|  | 20 | 117 | 1400 | 330 | 3.2
|  | 25 | 127 | 1640 | 390 | 4.27
|  | 32 | 140 | 1940 | 530 | 6.25
|  | 40 | 165 | 2160 | 560 | 7.73
|  | 50 | 180 | 2320 | 640 | 10.7
|  | 65/50 | 200 | 2630 | 760 | 13.12
|  | 65 | 200 | 2930 | 760 | 14.35
|  | 80 | 210 | 3070 | 850 | 15.6
|  | 100/80 | 230 | 3630 | 1620 | 18.9
|  | 100 | 230 | 7500 | 1620 | 28.79
|  | 125/100 | 255 | 8520 | 2620 | 31.5 |  | Краны с параметрами: DN - до 600мм, давление до 25МПа, температура среды до +250С, стали 09г2с, 12х18н9тл, поставляются под заказ.
|  | 125 | 255 | 11790 | 2620 | 37.08
|  | 150/100 | 280 | 9170 | 3990 | 37
|  | 150 | 280 | 15180 | 3990 | 40.15
|  | 200/150 | 330 | 16800 | 5750 | 55.2
|  | 200 | 330 | 32530 | 5750 | 82
|  | 250/200 | 450 | 32760 | 7070 | 94
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Масса без КОФ (кг) | Описание
Ballomax | 16-40 | 15 | по заявке | 0.8 | Кран шаровой стальной цельносварной. Присоединение под сварку. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана
|  | 20 | по заявке | 0.8
|  | 25 | по заявке | 1
|  | 32 | по заявке | 1.4
|  | 40 | по заявке | 2.1
|  | 50 | по заявке | 3
| 25 | 65 | по заявке | 4.5
|  | 80 | по заявке | 6
|  | 100 | по заявке | 9.7
|  | 125 | по заявке | 17.3
|  | 150 | по заявке | 26.9
|  | 200 | по заявке | 43.5
|  | 250 | по заявке | 115
|  | 300 | по заявке | 195
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) |  | Описание
Ballomax | 16-40 | 25 | 160 | по заявке | 390 | 3.4 |  | Кран шаровой стальной цельносварной. Присоединение - фланцевое. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана.
|  | 32 | 180 | по заявке | 530 | 4.9
|  | 40 | 200 | по заявке | 560 | 6.1
|  | 50 | 230 | по заявке | 640 | 8.4
| 16 | 65 | 270 | по заявке | 880 | 10
|  | 80 | 280 | по заявке | 1070 | 13
|  | 100 | 300 | по заявке | 1620 | 17.3
|  | 125 | 325 | по заявке | 2620 | 26.3
|  | 150 | 350 | по заявке | 3990 | 39.9
|  | 200 | 400 | по заявке | 5750 | 63.6
|  | 250 | 650 | по заявке | 7070 | 140
|  | 300 | 750 | по заявке | 8100 | 235
|  | 350 | 850 | по заявке | - | 300
обозначение | PN кгс/см2 | Ду | Артикул | Цена, руб. без НДС | обозначение | PN кгс/см2 | Ду | Артикул | Цена, руб. без НДС
Bugatti (Oregon) серия300 - краны шаровые латунные полнопроходные для воды и пара от -20 до +120°С (Италия)
Bugatti 300 ВР-ВР рычаг | 64 | 15 | 030004 | по заявке | Bugatti 305 ВР-НР рычаг | 64 | 15 | 030504 | по заявке
| 40 | 20 | 030006 | по заявке |  | 40 | 20 | 030506 | по заявке
| 40 | 25 | 030008 | по заявке |  | 40 | 25 | 030508 | по заявке
| 25 | 32 | 030010 | по заявке |  | 25 | 32 | 030510 | по заявке
| 25 | 40 | 030012 | по заявке |  | 25 | 40 | 030512 | по заявке
| 25 | 50 | 030016 | по заявке |  | 25 | 50 | 030516 | по заявке
Bugatti (Arizona) серия 600 - Краны шаровые латунные стандартные для воды и пара от -20 до +150°С (Италия)
Bugatti 600 ВР-ВР рычаг | 40 | 15 | 060004 | по заявке | Bugatti 605 ВР-НР рычаг | 40 | 15 | 060504 | по заявке
| 25 | 20 | 060006 | по заявке |  | 25 | 20 | 060506 | по заявке
| 25 | 25 | 060008 | по заявке |  | 25 | 25 | 060508 | по заявке
| 20 | 32 | 060010 | по заявке |  | 20 | 32 | 060510 | по заявке
| 20 | 40 | 060012 | по заявке |  | 20 | 40 | 060512 | по заявке
| 20 | 50 | 060016 | по заявке |  | 20 | 50 | 060516 | по заявке
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС
|  |  | Вода, пар, масло |  |  | Газ
Краны шаровые полнопроходные латунные. (муфта-муфта, ручка рычаг) Т°C до плюс 120°С ("STC", Италия)
Кран шаровый (STC Италия) | 12-30 | 15 | по заявке |  |  | -
|  | 20 | по заявке |  |  | -
|  | 25 | по заявке |  |  | -
|  | 32 | по заявке |  |  | -
|  | 40 | по заявке |  |  | -
|  | 50 | по заявке |  |  | -
|  | 65 | по заявке |  |  | -
|  | 80 | по заявке |  |  | -
|  | 100 | по заявке |  |  | -
Краны шаровые латунные. (муфта-муфта, ручка рычаг) Т°C до плюс 150°С
11б27п 11б27п1 | 16 | 15 | 65 |  |  | 83
|  | 20 | 96 |  |  | 122
|  | 25 | 157 |  |  | 185
|  | 32 | 261 |  |  | 370
|  | 40 | 388 |  |  | 506
|  | 50 | 568 |  |  | 703
Подробнее на сайте

## 8 затворы
Затворы дисковые поворотные
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена, руб без НДС
[5 empty] | TECOFI |  | GENEBRE тип 2103
Затворы поворотные дисковые. Рабочая среда - холодная и горячая вода, неагрессивная жидкая или газообразная. Температура рабочей среды от - 20 до плюс 130°С Пр-во Франция / Испания
Затворы поворотные TECOFI 3448 / GENEBRE 2103 | 16 | 40 | 33 | 3.6 | по заявке |  | -
|  | 50 | 43 | 4.5 | по заявке |  | по заявке
|  | 65 | 46 | 5.4 | по заявке |  | по заявке
|  | 80 | 46 | 5.6 | по заявке |  | по заявке
|  | 100 | 52 | 6.9 | по заявке |  | по заявке
|  | 125 | 56 | 10 | по заявке |  | по заявке
|  | 150 | 56 | 12 | по заявке |  | по заявке
|  | 200 | 60 | 16.5 | по заявке |  | по заявке
|  | 250 | 68 | 32.3 | по заявке |  | по заявке
|  | 300 | 78 | 45 | по заявке |  | по заявке
|  | 350 | 102 | 60 | - |  | по заявке
|  | 400 | 114 | 92 | - |  | по заявке
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина, мм | Масса с электро-приводом, кг | Цена, руб без НДС
[5 empty] | TECOFI |  | GENEBRE тип 2103
[5 empty] | РN10 | PN16 | РN10 | PN16
Затворы поворотные дисковые с электроприводом ГЗ. Рабочая среда - неагрессивная жидкая или газообразная. Температура рабочей среды от - 20 до плюс 130°С. При заказе указывайте питание электропривода (220 В / 380 В)
Затворы поворотные TECOFI 3448 / GENEBRE 2103 с эл-приводами ГЗ (Россия) | 10/16 | 40 | 33 | 7.5 | по заявке | по заявке | - | -
|  | 50 | 43 | 8.2 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 65 | 46 | 8.8 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 80 | 46 | 9.4 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 | 52 | 10.9 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 125 | 56 | 18.2 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 | 56 | 19.7 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 200 | 60 | 31.2 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 250 | 68 | 39.6 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 300 | 78 | 58 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 350 | 102 | - | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 400 | 114 | - | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Затворы поворотные дисковые (Pу16; EPDM; T130C°) Рабочая среда-вода, и другие неагрессивные жидкие среды. Пр-во Китай.
тип ЗПД | 16 | 40 | 43 | 2.3 | по заявке
|  | 50 | 45 | 3 | по заявке
|  | 65 | 51 | 3.2 | по заявке
|  | 80 | 52 | 4 | по заявке
|  | 100 | 58 | 5.2 | по заявке
|  | 125 | 58 | 6.1 | по заявке
|  | 150 | 58 | 9.5 | по заявке
|  | 200 | 65 | 14 | по заявке
|  | 250 | 70 | - | по заявке
|  | 250 | 70 | 22 | по заявке
|  | 300 | 80 | 33 | по заявке
|  | 350 |  |  | по заявке
|  | 400 |  |  | по заявке
|  | 500 |  |  | по заявке
|  | 600 |  |  | по заявке

## 9 Задвижки шибер
Задвижки шиберно-ножевые
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  |  | Температура рабочей среды, Т°C
|  |  | уплотнение EPDM | уплотнение металл / металл | не выдвижной шток (EPDM) | под электропривод (EPDM) | под электропривод металл / металл
Задвижка шиберная односторонняя (корпус GG25 / нож AISI 304). Среда: жидкости с содержанием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, сухие твердые вещества - самотеком. Производство Испания
обозначение |  |  | A-01-HW-E | A-01-HW-M | HW(N)-E | ISO-E | ISO-М
СМО A-01 управление штурвал (под эл-привод) | 10 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | До плюс 110°С
|  | 65 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 125 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 8 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 6 | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 5 | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 3 | 450 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
обозначение |  |  | A-01-R-E | A-01-R-M | R(N)-E | ISO-E | ISO-М
СМО A-01 управление редуктор (под эл-привод) | 5 | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | До плюс 110°С
|  | 400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 3 | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 2 | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 900 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
|  | 1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
Цены на задвижки шиберные двухсторонние, и из нержавеющей стали, сообщаются по заявке.
Подробнее на сайте

## 10 фильтры
Фильтры
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена, руб без НДС
Фильтры фланцевые магнитные чугунные. Рабочая среда-вода, и другие неагрессивные жидкие среды. Температура рабочей среды до плюс 150°С Пр-во Россия
Фильтры сетчатые магнитные фланцевые ФСМ | 16 | 50 | 230 | 10 | по заявке
|  | 65 | 290 | 16.5 | по заявке
|  | 80 | 310 | 20.5 | по заявке
|  | 100 | 350 | 26 | по заявке
|  | 150 | 480 | 75 | по заявке
Фильтры сетчатые чугунные фланцевые. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды до плюс 180°С (при PN10) и до плюс 120°С (при PN16). Пр-во Франция.
Фильтр чугунный сетчатый фланцевый (TECOFI Франция) | 16 | 15 | 130 | 2.3 | по заявке
|  | 20 | 150 | 3 | по заявке
|  | 25 | 160 | 3.5 | по заявке
|  | 32 | 180 | 6.3 | по заявке
|  | 40 | 200 | 6.9 | по заявке
|  | 50 | 230 | 9.5 | по заявке
|  | 65 | 290 | 14 | по заявке
|  | 80 | 310 | 21 | по заявке
|  | 100 | 350 | 26 | по заявке
|  | 125 | 400 | 35 | по заявке
|  | 150 | 480 | 50 | по заявке
|  | 200 | 600 | 89 | по заявке
|  | 250 | 730 | 165 | по заявке
|  | 300 | 850 | 200 | по заявке
|  | 350 | 980 | 490 | по заявке
|  | 400 | 1100 | 600 | по заявке

## 11 ифс
Изолирующие фланцевые соединения
обозначение | DN мм | Цена, руб без НДС
|  | PN (кгс/см2) |  |  |  | ИФС представляет собой прочноплотное соединение двух участков трубопровода, которое посредством электроизолирующей прокладки и втулок препятствует прохождению электрического тока вдоль трубопровода.
|  | 6 | 10 | 16 | 25
Изолирующие фланцевые соединения | 20 | 868 | 890 | 922 | 986
| 25 | 911 | 938 | 975 | 1072
| 32 | 1051 | 1088 | 1174 | 1297
| 40 | 1147 | 1195 | 1222 | 1372
| 50 | 1275 | 1341 | 1420 | 1592
| 65 | 1356 | 1490 | 1538 | 1726
| 80 | 1699 | 1790 | 1918 | 2300
| 100 | 2171 | 2417 | 2836 | 3495
| 125 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 150 | 3913 | 4267 | 4674 | 5382
Исполнение фланцев по ГОСТ 12820-80 ст.20 | 200 | 6428 | 6786 | 7418 | 8136 | Данные ИФС могут использоваться на трубопроводах, работающих на условном давлении до 10 МПа и при рабочей температуре до 300 °С
| 250 | 8190 | 9316 | 10773 | 11707
| 300 | 9257 | 11487 | 14687 | 16215
| 350 | 12891 | 19050 | 21495 | 26415
| 400 | 14939 | 23906 | 33019 | 37843
| 500 | 20487 | 31357 | 38947 | 43450
| 600 | 42131 | 44489 | 60945 | 63365
| 700 | 57139 | 70325 | 75096 | 89944
| 800 | 59658 | 76436 | 87264 | 122962
обозначение | DN мм | Цена, руб без НДС
PN (кгс/см2)
|  | 16 | 25 | 40 | 63 | 100
Изолирующие фланцевые соединения | 20 | 988 | 1112 | 1361 | 2100 | 2812
| 25 | 1148 | 1299 | 1424 | 2287 | 3372
| 32 | 1388 | 1539 | 1726 | 2598 | 3595
| 40 | 1895 | 2038 | 2225 | 3025 | 5063
| 50 | 2340 | 2456 | 2545 | 3461 | 6184
| 65 | 2598 | 2847 | 3773 | 4698 | 7991
| 80 | 2981 | 3230 | 4129 | 5232 | 9566
| 100 | 3995 | 5197 | 5321 | 11141 | 13837
| 125 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке
| 150 | 5873 | 7590 | 7839 | 12627 | 20822
Исполнение фланцев по ГОСТ 12821-80 ст.20 | 200 | 10011 | 13614 | 15305 | 27576 | 54031
| 250 | 14629 | 19808 | 22842 | 37595 | 67084
| 300 | 18117 | 28252 | 36127 | 47161 | 101467
| 350 | 25004 | 37933 | 44518 | 70350 | 132256
| 400 | 39393 | 52108 | 69896 | 107830 | 159840
| 500 | 63258 | 82728 | 109743 | 140584 | по заявке
| 600 | 83626 | 99617 | 141092 | 186856 | по заявке
| 700 | 96013 | 137328 | 190228 | 223997 | по заявке
| 800 | 135726 | 179870 | 258896 | 280279 | по заявке
обозначение | DN мм | Цена, руб без НДС |  |  |  | Для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа
ИФС ГОСТ 25660-83 | 200 | по заявке
| 250 | по заявке
| 300 | по заявке
| 350 | по заявке
| 400 | по заявке
| 500 | по заявке
| 600 | по заявке
| 700 | по заявке
| 800 | по заявке
обозначение | DN мм | Цена, руб без НДС
|  | надземное исполнение |  | Масса, кг | подземное исполнение |  | Масса, кг
Приварные изолирующие соединения (ИС) до 1,6МПа | 15 | 862 |  | 0.8 | 951 |  | 0.8
| 20 | 862 |  | 1.1 | 951 |  | 1.1
| 25 | 909 |  | 1.5 | 1002 |  | 1.5
| 32 | 1067 |  | 2.2 | 1212 |  | 2.2
| 40 | 1156 |  | 2.5 | 1272 |  | 2.5
| 50 | 1333 |  | 3.2 | 1468 |  | 3.2
| 60 | 1333 |  | 3.5 | 1468 |  | 3.5
| 65 | 1781 |  | 5 | 1958 |  | 5
| 80 | 2223 |  | 6 | 2447 |  | 6
| 100 | 2438 |  | 7 | 2685 |  | 7
| 114 | 2438 |  | 9 | 2685 |  | 9
| 125 | 2955 |  | 11 | 3253 |  | 11
| 150 | 4078 |  | 15 | 4489 |  | 15
| 168 | 4381 |  | 22 | 4819 |  | 22
обозначение | DN мм | Резьба d | Длина L , мм | Максимальный диаметр, D, мм | Цена, руб без НДС |  | Масса, кг
Изолирующие сгоны | 15 | G 1/2” | 110 | 32 | 256 |  | 0.2
| 20 | G 3/4” | 110 | 42 | 256 |  | 0.25
| 25 | G 1” | 130 | 48 | 317 |  | 0.32
| 32 | G 11/4” | 130 | 56 | 340 |  | 0.5
| 40 | G 11/2” | 150 | 66 | 410 |  | 0.6
| 50 | G 2” | 150 | 76 | 433 |  | 0.8
| 65 | G 21/2 | 170 | 96 | 499 |  | 1.5
| 80 | G 3” | 180 | 110 | 536 |  | 2
Подробнее на сайте