## Лист1
Номенклатурный перечень продукции заводов АО ПРОМАРМАТУРА с указанием действующих ТУ на изготовление
№ п/п | Наименование | Обознач. | Табличная фигура | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Вид привода | Тип присоед к трубопров | Материал корпуса | Материал уплотнения | Рабочая среда |  | Температура среды, ° С | Класс герметичн | Температура среды, ° С | Производитель | Примечания
1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13164 | 30с46нж | 400 - 600 | 6 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +300 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 30лс46нж | 400 - 600 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 30нж46нж | 400 - 600 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж46нж | 400 - 600 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж46нж | 400 - 600 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж46нж | 400 - 600 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
2 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13164 | 30с946нж | 400 - 600 | 6 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | - 70 - +300 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 30лс946нж | 400 - 600 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 30нж946нж | 400 - 600 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж946нж | 400 - 600 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж946нж | 400 - 600 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж946нж | 400 - 600 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем МЗ 13165 | МЗ 13165 | 30с42нж | 150 - 300 | 10 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | - 70 - +300 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 30лс42нж | 150 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 30нж42нж | 150 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж42нж | 150 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж42нж | 150 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж42нж | 150 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
4 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод МЗ 13165 | МЗ 13165 | 30с942нж | 150 - 300 | 10 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | - 70 - +300 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 30лс942нж | 150 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 30с942нж | 150 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30с942нж | 150 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30с942нж | 150 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 30нж942нж | 150 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
5 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем МЗ 13166 | МЗ 13166 | 31с38нж | 50 - 300 | 16 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс38нж | 50 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж38нж | 50 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж38нж | 50 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж38нж | 50 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж38нж | 50 - 300 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем МЗ 13166 | МЗ 13166 | 31с538нж | 350 - 1200 | 16 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс538нж | 350 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж538нж | 350 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж538нж | 350 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж538нж | 350 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж538нж | 350 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
7 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод МЗ13166 | МЗ 13166 | 31с938нж | 50 - 1200 | 16 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс938нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж938нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж938нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж938нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж938нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
8 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13167 | 31с39нж | 50 - 250 | 25 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс39нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж39нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж39нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж39нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж39нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
9 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13167 | 31с539нж | 300 - 1200 | 25 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс539нж | 300 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж539нж | 300 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж539нж | 300 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж539нж | 300 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж539нж | 300 - 1200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
10 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13167 | 31с939нж | 50 - 1200 | 25 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс939нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж939нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж939нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж939нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж939нж | 50 - 1200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
11 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13168 | 31с40нж | 50 - 250 | 40 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс40нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж40нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж40нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж40нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж40нж | 50 - 250 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
12 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13168 | 31с540нж | 300 - 500 | 40 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс540нж | 300 - 500 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж540нж | 300 - 500 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж540нж | 300 - 500 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж540нж | 300 - 500 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж540нж | 300 - 500 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
13 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13168 | 31с940нж | 50 - 500 | 40 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс940нж | 50 - 500 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж940нж | 50 - 500 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж940нж | 50 - 500 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж940нж | 50 - 500 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж940нж | 50 - 500 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
14 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13169 | 31с41нж | 50 - 200 | 63 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс41нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж41нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж41нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж41нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж41нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
15 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13169 | 31с541нж | 250 , 300 | 63 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс541нж | 250, 300 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж541нж | 250, 300 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж541нж | 250, 300 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж541нж | 250, 300 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж541нж | 250 , 300 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
16 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13169 | 31с941нж | 50 - 300 | 63 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс941нж | 50 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж941нж | 50 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж941нж | 50 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж941нж | 50 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж941нж | 50 - 300 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
17 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13170 | 31с42нж | 50 - 200 | 100 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс 42нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж42нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж42нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж42нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж42нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
18 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13170 | 31с542нж | 150 , 200 | 100 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс542нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж542нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж542нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж542нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж542нж | 150 , 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
19 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13170 | 31с942нж | 50 - 200 | 100 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс942нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж942нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж942нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж942нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж942нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
20 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13171 | 31с43нж | 50 - 200 | 160 | ручной | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс43нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж43нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж43нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж43нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж43нж | 50 - 200 |  | ручной | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
21 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем | МЗ 13171 | 31с543нж | 150 , 200 | 160 | редукт. | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс543нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж543нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж543нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж543нж | 150, 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж543нж | 150 , 200 |  | редукт. | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
22 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод | МЗ 13171 | 31с943нж | 50 - 200 | 160 | эл/прив | фланцевый, под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30...+425 | А,В | -70 - +565 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс943нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60...+425
|  |  | 31нж943нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 10Х18Н9Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж943нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж943нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 12Х18Н12М3ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565
|  |  | 31нж943нж | 50 - 200 |  | эл/прив | фланцевый, под приварку | 06ХН28МДТ-ГР | нж сталь | агрессивные среды |  | -70...+565 |  | -196 - +565
23 | Задвижка клиновая | МЗ 13171 | 31с43нж | 15 - 25 | 100, 160 | ручной | фланц./муфт. | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты |  | А | -40 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-012-2001
|  |  | 31лс43нж | 15 - 25 |  | ручной | фланц./муфт. | 18ХГ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты
|  |  | 31нж43нж | 15 - 25 |  | ручной | фланц./муфт. | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -40...+450
24 | Задвижка шиберная | МЗ 18210 |  | 65 | 210 | ручной | фланцевый | 30ХМЛ |  | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+120 |  | -40 + 120 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-033:2010 (Армапром 2012); ТУ У 29.1-00218325-033:2011 (Армапром 2013 и ТУ); ТУ У 29.1-00218325-012-2001 (буклет)
|  | МЗ 18350 |  | 65 | 350 | ручной | фланцевый | 30ХМЛ |  | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+120
25 | Задвижка | 883-300-ЭМ | TG.051 | 300 | 137 | эл/прив | под приварку | 15Х1М1ФЛ |  | пар | пар | до +560 |  | до +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 37-048-70262486-2008
26 | Клапан запорный сильфонный | У 26161 | 14нж17ст | 15 | 10 | ручной | цапковый | 12Х18Н9Т | стеллит | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -70 - +350 | А,В | -70 - +350 | ПАО "САЗ" | ТУ У 26-07-382-86
27 | Клапан запорный сальниковый | СА 21096 | 15с65п | 15 - 50 | 16 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -40 - +420 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.001-98
|  |  | 15с65нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+420
|  |  | 15лс65п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс65нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+420
|  |  | 15нж65п |  |  |  |  | 14Х17Н2 | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+180
|  |  | 15нж65п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -45…+180
|  |  | 15нж65нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+400
|  |  | 15нж65бк |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | напл. электр | агрессивные среды |  | -45…+300
|  |  | 15нж65нж |  |  |  |  | 10Х17Н13М2Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+420 |  | -70 - +450
28 | Клапан запорный сальниковы с обогревом | МЗ 21024 | 13с18п | 32 - 150 | 16 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -35 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 3.22 00218325-004-94
|  |  | 13с18нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 13лс18п |  |  |  |  | 15ГСЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 13лс18нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 13нж18п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 13нж18нж, бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 13нж18нж |  |  |  |  | 14Х18Н4Г4Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 13нж18 бк |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
№ п/п | Наименование | Обознач. | Табличная фигура | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Вид привода | Тип присоед к трубопров | Материал корпуса | Материал уплотнения | Рабочая среда |  | Температура среды, ° С | Класс герметичн | Температура среды, ° С | Производитель | Примечания
29 | Клапан запорный сальниковый | МЗ 21023 | 15с65п | 32 - 200 | 16 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 3.22 00218325-004-94
|  |  | 15с65нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс65п |  |  |  |  | 15ГСЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс65нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж65п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15нж65нж, бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж65нж |  |  |  |  | 14Х18Н4Г4Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж65бк |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +420
31 | Клапан запорный сальниковый криогенный | МЗ 21043 | 15нж97п | 32 - 150 | 16 | ручной | фланцевый | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | жидкий кислород, вода, газ, пар, нефтепродукты, агрессивные среды | жидкость, газ, кислород | -40…+180 | А,В | -195 - +50 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-043-2002
|  |  | 15нж97бр |  |  |  |  | 14Х18Н4Г4Л | латунь
|  |  | 15нж97бк |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | напл. электр |  |  | -60…+420
32 | Клапан запорный сальниковый с электроприводом | МЗ 21023 | 15с916п | 32 - 200 | 16 | эл/прив | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-004-1995 (Армапром 2012)
|  |  | 15с916нж |  |  | эл/прив |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс916п |  |  | эл/прив |  | 15ГСЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс916нж |  |  | эл/прив |  | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж916п |  |  | эл/прив |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15нж916нж, бк |  |  | эл/прив |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж916нж |  |  | эл/прив |  | 14Х18Н4Г4Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж916п,бк |  |  | эл/прив |  | 12Х18Н13МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
33 | Клапан трехходовой сильфонный | Е 29139 | 15с23п | 20 - 100 | 25 | ручной | фланцевое | 20Л | фторопласт | аммиак, углеводороды | аммиак, фреон, углеводороды | -40…+200 | А,В | -30 - +200 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-047-76
|  |  | 15лс23нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь | хладон 30 |  | -40…+60
|  |  | 15нж23бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | остальные хладоны | жидкость, газ | -40…+100
34 | Клапан запорный сальниковый с обратным затвором | УФ 21018 | 15с18п | 32 - 200 | 25 | ручной | фланцевый | 20Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, кислород | -30…+150 | А,В | -70 - +200 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1295-82
|  |  | 15лс18п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс18нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж18п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж18нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж18п |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж18нж |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
№ п/п | Наименование | Обознач. | Табличная фигура | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Вид привода | Тип присоед к трубопров | Материал корпуса | Материал уплотнения | Рабочая среда |  | Температура среды, ° С | Класс герметичн | Температура среды, ° С | Производитель | Примечания
35 | Клапан запорный сальниковый | СА 22012 | 14с20п | 25 - 40 | 25 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859-006-2000
|  |  | 14нж20п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
36 | Клапан запорный угловой | СА 24012 | 14с22п | 25 | 25 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859-006-2000
|  |  | 14нж22п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
37 | Клапан запорный сальниковый | СА 22014 | 14с26п | 6 - 20 | 25 | ручной | штуцерно-торцевой | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859-006-2002
|  |  | 14нж26п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
38 | Клапан запорный угловой | СА 24014 | 14с27п | 6 - 20 | 25 | ручной | штуцерно-торцевой | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859-006-2003
|  |  | 14нж27п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
39 | Клапан запорный сильфонный | УФ 26057 | 22лс86п | 10 - 15 | 25 | ручной | штуцерно-торцевой | 09Г2С | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -45…+150 | А,В | -45 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ 26-07-1502-89
|  |  | 22нж86п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
40 | Клапан запорный угловой | УФ 29050 | 22лс87п | 10 - 15 | 25 | ручной | штуцерно-торцевой | 09Г2С | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -45…+150 | А,В | -45 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ 26-07-1502-89
|  |  | 22нж87п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
41 | Клапан запорный сальниковый | У 22074 | 15нж6бк1 | 6 - 40 | 25 | ручной | муфтовый | 20Х13 | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -60…+300 | А,В | -60 - +300 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.003-98
| Клапан запорный сальниковый | У 22074 | 15нж6бк | 6 - 40 | 25 |  | муфтовое | 12Х18Н10Т |  |  | жидкость, газ, нефтепродукты |  |  | -60 - +300 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.003-98
42 | Клапан запорный сальниковый | СА 21097 | 15с22п | 15 - 50 | 40 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -40 - +420 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.004-98
|  |  | 15с22нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+420
|  |  | 15лс22нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+420
|  |  | 15нж22нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+420 |  | -40 - +420
43 | Клапан запорный сальниковый | УФ 21018 | 15с22п | 32 - 200 | 40 | ручной | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1295-82
|  |  | 15с22нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс22п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс22нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж22п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж22нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
44 | Клапан запорный сальниковый с электроприводом | УФ 21018 | 15с922п | 32 - 200 | 40 | эл/прив | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1295-82
|  |  | 15с922нж |  |  | эл/прив |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс922п |  |  | эл/прив |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс922нж |  |  | эл/прив |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж922п |  |  | эл/прив |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж922нж |  |  | эл/прив |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
45 | Вентиль запорный сильфонный | МЗ 26059 | 15с40п | 32 - 150 | 40 | ручной | фланцевый | 25Л | фторопласт | аммиак, хладон, сухой хлор, вода, газ, пар, нефтепродукты | аммиак, хладоны, сухой хлор | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 00218325-017-97 (каталог); ТУ У 00218325-013-2001 (Армапром 2012, 2013)
|  |  | 15с40нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь |  |  | -30…+420
|  |  | 15лс40п |  |  |  |  | 15ГСЛ | фторопласт |  |  | -70…+180
|  |  | 15лс40нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь |  |  | -70…+350
|  |  | 15нж40п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт |  |  | -60…+180
|  |  | 15нж40нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь |  |  | -60…+420 |  | -196 - +450
46 | Клапан запорный сальниковый | СА 21098 | 15с27нж | 10 - 40 | 63 | ручной | фланцевый | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+420 | А,В | -40 - +420 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.004-98
|  |  | 15лс27нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+420
|  |  | 15нж27нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+420 |  | -40 - +420
47 | Клапан запорный сальниковый | УФ 21019 | 15с27п | 15 - 50 | 63 | ручной | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1295-82
|  |  | 15с27нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс27п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс27нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж27п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж27нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
48 | Клапан запорный сальниковый | МЗ 21020 | 15с82п | 50 | 100 | ручной | под приварку, фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 3.22 00218325-004-94
|  |  | 15с82нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс82п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс82нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж82п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 15нж82нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
49 | Клапан запорный сальниковый | СА 21095 | 15с57п | 15 - 32 | 100 | ручной | муфтовый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -70 - +450 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-008:2009 (каталог); ТУ У 29.1-14308859-0098:2009 (ТУ)
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+425
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+600
|  |  | 15лс57п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+425
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+600
|  |  | 15нж57п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+180
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+425
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | ЦН6Л | агрессивные среды |  | -70…+600 |  | -70 - +450
50 | Клапан запорный сальниковый | СА 21095 | 15с57п | 15 - 32 | 100 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -70 - +450 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-008:2009 (каталог); ТУ У 29.1-14308859-0098:2009 (ТУ)
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+425
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+600
|  |  | 15лс57п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+425
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+600
|  |  | 15нж57п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+180
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+425
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | ЦН6Л | агрессивные среды |  | -70…+600 |  | -70 - +450
51 | Клапан запорный сальниковый | ПЗ 22038 | 15с54бк | 6 - 25 | 160 | ручной | муфтовый | сталь 20 | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+150 | А,В | -40 - +200 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.002-98
|  |  | 15с54бк2 |  |  |  |  | сталь 30 | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | до +200
|  |  | 15нж54бк |  |  |  |  | 08Х18Н10Т | напл. электр | агрессивные среды |  | -40…+450 |  | -40 - +450
52 | Клапан запорный сальниковый | СА 21099 | 15с57п | 15 - 32 | 100 | ручной | муфтовый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -70 - +450 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-008:2009 (каталог); ТУ У 29.1-14308859-0098:2009 (ТУ)
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+425
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+600
|  |  | 15лс57п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+425
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+600
|  |  | 15нж57п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+180
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+425
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | ЦН6Л | агрессивные среды |  | -70…+600 |  | -70 - +450
53 | Клапан запорный сальниковый | СА 21099 | 15с57п | 15 - 32 | 100 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -70 - +450 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-008:2009 (каталог); ТУ У 29.1-14308859-0098:2009 (ТУ)
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+425
|  |  | 15с57нж |  |  |  |  | сталь 20 | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+600
|  |  | 15лс57п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+425
|  |  | 15лс57нж |  |  |  |  | 09Г2С | ЦН6Л | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+600
|  |  | 15нж57п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+180
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+425
|  |  | 15нж57нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | ЦН6Л | агрессивные среды |  | -70…+600 |  | -70 - +450
54 | Клапан регулирующий с МЭП | МЗ 68003 | 25с930п | 50 - 200 | 10 | эл/прив | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -40 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1289-81
|  |  | 25с930нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+420
|  |  | 25лс930п |  |  |  |  | 15ГСЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 25лс930нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 25нж930п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+180
|  |  | 25нж930нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +420
55 | Клапан регулирующий сальниковый | СА 27078 | 15с29п | 10 - 40 | 16 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+180 | А,В | -70 - +200 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.001-98
|  |  | 15с29нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+420
|  |  | 15лс29п |  |  |  |  | 09Г2С | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+180
|  |  | 15лс29нж |  |  |  |  | 09Г2С | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+420
|  |  | 15нж29нж |  |  |  |  | 14Х17Н2 | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+180
|  |  | 15нж29п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | агрессивные среды |  | -45…+180
|  |  | 15нж29нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+400
|  |  | 15нж29бк |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | напл. электр | агрессивные среды |  | -45…+300
|  |  | 15нж29нж |  |  |  |  | 10Х17Н13М2Т | нж сталь | агрессивные среды |  | -45…+420 |  | -70 - +100
56 | Клапан регулирующий сальниковый | МЗ 21010 | 15с29п | 32 - 200 | 16 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -70 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-015-2002 (каталог, Армапром 2002); ТУ У 3.22-00218325-004-94 (Армапром 2013)
|  |  | 15с29нж |  |  |  |  | сталь 20 | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 15лс29п |  |  |  |  | 15ГСЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+180
|  |  | 15лс29нж |  |  |  |  | 15ГСЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+350
|  |  | 15нж29п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15нж29нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж29нж |  |  |  |  | 14Х18Н4Г4Л | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 15нж29бк |  |  |  |  | 12Х18Н13МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
57 | Клапан регулирующий с МИМ | МЗ 27020 | 13с85п | 40 - 150 | 16 | пневмо | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+50 | А,В | -40 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-015-2002
|  |  | 13с85нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+220
|  |  | 13лс85п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+50
|  |  | 13лс85нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+50
|  |  | 13нж85п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -45…+50
|  |  | 13нж85бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -45…+220 |  | -196 - +450
58 | Клапан регулирующий с электроприводом | МЗ 27020 | 13с985п | 40 - 150 | 16 | пневмо | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+50 | А,В | -40 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-015-2002
|  |  | 13с985нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -40…+220
|  |  | 13лс985п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+50
|  |  | 13лс985нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -45…+50
|  |  | 13нж985п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -45…+50
|  |  | 13нж985бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -45…+220 |  | -196 - +450
59 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный с ЭИМ | МЗ 26058 | 14с985п | 32 - 200 | 16 | эл/прив | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-013-2001
|  |  | 14с985нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 14нж985п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 14нж985нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -60…+420
|  |  | 14нж985бк |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -60…+420 |  | -196 - +450
60 | Клапан регулирующий сальниковый | СА 27048 | 14с99п | 25 - 40 | 25 | ручной | фланцевый | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.006-2000
|  |  | 14нж99п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
61 | Клапан регулирующий сальниковый | СА 27055 | 14с98п | 6 - 20 | 25 | ручной | штуцерно-торцевой | сталь 20 | фторопласт | жидкий и газообразный хладон и аммиак | хладон, аммиак | -40…+150 | А,В | -40 - +150 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.006-2000
|  |  | 14нж98п |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт |  |  | -100…+150 |  | -100 - +150
62 | Клапан регулирующий с МИМ | УФ 65083 | 25с28бр(НЗ) | 50 - 250 | 40 | пневмо | фланцевый | 25Л | латунь | азот, аргон | кислород, азот, аргон | -30…+50 | А,В | -40 - +50 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1115-75
|  |  | 25нж28бр(НЗ) |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | латунь | кислород |  | -40…+50
63 | Клапан регулирующий с МИМ | УФ 65080 | 25с6бр(НЗ) | 300 | 40 | пневмо | фланцевый | 25Л | латунь | азот, аргон | кислород, азот, аргон | -30…+50 | А,В | -40 - +50 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1115-75
|  |  | 25нж6бр(НЗ) |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | латунь | кислород |  | -40…+50
64 | Клапан регулирующий с МИМ | МЗ 65233 | 25с40нж(НО) | 50 - 300 | 40 | пневмо | фланцевый | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+220 | А,В | -30 - +220 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1115-75
|  |  | 25с42нж(НЗ) |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+220
|  |  | 25нж40нж(НО) |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+220 |  | -196 - +220
|  |  | 25нж42бк(НЗ) | [5 empty] | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты
65 | Клапан регулирующий с МЭП | УФ 68014 | 25с903бр | 50 - 300 | 40 | эл/прив | фланцевый | 25Л | латунь | азот, аргон | кислород, азот, аргон | -30…+50 | А,В | -40 - +220 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1289-81
|  |  | 25нж903бр |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | латунь | кислород |  | -40…+50 |  | -196 - +220
66 | Клапан проходной регулирующий | МЗ 27019 | 13с54бк | 50 - 200 | 160 | ручной | фланцевый, под прив. | 25Л | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+200 | А,В | -70 - +350 | ПАО "Армапром" | ТУ У 00218325-11-2000
|  |  | 13лс54бк |  |  |  |  | 10Г2СЛ | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+200
|  |  | 13лс54бк |  |  |  |  | 20ГМЛ | напл. электр | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+200
|  |  | 13нж54бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -100…+200
|  |  | 13нж54бк |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -100…+200 |  | -196 - +200
67 | Клапан регулирующий с МИМ | УФ 65086 | 25с37нж(НЗ) | 80, 150 | 160 | пневмо | фланцевый | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | газ, конденсат | -30…+200 | А,В | -40 - +220 | ПАО "Армапром" | ТУ У 00218325-010-2000
|  |  | 25с39нж(НО) |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+200 |  | -55 - +220
|  |  | 25лс37нж(НЗ) |  |  |  |  | 20ГМЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -70…+200
|  |  | 25лс39нж(НО) |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+200
|  |  | 25нж37бк(НЗ) |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -100…+200 |  | -40 - +220
|  |  | 25нж39бк(НО) |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -100…+200 |  | -55 - +220
68 | Клапан отсечной с МЭП и электромагнитом | МЗ 96315 | 22с943р | 50 - 350 | 0,5 - 1 | эл/прив | фланцевый | 25Л | резина | природный, коксовый, доменный газ и другие среды слабой агрессивности | жидкость, газ | -40…+50 | А,В | -40 - +200 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-077-2001
|  |  | 22с943п |  |  |  |  | 25Л | фторопласт |  |  | -40…+50
|  |  | 22нж943р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина |  |  | -40…+180
|  |  | 22нж943п |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | фторопласт |  |  | -40…+180 |  | -196 - +200
69 | Клапан отсечной электромагнитный (для поставки в Украину) | МЗ 96314 | 22с840п | 25 - 150 | 4 - 16 | ЭМ | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В |  | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-045:2011
|  |  | 22с840р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 22нж840п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22нж840р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22с841п | 25 - 150 | 4 - 25 |  |  | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180 |  | -40 - +420
|  |  | 22с841р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 22нж841п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180 |  | -196 - +420
|  |  | 22нж841р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22с842п | 25 - 150 | 4 - 40 |  |  | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 22с842р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 22нж842п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22нж842р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
№ п/п | Наименование |  | Табличная фигура | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | [5 empty] | Среда |  |  | Темп. среды, ° С | Производитель | Примечания
70 | Клапан запорный электромагнитный (для поставки в Россию) | МЗ 96314 | 15с890п | 25 - 65 | 0,1 | ЭМ | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В |  | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-045:2010
|  |  | 15с890р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 15нж890п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15нж890р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15с891п |  | 2,5 |  |  | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180 |  | -40 - +420
|  |  | 15с891р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 15нж891п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180 |  | -196 - +420
|  |  | 15нж891р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15с892п |  | 16 |  |  | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 15с892р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 15нж892п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 15нж892р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
71 | Клапан отсечной с МИМ | МЗ 96009 | 22с8п | 20 - 150 | 10 | пневмо | фланцевый | 25Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +420 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-099-2002
|  |  | 22с8р |  |  |  |  | 25Л | резина | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+180
|  |  | 22с8нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+420
|  |  | 22нж8п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22нж8р |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | резина | агрессивные среды |  | -40…+180
|  |  | 22нж8нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -40…420
|  |  | 22нж8нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -40…+420 |  | -196 - +420
72 | Клапан отсечной с МИМ | УФ 96314 | 22с40п | 50 - 350 | 40 | пневмо | фланцевый | 25Л | фторопласт | азот, аргон | кислород, азот, аргон | -30…+50 | А,В | -40 - +50 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1240-79
|  |  | 22нж40п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | кислород |  | -40…+50 |  | -196 - +50
73 | Клапан отсечной с МИМ | УФ 96219 | 22с38нж | 50 - 200 | 100 | пневмо | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ | -30…+200 | А,В | -20 - +200 | ПАО "Армапром" | ТУ У 00218325-005-96
|  |  | 22нж38нж |  |  |  |  | 20ГМЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -40…+80
|  |  | 22нж38нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -20…200
74 | Клапан главный предохранительный | 392-175/95-0г | ТМ 003 | 175/200 | 137 | среда | под приварку | 15Х1М1ФЛ |  | пар |  | +560 | В |  | ПАО "Армапром" | ТУ 37.007.70262486-2008
|  | 392-175/95-0г-01 | ТМ 003-01 |  | 137 | [6 empty] | +570
72 |  | 392-175/95-0г-02 | ТМ 003-02 | 175/95 | 98 | [5 empty] | пар | +540 |  | +560 |  | ТУ 37.007.70262486-2008
75 | Клапан обратный | МЗ 41126 | 16с10п | 32 - 200 | 16 | среда | фланцевый, под прив. | 20Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 |  | -60 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 16с10нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+450
|  |  | 16лс10п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+180
|  |  | 16лс10нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 16нж10п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+200
|  |  | 16нж10бк |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
76 | Клапан обратный | МЗ 41126 | 16с13п | 32 - 200 | 40 | среда | фланцевый, под прив. | 20Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 |  | -60 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 16с13нж |  |  |  |  | 25Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -30…+450
|  |  | 16лс13п |  |  |  |  | 10Г2СЛ | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+180
|  |  | 16лс13нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 16нж13п |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | фторопласт | агрессивные среды |  | -70…+200
|  |  | 16нж13бк |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
77 | Затвор обратный | МЗ 44125 | 19с16нж | 25 - 250 | 16 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 19лс16нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж16бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж16нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
78 | Затвор обратный | МЗ 44127 | 19с62нж | 25 - 250 | 25 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 19лс62нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж62бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж62нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
79 | Затвор обратный | МЗ 44127 | 19с62нж | 500 - 1000 | 25 | среда | под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +425 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 19лс62нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж62бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж62нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560
80 | Затвор обратный | МЗ 44126 | 19с63нж | 25 - 200 | 40 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 19лс63нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж63бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж63нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
81 | Затвор обратный | МЗ 44126 | 19с63нж | 400 | 40 | среда | под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +425 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | 19лс63нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж63бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж63нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560
82 | Затвор обратный | МЗ 44005 | 19с68нж | 50 - 300 | 63 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1525-90
|  |  | 19лс68нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж68бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж68нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
83 | Затвор обратный | МЗ 44006 | 19с69нж | 50 - 250 | 100 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1525-90
|  |  | 19лс69нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж69бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж69нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
84 | Затвор обратный | МЗ 44006 | 19с69нж | 300 | 100 | среда | под приварку | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1525-90
|  |  | 19лс69нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж69бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж69нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +450
85 | Затвор обратный | МЗ 44010 | 19с10нж | 50 - 150 | 160 | среда | фланцевый | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +450 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1525-90
|  |  | 19лс10нж |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | 19нж10бк |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | 19нж10нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -196 - +560
86 | Затвор обратный | аналог КОП 16 | МЗ 44090 | 40 - 200 | 16 | среда | фланцевый, под прив. | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | МЗ 44090 |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560
87 | Затвор обратный | аналог КОП 25 | МЗ 44091 | 40 - 200 | 25 | среда | фланцевый, под прив. | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | МЗ 44091 |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560
88 | Затвор обратный | аналог КОП 40 | МЗ 44092 | 40 - 200 | 40 | среда | фланцевый, под прив. | 20Л | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+450 |  | -70 - +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 26-07-1361-84
|  |  | МЗ 44092 |  |  |  |  | 10Г2СЛ | нж сталь | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -60…+450
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н9ТЛ | напл. электр | агрессивные среды |  | -70…+560
|  |  | МЗ 44090 нж |  |  |  |  | 12Х18Н12МЗТЛ | нж сталь | агрессивные среды |  | -70…+560
89 | Кран шаровой | ДП 39001 | 11с99фт | 15 - 200 | 16 | ручной | фланцевый | 20Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -29…+150 | А,В | -29 - +150 | ПАО "Армапром" | ТУ У 21.1-21871578-001-2003
|  |  | 11нж99фт |  |  |  |  | 10Х18Н9Л | терморасширенный графит | агрессивные среды
90 | Кран шаровой | ДП 39003 | 11с99фт | 15 - 200 | 40 | ручной | фланцевый | 20Л | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -29…+150 | А,В | -29 - +150 | ПАО "Армапром" | ТУ У 21.1-21871578-001-2003
|  |  | 11нж99фт |  |  |  |  | 10Х18Н9Л | терморасширенный графит | агрессивные среды
91 | Кран шаровой |  | СА 31005 | 15 - 50 | 16 | ручной | муфтовый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+160 | А,В | -40 - +160 | ПАО "САЗ" | ТУ У 28.1-14308859-01:2012
|  |  | СА 31005 нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  |  |  | -40 - +200
92 | Кран шаровой |  | СА 31007 | 15 - 50 | 25 | ручной | муфтовый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+160 | А,В | -40 - +160 | ПАО "САЗ" | ТУ У 28.1-14308859-01:2012
|  |  | СА 31007 нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  |  |  | -40 - +200
93 | Кран шаровой |  | СА 31003 | 15 - 50 | 40 | ручной | муфтовый | сталь 20 | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -40…+160 | А,В | -40 - +160 | ПАО "САЗ" | ТУ У 28.1-14308859-01:2012
|  |  | СА 31003 нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т | фторопласт | вода, газ, пар, нефтепродукты |  |  |  | -40 - +200
94 | Кран конический проходной сальниковый | ААРШ491745 | 11ч12бк | 50 - 200 | 10 | ручной | фланцевый | СЧ 15 | фторопласт | щелочная, техническая вода, масла, слабоагрессивная пульпа | пульпа, масло, щелоч | до +100 | Д | до +100 | ПАО "САЗ" | ТУ У 21871578.001-99
95 | Затвор дисковый поворотный чугунный |  | ДП 99016 | 50 - 600 | 16 | ручной, под эл/прив | межфланцевый | высокопрочный чугун СЧ 20 | ЕРDM | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ | -25…+100 | А,В | -15 - +110 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-027:2008
96 | Затвор дисковый стальной фланцевый |  | ДП 99010 | 50 - 2000 | 10 | ручной, под эл/прив | фланцевый | 20Л | PTFE | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +240 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-027:2008
|  |  | ДП 99010 |  |  |  |  | 15ГСЛ | EPDM | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+180
|  |  | ДП 99010 нж |  |  |  |  | 08Х18Н10 | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -50…+240
|  |  | ДП 99010 нж |  |  |  |  | 03Х17Н14М3Л | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -40 - +420
97 | Затвор дисковый стальной фланцевый |  | ДП 99016 | 50 - 1200 | 16 | ручной, под эл/прив | фланцевый | 20Л | PTFE | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +240 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-027:2008
|  |  | ДП 99016 |  |  |  |  | 15ГСЛ | EPDM | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+180
|  |  | ДП 99016 нж |  |  |  |  | 08Х18Н10 | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -50…+240
|  |  | ДП 99016 нж |  |  |  |  | 03Х17Н14М3Л | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -40 - +420
98 | Затвор дисковый стальной фланцевый |  | ДП 99025 | 50 - 1200 | 25 | ручной, под эл/прив | фланцевый | 20Л | PTFE | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +240 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-027:2008
|  |  | ДП 99025 |  |  |  |  | 15ГСЛ | EPDM | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+180
|  |  | ДП 99025 нж |  |  |  |  | 08Х18Н10 | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -50…+240
|  |  | ДП 99025 нж |  |  |  |  | 03Х17Н14М3Л | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -40 - +420
99 | Затвор дисковый стальной фланцевый |  | ДП 99040 | 50 - 800 | 40 | ручной, под эл/прив | фланцевый | 20Л | PTFE | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 | А,В | -40 - +240 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-027:2008
|  |  | ДП 99040 |  |  |  |  | 15ГСЛ | EPDM | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+180
|  |  | ДП 99040 нж |  |  |  |  | 08Х18Н10 | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -50…+240
|  |  | ДП 99040 нж |  |  |  |  | 03Х17Н14М3Л | 08Х18Н10+графит | агрессивные среды |  | -70…+560 |  | -40 - +420
100 | Фильтр |  | МЗ 08010 - МЗ 08013 | 20 - 800 | 10 - 40 | среда | фланцевый | 25Л |  | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 |  | -70 - +220 | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-017-2003
[8 empty] | 15ГСЛ |  | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+240
[8 empty] | 12Х18Н9ТЛ |  | агрессивные среды |  | -70…+560
101 | Фильтр |  | МЗ 08014 - МЗ 08016 | 20 - 300 | 63 - 160 | среда | фланцевый | 25Л |  | вода, газ, пар, нефтепродукты | жидкость, газ, нефтепродукты | -30…+180 |  |  | ПАО "Армапром" | ТУ У 29.1-00218325-017-2003
[8 empty] | 15ГСЛ |  | вода, газ, пар, нефтепродукты |  | -50…+240
[8 empty] | 12Х18Н9ТЛ |  | агрессивные среды |  | -70…+560
№ п/п | Наименование |  | Табличная фигура | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | [5 empty] | Среда |  |  | Темп. среды, ° С | Производитель | Примечания
102 | Конденсатоотводчик термодинамический | СА 76013 | 45с13нж | 10 - 50 | 40 | среда | под приварку | сталь 20 | напл. электр | пар, конденсат | пар, конденсат | до +300 |  | до +300 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.005-99
|  |  | 45нж13нж |  |  |  |  | 12Х18Н10Т
103 | Конденсатоотводчик термодинамический | СА 76009 | 45с22нж | 25, 50 | 100 | среда | фланцевый | сталь 20 | напл. электр | пар, конденсат | пар, конденсат | до +300 |  | до +300 | ПАО "САЗ" | ТУ У 14308859.005-99
104 | Клапан главный предохранительный | 111-250/400-0б-01 | ТМ.009 | 250/400 | 13 - 41 | среда | под приварку | 20ГСЛ |  | пар | пар | до +450 | В |  | ПАО "Армапром" | ТУ 37.007.70262486-2008
|  | 111-250/400-0б | ТМ.009-01 | 250/400 | 8 - 12 | [5 empty] | пар |  |  | +450 |  | ТУ 37.007.70262486-2008
105 | Клапан главный предохранительный | аналог 694-250/400б | ТМ.012 | 250/400 | 40 | среда | под приварку | 15Х1М1ФЛ |  | пар |  | до +545 | В |  | ПАО "Армапром" | ТУ 37.007.70262486-2008
|  | аналог 694-250/400б-01 | ТМ.012-01 | 250/400 | 33 | [5 empty] | пар | до +570 |  | +570
106 | Клапан регулирующий | 997-175-Эа | ТС.005 | 175 | 137 | эл/прив | под приварку | 15Х1М1ФЛ |  | пар | пар |  | В | +560 | ПАО "Армапром" | ТУ 37.007.70262486-2008
107 | Клапан запорно-дроссельный | 950-100/150-Э | ТС.055 | 100/150 | 250 | эл/прив | под приварку | 15Х1М1ФЛ |  | пар | пар | до +565 | С | +565 | ПАО "Армапром" | ТУ 37.007.70262486-2008
108 | Клапан запорный | 589-10-0 | СА 21250-010 | 10 | 250 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А | +545 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
109 | Клапан запорный | 999-20-0 | СА 21250-020 | 20 | 250 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А | +545 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
110 | Клапан запорный | 1055-40-0 | СА 21250-040 | 40 | 250 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А | +545 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
111 | Клапан запорный | 588-10-0 | СА 21373-010 | 10 | 373 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +280 | А | +280 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
112 | Клапан запорный | 998-20-0 | СА 21373-020 | 20 | 373 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +280 | А | +280 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
113 | Клапан запорный | 1054-50-0 | СА 21373-050 | 50 | 373 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +280 | А | +280 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
114 | Клапан запорный | 1052-65-0 | СА 21235-065 | 65 | 235 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +250 |  | +250 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
115 | Клапан запорный | 1093-10-0 | СА 25137-010 | 10 | 137 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +560 | А | +560 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
116 | Клапан запорный | 1213-6-0 | СА 23100-006 | 6 | 100 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +560 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
117 | Клапан запорный | 1053-50-0 | СА 21137-050 | 50 | 137 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +560 | А | +560 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
118 | Клапан запорный | 1057-65-0 | СА 21098-065 | 65 | 98 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +540 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
119 | Клапан запорный | 1057-65-ЭМ | СА 21098-065-ЭП | 65 | 98 | эл/прив | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар |  | до +540 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
120 | Клапан запорный | 1053-50-ЭМ | СА 21137-050-ЭП | 50 | 137 | эл/прив | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар |  | до +560 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
121 | Клапан запорный | 1052-65-ЭМ | СА 21235-065-ЭП | 65 | 235 | эл/прив | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +250 | А | +250 | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
122 | Клапан запорный | 1055-40-ЭМ | СА 21250-040-ЭП | 40 | 250 | эл/прив | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
123 | Клапан запорный | 1054-50-ЭМ | СА 21373-050-ЭМ | 50 | 373 | эл/прив | под приварку | сталь 20 |  | вода | вода, пар | до +280 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
124 | Клапан регулирующий | 597-10-0а | СА 61002-010 | 10 | 250 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
125 | Клапан регулирующий | 584-10-0 | СА 61003-010 | 10 | 373 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода |  | до +280 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
126 | Клапан регулирующий | 1031-20-0 | СА 61003-020 | 20 | 250 | ручной | под приварку | 12Х1М1Ф |  | пар | вода, пар | до +545 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
127 | Клапан регулирующий | 1031-20-0 | СА 61003-020 | 20 | 373 | ручной | под приварку | сталь 20 |  | вода |  | до +280 | А |  | ПАО "САЗ" | ТУ У 29.1-14308859-011:2011
128 | Фланцы стальные приварные встык |  | ГОСТ 12821 | 15 - 500 | 10 - 100 | [9 empty] | ПАО"Армапром", ПАО "САЗ"
| Фланцы стальные плоские приварные |  | ГОСТ 12820 | 15 - 500 | 10 - 25
Контактный тел/факс: +38 ( 0562 ) 35-66-01, 35-66-24, 35-66-25
Представительство в Москве ООО "СОЮЗАРМАТУРА": тел. +7(495)258-14-66, тел./факс +7(495)258-14-67