## Россия с 01.05.08
Общество с ограниченной ответственностью "ОМПП" г. Уфа, т./ф: (347) 236-20-07 www.ufaarm.ru omz85@mail.ru | [7 empty] | В прайсе указаны заводские цены на продукцию ОАО "БАЗ". Применяются различные формы оплаты: • 100% предварительная оплата. • 50% предоплата, доплата - по уведомлению о готовности к отгрузке. Для постоянных и крупных заказчиков предусмотрены скидки. При определении сроков поставки, учитывается ассортимент и количество заказываемой арматуры. Поставка осуществляться из Уфы любым удобным для покупателя способом.
Прайс-лист с 01.05.2008 года
Обозначение, тип, таблица фигур | DN, мм | PN, кгс/см2 | цена в рублях без учета НДС |  |  | Назначение и область применения | строительная длина L, мм
|  |  | на изделия |  | комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)
|  |  | для жидких сред | для газа
1. Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые Код ОКП 37 4121 Нормы герметичности затвора - класс А по ГОСТ 9544-93
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л с ручным управлением
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛ2 50-16 30с41нж | 50 | 16 | 3790 | 4190 | 990 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 400С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 400С. | 180
ЗКЛ2 80-16 30с41нж | 80 | 16 | 5390 | 5990 | 1390 |  | 210
ЗКЛ2 100-16 30с41нж | 100 | 16 | 6190 | 6890 | 2190 |  | 230
ЗКЛ2 100-16М 30с41нж | 100 | 16 | 6890 | 7590 | 2190 |  | 229
ЗКЛ2 125-16М 30с41нж | 125 | 16 | 11790 | 12990 | 2290 |  | 255
ЗКЛ2 150-16 30с41нж | 150 | 16 | 12090 | 13290 | 2990 |  | 280
ЗКЛ2 150-16М 30с41нж | 150 | 16 | 13290 | 14690 | 2990 |  | 267
ЗКЛ2 200-16 30с41нж | 200 | 16 | 22590 | 24890 | 4990 |  | 330
ЗКЛ2 250-16 30с41нж | 250 | 16 | 39890 | 43890 | договорная |  | 330
ЗКЛ2 300-16 30с41нж | 300 | 16 | 66690 | 73390 | договорная |  | 500
ЗКЛ2 400-16 30с541нж | 400 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 500-16 30с541нж | 500 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 50-25 30с15нж | 50 | 25 | 4690 | 5190 | 1090 |  | 216
ЗКЛ2 80-25 30с15нж | 80 | 25 | 6590 | 7290 | 1890 |  | 283
ЗКЛ2 100-25 30с15нж | 100 | 25 | 7890 | 8690 | 2590 |  | 305
ЗКЛ2 150-25 30с15нж | 150 | 25 | 16790 | 18490 | 4190 |  | 403
ЗКЛ2 200-25 30с15нж | 200 | 25 | 32190 | 35490 | 7990 |  | 400
ЗКЛ2 250-25 30с15нж | 250 | 25 | 54990 | 60490 | договорная |  | 450
ЗКЛ2 300-25 30с515нж | 300 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-25 30с515нж | 400 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 50-40 30с15нж | 50 | 40 | 4890 | 5390 | 1090 |  | 216
ЗКЛ2 80-40М 30с15нж | 80 | 40 | 6890 | 7590 | 1990 |  | 283
ЗКЛ2 100-40 30с15нж | 100 | 40 | 8290 | 9190 | 2890 |  | 350
ЗКЛ2 100-40М 30с15нж | 100 | 40 | 9190 | 10190 | 2890 |  | 305
ЗКЛ2 150-40М 30с15нж | 150 | 40 | 17090 | 18790 | 4290 |  | 403
ЗКЛ2 200-40 30с15нж | 200 | 40 | 34390 | 37890 | 8890 |  | 419
ЗКЛ2 250-40 30с515нж | 250 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 300-40 30с515нж | 300 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-40 30с515нж | 400 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 838
ЗКЛ2 50-63 30с76нж | 50 | 63 | 12290 | 13590 | 2090 |  | 270
ЗКЛ2 80-63 30с76нж | 80 | 63 | 21790 | 23990 | 3090 |  | 321
ЗКЛ2 100-63 30с76нж | 100 | 63 | 22990 | 25290 | 4690 |  | 359
ЗКЛ2 150-63 30с76нж | 150 | 63 | 41890 | 46090 | 7990 |  | 447
ЗКЛ2 150-63М 30с76нж | 150 | 63 | 46190 | 50890 | 7990 |  | 447
ЗКЛ2 200-63 30с76нж | 200 | 63 | 71490 | 78690 | 12090 |  | 536
ЗКЛ2 50-160 31с45нж | 50 | 160 | 18190 | 20090 | 2790 |  | 300
ЗКЛ2 80-160 31с45нж | 80 | 160 | 28990 | 31890 | 4990 |  | 390
ЗКЛ2 100-160 31с45нж | 100 | 160 | 32690 | 35990 | 6690 |  | 450
ЗКЛ2 150-160 31с45нж | 150 | 160 | 87990 | 96790 | 13290 |  | 559
ЗКЛ2 150-160М 31с545нж | 150 | 160 | договорная | договорная | 13290 |  | 559
ЗКЛ2 200-160 31с545нж | 200 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 660
ЗКЛ2 250-160 31с545нж | 250 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 787
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ с ручным управлением
ТУ 3741-006-07533604-01.
ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 50 | 16 | 4790 | 5290 | 1090 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 600С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 600С | 180
ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 80 | 16 | 6790 | 7490 | 1690 |  | 210
ЗКЛ2 100-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 100 | 16 | 8190 | 9090 | 2590 |  | 230
ЗКЛ2 100-16М ХЛ1 30лс41нж1 | 100 | 16 | 8990 | 9890 | 2590 |  | 229
ЗКЛ2 125-16М ХЛ1 30лс41нж1 | 125 | 16 | 13090 | 14390 | 2690 |  | 255
ЗКЛ2 150-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 150 | 16 | 15790 | 17390 | 3590 |  | 280
ЗКЛ2 150-16М ХЛ1 30лс41нж1 | 150 | 16 | 17400 | 19190 | 3590 |  | 267
ЗКЛ2 200-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 200 | 16 | 31090 | 34190 | 5890 |  | 330
ЗКЛ2 250-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 250 | 16 | 55190 | 60790 | договорная |  | 330
ЗКЛ2 300-16 ХЛ1 30лс41нж1 | 300 | 16 | 80190 | 88290 | договорная |  | 500
ЗКЛ2 400-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 400 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 500-16 ХЛ1 30лс541нж1 | 500 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 50-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 50 | 25 | 5590 | 6190 | 1190 |  | 216
ЗКЛ2 80-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 80 | 25 | 7790 | 8590 | 2190 |  | 283
ЗКЛ2 100-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 100 | 25 | 10690 | 11790 | 2690 |  | 305
ЗКЛ2 150-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 150 | 25 | 20590 | 22690 | 5090 |  | 403
ЗКЛ2 200-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 200 | 25 | 39390 | 43390 | 8190 |  | 400
ЗКЛ2 250-25 ХЛ1 30лс15нж1 | 250 | 25 | 65590 | 72190 | договорная |  | 450
ЗКЛ2 300-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 300 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-25 ХЛ1 30лс515нж1 | 400 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 50-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 50 | 40 | 5890 | 6490 | 1290 |  | 216
ЗКЛ2 80-40М ХЛ1 30лс15нж1 | 80 | 40 | 8290 | 9190 | 2290 |  | 283
ЗКЛ2 100-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 100 | 40 | 11790 | 12990 | 3390 |  | 350
ЗКЛ2 100-40М ХЛ1 30лс15нж1 | 100 | 40 | 12990 | 14290 | 3390 |  | 305
ЗКЛ2 150-40М ХЛ1 30лс15нж1 | 150 | 40 | 21190 | 23390 | 5190 |  | 403
ЗКЛ2 200-40 ХЛ1 30лс15нж1 | 200 | 40 | 40890 | 44990 | 10090 |  | 419
ЗКЛ2 250-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 250 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 300-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 300 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-40 ХЛ1 30лс515нж1 | 400 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 838
ЗКЛ2 50-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 50 | 63 | 15690 | 17290 | 3190 |  | 270
ЗКЛ2 80-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 80 | 63 | 27790 | 30590 | 4390 |  | 321
ЗКЛ2 100-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 100 | 63 | 30590 | 33690 | 6790 |  | 359
ЗКЛ2 150-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 150 | 63 | 53290 | 58690 | 11990 |  | 447
ЗКЛ2 150-63М ХЛ1 30лс76нж1 | 150 | 63 | 58690 | 64590 | 11990 |  | 447
ЗКЛ2 200-63 ХЛ1 30лс76нж1 | 200 | 63 | 90890 | 99990 | 16290 |  | 536
ЗКЛ2 50-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 50 | 160 | 23190 | 25590 | 3790 |  | 300
ЗКЛ2 80-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 80 | 160 | 40390 | 44490 | 6390 |  | 390
ЗКЛ2 100-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 100 | 160 | 43190 | 47590 | 9690 |  | 450
ЗКЛ2 150-160 ХЛ1 31лс45нж1 | 150 | 160 | 111890 | 123090 | 17590 |  | 559
ЗКЛ2 150-160М ХЛ1 31лс545нж1 | 150 | 160 | договорная | договорная | 17590 |  | 559
ЗКЛ2 200-160 ХЛ1 31лс545нж1 | 200 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 660
ЗКЛ2 250-160 ХЛ1 31лс545нж1 | 250 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 787
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ с ручным управлением
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛ2 50-16 нж 30нж41нж | 50 | 16 | 15590 | 17190 | 3890 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180
ЗКЛ2 80-16 нж 30нж41нж | 80 | 16 | 22790 | 25090 | 5790 |  | 210
ЗКЛ2 100-16 нж 30нж41нж | 100 | 16 | 25890 | 28490 | 7990 |  | 230
ЗКЛ2 100-16М нж 30нж41нж | 100 | 16 | 28490 | 31390 | 7990 |  | 229
ЗКЛ2 125-16М нж 30нж41нж | 125 | 16 | 40290 | 44390 | 9490 |  | 255
ЗКЛ2 150-16 нж 30нж41нж | 150 | 16 | 45990 | 50590 | 13390 |  | 280
ЗКЛ2 150-16М нж 30нж41нж | 150 | 16 | 50590 | 55690 | 13390 |  | 267
ЗКЛ2 200-16 нж 30нж41нж | 200 | 16 | 91090 | 100190 | 19990 |  | 330
ЗКЛ2 250-16 нж 30нж41нж | 250 | 16 | 172490 | 189790 | договорная |  | 330
ЗКЛ2 300-16 нж 30нж41нж | 300 | 16 | 230190 | 253290 | договорная |  | 500
ЗКЛ2 400-16 нж 30нж541нж | 400 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 500-16 нж 30нж541нж | 500 | 16 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 50-25 нж 30нж15нж | 50 | 25 | 17890 | 19690 | 4190 |  | 216
ЗКЛ2 80-25 нж 30нж15нж | 80 | 25 | 27090 | 29790 | 7690 |  | 283
ЗКЛ2 100-25 нж 30нж15нж | 100 | 25 | 33390 | 36790 | 11090 |  | 305
ЗКЛ2 150-25 нж 30нж15нж | 150 | 25 | 77190 | 84990 | 19690 |  | 403
ЗКЛ2 200-25 нж 30нж15нж | 200 | 25 | 120790 | 132890 | 30790 |  | 400
ЗКЛ2 250-25 нж 30нж15нж | 250 | 25 | 207190 | 227990 | договорная |  | 450
ЗКЛ2 300-25 нж 30нж515нж | 300 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-25 нж 30нж515нж | 400 | 25 | договорная | договорная | договорная |  | 600
ЗКЛ2 50-40 нж 30нж15нж | 50 | 40 | 19590 | 21590 | 4390 |  | 216
ЗКЛ2 80-40М нж 30нж15нж | 80 | 40 | 28290 | 31190 | 7890 |  | 283
ЗКЛ2 100-40 нж 30нж15нж | 100 | 40 | 37990 | 41790 | 11990 |  | 350
ЗКЛ2 100-40М нж 30нж15нж | 100 | 40 | 41790 | 45990 | 11990 |  | 305
ЗКЛ2 150-40М нж 30нж15нж | 150 | 40 | 83390 | 91790 | 19890 |  | 403
ЗКЛ2 200-40 нж 30нж15нж | 200 | 40 | 131490 | 144690 | 36590 |  | 419
ЗКЛ2 250-40 нж 30нж515нж | 250 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 457
ЗКЛ2 300-40 нж 30нж515нж | 300 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 502
ЗКЛ2 400-40 нж 30нж515нж | 400 | 40 | договорная | договорная | договорная |  | 838
ЗКЛ2 50-63 нж 30нж76нж | 50 | 63 | 33790 | 37190 | 8090 |  | 270
ЗКЛ2 80-63 нж 30нж76нж | 80 | 63 | 47490 | 52290 | 13090 |  | 321
ЗКЛ2 100-63 нж 30нж76нж | 100 | 63 | 54990 | 60490 | 20090 |  | 359
ЗКЛ2 150-63 нж 30нж76нж | 150 | 63 | 99490 | 109490 | 39990 |  | 447
ЗКЛ2 150-63М нж 30нж76нж | 150 | 63 | 109490 | 120490 | 39990 |  | 447
ЗКЛ2 200-63 нж 30нж76нж | 200 | 63 | 187190 | 205990 | 57590 |  | 536
ЗКЛ2 50-160 нж 31нж45нж | 50 | 160 | 44690 | 49190 | 11490 |  | 300
ЗКЛ2 80-160 нж 31нж45нж | 80 | 160 | 61990 | 68190 | 19690 |  | 390
ЗКЛ2 100-160 нж 31нж45нж | 100 | 160 | 73490 | 80890 | 27590 |  | 450
ЗКЛ2 150-160 нж 31нж45нж | 150 | 160 | 179990 | 197990 | 59490 |  | 559
ЗКЛ2 150-160М нж 31нж545нж | 150 | 160 | договорная | договорная | 59490 |  | 559
ЗКЛ2 200-160 нж 31нж545нж | 200 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 660
ЗКЛ2 250-160 нж 31нж545нж | 250 | 160 | договорная | договорная | договорная |  | 787
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ для сжиженных газов
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛХ 50-40 30нж9нж | 50 | 40 | 27890 |  | 4390 | Рабочая среда с температурой от минус 196°С до плюс 200°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 216
ЗКЛХ 80-40 30нж9нж | 80 | 40 | 41890 |  | 7890 |  | 283
ЗКЛХ 100-40 30нж9нж | 100 | 40 | 45390 |  | 11990 |  | 350
ЗКЛХ 150-40М 30нж9нж | 150 | 40 | 91890 |  | 19890 |  | 403
ЗКЛХ 200-40 30нж9нж | 200 | 40 | 182990 |  | 36590 |  | 419
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л исполнение под электропривод
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛП 50-16 30с941нж | 50 | 16 | 4190 | 4690 | 990 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С. | 180
ЗКЛП 80-16 30с941нж | 80 | 16 | 5990 | 6590 | 1390 |  | 210
ЗКЛП 100-16 30с941нж | 100 | 16 | 6890 | 7590 | 2190 |  | 230
ЗКЛП 100-16М 30с941нж | 100 | 16 | 7590 | 8390 | 2190 |  | 229
ЗКЛП 125-16М 30с941нж | 125 | 16 | 12990 | 14290 | 2290 |  | 255
ЗКЛП 150-16 30с941нж | 150 | 16 | 13290 | 14690 | 2990 |  | 280
ЗКЛП 150-16М 30с941нж | 150 | 16 | 14690 | 16190 | 2990 |  | 267
ЗКЛП 200-16 30с941нж | 200 | 16 | 24890 | 27390 | 4990 |  | 330
ЗКЛП 250-16 30с941нж | 250 | 16 | 43890 | 48290 | договорная |  | 330
ЗКЛП 300-16 30с941нж | 300 | 16 | 73390 | 80790 | договорная |  | 500
ЗКЛП 400-16 30с941нж | 400 | 16 | 118790 | 130690 | договорная |  | 600
ЗКЛП 500-16 30с941нж | 500 | 16 | 157690 | 173490 | договорная |  | 457
ЗКЛП 50-25 30с915нж | 50 | 25 | 5190 | 5790 | 1090 |  | 216
ЗКЛП 80-25 30с915нж | 80 | 25 | 7290 | 8090 | 1890 |  | 283
ЗКЛП 100-25 30с915нж | 100 | 25 | 8690 | 9590 | 2590 |  | 305
ЗКЛП 150-25 30с915нж | 150 | 25 | 18490 | 20390 | 4190 |  | 403
ЗКЛП 200-25 30с915нж | 200 | 25 | 35490 | 39090 | 7990 |  | 400
ЗКЛП 250-25 30с915нж | 250 | 25 | 60490 | 66590 | договорная |  | 450
ЗКЛП 300-25 30с915нж | 300 | 25 | 75590 | 83190 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-25 30с915нж | 400 | 25 | 150290 | 165390 | договорная |  | 600
ЗКЛП 50-40 30с915нж | 50 | 40 | 5390 | 5990 | 1090 |  | 216
ЗКЛП 80-40М 30с915нж | 80 | 40 | 7590 | 8390 | 1990 |  | 283
ЗКЛП 100-40 30с915нж | 100 | 40 | 9190 | 10190 | 2890 |  | 350
ЗКЛП 100-40М 30с915нж | 100 | 40 | 10190 | 11290 | 2890 |  | 305
ЗКЛП 150-40М 30с915нж | 150 | 40 | 18790 | 20690 | 4290 |  | 403
ЗКЛП 200-40 30с915нж | 200 | 40 | 37890 | 41690 | 8890 |  | 419
ЗКЛП 250-40 30с915нж | 250 | 40 | 61090 | 67190 | договорная |  | 457
ЗКЛП 300-40 30с915нж | 300 | 40 | 83890 | 92290 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-40 30с915нж | 400 | 40 | 166990 | 183690 | договорная |  | 838
ЗКЛП 50-63 30с976нж | 50 | 63 | 13590 | 14990 | 2090 |  | 270
ЗКЛП 80-63 30с976нж | 80 | 63 | 23990 | 26390 | 3090 |  | 321
ЗКЛП 100-63 30с976нж | 100 | 63 | 25290 | 27890 | 4690 |  | 359
ЗКЛП 150-63 30с976нж | 150 | 63 | 46090 | 50690 | 7990 |  | 447
ЗКЛП 150-63М 30с976нж | 150 | 63 | 50890 | 55990 | 7990 |  | 447
ЗКЛП 200-63 30с976нж | 200 | 63 | 78690 | 86590 | 12090 |  | 536
ЗКЛП 50-160 31с949нж | 50 | 160 | 20090 | 22090 | 2790 |  | 300
ЗКЛП 80-160 31с949нж | 80 | 160 | 31890 | 35090 | 4990 |  | 390
ЗКЛП 100-160 31с949нж | 100 | 160 | 35990 | 39590 | 6690 |  | 450
ЗКЛП 150-160 31с949нж | 150 | 160 | 96790 | 106490 | 13290 |  | 559
ЗКЛП 150-160М 31с949нж | 150 | 160 | 99990 | 109990 | 13290 |  | 559
ЗКЛП 200-160 31с949нж | 200 | 160 | 187490 | 206290 | договорная |  | 660
ЗКЛП 250-160 31с949нж | 250 | 160 | 299990 | 329990 | договорная |  | 787
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ исполнение под электропривод
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛП 50-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 50 | 16 | 5290 | 5890 | 1090 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, неагрессивные к стали 20ГЛ жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180
ЗКЛП 80-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 80 | 16 | 7490 | 8290 | 1690 |  | 210
ЗКЛП 100-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 100 | 16 | 9090 | 9990 | 2590 |  | 230
ЗКЛП 100-16М ХЛ130лс941нж1 | 100 | 16 | 9890 | 10890 | 2590 |  | 229
ЗКЛП 125-16М ХЛ130лс941нж1 | 125 | 16 | 14390 | 15890 | 2690 |  | 255
ЗКЛП 150-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 150 | 16 | 17390 | 19190 | 3590 |  | 280
ЗКЛП 150-16М ХЛ1 30лс941нж1 | 150 | 16 | 19190 | 21190 | 3590 |  | 267
ЗКЛП 200-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 200 | 16 | 34190 | 37690 | 5890 |  | 330
ЗКЛП 250-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 250 | 16 | 60790 | 66890 | договорная |  | 330
ЗКЛП 300-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 300 | 16 | 88290 | 97190 | договорная |  | 500
ЗКЛП 400-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 400 | 16 | 135290 | 148890 | договорная |  | 600
ЗКЛП 500-16 ХЛ1 30лс941нж1 | 500 | 16 | 190590 | 209690 | договорная |  | 457
ЗКЛП 50-25ХЛ1 30лс915нж1 | 50 | 25 | 6190 | 6890 | 1190 |  | 216
ЗКЛП 80-25ХЛ1 30лс915нж1 | 80 | 25 | 8590 | 9490 | 2190 |  | 283
ЗКЛП 100-25ХЛ1 30лс915нж1 | 100 | 25 | 11790 | 12990 | 2690 |  | 305
ЗКЛП 150-25ХЛ1 30лс915нж1 | 150 | 25 | 22690 | 24990 | 5090 |  | 403
ЗКЛП 200-25ХЛ1 30лс915нж1 | 200 | 25 | 43390 | 47790 | 8190 |  | 400
ЗКЛП 250-25ХЛ1 30лс915нж1 | 250 | 25 | 72190 | 79490 | договорная |  | 450
ЗКЛП 300-25ХЛ1 30лс915нж1 | 300 | 25 | 93890 | 103290 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-25ХЛ1 30лс915нж1 | 400 | 25 | 163790 | 180190 | договорная |  | 600
ЗКЛП 50-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 50 | 40 | 6490 | 7190 | 1290 |  | 216
ЗКЛП 80-40М ХЛ1 30лс915нж1 | 80 | 40 | 9190 | 10190 | 2290 |  | 283
ЗКЛП 100-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 100 | 40 | 12990 | 14290 | 3390 |  | 350
ЗКЛП 100-40М ХЛ130лс915нж1 | 100 | 40 | 14290 | 15790 | 3390 |  | 305
ЗКЛП 150-40М ХЛ130лс915нж1 | 150 | 40 | 23390 | 25790 | 5190 |  | 403
ЗКЛП 200-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 200 | 40 | 44990 | 49490 | 10090 |  | 419
ЗКЛП 250-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 250 | 40 | 70490 | 77590 | договорная |  | 457
ЗКЛП 300-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 300 | 40 | 107590 | 118390 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-40 ХЛ1 30лс915нж1 | 400 | 40 | 192290 | 211590 | договорная |  | 838
ЗКЛП 50-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 50 | 63 | 17290 | 19090 | 3190 |  | 270
ЗКЛП 80-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 80 | 63 | 30590 | 33690 | 4390 |  | 321
ЗКЛП 100-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 100 | 63 | 33690 | 37090 | 6790 |  | 359
ЗКЛП 150-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 150 | 63 | 58690 | 64590 | 11990 |  | 447
ЗКЛП 150-63М ХЛ130лс976нж1 | 150 | 63 | 64590 | 71090 | 11990 |  | 447
ЗКЛП 200-63 ХЛ1 30лс976нж1 | 200 | 63 | 99990 | 109990 | 16290 |  | 536
ЗКЛП 50-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 50 | 160 | 25590 | 28190 | 3790 |  | 300
ЗКЛП 80-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 80 | 160 | 44490 | 48990 | 6390 |  | 390
ЗКЛП 100-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 100 | 160 | 47590 | 52390 | 9690 |  | 450
ЗКЛП 150-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 150 | 160 | 123090 | 135390 | 17590 |  | 559
ЗКЛП 150-160М ХЛ1 31лс949нж1 | 150 | 160 | 129990 | 142990 | 17590 |  | 559
ЗКЛП 200-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 200 | 160 | 238090 | 261890 | договорная |  | 660
ЗКЛП 250-160 ХЛ1 31лс949нж1 | 250 | 160 | 359990 | 395990 | договорная |  | 787
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ исполнение под электропривод
ТУ 3741-006-07533604-01
ЗКЛП 50-16нж 30нж941нж | 50 | 16 | 17190 | 18990 | 3890 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С. | 180
ЗКЛП 80-16нж 30нж941нж | 80 | 16 | 25090 | 27590 | 5790 |  | 210
ЗКЛП 100-16нж 30нж941нж | 100 | 16 | 28490 | 31390 | 7990 |  | 230
ЗКЛП 100-16Мнж 30нж941нж | 100 | 16 | 31390 | 34590 | 7990 |  | 229
ЗКЛП 125-16Мнж 30нж941нж | 125 | 16 | 44390 | 48890 | 9490 |  | 255
ЗКЛП 150-16нж 30нж941нж | 150 | 16 | 50590 | 55690 | 13390 |  | 280
ЗКЛП 150-16Мнж 30нж941нж | 150 | 16 | 55690 | 61290 | 13390 |  | 267
ЗКЛП 200-16нж 30нж941нж | 200 | 16 | 100190 | 110290 | 19990 |  | 330
ЗКЛП 250-16нж 30нж941нж | 250 | 16 | 189790 | 208790 | договорная |  | 330
ЗКЛП 300-16нж 30нж941нж | 300 | 16 | 253290 | 278690 | договорная |  | 500
ЗКЛП 400-16нж 30нж941нж | 400 | 16 | 362990 | 399290 | договорная |  | 600
ЗКЛП 500-16нж 30нж941нж | 500 | 16 | 725990 | 798590 | договорная |  | 457
ЗКЛП 50-25нж 30нж915нж | 50 | 25 | 19690 | 21690 | 4190 |  | 216
ЗКЛП 80-25нж 30нж915нж | 80 | 25 | 29790 | 32790 | 7690 |  | 283
ЗКЛП 100-25нж 30нж915нж | 100 | 25 | 36790 | 40490 | 11090 |  | 305
ЗКЛП 150-25нж 30нж915нж | 150 | 25 | 84990 | 93490 | 19690 |  | 403
ЗКЛП 200-25нж 30нж915нж | 200 | 25 | 132890 | 146190 | 30790 |  | 400
ЗКЛП 250-25нж 30нж915нж | 250 | 25 | 227990 | 250790 | договорная |  | 450
ЗКЛП 300-25нж 30нж915нж | 300 | 25 | 279990 | 307990 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-25нж 30нж915нж | 400 | 25 | 380790 | 418890 | договорная |  | 600
ЗКЛП 50-40нж 30нж915нж | 50 | 40 | 21590 | 23790 | 4390 |  | 216
ЗКЛП 80-40Мнж 30нж915нж | 80 | 40 | 31190 | 34390 | 7890 |  | 283
ЗКЛП 100-40нж 30нж915нж | 100 | 40 | 41790 | 45990 | 11990 |  | 350
ЗКЛП 100-40Мнж 30нж915нж | 100 | 40 | 45990 | 50590 | 11990 |  | 305
ЗКЛП 150-40Мнж 30нж915нж | 150 | 40 | 91790 | 100990 | 19890 |  | 403
ЗКЛП 200-40нж 30нж915нж | 200 | 40 | 144690 | 159190 | 36590 |  | 419
ЗКЛП 250-40нж 30нж915нж | 250 | 40 | 235190 | 258790 | договорная |  | 457
ЗКЛП 300-40нж 30нж915нж | 300 | 40 | 318590 | 350490 | договорная |  | 502
ЗКЛП 400-40нж 30нж915нж | 400 | 40 | 526690 | 579390 | договорная |  | 838
ЗКЛП 50-63нж 30нж976нж | 50 | 63 | 37190 | 40990 | 8090 |  | 270
ЗКЛП 80-63нж 30нж976нж | 80 | 63 | 52290 | 57590 | 13090 |  | 321
ЗКЛП 100-63нж 30нж976нж | 100 | 63 | 60490 | 66590 | 20090 |  | 359
ЗКЛП 150-63нж 30нж976нж | 150 | 63 | 109490 | 120490 | 39990 |  | 447
ЗКЛП 150-63Мнж 30нж976нж | 150 | 63 | 120490 | 132590 | 39990 |  | 447
ЗКЛП 200-63нж 30нж976нж | 200 | 63 | 205990 | 226590 | 57590 |  | 536
ЗКЛП 50-160нж 31нж949нж | 50 | 160 | 49190 | 54190 | 11490 |  | 300
ЗКЛП 80-160нж 31нж949нж | 80 | 160 | 68190 | 75090 | 19690 |  | 390
ЗКЛП 100-160нж 31нж949нж | 100 | 160 | 80890 | 88990 | 27590 |  | 450
ЗКЛП 150-160нж 31нж949нж | 150 | 160 | 197990 | 217790 | 59490 |  | 559
ЗКЛП 150-160Мнж 31нж949нж | 150 | 160 | 199990 | 219990 | 59490 |  | 559
ЗКЛП 200-160нж 31нж949нж | 200 | 160 | 359990 | 395990 | договорная |  | 660
ЗКЛП 250-160нж 31нж949нж | 250 | 160 | 699990 | 769990 | договорная |  | 787
* - при заказе указывается как дополнительное требование
1. Присоединительные размеры задвижек: PN 40 кгс/см2 идентичны PN 25 кгс/см2 (кроме DN 200, 250 мм), PN 160 кгс/см2 идентичны PN 100 кгс/см2 (кроме DN 50, 80 мм), соответственно задвижки PN 40 кгс/см2 могут применяться взамен PN 25 кгс/см2, PN 160 кгс/см2 взамен PN 100 кгс/см2.
2. При заказе указывать: наименование изделия, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.д.), размер номинальный (условный проход) (DN, мм), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см2), обозначение изделия, исполнение по материалу.
В случае необходимости указывать: о дополнительных испытаниях материала на межкристаллическую коррозию, на ударный изгиб при пониженной температуре,необходимое исполнение уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815.
3. Задвижки, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных и токсичных сред, после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку «газ».
4. Задвижки, изготовленные под электропривод, могут комплектоваться:
-электроприводами завода " Тулаэлектропривод", факс (0876) 79-67-17, 79-64-18.
-электроприводами завода"DREHMO GmbH" ,факс (095) 207-38-39, 917-32-93.
- электроприводами "AUMA" (Германия) с адапторами под наше присоединение, факс (495) 221-64-38, 221-64-28.
- электроприводами завода "ЗэиМ", факс (8352) 20-15-49, 20-31-07.
- электроприводами завода "УППО", факс (3472) 32-10-76, 32-86-56.
- электроприводами завода "Сибирский машиностроитель", факс (3822) 63-38-89, 63-39-87.
- электроприводами ООО НПП "Томская электронная компания", факс (3822) 63-38-41, 63-39-63.
- электроприводами компании "EIM Controls Inc" (США), факс (812) 332-24-58, 332-24-61
- электроприводами компании "Rotork Controls Limited" (Англия), факс (495) 234-91-25, 645-21-47
5. Строительные длины по ГОСТ 3706.
6. На электроприводные задвижки указывать тип электропривода: (У1-400 С,УХЛ1-600 С) и взрывозащищенности или не взрывозащищенности.
7. Отгрузка будет производится после согласования по номенклатуре, рабочей среде (жидкость, газ)
8. По требованию заказчика ЗКЛ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ
2. Клапаны предохранительные пружинные фланцевые ГОСТ 9789-75 ТУ 3742-004-07533604-95 Код ОКП 374250 Нормы герметичности по ТУ 3742-004-07533604-95.
Предназначены для автоматического выпуска среды при повышении давления сверх установленного.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-16 17с6нж | 50 | 16 | 13490 |  | 1190 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окру-жающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.
СППК4Р 80-16 17с6нж | 80 | 16 | 14590 |  | 1690
СППК5Р 100-16 17с6нж | 100 | 16 | 24590 |  | 2290
СППК4Р 150-16М 17с6нж | 150 | 16 | 36190 |  | 2990
СППК4Р 200-16 17с17нж | 200 | 16 | 60990 |  | 7290
СППК4Р 25-40 17с25нж | 25 | 40 | 12690 |  | 890
СППК4Р 50-40 17с21нж | 50 | 40 | 14590 |  | 1290
СППК4Р 80-40 17с21нж | 80 | 40 | 16490 |  | 2090
СППК5Р 100-40 17с21нж | 100 | 40 | 28490 |  | 2690
СППК4Р 150-40М 17с21нж | 150 | 40 | 38490 |  | 4790
СППК5Р 50-63 17с16нж | 50 | 63 | 38090 |  | 1990
СППК4Р 80-63 17с89нж | 80 | 63 | 36290 |  | 2990
*СППК5Р 100-63 17с16нж | 100 | 63 | 97390 |  | 4290
*СППК5Р 100-63-01 17с16нж2 | 100 | 63 | 106990 |  | 4290
СППК4P 25-160 17с9нж | 25 | 160 | 27290 |  | 1890
СППК5Р 50-160 17с8нж | 50 | 160 | 40990 |  | 2390
СППК4Р 80-160 17с90нж | 80 | 160 | 48190 |  | 3990
СППК5Р 100-160 17с8нж | 100 | 160 | 106690 |  | 5290
СППК5Р 100-160-01 17с8нж2 | 100 | 160 | 117390 |  | 5290
СППКР 25-100 17с84нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 23790 |  | 1490
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л без приспособления для принудительного открытия
СППК4 50-16 17с7нж | 50 | 16 | 12590 |  | 1190 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.
СППК4 80-16 17с7нж | 80 | 16 | 13690 |  | 1690
СППК5 100-16 17с7нж | 100 | 16 | 23590 |  | 2290
СППК4 150-16М 17с7нж | 150 | 16 | 35090 |  | 2990
СППК4 200-16 17с13нж | 200 | 16 | 59890 |  | 7290
СППК4 25-40 17с14нж | 25 | 40 | 11590 |  | 890
СППК4 50-40 17с23нж | 50 | 40 | 13690 |  | 1290
СППК4 80-40 17с23нж | 80 | 40 | 15490 |  | 2090
СППК5 100-40 17с23нж | 100 | 40 | 27390 |  | 2690
СППК4 150-40М 17с23нж | 150 | 40 | 37490 |  | 4790
СППК5 50-63 17с16нж1 | 50 | 63 | 35790 |  | 1990
СППК4 80-63 17с85нж | 80 | 63 | 33990 |  | 2990
*СППК5 100-63 17с16нж1 | 100 | 63 | 94990 |  | 4290
*СППК5100-63-01 17с16нж3 | 100 | 63 | 104390 |  | 4290
СППК5 50-160 17с8нж1 | 50 | 160 | 36390 |  | 2390
СППК4 80-160 17с80нж | 80 | 160 | 43490 |  | 3990
СППК5 100-160 17с8нж1 | 100 | 160 | 104390 |  | 5290
СППК5 100-160-01 17с8нж3 | 100 | 160 | 114890 |  | 5290
СППК 25-100 17с81нж (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 21590 |  | 1490
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-16 ХЛ1 17лс17нж | 50 | 16 | 22890 |  | 1390 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 600С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 600С
СППК4Р 80-16 ХЛ1 17лс17нж | 80 | 16 | 30290 |  | 1690
СППК5Р 100-16 ХЛ1 17лс6нж | 100 | 16 | 38390 |  | 2690
СППК4Р 150-16 ХЛ1 17лс6нж | 150 | 16 | 68190 |  | 3390
СППК4Р 200-16 ХЛ1 17лс17нж | 200 | 16 | 159390 |  | 8090
СППК4Р 25-40 ХЛ1 17лс25нж | 25 | 40 | 19790 |  | 1190
СППК4Р 50-40 ХЛ1 17лс25нж | 50 | 40 | 26790 |  | 1490
СППК4Р 80-40 ХЛ1 17лс25нж | 80 | 40 | 34490 |  | 2390
СППК5Р 100-40 ХЛ1 17лс25нж | 100 | 40 | 52590 |  | 2890
СППК4Р 150-40 ХЛ1 17лс21нж | 150 | 40 | 90890 |  | 5590
СППК5Р 50-63 ХЛ1 17лс89нж | 50 | 63 | 71890 |  | 2690
СППК4Р 80-63 ХЛ1 17лс89нж | 80 | 63 | 69590 |  | 3890
СППК5Р 100-63 ХЛ1 17лс89нж | 100 | 63 | 90990 |  | 5690
СППК5Р 50-160 ХЛ1 17лс90нж | 50 | 160 | 76590 |  | 2990
СППК4Р 80-160 ХЛ1 17лс90нж | 80 | 160 | 121990 |  | 4890
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ без приспособления для принудительного открытия
СППК4 50-16 ХЛ1 17лс13нж | 50 | 16 | 20090 |  | 1390 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 600С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 600С
СППК4 80-16 ХЛ1 17лс13нж | 80 | 16 | 27390 |  | 1690
СППК5 100-16 ХЛ1 17лс7нж | 100 | 16 | 35190 |  | 2690
СППК4 150-16 ХЛ1 17лс7нж | 150 | 16 | 64990 |  | 3390
СППК4 200-16 ХЛ1 17лс13нж | 200 | 16 | 156190 |  | 8090
СППК4 25-40 ХЛ1 17лс14нж | 25 | 40 | 16990 |  | 1190
СППК4 50-40 ХЛ1 17лс14нж | 50 | 40 | 23790 |  | 1490
СППК4 80-40 ХЛ1 17лс14нж | 80 | 40 | 31490 |  | 2390
СППК5 100-40 ХЛ1 17лс23нж | 100 | 40 | 49490 |  | 2890
СППК4 150-40 ХЛ1 17лс23нж | 150 | 40 | 87790 |  | 5590
СППК5 50-63 ХЛ1 17лс85нж | 50 | 63 | 68690 |  | 2690
СППК4 80-63 ХЛ1 17лс85нж | 80 | 63 | 66490 |  | 3890
СППК5 100-63 ХЛ1 17лс85нж | 100 | 63 | 87890 |  | 5690
СППК5 50-160 ХЛ1 17лс80нж | 50 | 160 | 73490 |  | 2990
СППК4 80-160 ХЛ1 17лс80нж | 80 | 160 | 118890 |  | 4890
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ с сильфонным уплотнением штока, уравновешенного типа
СППК4С 150-16ХЛ1 17лс7нж | 150 | 16 | 82590 |  | 3390 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 600С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 600С
СППК4С 25-40 ХЛ1 17лс14нж | 25 | 40 | 23190 |  | 1190
СППК4С 50-40 ХЛ1 17лс14нж | 50 | 40 | 33690 |  | 1490
СППК4С 80-40 ХЛ1 17лс14нж | 80 | 40 | 41390 |  | 2390
СППК5С 100-40 ХЛ1 17лс23нж | 100 | 40 | 61090 |  | 2890
СППК4С 150-40 ХЛ1 17лс23нж | 150 | 40 | 105290 |  | 5590
СППК5С 50-63 ХЛ1 17лс16нж | 50 | 63 | 78590 |  | 2690
СППК5С 100-63 ХЛ1 17лс16нж3 | 100 | 63 | 184390 |  | 5690
СППК5С 50-160 ХЛ1 17лс8нж | 50 | 160 | 85090 |  | 2990
СППК5С 100-160 ХЛ1 17лс8нж1 | 100 | 160 | 211490 |  | 6090
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-16 УХЛ1 17нж17нж | 50 | 16 | 32590 |  | 4190 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
СППК4Р 80-16 УХЛ1 17нж17нж | 80 | 16 | 43190 |  | 5590
СППК5Р 100-16 УХЛ1 17нж6нж | 100 | 16 | 54790 |  | 10690
СППК4Р 150-16 УХЛ1 17нж6нж | 150 | 16 | 97390 |  | 12690
СППК4Р 200-16 УХЛ1 17нж17нж | 200 | 16 | 227590 |  | 25890
СППК4Р 25-40 УХЛ1 17нж25нж | 25 | 40 | 28290 |  | 3190
СППК4Р 50-40 УХЛ1 17нж25нж | 50 | 40 | 38090 |  | 5090
СППК4Р 80-40 УХЛ1 17нж25нж | 80 | 40 | 49090 |  | 7890
СППК5Р 100-40 УХЛ1 17нж25нж | 100 | 40 | 75090 |  | 10990
СППК4Р 150-40 УХЛ1 17нж21нж | 150 | 40 | 129790 |  | 19990
СППК5Р 50-63нж (УХЛ1) 17нж16нж | 50 | 63 | 102590 |  | 8990
СППК4Р 80-63 УХЛ1 17нж89нж | 80 | 63 | 99290 |  | 12690
*СППК5Р 100-63нж (УХЛ1) 17нж16нж | 100 | 63 | 242690 |  | 21590
*СППК5Р100-63нж1 (УХЛ1)17нж16нж2 | 100 | 63 | 266890 |  | 21590
СППК5Р 50-160нж (УХЛ1) 17нж8нж | 50 | 160 | 109390 |  | 13790
СППК4Р 80-160 УХЛ1 17нж90нж | 80 | 160 | 174190 |  | 21890
*СППК5Р 100-160нж (УХЛ1) 17нж8нж | 100 | 160 | 289890 |  | 23790
*СППК5Р 100-160нж1(УХЛ1)17нж8нж2 | 100 | 160 | 318890 |  | 23790
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ без приспособления для принудительного открытия
СППК4 50-16 УХЛ1 17нж13нж | 50 | 16 | 28490 |  | 4190 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
СППК4 80-16 УХЛ1 17нж13нж | 80 | 16 | 39090 |  | 5590
СППК5 100-16 УХЛ1 17нж7нж | 100 | 16 | 50290 |  | 10690
СППК4 150-16 УХЛ1 17нж7нж | 150 | 16 | 92890 |  | 12690
СППК4 200-16 УХЛ1 17нж13нж | 200 | 16 | 223090 |  | 25890
СППК4 25-40 УХЛ1 17нж14нж | 25 | 40 | 24090 |  | 3190
СППК4 50-40 УХЛ1 17нж14нж | 50 | 40 | 33890 |  | 5090
СППК4 80-40 УХЛ1 17нж14нж | 80 | 40 | 44890 |  | 7890
СППК5 100-40 УХЛ1 17нж23нж | 100 | 40 | 70690 |  | 10990
СППК4 150-40 УХЛ1 17нж23нж | 150 | 40 | 125290 |  | 19990
СППК5 50-63нж (УХЛ1) 17нж16нж1 | 50 | 63 | 97990 |  | 8990
СППК4 80-63 УХЛ1 17нж85нж | 80 | 63 | 94890 |  | 12690
*СППК5 100-63нж (УХЛ1) 17нж16нж1 | 100 | 63 | 238190 |  | 21590
*СППК5 100-63нж1 (УХЛ1) 17нж16нж3 | 100 | 63 | 261890 |  | 21590
СППК5 50-160нж (УХЛ1) 17нж8нж1 | 50 | 160 | 104890 |  | 13790
СППК4 80-160 УХЛ1 17нж80нж | 80 | 160 | 169790 |  | 21890
*СППК5 100-160нж (УХЛ1) 17нж8нж1 | 100 | 160 | 285390 |  | 23790
*СППК5 100-160нж1 (УХЛ1)17нж8нж3 | 100 | 160 | 313990 |  | 23790
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ уравновешенного типа с сильфонным уплотнением штока
СППК4С 150-16нж (УХЛ1) 17нж7нж1 | 150 | 16 | 117990 |  | 12690 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
СППК4С 25-40нж (УХЛ1) 17нж14нж1 | 25 | 40 | 33090 |  | 3190
СППК4С 50-40нж (УХЛ1) 17нж14нж1 | 50 | 40 | 47990 |  | 5090
СППК4С 80-40нж (УХЛ1) 17нж14нж1 | 80 | 40 | 58990 |  | 7890
СППК5С 100-40нж (УХЛ1) 17нж23нж1 | 100 | 40 | 87190 |  | 10990
СППК4С 150-40нж (УХЛ1) 17нж23нж1 | 150 | 40 | 150390 |  | 19990
СППК5С 50-63нж (УХЛ1) 17нж16нж1 | 50 | 63 | 112090 |  | 8990
СППК5С 100-63нж (УХЛ1) 17нж16нж1 | 100 | 63 | 263290 |  | 21590
СППК5С 50-160нж (УХЛ1) 17нж8нж1 | 50 | 160 | 121490 |  | 13790
СППК5С 100-160нж (УХЛ1) 17нж8нж1 | 100 | 160 | 301990 |  | 23790
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150 из стали 20 модернизированные с повышенной пропускной способностью
ТУ 3742-005-07533604-2005
СППК4Р 150-16М1 17с6нж | 150 | 16 | 73090 |  | 2990 | Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до + 60°С. Температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 50°С
СППК4 150-16М1 17с7нж | 150 | 16 | 70890 |  | 2990
СППК4Р 200-16М 17с17нж | 200 | 16 | 123190 |  | 7290
СППК4 200-16М 17с13нж | 200 | 16 | 120990 |  | 7290
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ модернизированные с повышенной пропускной способностью
ТУ 3742-005-07533604-2005
СППК4Р 150-16М1 17лс6нж | 150 | 16 | 150090 |  | 3390 | Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до + 60°С. Температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 50°С
СППК4 150-16М1 17лс7нж | 150 | 16 | 142990 |  | 3390
СППК4Р 200-16М 17лс17нж | 200 | 16 | 350690 |  | 8090
СППК4 200-16М 17лс13нж | 200 | 16 | 343690 |  | 8090
*Клапан СППК5Р 100-63-dc-63мм; СППК5Р 100-63-01-dс-72мм;
СППК5Р 100-160-dc-48 мм; СППК5Р 100-160-01-dc-56мм.
1. При заказе клапанов необходимо указывать наименование изделия, обозначение, размер номинальный (диаметр условный) (DN, мм), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см2), давление настройки клапана (Рн, кгс/см2) или номер пружины (при этом клапан будет настроен на минимальное давление в соответствии параметрам данной пружины), исполнение по материалу и необходимость устройства для ручного открывания, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.д.). При заказе клапанов для районов с холодным климатом в конце условного обозначения изделия добавить обозначение климатического исполнения «УХЛ1».
2. По требованию заказчика со второго квартала 2007 года изделия СППК могут изготавливаються из стали 12Х18Н12М3ТЛ.
3. Устройства переключающие предохранительных клапанов ТУ 3742-007-07533604-2003 Код ОКП 374200 ГОСТ 9544-93 Нормы герметичности затвора-класс А
Предназначены для установки совместно с предохранительными клапанами для отключения работы одного клапана и одновременного подключения второго клапана, а также для распределения потока среды
по трубопроводам или смешивания сред.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л
ПУ 80-6 23с18нж | 80 | 6 | 55390 |  | 590 | Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и углеводородные среды. Температура рабочей среды от минус 400С до плюс 4250С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 40°С.
ПУ 100-6 23с18нж | 100 | 6 | 75890 |  | 890
ПУ 200-6 23с18нж | 200 | 6 | 132990 |  | 1490
ПУ 300-6 23с18нж | 300 | 6 | 430590 |  | 4690
ПУ 50-16 23с16нж | 50 | 16 | 51790 |  | 590
ПУ 50-16-01 23с16нж1 | 50 | 16 | 56990 |  | 590
ПУ 80-16 23с16нж | 80 | 16 | 59090 |  | 790
ПУ 80-16-01 23с16нж1 | 80 | 16 | 64990 |  | 790
ПУ 100-16 23с16нж | 100 | 16 | 80790 |  | 1190
ПУ 100-16-01 23с16нж1 | 100 | 16 | 88790 |  | 1190
ПУ 150-16 23с16нж | 150 | 16 | 110590 |  | 1590
ПУ 150-16-01 23с16нж1 | 150 | 16 | 121690 |  | 1590
ПУ 200-16 23с16нж | 200 | 16 | 149990 |  | 2590
ПУ 50-40 23с17нж | 50 | 40 | 55390 |  | 690
ПУ 50-40-01 23с17нж1 | 50 | 40 | 60990 |  | 690
ПУ 80-40 23с17нж | 80 | 40 | 73790 |  | 990
ПУ 80-40-01 23с17нж1 | 80 | 40 | 81090 |  | 990
ПУ 100-40 23с17нж | 100 | 40 | 94290 |  | 1490
ПУ 100-40-01 23с17нж1 | 100 | 40 | 103790 |  | 1490
ПУ 150-40 23с17нж | 150 | 40 | 112990 |  | 2190
ПУ 150-40-01 23с17нж1 | 150 | 40 | 124090 |  | 2190
ПУ 25-40 23с17нж | 25 | 40 | 37990 |  | 390
ПУ 50-63 23с20нж | 50 | 63 | 111690 |  | 1090
ПУ 80-63 23с20нж | 80 | 63 | 127890 |  | 1590
ПУ 100-63 23с20нж | 100 | 63 | 218190 |  | 2390
ПУ 50-160 23с19нж | 50 | 160 | 118590 |  | 1490
ПУ 80-160 23с19нж | 80 | 160 | 163290 |  | 2490
ПУ 100-160 23с19нж | 100 | 160 | 279390 |  | 3190
Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ
ПУ 80-6-03хл1 23лс18нж | 80 | 6 | 84590 |  | 790 | Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и углеводородные среды.Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С.
ПУ 100-6-03хл1 23лс18нж | 100 | 6 | 127590 |  | 1190
ПУ 200-6-03хл1 23лс18нж | 200 | 6 | 285090 |  | 1990
ПУ 300-6-03хл1 23лс18нж | 300 | 6 | 662790 |  | 5890
ПУ 50-16-06хл1 23лс16нж | 50 | 16 | 60790 |  | 690
ПУ 50-16-07хл1 23лс16нж1 | 50 | 16 | 69390 |  | 690
ПУ 80-16-06хл1 23лс16нж | 80 | 16 | 101490 |  | 890
ПУ 80-16-07хл1 23лс16нж1 | 80 | 16 | 111590 |  | 890
ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж | 100 | 16 | 142090 |  | 1290
ПУ 100-16-07хл1 23лс16нж1 | 100 | 16 | 156190 |  | 1290
ПУ 150-16-06хл1 23лс16нж | 150 | 16 | 187790 |  | 1690
ПУ 150-16-07хл1 23лс16нж1 | 150 | 16 | 206490 |  | 1690
ПУ 200-16-03хл1 23лс16нж | 200 | 16 | 295790 |  | 2890
ПУ 50-40-06хл1 23лс17нж | 50 | 40 | 65790 |  | 790
ПУ 50-40-07хл1 23лс17нж1 | 50 | 40 | 72290 |  | 790
ПУ 80-40-06хл1 23лс17нж | 80 | 40 | 103390 |  | 1190
ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 | 80 | 40 | 113790 |  | 1190
ПУ 100-40-06хл1 23лс17нж | 100 | 40 | 161690 |  | 1690
ПУ 100-40-07хл1 23лс17нж1 | 100 | 40 | 177890 |  | 1690
ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж | 150 | 40 | 231090 |  | 2490
ПУ 150-40-07хл1 23лс17нж1 | 150 | 40 | 254190 |  | 2490
ПУ 25-40-03хл1 23лс17нж | 25 | 40 | 50490 |  | 390
ПУ 50-63-03хл1 23лс20нж | 50 | 63 | 167890 |  | 1190
ПУ 80-63-03хл1 23лс20нж | 80 | 63 | 191590 |  | 1690
ПУ 100-63-03хл1 23лс20нж | 100 | 63 | 280090 |  | 2390
ПУ 50-160-03хл1 23лс19нж | 50 | 160 | 176290 |  | 1590
ПУ 80-160-03хл1 23лс19нж | 80 | 160 | 210690 |  | 2490
ПУ 100-160-03хл1 23лс19нж | 100 | 160 | 307890 |  | 3290
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ
ПУ 80-6-01нж 23нж18нж | 80 | 6 | 120790 |  | 2290 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды, скорость коррозии в которых не более 0,1 мм/год. Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С.
ПУ 100-6-01нж 23нж18нж | 100 | 6 | 182090 |  | 2590
ПУ 200-6-01нж 23нж18нж | 200 | 6 | 407290 |  | 5990
ПУ 300-6-01нж 23нж18нж | 300 | 6 | 946690 |  | 15890
ПУ 50-16-02нж 23нж16нж | 50 | 16 | 86590 |  | 1990
ПУ 50-16-03нж 23нж16нж1 | 50 | 16 | 99090 |  | 1990
ПУ 80-16-02нж 23нж16нж | 80 | 16 | 144890 |  | 2990
ПУ 80-16-03нж 23нж16нж1 | 80 | 16 | 159290 |  | 2990
ПУ 100-16-02нж 23нж16нж | 100 | 16 | 202790 |  | 3990
ПУ 100-16-03нж 23нж16нж1 | 100 | 16 | 223090 |  | 3990
ПУ 150-16-02нж 23нж16нж | 150 | 16 | 268190 |  | 6690
ПУ 150-16-03нж 23нж16нж1 | 150 | 16 | 294890 |  | 6690
ПУ 200-16-01нж 23нж16нж | 200 | 16 | 422390 |  | 9990
ПУ 50-40-02нж 23нж17нж | 50 | 40 | 93890 |  | 2190
ПУ 50-40-03нж 23нж17нж1 | 50 | 40 | 103090 |  | 2190
ПУ 80-40-02нж 23нж17нж | 80 | 40 | 147590 |  | 3990
ПУ 80-40-03нж 23нж17нж1 | 80 | 40 | 162390 |  | 3990
ПУ 100-40-02нж 23нж17нж | 100 | 40 | 230990 |  | 5990
ПУ 100-40-03нж 23нж17нж1 | 100 | 40 | 254090 |  | 5990
ПУ 150-40-02нж 23нж17нж | 150 | 40 | 330090 |  | 9990
ПУ 150-40-03нж 23нж17нж1 | 150 | 40 | 363090 |  | 9990
ПУ 25-40-01нж 23нж17нж | 25 | 40 | 72090 |  | 1290
ПУ 50-63-01нж 23нж20нж | 50 | 63 | 239790 |  | 4090
ПУ 80-63-01нж 23нж20нж | 80 | 63 | 273590 |  | 6590
ПУ 100-63-01нж 23нж20нж | 100 | 63 | 399990 |  | 10090
ПУ 50-160-01нж 23нж19нж | 50 | 160 | 251790 |  | 5790
ПУ 80-160-01нж 23нж19нж | 80 | 160 | 300890 |  | 9490
ПУ 100-160-01нж 23нж19нж | 100 | 160 | 439790 |  | 13790
* При заказе указывается как дополнительное требование
** Устройства переключающие могут поставляться в блочном исполнении: одно устройство переключающее на входе, два предохранительных клапана, второе устройство переключающее на выходе, соединенное цепной передачей с первым. При заказе обязательно указать необходимое исполнение.
***По требованию заказчика изделия ПУ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ.
4. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) ТУ 3742-003-07533604-94 Код ОКП 374240 Нормы герметичности затвора по ГОСТ 13252-91
Предназначены для предотвращения обратного потока среды.
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л
КОП 50-40 19с53нж | 50 | 40 | 5290 | 5890 | 1090 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С
КОП 80-40 19с53нж | 80 | 40 | 6690 | 7390 | 1990
КОП 100-40 19с53нж | 100 | 40 | 9090 | 9990 | 2890
КОП 150-40 19с53нж | 150 | 40 | 17290 | 19090 | 4290
КОП 200-40 19с53нж | 200 | 40 | 39690 | 43690 | 8890
КОП 50-160 19с19нж | 50 | 160 | 23790 | 26190 | 2790
КОП 80-160 19с19нж | 80 | 160 | 30490 | 33590 | 4990
КОП 100-160 19с19нж | 100 | 160 | 32090 | 35290 | 6690
КОП 150-160 19с19нж | 150 | 160 | 82690 | 90990 | 13290
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ
КОП 50-40нж 19нж53нж | 50 | 40 | 17290 | 19090 | 4390 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, аммиак, пар, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
КОП 80-40нж 19нж53нж | 80 | 40 | 25990 | 28590 | 7890
КОП 100-40нж 19нж53нж | 100 | 40 | 36790 | 40490 | 11990
КОП 150-40нж 19нж53нж | 150 | 40 | 66390 | 73090 | 19890
КОП 200-40нж 19нж53нж | 200 | 40 | 128690 | 141590 | 36590
КОП 50-160нж 19нж19нж | 50 | 160 | 47990 | 52790 | 11490
КОП 80-160нж 19нж19нж | 80 | 160 | 65390 | 71990 | 19690
КОП 100-160нж 19нж19нж | 100 | 160 | 80290 | 88390 | 27590
КОП 150-160нж 19нж19нж | 150 | 160 | 170090 | 187090 | 59490
Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ
КОП 50-40ХЛ1 19лс53нж | 50 | 40 | 6990 | 7690 | 1290 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак,природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 600С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 С.
КОП 80-40ХЛ1 19лс53нж | 80 | 40 | 8990 | 9890 | 2290
КОП 100-40ХЛ1 19лс53нж | 100 | 40 | 11790 | 12990 | 3390
КОП 150-40ХЛ1 19лс53нж | 150 | 40 | 23390 | 25790 | 5190
КОП 200-40ХЛ1 19лс53нж | 200 | 40 | 56390 | 62090 | 10090
КОП 50-160ХЛ1 19лс19нж | 50 | 160 | 31390 | 34590 | 3790
КОП 80-160ХЛ1 19лс19нж | 80 | 160 | 40590 | 44690 | 6390
КОП 100-160ХЛ1 19лс19нж | 100 | 160 | 41690 | 45890 | 9690
КОП 150-160ХЛ1 19лс19нж | 150 | 160 | 105190 | 115790 | 17590