## Sheet1
ТМЦ | Остаток | Цена
Кол - во
Вентили запорные
KV40 ГРАНВЕНТ стальные запорные вентили сальниковые ф/ф
ГРАНВЕНТ® KV40.03.01.040.40.Ф/Ф, вентиль стальной, сальниковый DN 40 РN 40 Тмакс=400оС 102 687 | 1 | 3370
V215-01 чугунные запорные вентили для пара GG-25 ф/ф сальниковые
V215-01-100 запорные вентили для пара GG-25 ф/ф Ду100 Ру16 tmax=300oC 4 035 | 2 | 12100
V234F стальные запорные вентили с сильфонным уплотнением
V234F-050 запорный вентиль сильфонный стальной ф/ф Ду 050 Ру 40 tmax=400oC 26 221 | 8 | 20360
V234F-080 запорный вентиль сильфонный стальной ф/ф Ду 080 Ру 40 tmax=400oC 26 228 | 2 | 37360
V234А чугунные запорные вентили для пара с сильфонным упл ф/ф
V234A-032 запорные вентили для пара чугун GG-25 ф/ф Ду 032 Ру 16 tmax=300oC с сильфонным уплотнением 120 039 | 5 | 5360
V201-032 запорный вентиль для пара р/р Ду 32 Ру 16 3 068 | 2 | 712
V201-040 запорный вентиль для пара р/р Ду 40 Ру 16 3 069 | 13 | 928
Гибкие вставки (виброкомпенсаторы) FC6, FC10
FC10-300 - Гибкая вставка ф/ф Ду 300 Ру 10 Тмакс95оС 105 068 | 8 | 8784
FC6-040 - Гибкая вставка р/р Ду 40 Pу 10 Тмакс=95оС 104 980 | 1 | 926
Задвижки АДЛ
KR11.02.050.16 Ду 050 Ру 16 Тмакс=120оС 99 852 | 1 | 2245
KR11.02.080.16 Ду 080 Ру 16 Тмакс=120оС 99 854 | 2 | 4708
KR11.02.125.16 Ду 125 Ру 16 Тмакс=120оС 99 856 | 3 | 5466
KR20.02.100.16 Ду 100 Ру 16 Тмакс=80оС 416 788 | 2 | 4837
Затворы дисковые ГРАНВЭЛ
Затворы дисковые ГРАНВЭЛ с эл. приводами
ЗПВС-040х1,6-FL-3-040-Е Ду 40 Ру 16 с электроприводом Valpes серии ЕR PREMIER, 220В 120 729 | 1 | 12432
ЗПВС-150х1,6-FL(w)-3-150-Е Ду 150 Ру 16 с электроприводом PSQ202, 220В 202 779 | 1 | 30890
Клапана игольчатые ADCA-MV
ADCA-MV40-010 Клапан игольчатый Ду=10, Ру=250, tmax=200 гр.С. нерж.сталь 71 031 | 2 | 1332
Клапана игольчатые VYC 147
VYC 147-01-015 игольчатый клапан Ду 15 Ру 200 tмах=200оС, латунь 9 982 | 2 | 1000
VYC 147-02-020 игольчатый клапан Ду 20 Ру 250 tмах=400оС, стальной 10 210 | 2 | 2399
VYC 147-02-025 игольчатый клапан Ду 25 Ру 250 tмах=400оС, стальной 10 211 | 2 | 3922
VYC 147-03-025 игольчатый клапан Ду 25 Ру 250 tмах=400оС, нерж.сталь 10 218 | 1 | 17290
Клапана обратные
CV-16 обратные клапана чугунные
ГРАНЛОК® Клапан обратный поворотный CV16.01.080.16.М/Ф DN080 PN16 Tмакс=110о КРАСНЫЙ 395 501 | 1 | 2825
ГРАНЛОК® Клапан обратный поворотный CV16.01.150.16.М/Ф DN150 PN 16 Tмакс=80оС КРАСНЫЙ 446 296 | 1 | 5004
CVS40-обратные клапана нерж.сталь
CVS40.04.032.40.М/Ф, из нерж.ст., DN 032 PN40 Tmax=300oC 362 403 | 2 | 2474
RD-16F обратные клапана подъёмные
RD16F-015 - Обратный клапан подъемный Ду 015 Ру 16 ф/ф чугун GG25 Тmax-300oC 102 826 | 3 | 829
RD16F-040 - Обратный клапан подъемный Ду 040 Ру 16 ф/ф чугун GG25 Тmax-300oC 102 854 | 3 | 2588
RD16F-125 - Обратный клапан подъемный Ду 125 Ру 16 ф/ф чугун GG25 Тmax-300oC 102 862 | 3 | 5317
RD16F-200 - Обратный клапан подъемный Ду 200 Ру 16 ф/ф чугун GG25 Тmax-300oC 102 864 | 1 | 21210
RD-50F обратные клапана подъемные
RD50F-015 - Обратный клапан подъемный RD50F Ду15 Ру40 ф/ф сталь GS-C25 Тmax-400oC 102 753 | 1 | 1218
V287 обратные клапана фланцевые
V287-040 - Обратный клапан фланцевый Ду40 Ру16 946 | 1 | 1617
VYC-170 обратные клапана
VYC 170-01 корпус бронза
VYC 170-01-040 обрат клапан бронзовый Ду40 Ру16 4 681 | 1 | 4917
V275-020 - Обратный клапан межфланцевый, корпус латунь, диск - нержавеющая сталь, Ду 20, Ру 16 37 504 | 2 | 1102
V287-080 - Обратный клапан фланцевый Ду80 Ру16 949 | 1 | 3860
V302-080 Обратный клапан поворотный фланцевый чугунный Ду80 Ру16, Тмакс-300оС 5 798 | 1 | 3720
Клапана редукционные RP, DM, PRV, КАТ
КАТ ГРАНРЕГ Редукционные клапана
ГРАНРЕГ КАТ10/01-02-01-080-16-Ф/Ф Клапан редукционный Ду80 Ру 16 ф/ф Tmax=+80°C GGG40 130 133 | 1 | 47190
Клапана соленоидные
TORK
T-GLN 105 230/50AC 2/2 НО BSP 1" 25 мм 0.5-12 бар 113 432 | 2 | 2383
T-GLN 106 230/50AC 2/2 НО BSP 11/4" 46мм 0.5-10 бар 111 726 | 1 | 4403
T-GLN 107 230/50AC 2/2 НО BSP 11/2" 46 мм 0.5-10 бар -10...+80С 111 728 | 1 | 3561
T-SYDZ 604 230/50AC 2/2 НЗ 3/4" 20 мм, нерж. сталь, NBR 0-10 бар -10...+80С 113 447 | 1 | 3416
Конденсатоотводчики
AIC-HC DN25 PN16 dPmax=9бар, Tmax=232C, седло 11/64 , горизонт., слева-направо, Ф/Ф 229 643 | 1 | 22104
Предохранительные клапаны Prescor и Prescor B
Prescor 320 1"x1 1/4" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=5,0 бар, Tmax=120 C 5 394 | 1 | 562
Prescor 550 1 1/4"x1 1/2" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=5,0 бар, Tmax=120 C 5 402 | 1 | 730
Prescor S 1700 2" x 2 1/2" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб= 4.0 бар, Tmax=120 C 5 434 | 1 | 9768
Prescor S 1700 2" x 2 1/2" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб= 7.0 бар, Tmax=120 C 5 438 | 1 | 9768
Prescor S 700 1 1/4"x 1 1/2" (внутр. резьба), клапан предохранительный, Рсраб=10,0 бар, Tmax=120 C 5 415 | 1 | 2764
Указатели уровня
Указатель уровня тип 666-01/166ER-01-VIII, сталь/чугун, ф/ф, Ду20, Ру16, Тмах=300oC, L=510мм. 115 243 | 1 | 19549
Фильтры сетчатые АДЛ
Магнитные вставки тип МВ к фильтрам IS15/IS16, IS 30, V821
MВ-01-100 магнитная вставка к фильтру IS16F Ду100 диаметр - 95 мм, длина - 230 мм 100 050 | 3 | 1121
MВ-01-300 магнитная вставка к фильтру IS16F Ду300 диаметр - 300 мм, длина - 510 мм 100 057 | 2 | 6081
Фильтры IS 15 (старая IS16) Ру16 чугунные резьбовые
IS15-015 Фильтр сетчатый р/р, чугун, Ду15 Ру16 103 720 | 1 | 253
Фильтры IS 16 (старая IS16F) Ру16 чугунные фланцевые
IS15-050 Фильтр сетчатый р/р, чугун, Ду50 Ру16 103 787 | 6 | 619
IS40.03.0600.015.40.Ф/Ф- Фильтр сетчатый из угл. стали, Ду 15 Ру 40 Тмакс= 400оС 102 750 | 1 | 2085
Фильтр сетчатый IS16.01.0600.125.16.Ф/Ф, DN125, РN16 круглый фланец 103 796 | 1 | 7708
Фильтры IS 16М с магнитной вставкой МВ-01
Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.125.16.Ф/Ф, DN 125, РN 16, Тмакс=300оС с магнитной вставкой МВ-01 102 162 | 1 | 11953
Шаровые краны БИВАЛ®
БИВАЛ® КШТ 10 приварка
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 065 Ру 16 КШТ.10.065.16 С/С 441 773 | 9 | 1218
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 080 Ру 16 КШТ.10.080.16 С/С 441 774 | 8 | 1578
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 150 Ру 16 КШТ.10.150.16 С/С 441 777 | 4 | 5116
БИВАЛ® КШТ 10 фланец
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 080 Ру 16 КШТ.10.080.16 Ф/Ф 441 787 | 9 | 2768
БИВАЛ® КШТ 11,12 приварка
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 025 Ру 40 КШТ.12.025.40 С/С 216 265 | 1 | 758
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 032 Ру 40 КШТ.11.032.40 С/С 106 912 | 1 | 802
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 040 Ру 40 КШТ.11.040.40 С/С 106 913 | 1 | 1031
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 050 Ру 40 КШТ.11.050.40 С/С 106 914 | 1 | 1901
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 020 Ру 40 КШТ. 11.020.40 С/С 106 910 | 1 | 604
БИВАЛ® КШТ 11,12 резьбовые
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 025 Ру 40 КШТ.11.025.40 Р/Р 106 900 | 2 | 1192
БИВАЛ® КШТ 11,12 фланцевые
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 020 Ру 25 КШТ.11.020.25 Ф/Ф 106 922 | 3 | 2300
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 040 Ру 25 КШТ.12.040.25 Ф/Ф 226 808 | 2 | 1892
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 100 Ру 25 КШТ.12.100.25 Ф/Ф 373 748 | 2 | 5495
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 065 Ру 16 КШТ.12.065.16 Ф/Ф 226 811 | 1 | 2834
БИВАЛ® Кран шаровой стальной Ду 080 Ру 16 КШТ.11.080.16 Ф/Ф 106 928 | 1 | 4089
Редукторы для кранов БИВАЛ
Четверть оборотный редуктор Q-800-S со штурвалом W-250, для шаровых кранов БИВАЛ® Ду150 145 329 | 5 | 3593
Муфта присоединительная для Q-4000/Q-6500 84 067 | 1 | 2000
Шаровые краны из нержавейки BV АДЛ
BV17.04.032.64.С/С - Кран шаровой BV17, tmax+220C, корпус из нерж стали, полнопрох DN32 PN64 св/св 359 481 | 2 | 1541