# ООО «ПО ФАЛКОН»

# т.ф. 8 - (4855) 27-34-36

# (905) 634-10-10

# E-mail: info@armkran.ru

# http: www.armkran.ru

# Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Набережная Космонавтов д.41-25

# ИНН 7610045950, КПП 761001001, р/с 40702810700000002350 в филиале ОАО «Яросцбанк»

Кран шаровый нержавеющий

01.05.2008г.

| Наименование | Ду, мм | Ру кгс/см2 | Цена с НДС | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровый нержавеющий фланцевый запорный с ручным управлением |  |  |  |  |
|  | 15 | 16/63 | 2 557,00 | Корпус и шар – 12х18н10т Рабочая температура – до 180 0С Среда - вода, спирт, масло, нефтепродукты, пар и агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока -любое |
|  | 20 | 16/63 | 3 150,00 |  |
|  | 25 | 16/63 | 3 595,00 |  |
|  | 32 | 16/40 | 4 850,00 |  |
|  | 40 | 16/40 | 6 384,00 |  |
|  | 50 | 16/40 | 7 395,00 |  |
|  | 65/50 | 16/40 | 8 065,00 |  |
|  | 65 | 16/40 | 10 672,00 |  |
|  | 80 | 16/40 | 13 291,00 |  |
|  | 100/80 | 16/40 | 15 211,00 |  |
|  | 100 | 16/40 | 18 055,00 |  |
|  | 125/100 | 16/40 | 21 118,00 |  |
|  | 150 | 16/40 | 39 212,00 |  |

| Наименование | Ду, мм | Ру кгс/см2 | Цена с НДС | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровый нержавеющий под приварку, муфтовый запорный с ручным управлением |  |  |  |  |
|  | 15 | 16/63 | 1 686,00/1 677,00 | Корпус и шар – 12х18н10т Рабочая температура – до 180 0С Среда - вода, спирт, масло, нефтепродукты, пар и агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока -любое |
|  | 20 | 16/63 | 1 915,00/1 920,00 |  |
|  | 25 | 16/63 | 2 252,00/2 071,00 |  |
|  | 32 | 16/40 | 2 722,00/2 386,00 |  |
|  | 40 | 16/40 | 3 820,00/4 032,00 |  |
|  | 50 | 16/40 | 4 592,00/5 031,00 |  |
|  | 65/50 | 16/40 | 6 039,00/5 696,00 |  |
|  | 65 | 16/40 | 6 748,00/7 040,00 |  |
|  | 80 | 16/40 | 8 417,00/8 888,00 |  |
|  | 100/80 | 16/40 | 9 739,00/---------- |  |
|  | 100 | 16/40 | 11 212,00/--------- |  |
|  | 125/100 | 16/40 | 16 915,00/--------- |  |
|  | 150 | 16/40 | 34 121,00/--------- |  |

цены на арматуру с Ру – 25 выше на 15 - 25%

Кран шаровый трехходовой фланцевый

# ООО «ПО ФАЛКОН»

# т.ф. 8 - (4855) 27-34-36

# (905) 634-10-10

# E-mail: info@armkran.ru

# http: www.armkran.ru

# Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Набережная Космонавтов д.41-25

# ИНН 7610045950, КПП 761001001, р/с 40702810700000002350 в филиале ОАО «Яросцбанк»

01.05.2008г.

| Наименование | Ду, мм | Ру кгс/см2 | Цена с НДС | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран шаровый трехходовой Стальной/Нержавеющий |  |  |  |  |
| стальной фланцевый пф – фланцевый пп – приварной пм – муфтовый | 15 | 16/40 | 2 919,00/4 110,00 | Корпус и шар – 12х18н10т Рабочая температура – до 180 0С Среда - агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности «А», по ГОСТ 9544-93. Направление потока -любое |
|  | 20 | 16/40 | 3 265,00/4 688,00 |  |
|  | 25 | 16/40 | 3 854,00/5 422,00 |  |
|  | 32 | 16/40 | 4 463,00/7 255,00 |  |
|  | 40 | 16/40 | 5 530,00/9 433,00 |  |
|  | 50 | 16/40 | 6 321,00/11 880,00 |  |
|  | 65 | 16/40 | 8 169,00/17 136,00 |  |
|  | 80 | 16/40 | 10 395,0/20 280,00 |  |
|  | 100/80 | 16/40 | 11 844,0/24 445,00 |  |
|  | 100 | 16/40 | 13 293,0/29 016,00 |  |
|  | 150 | 16/40 | 25 350,00/63 018,0 |  |

Кран шаровый (Компакт) нержавеющий межфланцевый

| Наименование | Ду/мм | Ру кгс/см2 | Цена с НДС | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 16/40 | 1766,00 | Корпус-12х18н10т, Пробка-шар-12х18н10т Среда - вода, спирт, масло, пар, нефтепродукты и др. агрессивные к проточной части среды. Класс герметичности А по ГОСТ-9544-93 Рабочая температура до 180 ˚С. Направление потока - любое. |
|  | 20 | 16/40 | 1944,00 |  |
|  | 25 | 16/40 | 2151,00 |  |
|  | 32 | 16/40 | 2456,00 |  |
|  | 40 | 16/40 | 3217,00 |  |
|  | 50 | 16/40 | 3485,00 |  |
|  | 65 | 16/40 | 4863,00 |  |
|  | 80 | 16/40 | 6274,00 |  |