«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                     Главный инженер 

 «____» ___________ 2014 г.        

ТЕХНИЧЕСКОЕ       ЗАДАНИЕ

(заполняется на каждый клапан, имеющий различные параметры)

на изготовление клапана регулирующего :  
давление, уровень, температуру (нужное подчеркнуть) 


РАБОЧАЯ СРЕДА

1. Наименование среды:   собств. конденсат.

2. Номинальные параметры среды перед клапаном

Температура






__0С
Давление (изб)





кгс/см2

Плотность газа (если среда – газ)



__---____ кг/нм3

3. Максимальные параметры среды перед клапаном

3.1. Температура





______ 0С

3.2. Давление (изб)





______ кгс/см2

4. Перепад давления на клапане:

4.1. Номинальный






кгс/см2

4.2. Минимальный (для расчета площади 

                                  проходного сечения)



кгс/см2
4.3. Максимальный






кгс/см2
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  КЛАПАНА

5. Форма рабочей расходной характеристики


___________

6. Номинальный расход среды через клапан

           ___________ т/ч (нм3/ч)
7. Максимальный расход среды через клапан


____т/ч (нм3/ч)
8. Минимальный регулируемый расход среды через клапан
__________ т/ч (нм3/ч)
9. Допустимая нерегулируемая протечка среды через

    затвор клапана в закрытом положении



< __0___ %

ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИИ

10. Тип установленного клапана



   ___________________

11. Присоединение к трубопроводу
(под приварку,

    либо фланцевое)


                                                
12. Желаемый тип клапана (нужное подчеркнуть):

а) прямоточный;  б) угловой;  в) Z – образный; 
г) двухседельный; д) дисковый; у) шиберный (нужное подчеркнуть)
УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

13. Размер трубопровода Д х t (мм)

                        _
14. Положение трубопровода - горизонтальное или вертикальное (подчеркнуть)
15. Тип подогревателя ВД (для клапана слива конденсата)         _ __
16. Тип котла





                   ___________________

17. Желаемый тип электропривода и его опции:______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО  КЛАПАНОВ  данного исполнения             

                ______ шт.

Подписи эксплуатационного персонала:                               ___________________







                           ___________________
 

Контактные телефоны:___________________________________________________

Параметры, выделенные шрифтом заполняются обязательно!

