Привод Johnson Controls RA-3141-7126

Артикул: RA-3141-7126

Цена: 131802.96 Руб.

Приводы линейные большие Johnson Controls серии RA-3000

Реверсивные приводы серии RA-3000 с синхронным электродвигателем предназначены для работы с трехпозиционным управлением или с позиционированием электрическим управляющим сигналом 0-10 В.
Их особенностью является заводская калибровка выключателей по давлению для обеспечения заданного усилия закрытия. Приводы имеют 3 типоразмера с номинальным усилием 1600 Н, 1800 Н и 3000 Н и устанавливаются на фланцевые клапаны Johnson Controls в соответствии с максимальным давлением закрытия, указанным в спецификации.
Доступны предустановленные на заводе опции, такие как потенциометр обратной связи 2 КОм, вспомогательные контакты и рукоятка ручного управления.

24 VAC, 50/60 Гц. С рукояткой ручного управления, 1600 Н, встроенный позиционер с сигналом 0-10 VDC и 2 вспомогательных выключателя (только для моделей с напряжением 24 VAC)