Структура книги «Регуляторы».

Оглавление.

От автора .......................................................................................................................................................................................3

Введение ........................................................................................................................................................................................5

Глава 1.

Системы автоматического регулирования и регуляторы,

работающие без использования постороннего

источника энергии .....................................................................................................................................................9

1.1. Общие понятия ......................................................................................................................................................9

1.1.1. Принципиальные схемы САР ..........................................................................................................................12

1.1.2. Законы регулирования и регуляторы ..............................................................................................................15

1.1.2.1. Позиционные (релейные) регуляторы .........................................................................................................16

1.1.2.2. Пропорциональные (статические) регуляторы ...........................................................................................18

1.1.2.3. Интегральные регуляторы ............................................................................................................................21

1.1.2.4. Пропорционально-интегральные регуляторы .............................................................................................24

1.1.2.5. Пропорционально-дифференциальные регуляторы ..................................................................................28

1.1.2.6. Пропорционально-интегрально-дифференциальные

регуляторы ..................................................................................................................................................................30

1.2. Классификация регуляторов ...............................................................................................................................31

1.2.1. Общие понятия ..................................................................................................................................................31

1.2.2. Схема классификации........................................................................................................................................32

1.3. Монтажные и эксплуатационные требования к регуляторам ...........................................................................34

1.4. Основные характеристики регуляторов .............................................................................................................43

1.5. О прикладных исследованиях .............................................................................................................................52

Глава 2.

Конструирование регуляторов ..............................................................................................................................54

2.1. Общие положения ...............................................................................................................................................54

2.2. Технические требования и этапы конструирования .........................................................................................55

2.3. Конструкционные материалы .............................................................................................................................57

2.4. Расчёты регуляторов ...........................................................................................................................................59

2.4.1. Гидравлические расчёты .................................................................................................................................59

2.4.1.1. Гидравлические расчёты для несжимаемых сред .....................................................................................60

2.4.1.2. Гидравлические расчёты для сжимаемых сред .........................................................................................63

2.4.1.3. Гидравлические расчёты для сред

жидкость-газ (пар) ......................................................................................................................................................65

2.4.1.4. Гидравлические расчёты для сред с твёрдыми включениями .................................................................65

2.4.1.5. Гидравлический расчёт и условия кавитации ............................................................................................67

2.4.1.6. Гидравлический расчёт и условия критического истечения .....................................................................70

2.4.2. Силовые и прочностные расчёты ..................................................................................................................73

2.4.2.1. Силовой расчёт ............................................................................................................................................75

2.4.2.2. О прочностных расчётах .............................................................................................................................86

2.4.3. Виброакустические расчёты ..........................................................................................................................88

2.4.4. Расчёты статических и динамических характеристик .................................................................................89

2.4.4.1. Расчёты статических характеристик ..........................................................................................................89

2.4.4.2. Расчёты динамических характеристик .......................................................................................................90

2.4.5. Расчёты надёжности .....................................................................................................................................100

2.4.5.1. Общие понятия ...........................................................................................................................................100

2.4.5.2. Показатели надёжности .............................................................................................................................100

2.4.6. Тепловые расчёты.........................................................................................................................................104

2.4.6.1. Цель расчётов ............................................................................................................................................104

2.4.6.2. О методиках расчёта температурных полей ............................................................................................104

2.4.6.3. О влиянии температур на работоспособность регулятора .....................................................................108

2.4.6.4. О температурных изменениях при дросселировании .............................................................................110

2.5. Конструирование основных узлов и деталей .................................................................................................111

2.5.1. Общие положения .........................................................................................................................................111

2.5.2. О конструировании корпуса .........................................................................................................................112

2.5.3. Конструирование узла дросселирования ...................................................................................................113

2.5.4. Конструирование узла задатчика ................................................................................................................116

2.5.4.1. Конструирование узла задатчика с металлической пружиной ...............................................................116

2.5.4.1.1. Конструирование пружины .....................................................................................................................117

2.5.4.1.2. Конструирование крышки .......................................................................................................................118

2.5.4.1.3. Конструирование опор пружины ............................................................................................................122

2.5.4.1.4. Конструирование регулировочного винта .............................................................................................122

2.5.4.2. Конструирование узла задатчика с газовой пружиной ............................................................................123

2.5.4.3. Конструирование узла задатчика с жидкостной пружиной .....................................................................126

2.5.5. Конструирование узла чувствительного элемента ...............................................................................129

2.5.5.1. Общие положения ................................................................................................................................129

2.5.5.2. Мембранный чувствительный элемент ..............................................................................................131

2.5.5.3. Сильфонный чувствительный элемент ..............................................................................................133

2.5.5.4. Поршневой чувствительный элемент .................................................................................................136

2.5.6. Конструирование узлов уплотнений ...................................................................................................... 137

2.5.6.1. Уплотнение неподвижных соединений ................................................................................................137

2.5.6.1.1. Уплотнение «корпус-крышка» ............................................................................................................137

2.5.6.1.2. Неподвижные уплотнения чувствительного элемента ....................................................................142

2.5.6.2. Уплотнение подвижных соединений ....................................................................................................142

2.5.6.3. Уплотнение в затворах ......................................................................................................................... 142

2.5.7. Конструирование полостей и каналов регуляторов ..............................................................................143

2.5.7.1. Общие положения .................................................................................................................................143

2.5.7.2. Конструирование входной полости ......................................................................................................143

2.5.7.3. Конструирование выходной полости ...................................................................................................144

2.5.7.4. Конструирование камеры чувствительного элемента .......................................................................145

2.5.7.5. Конструирование полости крышки (камеры задатчика) ....................................................................146

2.5.7.6. Конструирование каналов и импульсных трубопроводов .................................................................146

2.5.7.6.1. Общие положения .............................................................................................................................146

2.5.7.6.2. Каналы и импульсные трубопроводы обратных связей .................................................................146

2.5.7.6.3. Другие каналы регуляторов ..............................................................................................................148

2.5.8. Особенности расчётов и конструирования регуляторов

с усилителями ....................................................................................................................................................149

2.5.8.1. Общие положения ................................................................................................................................149

2.5.8.2. Расчёты регуляторов с усилителями ..................................................................................................149

2.5.8.2.1. Общее замечание ..............................................................................................................................149

2.5.8.2.2. Гидравлический расчёт .....................................................................................................................149

2.5.8.2.3. Силовой расчёт ..................................................................................................................................151

2.5.8.2.4. Расчёт статических характеристик ...................................................................................................156

2.5.8.2.5. Расчёт динамических характеристик ................................................................................................156

2.5.8.3. Особенности конструирования узлов регуляторов

с усилителями .....................................................................................................................................................157

2.5.8.3.1. Конструирование клапана-усилителя

(импульсного механизма) ...................................................................................................................................157

2.6. О конструкциях регуляторов других

(кроме давления «после себя») параметров ....................................................................................................162

2.6.1. Общие положения .....................................................................................................................................162

2.6.2. Регуляторы давления «до себя» .............................................................................................................163

2.6.3. Регуляторы перепада давления ..............................................................................................................166

2.6.4. Регуляторы расхода .................................................................................................................................168

2.6.5. Регуляторы температуры .........................................................................................................................170

2.6.6. Регуляторы уровня ....................................................................................................................................172

Глава 3.

Испытания регуляторов ...................................................................................................................................173

3.1. Общие положения .........................................................................................................................................173

3.2. Определение статических характеристик ...................................................................................................174

3.2.1. Общие положения ......................................................................................................................................174

3.2.2. Определение гидравлических характеристик ..........................................................................................175

3.2.2.1. Определение Кv .......................................................................................................................................176

3.2.2.1.1. Методика определения Кv ....................................................................................................................177

3.2.2.2. Определение пропускной характеристики .............................................................................................179

3.2.2.3. Определение кавитационных характеристик .........................................................................................179

3.2.3. Определение статических характеристик работоспособности ................................................................183

3.2.3.1. Определение диапазона настройки ........................................................................................................183

3.2.3.2. Определение зоны регулирования (зависимости Р2 =f( G )).................................................................186

3.2.3.3. Определение зоны регулирования (зависимости Р2 =f(P1 )) ............................................................... 187

3.2.3.4. Определение зоны нечувствительности .................................................................................................189

3.2.3.5. Определение относительной утечки .......................................................................................................189

3.3. Определение динамических характеристик .................................................................................................190

3.3.1. Общие положения ........................................................................................................................................190

3.3.2. Определение постоянной времени (Тр) .....................................................................................................191

3.3.2.1. Общие положения .....................................................................................................................................191

3.3.2.2. Методика определения Тр ....................................................................................................................... 191

3.3.3. Определение коэффициента передачи Кр .................................................................................................192

3.3.4. Определение временно' й характеристики ................................................................................................193

3.4. Определение показателей надёжности ........................................................................................................ 193

3.4.1. Общие положения .........................................................................................................................................193

3.4.2. Определение показателей надёжности регуляторов ................................................................................194

3.5. Некоторые виды специальных испытаний ..................................................................................................196

3.5.1. Климатические испытания .........................................................................................................................196

3.5.2. Испытания на сейсмостойкость .................................................................................................................197

3.5.3. Испытания на огнестойкость ......................................................................................................................198

Глава 4.

Выбор и настройка регуляторов ......................................................................................................................200

4.1. Общие положения ..........................................................................................................................................200

4.2. Выбор регуляторов, работающих без постороннего источника энергии ...................................................203

4.2.1. Выбор регуляторов как звена САР .............................................................................................................203

4.2.2. Выбор регуляторов в качестве оборудования технологического

процесса .................................................................................................................................................................207

4.2.2.1. Исходные данные .....................................................................................................................................207

4.2.2.2. Алгоритм выбора регуляторов ................................................................................................................207

4.3. Примеры выбора регуляторов ......................................................................................................................208

4.3.1. Выбор регулятора давления «после себя» с рабочей средой: вода.......................................................208

4.3.2. Выбор регулятора давления «после себя» с рабчей средой: пар ..........................................................210

4.4. Настройка регуляторов ..................................................................................................................................212

4.4.1. Параметры настройки .................................................................................................................................212

4.4.2. Определение параметров настройки .........................................................................................................213

Глава 5.

Особенности производства регуляторов .......................................................................................................215

5.1. Общие понятия ...............................................................................................................................................215

5.2. Основные этапы производства .....................................................................................................................216

5.2.1. Технологическая подготовка производства ..............................................................................................216

5.2.2. Механическая обработка деталей .............................................................................................................216

5.2.3. Сборка ..........................................................................................................................................................217

5.2.4. Испытания ....................................................................................................................................................217

Глава 6.

О современных конструкциях регуляторов, работающих без постороннего источ-

ника энергии .................................................................................................................................................................................219

6.1. Общие положения ..........................................................................................................................................219

6.2. Регуляторы давления ....................................................................................................................................220

6.2.1. Регуляторы давления «после себя» .........................................................................................................220

6.2.2. О других типах регуляторов давления ......................................................................................................261

6.2.2.1. Регуляторы давления «до себя» ............................................................................................................261

6.2.2.2. Регуляторы перепада давления, расхода

и комбинированные регуляторы ..........................................................................................................................263

6.3. Регуляторы температуры ..............................................................................................................................288

6.4. Регуляторы уровня .........................................................................................................................................303

Список литературы ................................................................................................................................................321

Приложение (опросный лист) ...............................................................................................................................327

Предметный указатель ..........................................................................................................................................329