Краткое содержание глав.

От автора

Основное отличие книги, от ранее изданных публикаций в

60-70 годы прошлого века, заключается в том, что в ней изложено со-

держание всех этапов создания, выбора, эксплуатации регуляторов и

предложены соответствующие примеры расчётов и применения.

Другой особенностью книги является попытка нивелирова-

ния исторически сложившейся разницы во взглядах на регулято-

ры, работающие без постороннего источника энергии, со стороны

участников создания регуляторов и систем автоматического регу-

лирования.

Наконец, третья отличительная черта книги – в ней, в каче-

стве одного из путей развития рассматриваемого вида регулято-

ров предлагается создание конструкций, расширяющих их приме-

няемость в САР путём реализации в них ПИ, ПД и ПИД законов

регулирования.

Введение

Изданием предлагаемой книги предполагается решить и поста-

вить несколько задач:

– обобщить начатую ранее работу по многостороннему изуче-

нию вопросов, связанных с созданием регуляторов, работающих от

энергии регулируемой среды [2], [33], [38], [41], [59], [88] и др;

– раскрыть содержание этапов опытно-конструкторских работ

от технических требований до постановки регуляторов на произ-

водство;

– описать и дать примеры расчётов и конструирования отдель-

ных узлов и регуляторов в целом;

– проработать вопросы выбора регуляторов для проектантов си-

стем и для эксплуатационников;

– показать особенности производства, испытаний и эксплуата-

ции регуляторов;

– поставить задачи для дальнейшего совершенствования кон-

струкций и расширения функциональных возможностей регулято-

ров, использующих для своей работы только энергию регулируемой

среды;

– ещё раз обратить внимание на то, что успешное решение за-

– ещё раз обратить внимание на то, что успешное решение за-

дач создания конкурентоспособной новой техники (систем, машин,

оборудования и приборов) зачастую возможно только при привле-

чении ресурсов многих дисциплин, на стыках которых и находят-

ся решения, способные дать существенные результаты: например,

большинство регуляторов являются одновременно тепломеханиче-

скими, гидравлическими или газодинамическими, электрическими

устройствами, реализующими законы автоматического регулиро-

вания.

Глава 1

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕГУЛЯТОРЫ

В этой главе даются общие понятия о системах автоматического

регулирования (САР),рассматриваются принципиальные схемы

САР с регуляторами и основные законы регулирования.

Функциональная связь между выходной величиной регулято-

ра, т.е. регулирующим воздействием (изменение положения регу-

лирующего элемента) и его входной величиной (отклонением ре-

гулируемого параметра) в установившемся движении

называется законом регулирования. В соответствии с реализуемы-

ми регуляторами законами регулирования различают следующие

основные их типы:

– позиционные (релейные), Пз(Рз)-регуляторы;

– пропорциональные (статические), П-регуляторы;

– интегральные (астатические), И-регуляторы;

– пропорционально-интегральные, ПИ-регуляторы;

– пропорционально-дифференциальные, ПД-регуляторы;

– пропорционально-интегрально-дифференциальные, ПИД-ре-

гуляторы.

В этом же разделе книги приведена классификация регуляторов

по конструктивным признакам, монтажные и эксплуатационные

требования и схемы их установок, рассмотрены основные

характеристики регуляторов.

Глава 2

Конструирование регуляторов

В этой главе рассмотрены все этапы конструирования регуляторов

от разработки технических требований до рабочего проектирования,

приведены методики и примеры различных расчётов (гидравлических,

силовых, тепловых, надёжности и т.д.) регуляторов в целом и отдельных

узлов и деталей, расчёты статических и динамических характеристик ре-

гуляторов. В процессе изложения даются ссылки на современные стандарты

и приводятся справочные материалы. Рассматриваются особенности

конструкций регуляторов для режимов кавитации и критического истечения.

Значительная часть главы посвящена конструированию регуляторов с

усилителями.

Глава 3

Испытания регуляторов

В этой главе обращено внимание читателей на многообразие видов

испытаний на всех этапах создания регуляторов. С её содержанием

особенно полезно будет ознакомиться конструкторам, разрабатывающим

программы испытаний и специалистам, проводящих их.

Большая часть её посвящена расходным испытаниям, которые

обязательны  при снятии статических и динамических характеристик.

Описаны также методики проведения испытаний на надёжность,

специальных испытаний:

климатических, на сейсмостойкость, на огнестойкость.

Глава 4.

Выбор и настройка регуляторов

Эта глава в первую очередь предназначена для проектировщиков систем,

для их монтажников и эксплуатационников. Она может быть также полезна

специалистам-консультантам по применению регуляторов в  различных

технологических схемах. В главе описана методика и приведены примеры выбора

регуляторов.

Глава 5.

Особенности производства регуляторов

В небольшой Главе рассмотрены особенности изготовления регуляторов на всех

основных  этапах производства: при технологической подготовке, при механической

обработке, сборке и при испытаниях.

Глава 6.

О современных конструкциях регуляторов, работающих без постороннего источника энергии

В этом разделе книги рассмотрены программы производства  некоторых

отечественных и иностранных фирм, включающих регуляторы современных конструкций,

в том числе со вспомогательным управлением, многоканальные и смешанного типа. Даны

подробные  описания конструкций и принципа действия регуляторов давления, перепада

давления, расхода, температуры и уровня.

Список литературы

Список  литературы включает в себя издания отечественных и иностранных авторов по теме

книги, международные и отечественные стандарты, стандарты предприятий. Стандарты, которые

были заменены в процессе издания книги, указаны в конце списка.

Предметный указатель.

В этом разделе размещена информация в алфавитном порядке о всех, встречающихся в книге,

технических терминах и понятиях.